东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目

公开招标文件

招标编号：YDZB21DGQY0120

招 标 人：东莞市水务集团管网有限公司

招标代理机构：广东有德招标采购有限公司

2021年11月29日

目 录

第一篇 招标公告（适用于各包组）	4

第二篇 投标人须知（适用于各包组）	7

一、 总则	7

1   资金来源：企业自筹资金。	7

2   合格的投标人	7

3   合格的货物和服务	7

4   其它说明	8

二、 招标文件	9

5   招标文件的构成	9

6  招标文件的异议	10

7   招标文件的澄清及修改	10

三、 投标文件的编制	10

8   投标使用的文字及度量衡单位	10

9   投标文件的组成	11

10   投标函	12

11   投标报价	12

12   投标报价货币	13

13   证明投标人的合格性和资格的声明文件	13

14   证明货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件	14

15   投标保证金	14

16   投标有效期	15

17   投标文件的式样和签署	16

四、 投标文件的递交	16

18   投标文件的密封和标记	16

19   递交投标文件的截止日期	17

20   迟交的投标文件	17

21   投标文件的修改和撤回	17

五、 开标与评标	17

22   开标	17

23    评标过程的保密性	17

24   评标委员会	18

25   投标文件的初审	18

26   投标文件的澄清	18

27   对投标文件的比较和评价	18

28   评标原则及方法	18

29   评标结果公示及异议、投诉	19

30   真实性审查	20

六、 授予合同	20

31   授予合同的准则	20

32   中标通知	21

33   签署合同	21

34   履约担保	21

35   在合同履行中变更采购货物范围的权利	23

36   中标服务费	23

37   发票	23

第三篇 A包用户需求书	25

B包用户需求书	32

C包用户需求书	39

D包用户需求书	47

第四篇 合同条款格式（适用于各包组）	54

第五篇 相关保函格式（适用于各包组）	69

第六篇 投标文件格式（适用于各包组）	72

一、投标函格式	72

二、承诺书格式	74

三、投标承诺书格式	75

四、投标报价表格式	76

五、投标人资格证明文件	81

六、投标人基本情况一览表	87

七、投标人财务状况表格式	88

八、合同条款响应程度（合同条款偏离表）格式	89

九、业绩表格式	90

十一、投标保证金汇入情况说明	95

十二、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件复印件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物和服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求）	96

十三、技术响应文件格式	97

附件一：评标工作大纲（适用于各包组）	119

第一篇 招标公告（适用于各包组）

广东有德招标采购有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市水务集团管网有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目(招标编号：YDZB21DGQY0120)进行国内公开招标，详情请参见本招标文件。欢迎符合条件的合格投标人参加投标，有关事项如下：

- 邀请合格投标人就下列招标范围内所有内容提交密封投标：

| 包组号 | 货物名称 | 采购数量 | 采购限价（不含税，元） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 高清管道潜望镜(QV) | 21套 | 1,031,416.05 | 合同签订后两个月内完成供货（不得超过中标通知书发出之日起三个月内），安装调试时间为4日。 | 招标人指定（东莞市行政辖区内，可能为东莞市行政辖区内6个不同供货地点，以招标人通知为准） |
| B | 两栖检测机器人 | 11套 | 2,915,486.75 |  |  |
| C | CCTV检测机器人（电缆线不少于120米） | 9套 | 1,194,690.24 |  |  |
|  | CCTV检测机器人（电缆线不少于200米） | 2套 | 265,486.72 |  |  |
| D | 声呐检测仪 | 10套 | 2,566,371.70 |  |  |

（具体内容详见：第三篇用户需求书）

- 合格投标人资格要求：

- 在境内登记注册的、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 本项目不接受联合体投标；

- 本项目可兼投兼中，即同一投标人可中标多个包组。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：2021年11月29日至2021年12月19日，工作日9:00-12:00，14:30-17:30（法定节假日除外）

- 获取招标文件地点：广东省东莞市东城街道东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A号

- 获取招标文件方式：（潜在投标人凭以下资料的复印件加盖法人公章获取招标文件）

（1）多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件；

（2）开户许可证复印件（基本存款账户），如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料复印件；

（3）获取招标文件经办人，需提供：

经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。

- 招标文件售价：招标文件每份人民币150.00元整，售后不退。

- 获取了招标文件，而不参加投标的潜在投标人，请在开标日期三日前以书面形式通知招标代理机构。

- 招标代理机构在递交投标文件截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用记录。招标代理机构对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的投标人，做好相关记录（处罚期限届满的除外）。

- 投标、开标时间及地点：

- 投标文件递交时间：2021年12月21日上午9：00-9：30

- 投标截止及开标时间：2021年12月21日上午9：30

- 投标及开标地点：广东省东莞市东城街道东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1607号

- 招标代理机构只接受由投标人法定代表人或其授权代表于递交投标文件截止时间前亲自递交的投标文件。电报、传真形式的投标概不接受。

- 项目相关公告在以下媒体发布：东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、东莞市水务集团有限公司网（http://www.dgswjt.cn/）、招标代理有限公司网站（http://www.youde.net/）上发布。

- 招标人联系方式

- 招标人：东莞市水务集团管网有限公司

- 联系人地址：广东省东莞市东城街道运河路5号108室

- 联 系 人：陈方凯

- 电    话：0769-22001387

- 招标代理机构联系方式

- 招标代理机构：广东有德招标采购有限公司

- 地址：广东省东莞市东城街道东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A号

- 联系人：张宝娴

- 电话：0769-23362836-8007

- E－mail：youdedg@163.com

第二篇 投标人须知（适用于各包组）

  - 总则

- 1   资金来源：企业自筹资金。

- 2   合格的投标人

2.1 合格的投标人条件见第一篇《招标公告》中第2条的“合格投标人资格要求”及本条以下2.2款至2.8款的通用要求。

2.2 投标人在参加本项目投标前的三年内，不得在投标活动中存在违反《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、第五十四条、第六十条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条、第七十七条规定，而受到各级管理部门的处罚。

2.3 投标人在投标文件中必须主动按招标文件的要求填报“最近3年投标人牵涉的主要诉讼案件或仲裁案件或处罚说明”，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标（中标）资格，并按有关规定从重处理。

2.4 投标人符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的规定。

2.5 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目投标。上述情况一经发现，相关投标均无效。

2.6 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人信用记录，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

2.7 不存在投标人或其关联公司曾与东莞市水务集团有限公司及其下属企业签订合同，且在履约过程中因投标人或其关联公司严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形。

2.8 投标人必须在获取招标文件期间在招标代理机构处报名获取了招标文件，方能参与本项目的投标。

- 3   合格的货物和服务

3.1 本款所述的“原产地”指最终供货货物生产制造地方。所述的货物是指制造、加工或使用重要的和主要的原材料制作而成的货物，必须是全新、原装、符合国家质量检测标准和国家安全技术标准，且在商业上公认其基本特征、性能或功能与部件（或原材料）有着实质性区别的产品。

3.2 投标人中标后提供的货物必须是合法生产、合法来源的原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准和招标文件要求、投标文件承诺。涉及进口产品或原材料的，中标人负责办理所有货物的进口及商检手续，并承担相关费用。

3.3 “服务”是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物和工程，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

3.4 投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式版本。

3.5 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。中标人负责办理所有货物的进口及商检手续，并承担相关费用，还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明、完税证明。

3.6 投标人应保证招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在招标文件中附有相关证明文件。如有违反，造成招标人任何经济损失或其他损失的，由投标人承担全部赔偿责任。

3.7 无论投标人是否在投标报价表中明示，均视为投标报价已包含所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。如投标人未依法向第三方支付应缴版税的，造成招标人任何经济损失的，由投标人承担全部赔偿责任。

- 4   其它说明

4.1 投标费用

无论招标过程中的做法和结果如何，投标人须承担所有与编写和递交投标文件有关的费用，招标人和招标代理机构在任何情况下不负担这些费用。

4.2 踏勘现场

（1）本项目不组织集中踏勘现场和答疑，投标人报名购买招标文件后应自行到实地踏勘考察。

（2）潜在投标人应承担踏勘现场自身所发生的费用。

（3）招标人和招标代理机构在踏勘现场中介绍的有关现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（4）潜在投标人可为踏勘需要而进入招标人的项目现场，但潜在投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。潜在投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3 纪律与保密事项

（1）获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

（2）凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

（3）开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（4）除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从递交投标文件截止之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及招标人联系。

（5）从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

（6）投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则。

  - 招标文件

- 5   招标文件的构成

5.1 招标文件包括：

第一篇 招标公告

第二篇 投标人须知

第三篇 用户需求书

第四篇 合同条款格式

第五篇 相关保函格式

第六篇 投标文件格式

附件一：评标工作大纲

5.2	投标人应审阅招标文件中所有须知、格式、条款和规格。投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应，★标志的部分为投标人、投标拟供货物、服务必备的条件或重要指示，那么投标人的投标文件将有可能被拒绝接收或评审为无效投标文件。▲标志的条款为评审的重要指标，投标人若有▲条款未响应或不满足，将导致其响应性评审扣分，并不会评审为无效投标文件。

5.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

（1）“招标人”指东莞市水务集团管网有限公司；

（2）“上级单位”指东莞市水务集团有限公司；

（3）“招标代理机构”指广东有德招标采购有限公司；

（4）“投标人”指在招标文件获取时间内从招标代理处获取了纸质招标文件，参加东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目所需的货物及有关服务的投标，并向招标代理机构提交投标文件的当事人；

（5）“评标委员会”是依照《中华人民共和国招标投标法》等法规组建的专门负责本次评标工作的临时性机构；

（6）“中标人”指其投标被招标人接受，并具有与招标人签订合同义务的当事人；

（7）“甲方”系指在合同条款中指明的购买货物和服务的单位，即东莞市水务集团管网有限公司；

（8）“乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和服务的公司或实体；

（9）“招标文件”指由招标代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件；

（10）“投标文件”指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件；

（11）“书面函件”指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真；

（12）“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

（13）“日期”指公历日，“时间”指北京时间；

（14）本招标文件中的“境内”特指中华人民共和国海关关境以内，“境外”特指中华人民共和国海关关境以外。

（15）“不含税价”系指不含《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额及销项税之和。本招标文件所称的“不含税价”和“合同价”指不含本采购项目投标人的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。

- 6  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标代理机构提出，并将材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对招标文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖投标人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。投标人必须在投标文件中提供投标承诺书（格式详见第六篇投标文件格式）。

- 7   招标文件的澄清及修改

7.1 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在招标信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人应于收到该修改文件的当日内以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2	项目特定情况下，招标代理机构必须延长投标截止时间和开标时间时，将在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在招标信息发布媒体上发布变更公告。

7.3	招标文件的修改、补充通知将在东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、东莞市水务集团有限公司网（http://www.dgswjt.cn/）、招标代理有限公司网站（http://www.youde.net）上公布的同时以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。潜在投标人收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人及招标代理机构确认。如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

  - 投标文件的编制

- 8   投标使用的文字及度量衡单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。

8.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

- 9   投标文件的组成

9.1 投标文件的组成：商务文件、技术文件由投标人根据各自文件的实际情况决定是否分册装订，招标文件不做限制。

9.1.1 商务文件：

目录 ：

（1）投标函；

（2）承诺书；

（3）投标承诺书；

（4）投标报价表、备品备件报价明细表；

（5）投标人资格证明文件：

1）多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件；

2）开户许可证复印件（基本存款账户），如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料复印件；

3）法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人投标时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为投标代表时同时提供法定代表人授权书）；

4）最近3年投标人牵涉的主要诉讼案件或仲裁案件或处罚说明。

（6）投标人基本情况一览表；

（7）投标人财务状况表；

（8）合同条款响应程度（合同条款偏离表）；

（9）业绩表；

（10）中标服务费承诺书；

（11）投标保证金汇入情况说明；

（12）投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件复印件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物和服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求）。

9.1.2 技术文件：

目录：

（1）技术响应程度（用户需求偏离表）；

（2）投标产品性能；

（3）产品制造商企业实力；

（4）供货进度承诺；

（5）售后服务承诺；

（6）质保期及服务便利性承诺；

（7）投标人认为有需要提供的其他文件（不做强制性要求）。

9.1.3 投标文件电子文件（详细要求见本篇第17.5款）

（1）签字、盖章后的投标文件扫描版PDF格式电子文件。

9.1.4 唱标信封（单独密封）

（1）投标报价表；

（2）投标保证金汇入情况说明（一式两份）。

9.2  投标人按照投标文件的组成目录编制投标文件应包括上述内容，但不限于上述内容。招标文件提供了相关格式的，严格按照招标文件的要求编制，投标文件未含格式的，投标人自行编制。投标文件编制中要求的复印件可为该资料扫描件的打印件。

9.3  投标文件中相关证件、证书、合同、第三方检验报告、发票、照片等证明材料中的原始印章、签名、关键内容必须清晰、可辨认，签字、盖章真实，否则视为无效证明材料；投标文件中存在外文资料的，投标人必须同时提供中文译本，且必须保证中文译本的准确，否则招标人不予认可，视为无效材料；投标人须承担因此对应造成投标无效，或评标时因无效证明材料不得分，或拒绝接受投标的风险。

- 10   投标函

投标人应完整填写投标文件格式中规定的投标函。

- 11   投标报价

11.1 投标总报价为各分项投标报价合计的总金额，分项投标报价为分项货物对应的综合单价乘以采购数量的总价。合同履约过程中，按投标时的综合单价乘以供货数量进行结算。综合单价在合同执行期间固定不变，不得因材料、劳务成本、运输成本、货物的行业标准或国家标准的变动、国家税率调整或其他任何理由予以变更。

11.2 本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的投标报价将不予接受，作为非实质性响应投标而予以拒绝。投标人不得以低于企业自身成本的价格竞投。

11.3 本项目投标报价已含投标人履行本招标内容全部义务的一切费用，投标报价均包括但不限于以下内容涉及的费用：

（1）采购范围内改造所需所有的货物及其配备的附件、备品备件的研究、采购、制造、检测、检验、包装、储存（含现场仓储）、运输（退换货运输）、装卸（含二次搬运至甲方指定仓储地点）、指导安装、安全、保险、培训、验收等的费用；

（2）按招标文件及合同要求提供的纸质和电子版技术资料（含图纸），包括投标货物及其工艺所有制造方、使用方应支付的对商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税及其他相关费用；

（3）验收时为达到相关标准而可能增加的、不合格货物更换、零配件更换等费用；

（4）培训全过程费用（含会务、资料、培训方及非中文培训师的翻译、招标人、投标人涉及的所有费用）；

（5）1年期设备备品备件（含零配件）、设备拆装维修所需特殊专用工具购置费；

（6）日常技术指导，免费的质保期保修服务，包括但不限于对设备的运行指导，免费维修、保修或更换配件，在设备出现严重故障、影响正常运行、修复有困难的情况下，对设备进行免费更换的费用；

（7）验收前发生安全事故所产生的一切费用；

（8）合理利润、投标人销项税额以外的税费、中标服务费等；

（9）法律法规、商业公认、招标文件规定由投标人承担的其他费用。

11.4	投标人根据第11.2款所报的价格分项仅供评标委员会评审时使用；在任何情况下不限制投标人以不同的条件中标的权利。

11.5	合同项下，招标人需要的货物及服务所需的费用，投标人都应计入投标报价总价。如果投标人是另外单独报价的，评分时计入总价（合同价按开标一览表内的投标总报价计，但不能免除投标人该项的履约义务）。

11.6 投标人的投标报价或综合单价高于采购限价或单价采购限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价作为无效投标处理。本项目A包采购限价（不含税价）为1,031,416.05元（大写：人民币壹佰零叁万壹仟肆佰壹拾陆元零伍分），B包采购限价（不含税价）为2,915,486.75元（大写：人民币贰佰玖拾壹万伍仟肆佰捌拾陆元柒角伍分），C包采购限价（不含税价）为1,460,176.96元（大写：人民币壹佰肆拾陆万零壹佰柒拾陆元玖角陆分），D包采购限价（不含税价）为2,566,371.70元（大写：人民币贰佰伍拾陆万陆仟叁佰柒拾壹元柒角）。

- 12   投标报价货币

投标报价表上的价格须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。

- 13   证明投标人的合格性和资格的声明文件

13.1	根据第2条、第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格声明文件应符合：

（1）符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》投标人应当具备的条件。

（2）投标人具有履行本项目所必须的供货、技术力量的证明文件。

（3）投标人证明其相应资格符合或优于招标文件要求的其它文件。

13.3 投标人根据招标文件载明的货物和服务要求的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性专业工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明，并提供他人的资质、能力证明材料。

- 14   证明货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	根据第9条规定，投标人须提交证明其拟供货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料，投标人应提供但不限于：

（1）货物清单（货物名称、品牌、规格型号、产地、数量等）。

（2）货物技术性能（含产品详细介绍、反映投标货物技术参数、性能、规格的技术支持资料等）。

（3）货物适用的生产国国家检验标准、行业标准（中文/英文对照，以中文为准），并着重标明与本项目有关的相应标准。

（4）根据招标文件规定的技术和服务的要求，逐条对要求的技术规格和服务进行比较，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应。

（5）用户需求书要求的技术资料。

14.3 为说明第14.2款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对货物的性能配置、技术参数、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部产品的要求，投标人应按行业技术、质量和以往的研究、货物生产制造、售后服务经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。用户需求书中所有列出的相关货物技术要求不是唯一指定，仅作参考，即投标人可就货物提出替代标准，只要相当于(或优于)规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本招标文件要求的证明材料，则视为合格。但凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。“▲”标志的条款为评审的重要指标，投标人若有“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审扣分，并不会按无效响应处理。

- 15   投标保证金

15.1 投标人投标时须提交投标保证金20,000.00元（大写：人民币贰万元整）。投标人参与多包组投标的，只须按要求提交一次投标保证金，无须每个包组分别提交投标保证金。

15.2 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须通过本单位银行基本账户采用银行转账、电汇形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的或未通过其基本账户提交的投标保证金无效。

15.3 提交保证金时应符合下列规定：

必须通过本单位基本账户采用银行转账、电汇方式提交，且在递交投标文件截止时间前到达以下指定账号。

开户名称：广东有德招标采购有限公司东莞分公司

开户银行：东莞农村商业银行滨海湾新区支行营业部

银行账号：550010190010000142

投标保证金未按本条规定时间前到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标文件。

15.4 任何未按第15.1款、第15.2款和第15.3款规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

15.5 未中标的投标人的投标保证金，将在本项目的《招标结果通知书》发出后5日内，按照其投标保证金支付凭证上注明的收款人名称和账号予以退还，除非投标保证金有效期已延长。

15.6 中标人的投标保证金，满足下列要求，并在合同签订后的5日内退还。

（1）中标人提交了履约担保；

（2）中标人支付了中标服务费；

（3）在投标过程中不存在违反本招标文件或《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等规定的行为。

15.7 若发生下列情况，经招标人同意后，招标代理机构在书面通知投标人（或中标人）后有权不予退还投标保证金：

- 如果投标人（或中标人）：

（1）投标人在规定的投标截止时间后至投标有效期满前撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保；

（3）未根据第33条规定签署合同；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目的合同的权利义务转让给第三方的；

（6）提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或违反《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章及招标投标相关规定的行为。

- 16   投标有效期

16.1	投标文件将在递交投标文件截止时间届满后次日起90日内有效。投标有效期比规定时间短的可以视为无效投标。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长投标文件有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求，招标代理机构将退还其投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15条投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

- 17   投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备一份“唱标信封”、一份“投标文件电子文件”、一份正本和五份副本“投标文件”。在每一份投标文件上编上目录（目录内的页码必须与实际内容对应）、页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明“正本”或“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，招标文件提供的格式文件或投标文件中明确要求盖法人公章或签署的，应相应加法人公章或签署。其中签署应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖私章），后者须将“法定代表人授权书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字（或盖私章），并加盖投标人法人公章。

17.4	投标文件的封面应注明“项目名称、招标编号、包组号、投标人名称、投标日期等”。

17.5	电子文件：电子文件不可设置密码，用DVD或CD-R光盘或U盘储存，并密封于“唱标信封”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、招标编号、包组号、投标人名称，并加盖投标人法人公章）。

17.6	电报、电传、传真的投标概不接受。

  - 投标文件的递交

- 18   投标文件的密封和标记

18.1	投标人应将所有正本和副本投标文件（本处不含唱标信封、投标文件电子文件）一起密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	唱标信封应单独密封（“电子文件”密封于“唱标信封”内），与18.1款的投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：

（1）外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、招标编号、包组号、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置的封条上须加盖投标人法人公章；

（2）投标文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由投标人承担。

18.4	如果密封封装未按本款规定密封和标记，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构予以拒绝，并退回投标人。

18.5 开标前，由投标人代表（第一位递交投标文件的投标人代表及主动自愿参与检查的投标人代表）和招标人代表将对所有的投标文件的密封性进行检查，并签署进行确认。

- 19   递交投标文件的截止日期

19.1	招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于第一篇“招标公告”中规定的截止时间。

19.2	招标代理机构可按照第7条的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的招标代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

- 20   迟交的投标文件

根据第19条规定，招标代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件的截止时间交到的投标文件。

- 21   投标文件的修改和撤回

21.1	投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标代理机构须在提交投标文件截止时间前收到该修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17条和第18条规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16条规定的投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将按第15.7款（1）规定不予退还其投标保证金。

  - 开标与评标

- 22   开标

22.1	招标代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在第一篇“招标公告”规定的地点和时间开标，出席代表需登记以示出席。

22.2	按照第21条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.3 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价以及招标代理机构认为合适的其他内容。若招标代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件相关内容。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。

22.4	投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标代理机构应当当场作出答复，并制作记录。

22.6 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括第22.5款发生的异议及答复、按第22.3款的规定在开标时宣读的全部内容。

- 23    评标过程的保密性

23.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

- 24   评标委员会

24.1	依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评审过程中必须严格遵守国家及地方招标投标的有关规定。

24.2	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向招标人推荐中标候选人。

- 25   投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 26   投标文件的澄清

26.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 27   对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括商务、技术和价格的详细评审；

27.2	对投标文件商务的评审详见评标工作大纲；

27.3	对投标文件技术的评审详见评标工作大纲；

27.4	对投标价格的评审详见评标工作大纲；

27.5	本次评标的评分权重详见评标工作大纲；

27.6	根据上述商务、技术及价格综合评价的权重分配计算出各投标人的综合得分。

- 28   评标原则及方法

28.1	对所有投标文件的评审，都采用相同的程序和标准。根据包组顺序按步骤先进行初步评审，再进行商务、技术、价格评审。

28.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

在评标时将根据第27条，采用综合评分法的评审方法，对所有实质响应性投标文件进行综合打分。

- 29   评标结果公示及异议、投诉

29.1 招标代理机构在招标公告发布媒体公示中标候选人，公示期为3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。

招标代理机构将拒收未能提供完整异议书面材料的异议，完整的异议书面材料必须同时包含：异议书（加盖法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址）、授权提交异议的法定代表人授权书原件、反映异议人主体资格的营业执照复印件（加盖法人公章）、以及合法来源的证据证明材料。

29.2 结果公告后，公示的中标候选人有义务在结果公示之日起5日内提交投标文件中所提供的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的原件供招标人核查。招标人如有需要，投标人有义务提供投标文件外其他相关证明资料原件（包括但不限于业绩合同对应的发票）供招标人核查。招标人如发现投标人提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为骗取中标的，招标人有权按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标，并没收其投标保证金。涉嫌违法犯罪的，将移交司法机关处理。

必要时，当招标人（或其委托的招标代理机构）向中标候选人发出提供上述证明资料原件（包括但不限于业绩合同对应的发票）进行核查的书面通知后，公示期满之日起三个工作日内中标候选人仍未能提供原件进行核查的，视为其无法提供真实的资料，招标人有权按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

29.3 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，按程序向招标人采购活动的监督部门投诉。投诉应当提供纸质投诉书及必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

投诉部门：东莞市水务集团有限公司，联系人：莫先生，联系电话：0769-28823251。

- 30   真实性审查

  - 在授予合同前，招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会有权组织对投标人的真实性审查。包括对投标人的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的真实性进行核查。招标人如有需要，投标人有义务提供投标文件外其他相关证明资料原件（包括但不限于业绩合同对应的发票）供招标人核查。若发现其提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为的，或经审查确认其经营、财务状况发生较大变化（或者存在违法行为）导致无法按照投标文件的承诺履约的，或其明确表示不按照投标文件承诺履约的，等影响中标结果的行为，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

  - 投标人在招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会通知其提供上述投标文件或投标文件外其他相关（包括但不限于业绩合同对应的发票）的证明资料原件进行核查的要求后，未能在约定的时间内提供原件进行核查的，视为投标人无法提供真实的资料，招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

30.3 若投标人在投标或履约过程中存在提供虚假材料、虚假响应招标文件要求等弄虚作假行为，或不按照投标文件承诺履约或撤回投标或放弃中标资格或不按要求与招标人签订合同等影响中标结果的行为，招标人有权将投标人纳入东莞市水务集团有限公司（含其全资子公司、控股公司、由其管理的参股公司）招标、采购、征集供应商或合作方采购的‘黑名单’中，因此导致投标人无法参与东莞市水务集团有限公司相关招标采购等活动的，由投标人自行承担全部后果。

  - 授予合同

- 31   授予合同的准则

31.1	除第29条、30条规定外，招标人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对招标人最为有利的投标人。

- 31.2 招标人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

31.3 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

- 32   中标通知

32.1	招标代理机构向中标人发出书面通知，中标通知书是合同的一个组成部分。

32.2	招标代理机构向中标人发出书面通知的同时，招标代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

- 33   签署合同

33.1 中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派法定代表人或其授权代表前往招标人处签订合同。否则招标人有权取消中标资格并按招标文件及法律、法规的规定进行处理。

33.2 在签署合同前，招标人可对中标人投标报价明细及附表内的算术性错误进行修正，修正原则为（1）当以数字表示的金额与以文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；（2）当开标一览表(投标报价表)内总报价金额与按综合单价计算的总价不一致的，以综合单价计算结果为准，单项金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正综合单价金额。按前述修正原则排序依次进行修正至唯一值后的报价表经双方确认后，作为合同文件的组成部分。

33.3 中标人需根据招标人的实际需求与招标人及其下属分公司或子公司签订合同。

- 34   履约担保

34.1 中标人最迟应在合同签订后15个工作日内，按本招标文件规定金额及形式要求，向招标人提交不可撤销的银行履约保函（或履约保证金，或担保公司履约担保书），作为履约担保（所需费用由中标人自行承担），否则招标人可取消中标人的中标资格，有权不予退还其投标保证金，并按照合同相关规定处理。其中，采用履约保证金（银行转账形式）的金额为合同价的5%，采用不可撤销银行履约保函形式的金额为合同价的8%，采用担保公司履约担保书形式的金额为合同价的10%。合同履行过程中，中标人给招标人造成的损失超过履约担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人并依法追究中标人的相应责任。

34.2 履约担保用于补偿招标人因中标人不能完全履行其合同义务而蒙受的损失或其他合同约定的事项。如发生下列任一情况时，招标人有权依据合同追究中标人给招标人造成的损失责任外，同时有权提取履约担保并进行相应处理：

（1）中标人将本合同部分或全部转包给第三人，或者未经招标人书面同意，将中标项目的合同的权利义务转让给第三方的，招标人有权没收其履约担保。

（2）在合同履行期间，中标人怠于履行合同义务，经招标人通知或要求承担违约金后仍拒不改正的，招标人可依法没收或适当扣除其履约担保。

（3）在合同履行期间，因中标人货物、服务质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于招标人经济损失、第三人人身财产损失等）、拖欠原材料供应商货款或与其所雇用员工发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响招标人生产经营等情况而其未及时妥善处理的，招标人有权使用履约担保予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由中标人承担。

（4）在合同履行期间，中标人违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，招标人有权直接从未付款项中直接扣除或启用履约担保予以支付。

（5）合同期内，中标人不能及时完成合同某项义务的，招标人有权提取履约担保用于处理该项工作。

（6）其他根据本合同约定或法律规定，招标人可启用履约担保的情形。

34.3  履约担保应符合如下规定：

（1）出具履约保函的银行必须是支行一级以上机构，并经招标人同意，如果提交的是国内非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书（格式参见第五篇），执行本款时所发生的费用由中标人承担。

（2）履约担保格式应采用招标文件中提供的（格式参见第五篇），投标人如以履约保函（或履约担保书）形式提供履约担保的，投标前应当自行向其拟申请开具保函的银行（或担保）机构落实履约保函（或履约担保书）格式情况，以确保能按本招标文件规定的格式提供保函。如使用其他格式的履约保函（或履约担保书），须事先经招标人的书面同意。

（3）提供担保的担保机构经济性质须为本市国有企业，并经招标人同意，执行本款时所发生的费用由中标人承担。如招标人合同条款接受担保公司预付款担保函的，对担保机构要求参照本条执行。

（4）如果中标人提交的履约担保的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的履约担保有效期届满前15日内，无条件办理符合招标人要求的履约担保延期手续，否则视为中标人违约，招标人有权向出具履约担保的机构提取履约保证金。在银行不可撤销履约保函到期后中标人未按招标人要求重新提供的，招标人有权要求中标人以履约担保金额为限承担违约金，违约金可直接从未付采购合同费用中扣除。

（5）在合同履行过程中，不论何种原因导致履约担保金数额不符合招标文件要求的，中标人应当在5日内予以补足。逾期不予补足的，招标人有权按需补足的金额要求中标人承担违约金，并要求限期补足。如中标人仍不补足的，招标人有权单方解除合同，违约金可直接从未付合同款或履约担保中扣除。

（6）不可撤销的银行履约保函（或担保公司履约担保书）应从合同签订之日起至合同期限届满并完成全部供货（含最终验收合格）及履行完毕相关服务义务且结算完毕之后二十八（28）日内保持有效。

34.4 履约担保应用本合同货币。

34.5 中标人也可以按招标文件约定的额度和时间，向招标人交纳同等数额的履约保证金作为履约担保。如中标人提交的履约保证金是其分支机构以转账形式转入的，要提交中标人的法人书面授权，不接受由私人账户和其它单位转入的保证金，也不接受现金形式提交。履约保证金履约担保由招标人统一收取，应以存入招标人指定的以下银行账户为准。

履约保证金账户：（特别提醒，本账户非投标保证金汇入账户）

开户名称：东莞市水务集团管网有限公司

银行账号：8114801014000043052

开户银行：中信银行东莞分行营业部

34.6 中标单位提交了履约担保后，当履约保证金转达招标人履约保证金账户后，中标人将履约保证金的汇款凭证用A4纸复印件（注明招标编号）一式二份并加盖中标人的公章送招标代理机构，[或当中标人采取不可撤销的银行履约保函（或担保公司履约担保书）的方式缴纳履约担保时，中标人将不可撤销的银行履约保函（或担保公司履约担保书）原件交给招标人，由招标人在履约保函一式两份复印件上注明“原件已收”及签收人、日期后，中标人在每份复印件上加盖中标人的公章，送招标代理机构]，招标代理机构收到中标人提交的履约保证金汇款凭证复印件（或收到招标人已签署的前述银行履约保函或担保公司履约担保书收取凭证）后，办理退还投标保证金手续。

34.7 中标人在依法完成本项目的所有合同义务后，经招标人确认，中标人可向招标人提交退回履约担保的申请。招标人审核无异议后，办理履约担保退还手续，履约保证金形式提交的履约担保退回时一律以银行转账的形式无息退回到中标人的账户。

- 35   在合同履行中变更采购货物范围的权利

35.1 合同履行中，招标人在合同约定的范围内，招标人有权根据项目实际情况（除实质性变更外）及有关法律法规、政策的规定对采购范围进行变更调整，变更采购范围后，投标人应遵照执行。

- 36   中标服务费

36.1 中标人应按36.2款规定在领取《中标通知书》原件之前向招标代理机构一次性交纳中标服务费（参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文规定的费用计算方法和标准货物类按80%收取，以中标通知书的中标金额作为中标服务费的计算基数）。

36.2	中标人收到中标通知后，须在15日内向招标代理机构交纳中标服务费用及领取《中标通知书》原件。

36.3	中标服务费只接受以现金、银行转账、电汇方式交纳。

中标服务费汇入账号（特别提醒，本账户非投标保证金汇入账户）：

开户名称：广东有德招标采购有限公司东莞分公司

银行账号：44001776040053011261

开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞南城支行

- 37   发票

37.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向招标人（或招标人的权属子公司）出具的发票必须是由中标人（招标人应支付除外）开具，不得以其他单位或个人名义出具，本项目中标人向招标人（或招标人的权属子公司）出具的发票类型为增值税专用发票。

38   本次招标活动的最终解释权归招标代理机构及招标人所有。

第三篇 A包用户需求书

## 项目概况

东莞市水务集团管网有限公司负责全市污水管网运营管理，污水管网检测工作是管道养护、维修的重要技术依据，是污水管网运营重要板块。现拟通过公开招标的方式采购一批检测测量仪器设备用于污水管网检测工作。

## 仪器设备采购清单

| 包组号 | 设备名称 | 基本要求 | 单位 | 数量 | 单价采购限价（不含税，元） | 采购限价（不含税，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 高清管道潜望镜(QV) | 含电动镜头、视频无线传输、平板控制、电池续航能力强、不少于12米操作杆（含延长杆长度）、激光测距。 | 套 | 21 | 49115.05 | 1031416.05 |

## 仪器详细技术参数

1.控制系统

1.1存储能力：固态硬盘≥64GB，可扩展TF或SD卡；

1.2显示：高亮触摸屏≥8"，屏幕分辨率为≥1280×800；

1.3控制：触摸控制调焦变倍、主辅光源亮度、镜头俯仰、激光测距、录像、截图等；

1.4抓图：快捷抓取、保存缺陷图像；

1.5回放：浏览、回放视频文件或图片；

1.6文字录入：通过软键盘录入中文、英文等多语言，叠加显示并保存在视频画面中，支持多语言输入；

1.7版头功能：多个不同的版头信息可保存；版头的内容自由设置并提取至视频画面；

1.8续航时间：持续工作时长≥8小时，提供电量指示；

1.9接口：Type-c接口等，具备WIFI、蓝牙等功能；

1.10其它：字符叠加行数≥10行；字体大小和字体颜色能自行选择和编辑；

▲1.11连接：与探头采用无线连接，支持手机APP控制和平板控制终端同步观看。

2.防爆高清摄像探头

2.1适用环境：城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工业废水等管道；

2.2适用管径：100mm-2000mm；

2.3照明灯光：至少采取主辅两组光源设计；

2.4图像分辨率：PAL制式，≥210万像素；

2.5自动调焦，变倍≥360倍：光学≥36，数字≥10；

▲2.6主机连接：与主机采用无线连接；

▲2.7供电：非裸露式电池供电，电池密封在一体化密闭电池仓内，防水防尘，单个电池续航能力3小时（光源最亮），标配至少3个电池；

2.8内置激光测距模块；

2.9镜头上下旋转，仰视≥30°，俯视≥90°，且具有镜头自平衡及变焦随动功能；

2.10防水标准：IP68；

2.11重量：≤3kg；

2.12具备除雾功能：镜头有防雾加热除雾功能，适合各种气候条件下工作。

3.标准控制杆

3.1材料：碳纤维材质；

3.2伸缩：嵌套式伸缩设计，强力固定关节，全部伸展后总长≥12m；

3.3连接：通过螺纹，可快速延长；

3.4高度调节：支撑杆长度≥0.8m，带刻度，集成探头高度微调节弹力装置，未端带有橡胶缓冲垫；

3.5重量：≤3kg。

4.工程包装箱

4.1主控包装箱为高强度ABS塑料，内含EVA缓冲衬垫，重量≤10kg；

4.2杆包轻便易携；

4.3带滑轮及拉杆。

5.电池与充电器

5.1电池（标配至少3个）：可拆卸式电池，单个电池使用时间≥3小时；

5.2输入：100V-240VAC，50/60Hz。

6.管道检测视频判读报告软件

6.1软件具有<<城镇排水管道检测与评估技术规程>>（CJJ181-2012）中的功能性和结构性全部缺陷，对检测视频文件进行播放预览、添加检测信息、截取缺陷图像、判读描述等,可对管道内部缺陷智能识别（AI判读功能）等功能；

6.2可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告（包括项目信息、工程概况、缺陷分布示意图、检测设备简介、作业流程示意图、缺陷统计图表、详细缺陷图表等内容），判读软件不定期升级服务。

7.软件升级

需提供免费软件升级服务或者与相应软件开发需满足招标单位的兼容性要求。

## 参考标准和规范

所有的材料和设备都应符合投标截止时最新的国际仪器仪表协会、GB、IEC、ISO等有关标准，并以其中要求最高的执行之。若中标人可以证明其它国家的相关标准与国际仪器仪表协会的同类标准相同，或者更严格，并经中标人同意，可以采用其它国家的相关标准。仪表的安装应符合最新的国际仪器仪表协会标准和执行规范或其它国际认可的同类标准中的要求，包括但不限于：

CECS81:96       《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》

GB50174-2008    《电子计算机机房设计规范》

GB/T8566-2007   《信息技术软件生存期过程》

GB8566-2007     《计算机软件开发规范》

GB/T12504       《计算机软件质量保证计划规范》

GBJ42-81        《工业企业通信设计规范》

GBJ63-90        《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GBJ79-85        《工业企业通信接地设计规范》

GB50057-2010    《建筑防雷设计规范》

GB50058-92      《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB4208-2008     《外壳防护等级》

GB7450-87       《电子设备雷击保护条例》

IEC 1158        《现场总线标准》

IEC 1000-1995   《电磁兼容性》

IEC 1312-3      《雷电电磁脉冲的防护》

IEC 529-89      《外壳保护等级》

IEEE-472        《浪涌保护规格》

IEC 61754       《光纤连接器接口》

GB50168-2006    《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50171-2012    《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB5093-2002     《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50131-2007    《自动化仪表工程施工质量验收规范》

GB/T 15548-1995 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》

GB/T2816-2002   《井用潜水泵国家标准》

## 质量要求

（一）所用设备、配件、材料应符合国际电工技术协会（IEC）的有关标准和中国标准。

（二）生产、安装、调校、试运行、验收等的质量保证体系均须符合国际标准 ISO9001系列。

（三）提供设备及系统必须有持续稳定性。数据采集传输与上位机之间的通讯稳定，不出现经常性的通信连接中断、数据在线率每季度为97%以上。

（四）所用设备、配件、材料应采用相关标准和规范。

## 包装要求

（一）对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），投标人必须加强保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

（二）产品的包装应符合中华人民共和国标准GB/T13384—2008《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

（三）仪表设备包装箱内应有下列随箱资料一式两份：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、仪表设备装配图、随箱清单、易损件图纸、整体交货的设备清单。

（四）包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号（如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等）。

## ★七、交货要求

交货地点由招标人指定（东莞市行政辖区内，可能为东莞市行政辖区内6个不同供货地点，以招标人通知为准），合同签订后两个月内完成供货（不得超过中标通知书发出之日起三个月内），安装调试时间为4日。因中标人所供设备验收不合格或相关参数与投标文件不一致导致交货期延长的，每逾期一日扣减人民币伍仟元整。设备质保期为从设备最终验收合格之日算起1年。

## 八、价款要求

（一）本项目不支付预付款。

（二）本项目的费用包括设备费、运输费、安装调试费、培训费、税费等一次性包干费，付费方式为合同签订并提交履约担保，货到并安装调试完毕、验收合格后中标人提交符合招标人要求的请款报告，并出具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内后支付至结算价款的95%款项；质保期满后，经招标人审核确认中标人提供的货物无质量问题且中标人无违约行为，中标人提交请款报告并出具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内，招标人向中标人支付合同结算金额剩余款项。

（三）中标人提交请款报告时应按照招标人要求出具等额有效的东莞市水务集团管网有限公司、东莞市莞泽水环境投资有限公司、东莞市东信水环境投资有限公司、东莞市东泽水环境投资有限公司、东莞市清泽水环境投资有限公司、东莞市莞清水环境投资有限公司及东莞市东江水环境投资有限公司抬头的增值税专用发票。

（四）招标人有权委托第三方机构对设备进行验收，验收不合格时第三方机构的验收服务费由中标人承担；三次或以上验收不合格的，招标人有权终止合同，由此产生的一切后果及费用由中标人负责，招标人因此产生的损失有权向中标人追讨。

## ★九、培训要求

（一）技术培训须安排在安装、调试和检测期间，中标人派专人对操作工人培训，务必使这些受训人员能胜任这些设备的运行和维护工作。技术培训费用已包含合同价中，招标人不另行支付中标人或给予中标人补偿。

（二）中标人派专人到招标人指定地点对招标人操作人员开展不少于2场的操作培训。

（三）培训内容包括但不限于：

1.设备结构及原理培训，了解设备及设备各部件名称用途；

2.设备操作使用培训，包括日常操作，作业前准备，配件不同工况选择以及操作使用技巧；

3.设备操作使用注意事项；

4.设备维护与保养；

5.故障分析与排除；

6.为招标人编制招标人自主定期、专项保养指引手册，制定设备不限于日、周、月、季的保养指引，须标注易损易耗件的明细、保养注意事项等；同时列明各种专项操作完成后，针对特定零部件的保养方法。

7.中标人需将设备保养材料、培训材料整理成册，并在组织技术培训前将电子版、纸质版（一式14份）移交招标人。

## 售后要求

（一）投标阶段发现有造假或虚假承诺的，招标人有权取消其中标资格。

（二）造假或虚假承诺的行为：

1.履约阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，如中标人24小时内不落实整改工作，招标人可对中标人处以每日2%合同价款的罚金，中标人不得持有异议。

2.质保期阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，同时，招标人可对中标人处以没收质保金，并保留向东莞市水务集团有限公司上报中标人不良行为的权利，中标人不得持有异议。

3.质保期满阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，同时，招标人保留向东莞市水务集团有限公司及上级行政主管部门上报中标人不良行为的权利，并有权拒绝中标人后续参加东莞市水务集团有限公司及其下属子公司的任何采购工作，中标人不得持有异议。

（三）质保期内中标人对招标人负有责任，对设备出现的不符合合同要求的、有问题的地方应进行免费维修、保修或更换配件，中标人应当必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，中标人承诺将在接到招标人的故障报警后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维护、维修、更换以及其它售后服务，该等所有服务由中标人上门进行，且不得另行收取任何费用。在质保期内，中标人负责维修、更换的设备、被更换的零部件的质保期为从更换日起计12个月。

（四）在质保期内中标人应负责设备的保养，并实施每年至少两次免费保养和整体检查。质保期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，中标人应在接到通知后，毫不拖延地负责修复。如中标人未在规定的期限内修复，招标人有权自行处理，其费用应由中标人负责支付，不得异议。

（五）招标人有权拒绝使用带有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件由中标人修好或更换，招标人不负担所增加费用。包括在质保期内，招标人如发现产品的质量、规格、性能、数量等与用户需求书规定不符，或发现产品无论由于任何原因存在隐藏缺陷、工艺问题或使用不良的材料的，或产品出现质量问题的，中标人应根据招标人指示承担更换或退货责任。

（六）在设备出现严重故障、影响正常运行、修复有困难的情况下，应对设备进行免费更换。包括在质保期内，如发现故障（5天内）无法修复，或一个故障累计出现超过三次（含三次），或货物累计经三次维修后仍无法正常运行的，中标人应无条件承担更换或退货责任，由此产生的费用由中标人承担。

（七）质保期内全部服务费（含更换零部件，达到用户需求书及合同约定条件的更换货物或退货）和维修费及中标人技术服务人员的一切费用由中标人全部自理。包括但不限于为完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工等各项费用（包括进口关税和增值税等）由中标人承担，招标人保留索赔在质保期内设备缺陷导致的损失的权利。质保期外维修只收取零件成本费用。

（八）中标人应建立质量跟踪档案，对招标人进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证货物的正常运行。

（九）对于中标人质保期内售后服务响应不及时的，第一、二次中标人发警告函，第三次（含第三次）以后，每次将扣除相当于质保金的1%的款项金额作为违约金。

## 专利

（一）中标人应保证招标人不会因为使用该设备而造成侵犯第三方的专利、商标以及对第三方工业设计权的伤害。

（二）设备采用的专利所涉及的全部费用应包含在购置总费用之内，中标人应承担设备专利可能涉及的一切经济责任。

## 备品备件及必须的附件

（一）备品备件

中标人应免费提供1年的备品备件，其具体要求如下：

1.中标人提供的备品备件应确保设备在规定的时间内连续工作。备品备件应包括日常更换所需的部件（易损部件）以及方便快速维修时所需的主要构件。所有备品备件应是全新的，并应在形式、样式、性能等方面与原装器件具有完全的互换性，且符合规范。

2.所有备品备件都应完好包装，即使在气温炎热和湿度较大的条件下，也能长期库存，以保证备品备件完好。备品备件应密封在塑料袋或类似袋中，并配有充足的干燥剂，每一个密封包上应附有便于识别的信息标签。备品备件包装在安全可靠的箱子内。外包装上用中文标明备品备件名称、型号、数量、生产厂家等；内包装里应有产品使用说明书、内容清单、标有合同号和运达目的地的标牌。

（二）必须的附件

必须的附件包括专用工具和装配备件，其具体要求如下：

1.中标人应提供所有在安装、调试、运行、检验、维修和拆卸时所必须的附件，使设备能有效地运转。

2.除非另有规定，中标人应提供一套专用维修工具，及表中所列的一切装配备件。

3.专用工具和装配备件应是全新的，除了招标人可能要求中标人示范外，这些工具和装配备件不应在设备安装时使用。

4.用于设备保养、维修、测试和检修所必须的专用工具，应放在坚固的工具盒内，应单独列出和标价，并附上使用说明书。

## 奖励条件

中标人在合同履行过程中能优于投标文件响应的商务技术条款执行本项目的，招标人可在合同履行期满后出具书面表扬。

## 其他要求

（一）投标人应在投标文件提供备品备件的清单及价格。

★（二）中标人自收到中标通知书之日起10个工作日内出具所投产品制造商资格声明和制造商授权销售及售后服务承诺函（若中标人为制造商，必须提供制造商资格声明原件；若中标人为经销商，必须提供制造商资格声明原件和投标产品制造商出具的制造商授权销售及售后服务承诺函原件）。如中标人未能按要求提供函件的，则招标人有权取消其中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

第三篇 B包用户需求书

## 项目概况

东莞市水务集团管网有限公司负责全市污水管网运营管理，污水管网检测工作是管道养护、维修的重要技术依据，是污水管网运营重要板块。现拟通过公开招标的方式采购一批检测测量仪器设备用于污水管网检测工作。

## 仪器设备采购清单

| 包组号 | 设备名称 | 基本要求 | 单位 | 数量 | 单价采购限价（不含税元） | 采购限价（不含税元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 两栖检测机器人 | 含一体化工业级专业控制器、两栖检测机器人、电动电缆盘、电缆线不少于120米。 | 套 | 11 | 265044.25 | 2915486.75 |

## 仪器详细技术参数

两栖检测机器人产品需适用于多种复杂环境，装配 360°旋转球形摄像机，生成200万像素高清检测图像；高亮度LED阵列满足暗渠和箱涵检测，具体要求如下：

1.一体化工业级专业控制器

▲1.1采用一体化工业级专业控制器，高清液晶触摸屏≥10寸LCD，强光下可视；内置采集分析软件；

▲1.2Windows64位系统，i5 10210U或以上，内存≥8G，硬盘≥256G固态硬盘；

1.3防水键盘，全物理按键，操作简单。

▲1.4声呐图像能叠加到视频图像上，同时显示水上管道状况和水下管道截面；声呐图像叠加到视频图像并作为录像文件存储，同时生成声呐原始数据文件；

▲1.5控制形式：支持有线、无线控制；

1.6控制功能：控制设备多个方向远动，包括前行后退、左右平移、镜头旋转、光源调节等，激光液位测算；

1.7视频显示：切换显示前后视频；

1.8状态显示：实时显示时间日期、行进距离等信息，并可设置；

▲1.9实时动画显示设备姿态、方位，防止翻车，具备姿态和方向指示罗盘，并具有定向巡航；

1.10文本录入：实现中文、英文等字符的录入，在视频画面上叠加显示；

1.11版头录入：具备版头功能，存储多个版头信息现场备用，同时可以任意选择提取版头信息自动叠加在视频上。

2.两栖检测机器人

2.1防护：IP68，能用于至少10米水深，气密保护，内置气压传感器，具有压力指示灯；

2.2适用管径：600mm-6000mm；

2.3适用管道：城市合流污水、方渠箱涵、生活污水及工业废水、城市雨水管道；

▲2.4驱动：机器人内置电池，可与电缆盘电池互换；双直流电机；

2.5适应环境：在淤泥、水面、沙地行进；

2.6电路保护：电机堵转、过流、过压自动保护；

▲2.7照明光源：前向 灯光具有远光≥2颗，泛光≥6个LED阵，共≥8组光源，所有光源亮度可无级别调节；

2.8后视镜头：集成后视镜头及高亮聚光LED照明灯灯光，用于爬行器回收期间观察倒车及线缆回收情况，后视镜头≥200万像素（1920×1080）；

2.9前视镜头

▲(1)前视镜头采用球形结构；

(2)镜头旋转：电动旋转，径向≥360度旋转，仰俯≥90度旋转，一键归位；

(3)调焦变倍：自动对焦，可手动调节，≥10倍光学变倍；

(4)成像系统：彩色优于或等于1/3"，≥200万像素（1920×1080）CMOS；

(5)镜头防水，有防撞保护；

2.10两栖检测机器人搭载声呐探头时，声呐探头和两栖检测机器人用一根电缆做信号传输同时完成声呐及CCTV检测。

3.电动电缆盘

3.1视频信号和控制命令，无损无延迟传输；

3.2线缆测距和自动排线、电动收线功能；

3.3标配≥120米线缆；

▲3.4电缆盘内置电池，可与机器人电池互换。

## 参考标准和规范

所有的材料和设备都应符合投标截止时最新的国际仪器仪表协会、GB、IEC、ISO等有关标准，并以其中要求最高的执行之。若中标人可以证明其它国家的相关标准与国际仪器仪表协会的同类标准相同，或者更严格，并经中标人同意，可以采用其它国家的相关标准。仪表的安装应符合最新的国际仪器仪表协会标准和执行规范或其它国际认可的同类标准中的要求，包括但不限于：

CECS81:96       《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》

GB50174-2008    《电子计算机机房设计规范》

GB/T8566-2007   《信息技术软件生存期过程》

GB8566-2007     《计算机软件开发规范》

GB/T12504       《计算机软件质量保证计划规范》

GBJ42-81        《工业企业通信设计规范》

GBJ63-90        《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GBJ79-85        《工业企业通信接地设计规范》

GB50057-2010    《建筑防雷设计规范》

GB50058-92      《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB4208-2008     《外壳防护等级》

GB7450-87       《电子设备雷击保护条例》

IEC 1158        《现场总线标准》

IEC 1000-1995   《电磁兼容性》

IEC 1312-3      《雷电电磁脉冲的防护》

IEC 529-89      《外壳保护等级》

IEEE-472        《浪涌保护规格》

IEC 61754       《光纤连接器接口》

GB50168-2006    《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50171-2012    《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB5093-2002     《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50131-2007    《自动化仪表工程施工质量验收规范》

GB/T 15548-1995 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》

GB/T2816-2002   《井用潜水泵国家标准》

## 质量要求

（一）所用设备、配件、材料应符合国际电工技术协会（IEC）的有关标准和中国标准。

（二）生产、安装、调校、试运行、验收等的质量保证体系均须符合国际标准 ISO9001系列。

（三）提供设备及系统必须有持续稳定性。数据采集传输与上位机之间的通讯稳定，不出现经常性的通信连接中断、数据在线率每季度为97%以上。

（四）所用设备、配件、材料应采用相关标准和规范。

## 包装要求

（一）对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），投标人必须加强保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

（二）产品的包装应符合中华人民共和国标准GB/T13384—2008《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

（三）仪表设备包装箱内应有下列随箱资料一式两份：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、仪表设备装配图、随箱清单、易损件图纸、整体交货的设备清单。

（四）包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号（如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等）。

## ★七、交货要求

交货地点由招标人指定（东莞市行政辖区内，可能为东莞市行政辖区内6个不同供货地点，以招标人通知为准），合同签订后两个月内完成供货（不得超过中标通知书发出之日起三个月内），安装调试时间为4日。因中标人所供设备验收不合格或相关参数与投标文件不一致导致交货期延长的，每逾期一日扣减人民币伍仟元整。设备质保期为从设备最终验收合格之日算起1年。

## 八、价款要求

（一）本项目不支付预付款。

（二）本项目的费用包括设备费、运输费、安装调试费、培训费、税费等一次性包干费，付费方式为合同签订并提交履约担保，货到并安装调试完毕、验收合格后中标人提交符合招标人要求的请款报告，并出具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内后支付至结算价款的95%款项；质保期满后，经招标人审核确认中标人提供的货物无质量问题且中标人无违约行为，中标人提交请款报告并出具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内，招标人向中标人支付合同结算金额剩余款项。

（三）中标人提交请款报告时应按照招标人要求出具等额有效的东莞市水务集团管网有限公司、东莞市莞泽水环境投资有限公司、东莞市东信水环境投资有限公司、东莞市东泽水环境投资有限公司、东莞市清泽水环境投资有限公司、东莞市莞清水环境投资有限公司及东莞市东江水环境投资有限公司抬头的增值税专用发票。

（四）招标人有权委托第三方机构对设备进行验收，验收不合格时第三方机构的验收服务费由中标人承担；三次或以上验收不合格的，招标人有权终止合同，由此产生的一切后果及费用由中标人负责，招标人因此产生的损失有权向中标人追讨。

## ★九、培训要求

（一）技术培训须安排在安装、调试和检测期间，中标人派专人对操作工人培训，务必使这些受训人员能胜任这些设备的运行和维护工作。技术培训费用已包含合同价中，招标人不另行支付中标人或给予中标人补偿。

（二）中标人派专人到招标人指定地点对招标人操作人员开展不少于2场的操作培训。

（三）培训内容包括但不限于：

1.设备结构及原理培训，了解设备及设备各部件名称用途；

2.设备操作使用培训，包括日常操作，作业前准备，配件不同工况选择以及操作使用技巧；

3.设备操作使用注意事项；

4.设备维护与保养；

5.故障分析与排除；

6.为招标人编制招标人自主定期、专项保养指引手册，制定设备不限于日、周、月、季的保养指引，须标注易损易耗件的明细、保养注意事项等；同时列明各种专项操作完成后，针对特定零部件的保养方法。

7.中标人需将设备保养材料、培训材料整理成册，并在组织技术培训前将电子版、纸质版（一式14份）移交招标人。

## 售后要求

（一）投标阶段发现有造假或虚假承诺的，招标人有权取消其中标资格。

（二）造假或虚假承诺的行为：

1.履约阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，如中标人24小时内不落实整改工作，招标人可对中标人处以每日2%合同价款的罚金，中标人不得持有异议。

2.质保期阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，同时，招标人可对中标人处以没收质保金，并保留向东莞市水务集团有限公司上报中标人不良行为的权利，中标人不得持有异议。

3.质保期满阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，同时，招标人保留向东莞市水务集团有限公司及上级行政主管部门上报中标人不良行为的权利，并有权拒绝中标人后续参加东莞市水务集团有限公司及其下属子公司的任何采购工作，中标人不得持有异议。

（三）质保期内中标人对招标人负有责任，对设备出现的不符合合同要求的、有问题的地方应进行免费维修、保修或更换配件，中标人应当必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，中标人承诺将在接到招标人的故障报警后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维护、维修、更换以及其它售后服务，该等所有服务由中标人上门进行，且不得另行收取任何费用。在质保期内，中标人负责维修、更换的设备、被更换的零部件的质保期为从更换日起计12个月。

（四）在质保期内中标人应负责设备的保养，并实施每年至少两次免费保养和整体检查。质保期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，中标人应在接到通知后，毫不拖延地负责修复。如中标人未在规定的期限内修复，招标人有权自行处理，其费用应由中标人负责支付，不得异议。

（五）招标人有权拒绝使用带有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件由中标人修好或更换，招标人不负担所增加费用。包括在质保期内，招标人如发现产品的质量、规格、性能、数量等与用户需求书规定不符，或发现产品无论由于任何原因存在隐藏缺陷、工艺问题或使用不良的材料的，或产品出现质量问题的，中标人应根据招标人指示承担更换或退货责任。

（六）在设备出现严重故障、影响正常运行、修复有困难的情况下，应对设备进行免费更换。包括在质保期内，如发现故障（5天内）无法修复，或一个故障累计出现超过三次（含三次），或货物累计经三次维修后仍无法正常运行的，中标人应无条件承担更换或退货责任，由此产生的费用由中标人承担。

（七）质保期内全部服务费（含更换零部件，达到用户需求书及合同约定条件的更换货物或退货）和维修费及中标人技术服务人员的一切费用由中标人全部自理。包括但不限于为完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工等各项费用（包括进口关税和增值税等）由中标人承担，招标人保留索赔在质保期内设备缺陷导致的损失的权利。质保期外维修只收取零件成本费用。

（八）中标人应建立质量跟踪档案，对招标人进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证货物的正常运行。

（九）对于中标人质保期内售后服务响应不及时的，第一、二次中标人发警告函，第三次（含第三次）以后，每次将扣除相当于质保金的1%的款项金额作为违约金。

## 专利

（一）中标人应保证招标人不会因为使用该设备而造成侵犯第三方的专利、商标以及对第三方工业设计权的伤害。

（二）设备采用的专利所涉及的全部费用应包含在购置总费用之内，中标人应承担设备专利可能涉及的一切经济责任。

## 备品备件及必须的附件

（一）备品备件

中标人应免费提供1年的备品备件，其具体要求如下：

1.中标人提供的备品备件应确保设备在规定的时间内连续工作。备品备件应包括日常更换所需的部件（易损部件）以及方便快速维修时所需的主要构件。所有备品备件应是全新的，并应在形式、样式、性能等方面与原装器件具有完全的互换性，且符合规范。

2.所有备品备件都应完好包装，即使在气温炎热和湿度较大的条件下，也能长期库存，以保证备品备件完好。备品备件应密封在塑料袋或类似袋中，并配有充足的干燥剂，每一个密封包上应附有便于识别的信息标签。备品备件包装在安全可靠的箱子内。外包装上用中文标明备品备件名称、型号、数量、生产厂家等；内包装里应有产品使用说明书、内容清单、标有合同号和运达目的地的标牌。

（二）必须的附件

必须的附件包括专用工具和装配备件，其具体要求如下：

1.中标人应提供所有在安装、调试、运行、检验、维修和拆卸时所必须的附件，使设备能有效地运转。

2.除非另有规定，中标人应提供一套专用维修工具，及表中所列的一切装配备件。

3.专用工具和装配备件应是全新的，除了招标人可能要求中标人示范外，这些工具和装配备件不应在设备安装时使用。

4.用于设备保养、维修、测试和检修所必须的专用工具，应放在坚固的工具盒内，应单独列出和标价，并附上使用说明书。

## 奖励条件

中标人在合同履行过程中能优于投标文件响应的商务技术条款执行本项目的，招标人可在合同履行期满后出具书面表扬。

## 其他要求

（一）投标人应在投标文件提供备品备件的清单及价格。

★（二）中标人自收到中标通知书之日起10个工作日内出具所投产品制造商资格声明和制造商授权销售及售后服务承诺函（若中标人为制造商，必须提供制造商资格声明原件；若中标人为经销商，必须提供制造商资格声明原件和投标产品制造商出具的制造商授权销售及售后服务承诺函原件）。如中标人未能按要求提供函件的，则招标人有权取消其中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

第三篇 C包用户需求书

## 项目概况

东莞市水务集团管网有限公司负责全市污水管网运营管理，污水管网检测工作是管道养护、维修的重要技术依据，是污水管网运营重要板块。现拟通过公开招标的方式采购一批检测测量仪器设备用于污水管网检测工作。

## 仪器设备采购清单

| 包组号 | 设备名称 | 基本要求 | 单位 | 数量 | 单价采购限价（不含税，元） | 采购限价（不含税，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | CCTV检测机器人（电缆线不少于120米） | 含主控制器、爬行器、高清旋转镜头、电动电缆盘、自动排线装置、电缆线不少于120米。 | 套 | 9 | 132743.36 | 1194690.24 |
|  | CCTV检测机器人（电缆线不少于200米） | 含主控制器、爬行器、高清旋转镜头、电动电缆盘、自动排线装置、电缆线不少于200米。 | 套 | 2 | 132743.36 | 265486.72 |

## 仪器详细技术参数

1.一体化工业级专业控制器

▲1.1采用一体化工业级专业控制器，高清液晶触摸屏≥10寸LCD，强光下可视；

▲1.2Windows64位系统，i5 10210U或以上，内存≥8G，硬盘≥256G固态硬盘；

1.3防水键盘，全物理按键，操作简单；

▲1.4软件界面动画显示：爬行器姿态、镜头旋转角度、爬行器抬升高度，能监测设备温度和工作状态；

1.5支持中文字符输入并叠加视频上，字符颜色、大小、背景色可调；

1.6视频录制、截图，同时版头版尾信息编辑；

1.7实时控制爬行器的速度控、方向、镜头的调焦变倍、镜头全方位旋转、灯光照度调整、升降架装置升降、离合控制，前后视的切换控制；

▲1.8便携式一体化工业设计，自带专用提手，全铝合金外壳，军工级品质，散热性能优良，在野外恶劣环境下能够正常工作，整机防水、防尘、防撞；

1.9重量：≤3.0kg。

2.自动电缆盘

2.1电缆长度：9台为标配≥120米，自动排线；2台为≥200米，自动排线；

2.2电动电缆盘有3种收线模式：a.同步回绕电缆和回收爬行器，b.手动回绕电缆，c.电动回收电缆线；

2.3电缆线内置增强保护层，具有防水、防油、耐磨、耐腐蚀、抗拉弯半径≤40mm，含凯夫拉增强成分，可抗拉力≥300kg；

2.4电缆计数器：带有高精度（≥±0.01米）电子计数器，用于精确测量电缆拉出长度，并叠加显示或保存在视频画面中；

▲2.5防护装置：配备电缆接头拉力牵引和接头弯折弹簧弹力保护装置，防止被意外拉断，配备下井装置和电缆保护装置；

2.6防水等级：电缆连接器及电缆线的防护等级为IP68，防水深度≥10M；

2.7便携式设计，加装移动轮组，方便野外作业；

2.8重量：≤55kg。

3.爬行器

3.1适应管径：适应管道250-2000mm；

▲3.2驱动方式：直流电机（马达）驱动方式，左右独立驱动，4轮驱动；

3.3转向能力：可在管道内壁原地转弯，并可灵活绕开管内障碍物；

3.4防水等级：≥IP68，水下10米；

3.5后视镜头：高清一体化彩色广角后视镜头及LED照明灯，亮度可调，可用于爬行器回收期间观察倒车及线缆回收情况；

3.6镜头升降架：配置电动升降架，不可拆卸；

3.7辅助光源：由上下两组光源，每组由≥3个LED阵，6个LED灯阵共≥18颗LED灯芯及相应部件组成，亮度可调，具有聚光及泛光功能，光照度≥4800LUX；

3.8爬坡：最大爬坡能力≥45°；

3.9防水等级IP68，水下10m或1.0bar；内置压力监测传感器，可提示欠压、正常压力和过压；

▲3.10测量：转角、倾角测量、倾倒报警；

3.11镜头防撞支架保证在上下井过程中保护镜头；

3.12重量：≥17kg。

4.高精旋转镜头

4.1高清晰度彩色摄像头：采用手动或自动对焦，变焦≥120倍（≥10倍光学和≥12倍数字）；

4.2镜头旋转，轴向：≥360°，垂直方向：≥±135°，一键自动居中复位功能；

4.3内置压力感应器：外壳指示灯能够提示压力状态，对于过压或低压状态进行报警；

4.4防水等级：IP68，水下10米；

4.5镜头照明光源：两组镜头光源，由不少于6颗LED灯芯组成，光照强度可调；

4.6成像像素：≥ 200万像素（1920×1080）；

▲4.7镜头前部防撞橡胶垫可在上下井过程中保护镜头。

4.8具备除雾功能：镜头有防雾加热除雾功能，适合各种气候条件下工作。

5.管道检测视频判读报告软件

5.1软件具有<<城镇排水管道检测与评估技术规程>>（CJJ181-2012）中的功能性和结构性全部缺陷，对检测视频文件进行播放预览、添加检测信息、截取缺陷图像、判读描述等，可对管道内部缺陷智能识别（AI判读功能）等功能；

5.2可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告（包括项目信息、工程概况、缺陷分布示意图、检测设备简介、作业流程示意图、缺陷统计图表、详细缺陷图表等内容），判读软件不定期升级服务。

6.软件升级

需提供免费软件升级服务或者与相应软件开发需满足招标单位的兼容性要求。

## 参考标准和规范

所有的材料和设备都应符合投标截止时最新的国际仪器仪表协会、GB、IEC、ISO等有关标准，并以其中要求最高的执行之。若中标人可以证明其它国家的相关标准与国际仪器仪表协会的同类标准相同，或者更严格，并经中标人同意，可以采用其它国家的相关标准。仪表的安装应符合最新的国际仪器仪表协会标准和执行规范或其它国际认可的同类标准中的要求，包括但不限于：

CECS81:96       《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》

GB50174-2008    《电子计算机机房设计规范》

GB/T8566-2007   《信息技术软件生存期过程》

GB8566-2007     《计算机软件开发规范》

GB/T12504       《计算机软件质量保证计划规范》

GBJ42-81        《工业企业通信设计规范》

GBJ63-90        《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GBJ79-85        《工业企业通信接地设计规范》

GB50057-2010    《建筑防雷设计规范》

GB50058-92      《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB4208-2008     《外壳防护等级》

GB7450-87       《电子设备雷击保护条例》

IEC 1158        《现场总线标准》

IEC 1000-1995   《电磁兼容性》

IEC 1312-3      《雷电电磁脉冲的防护》

IEC 529-89      《外壳保护等级》

IEEE-472        《浪涌保护规格》

IEC 61754       《光纤连接器接口》

GB50168-2006    《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50171-2012    《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB5093-2002     《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50131-2007    《自动化仪表工程施工质量验收规范》

GB/T 15548-1995 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》

GB/T2816-2002   《井用潜水泵国家标准》

## 质量要求

（一）所用设备、配件、材料应符合国际电工技术协会（IEC）的有关标准和中国标准。

（二）生产、安装、调校、试运行、验收等的质量保证体系均须符合国际标准 ISO9001系列。

（三）提供设备及系统必须有持续稳定性。数据采集传输与上位机之间的通讯稳定，不出现经常性的通信连接中断、数据在线率每季度为97%以上。

（四）所用设备、配件、材料应采用相关标准和规范。

## 包装要求

（一）对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），投标人必须加强保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

（二）产品的包装应符合中华人民共和国标准GB/T13384—2008《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

（三）仪表设备包装箱内应有下列随箱资料一式两份：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、仪表设备装配图、随箱清单、易损件图纸、整体交货的设备清单。

（四）包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号（如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等）。

## ★七、交货要求

交货地点由招标人指定（东莞市行政辖区内，可能为东莞市行政辖区内6个不同供货地点，以招标人通知为准），合同签订后两个月内完成供货（不得超过中标通知书发出之日起三个月内），安装调试时间为4日。因中标人所供设备验收不合格或相关参数与投标文件不一致导致交货期延长的，每逾期一日扣减人民币伍仟元整。设备质保期为从设备最终验收合格之日算起1年。

## 八、价款要求

（一）本项目不支付预付款。

（二）本项目的费用包括设备费、运输费、安装调试费、培训费、税费等一次性包干费，付费方式为合同签订并提交履约担保，货到并安装调试完毕、验收合格后中标人提交符合招标人要求的请款报告，并出具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内后支付至结算价款的95%款项；质保期满后，经招标人审核确认中标人提供的货物无质量问题且中标人无违约行为，中标人提交请款报告并出具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内，招标人向中标人支付合同结算金额剩余款项。

（三）中标人提交请款报告时应按照招标人要求出具等额有效的东莞市水务集团管网有限公司、东莞市莞泽水环境投资有限公司、东莞市东信水环境投资有限公司、东莞市东泽水环境投资有限公司、东莞市清泽水环境投资有限公司、东莞市莞清水环境投资有限公司及东莞市东江水环境投资有限公司抬头的增值税专用发票。

（四）招标人有权委托第三方机构对设备进行验收，验收不合格时第三方机构的验收服务费由中标人承担；三次或以上验收不合格的，招标人有权终止合同，由此产生的一切后果及费用由中标人负责，招标人因此产生的损失有权向中标人追讨。

## ★九、培训要求

（一）技术培训须安排在安装、调试和检测期间，中标人派专人对操作工人培训，务必使这些受训人员能胜任这些设备的运行和维护工作。技术培训费用已包含合同价中，招标人不另行支付中标人或给予中标人补偿。

（二）中标人派专人到招标人指定地点对招标人操作人员开展不少于2场的操作培训。

（三）培训内容包括但不限于：

1.设备结构及原理培训，了解设备及设备各部件名称用途；

2.设备操作使用培训，包括日常操作，作业前准备，配件不同工况选择以及操作使用技巧；

3.设备操作使用注意事项；

4.设备维护与保养；

5.故障分析与排除；

6.为招标人编制招标人自主定期、专项保养指引手册，制定设备不限于日、周、月、季的保养指引，须标注易损易耗件的明细、保养注意事项等；同时列明各种专项操作完成后，针对特定零部件的保养方法。

7.中标人需将设备保养材料、培训材料整理成册，并在组织技术培训前将电子版、纸质版（一式14份）移交招标人。

## 售后要求

（一）投标阶段发现有造假或虚假承诺的，招标人有权取消其中标资格。

（二）造假或虚假承诺的行为：

1.履约阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，如中标人24小时内不落实整改工作，招标人可对中标人处以每日2%合同价款的罚金，中标人不得持有异议。

2.质保期阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，同时，招标人可对中标人处以没收质保金，并保留向东莞市水务集团有限公司上报中标人不良行为的权利，中标人不得持有异议。

3.质保期满阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，同时，招标人保留向东莞市水务集团有限公司及上级行政主管部门上报中标人不良行为的权利，并有权拒绝中标人后续参加东莞市水务集团有限公司及其下属子公司的任何采购工作，中标人不得持有异议。

（三）质保期内中标人对招标人负有责任，对设备出现的不符合合同要求的、有问题的地方应进行免费维修、保修或更换配件，中标人应当必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，中标人承诺将在接到招标人的故障报警后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维护、维修、更换以及其它售后服务，该等所有服务由中标人上门进行，且不得另行收取任何费用。在质保期内，中标人负责维修、更换的设备、被更换的零部件的质保期为从更换日起计12个月。

（四）在质保期内中标人应负责设备的保养，并实施每年至少两次免费保养和整体检查。质保期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，中标人应在接到通知后，毫不拖延地负责修复。如中标人未在规定的期限内修复，招标人有权自行处理，其费用应由中标人负责支付，不得异议。

（五）招标人有权拒绝使用带有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件由中标人修好或更换，招标人不负担所增加费用。包括在质保期内，招标人如发现产品的质量、规格、性能、数量等与用户需求书规定不符，或发现产品无论由于任何原因存在隐藏缺陷、工艺问题或使用不良的材料的，或产品出现质量问题的，中标人应根据招标人指示承担更换或退货责任。

（六）在设备出现严重故障、影响正常运行、修复有困难的情况下，应对设备进行免费更换。包括在质保期内，如发现故障（5天内）无法修复，或一个故障累计出现超过三次（含三次），或货物累计经三次维修后仍无法正常运行的，中标人应无条件承担更换或退货责任，由此产生的费用由中标人承担。

（七）质保期内全部服务费（含更换零部件，达到用户需求书及合同约定条件的更换货物或退货）和维修费及中标人技术服务人员的一切费用由中标人全部自理。包括但不限于为完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工等各项费用（包括进口关税和增值税等）由中标人承担，招标人保留索赔在质保期内设备缺陷导致的损失的权利。质保期外维修只收取零件成本费用。

（八）中标人应建立质量跟踪档案，对招标人进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证货物的正常运行。

（九）对于中标人质保期内售后服务响应不及时的，第一、二次中标人发警告函，第三次（含第三次）以后，每次将扣除相当于质保金的1%的款项金额作为违约金。

## 专利

（一）中标人应保证招标人不会因为使用该设备而造成侵犯第三方的专利、商标以及对第三方工业设计权的伤害。

（二）设备采用的专利所涉及的全部费用应包含在购置总费用之内，中标人应承担设备专利可能涉及的一切经济责任。

## 备品备件及必须的附件

（一）备品备件

中标人应免费提供1年的备品备件，其具体要求如下：

1.中标人提供的备品备件应确保设备在规定的时间内连续工作。备品备件应包括日常更换所需的部件（易损部件）以及方便快速维修时所需的主要构件。所有备品备件应是全新的，并应在形式、样式、性能等方面与原装器件具有完全的互换性，且符合规范。

2.所有备品备件都应完好包装，即使在气温炎热和湿度较大的条件下，也能长期库存，以保证备品备件完好。备品备件应密封在塑料袋或类似袋中，并配有充足的干燥剂，每一个密封包上应附有便于识别的信息标签。备品备件包装在安全可靠的箱子内。外包装上用中文标明备品备件名称、型号、数量、生产厂家等；内包装里应有产品使用说明书、内容清单、标有合同号和运达目的地的标牌。

（二）必须的附件

必须的附件包括专用工具和装配备件，其具体要求如下：

1.中标人应提供所有在安装、调试、运行、检验、维修和拆卸时所必须的附件，使设备能有效地运转。

2.除非另有规定，中标人应提供一套专用维修工具，及表中所列的一切装配备件。

3.专用工具和装配备件应是全新的，除了招标人可能要求中标人示范外，这些工具和装配备件不应在设备安装时使用。

4.用于设备保养、维修、测试和检修所必须的专用工具，应放在坚固的工具盒内，应单独列出和标价，并附上使用说明书。

## 奖励条件

中标人在合同履行过程中能优于投标文件响应的商务技术条款执行本项目的，招标人可在合同履行期满后出具书面表扬。

## 其他要求

（一）投标人应在投标文件提供备品备件的清单及价格。

★（二）中标人自收到中标通知书之日起10个工作日内出具所投产品制造商资格声明和制造商授权销售及售后服务承诺函（若中标人为制造商，必须提供制造商资格声明原件；若中标人为经销商，必须提供制造商资格声明原件和投标产品制造商出具的制造商授权销售及售后服务承诺函原件）。如中标人未能按要求提供函件的，则招标人有权取消其中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

第三篇 D包用户需求书

## 项目概况

东莞市水务集团管网有限公司负责全市污水管网运营管理，污水管网检测工作是管道养护、维修的重要技术依据，是污水管网运营重要板块。现拟通过公开招标的方式采购一批检测测量仪器设备用于污水管网检测工作。

## 仪器设备采购清单

| 包组号 | 设备名称 | 基本要求 | 单位 | 数量 | 单价采购限价（不含税，元） | 采购限价（不含税，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 声呐检测仪 | 含声呐探头、电缆盘、动力声呐漂浮筒、电缆线不少于300米。 | 套 | 10 | 256637.17 | 2566371.70 |

## 仪器详细技术参数

1.系统

1.1工作温度：0-40℃或优于此范围；

1.2储存温度：-20℃-70℃或优于此范围；

1.3工作介质：城市合流污水、生活污水及工业废水；

▲1.4最大检测长度：≥1000M；

1.5适用于钢管、铸铁管、混凝土管、塑料管的检测（管径300mm-6000mm），适用于管道处于满水及半满水状态的管道检测；

1.6所投管道检测设备必须为成套，主要部件为定型产品；

▲1.7能够清晰地扫描管道内部的较多数结构缺陷（变形、塌陷、破裂等）以及管道的功能缺陷（沉积），能够通过声呐提供的图像自动计算管道中沉积物的数量；

▲1.8声呐检测仪自带动力，可前进、后退、上浮、下潜无需牵引绳。

1.9声纳检测仪支持两种形态，带动力形态与不带动力形态，适应于不同管道管径与不同管道流速的工况。

2.声呐探头

2.1材质：304不锈钢耐腐蚀材质或优于其性能的其他材质；

2.2防水等级：IP68，水下20米，水下最大深度为1000m；

2.3声学要求：频率≤2MHz，波宽（圆锥束）≤1.1度，分辨率≤0.5mm（125mm管径），信号脉冲宽度4-20us，接收频带宽500KHz，或优于以上各参数；

2.4装置包括：水下扫描装置，动力驱动可拆卸式声呐漂浮筒、电缆盘、可直接处理声呐数据的笔记本电脑、锂电池；

2.5最小适用管径0.3m，最大适用管径6m；

2.6配备数据采集系统；

▲2.7工作电压直流；

2.8提供驱动软件，驱动声呐工作，参数设置和图像处理、图像存储。

3.电缆盘

▲3.1线缆长度：标配线缆长度≥300米；

3.2线缆抗拉，防水，防磨，耐酸碱，耐腐蚀；

▲3.3自动测距和自动排线功能；

3.4紧急制动和刹车装置；

▲3.5接口：无线接口、网口，可用于网线、WIFI等多种信号传输；

3.6内置电池，整体防水≥IP65以上，防尘；

3.7同时传输视频信号、声呐信号和控制命令，无延迟；

3.8定位计数器：带有高精度（≥±0.01米）电子计数器，用于精确测量电缆拉出长度，并叠加显示或保存在视频画面中；

3.9电缆：内置凯夫拉尔增强保护层，外皮为分聚亚安酯护套，耐磨、防水、防腐，抗弯拉半径≤50mm，可抗拉力≥200kg。

4.动力声呐漂浮筒

4.1材质：304不锈钢耐腐蚀材质或优于其性能的其他材质；

▲4.2浮力≥5kg；

4.3适用管径范围：400mm-6000mm；

▲4.4供电方式：可拆卸电池供电，单块电池续航时间≥3小时，至少配备3块电池；

4.5配套软件要求（含控制软件和声呐成像分析软件）；

4.6采用笔记本电脑或平板电脑或其他控制器作为主机，内置设备控制软件、声呐分析软件等；

4.7操作软件：中文软件对声呐进行控制、命令及数据采集，为数据处理和声呐图像提供多个选择；实时传输数据的同时还可以分析检测结果，对淤泥堆积量进行计算；

▲4.8能编辑并显示版头、版尾，能进行字符叠加；

4.9支持操作声呐采集控制（设置管径、脉冲宽度、增益、距离、声波速度、对比度、范围、方向等）；

4.10可以显示系统状态、日期和时间、精度等；

4.11功能菜单，包括工具菜单、日志菜单、选择菜单等；

4.12可缩放声呐屏幕某个特殊的区域，便于编辑、观测图像检测结果；

4.13可记录声呐或剖面的数据库；

4.14声呐图像可通过WIFI清晰地传送到彩色PC监控器上，并能通过软件处理声呐提供的图像；

4.15支持测量尺、测量环等多种测量工具，以进行距离、宽度、高度、半径、直径等测量操作，分析结构缺陷的大小；自动淤泥量分析，计算沉积深度、宽度、体积，生成沉积曲线；

▲4.16具备管道剖面编辑工程，将工程信息、地点、管段和缺陷信息，直接叠加在剖面上。

5.软件升级

需提供免费软件升级服务或者与相应软件开发需满足招标单位的兼容性要求。

## 参考标准和规范

所有的材料和设备都应符合投标截止时最新的国际仪器仪表协会、GB、IEC、ISO等有关标准，并以其中要求最高的执行之。若中标人可以证明其它国家的相关标准与国际仪器仪表协会的同类标准相同，或者更严格，并经中标人同意，可以采用其它国家的相关标准。仪表的安装应符合最新的国际仪器仪表协会标准和执行规范或其它国际认可的同类标准中的要求，包括但不限于：

CECS81:96       《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》

GB50174-2008    《电子计算机机房设计规范》

GB/T8566-2007   《信息技术软件生存期过程》

GB8566-2007     《计算机软件开发规范》

GB/T12504       《计算机软件质量保证计划规范》

GBJ42-81        《工业企业通信设计规范》

GBJ63-90        《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GBJ79-85        《工业企业通信接地设计规范》

GB50057-2010    《建筑防雷设计规范》

GB50058-92      《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB4208-2008     《外壳防护等级》

GB7450-87       《电子设备雷击保护条例》

IEC 1158        《现场总线标准》

IEC 1000-1995   《电磁兼容性》

IEC 1312-3      《雷电电磁脉冲的防护》

IEC 529-89      《外壳保护等级》

IEEE-472        《浪涌保护规格》

IEC 61754       《光纤连接器接口》

GB50168-2006    《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50171-2012    《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB5093-2002     《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50131-2007    《自动化仪表工程施工质量验收规范》

GB/T 15548-1995 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》

GB/T2816-2002   《井用潜水泵国家标准》

## 质量要求

（一）所用设备、配件、材料应符合国际电工技术协会（IEC）的有关标准和中国标准。

（二）生产、安装、调校、试运行、验收等的质量保证体系均须符合国际标准 ISO9001系列。

（三）提供设备及系统必须有持续稳定性。数据采集传输与上位机之间的通讯稳定，不出现经常性的通信连接中断、数据在线率每季度为97%以上。

（四）所用设备、配件、材料应采用相关标准和规范。

## 包装要求

（一）对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），投标人必须加强保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

（二）产品的包装应符合中华人民共和国标准GB/T13384—2008《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

（三）仪表设备包装箱内应有下列随箱资料一式两份：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、仪表设备装配图、随箱清单、易损件图纸、整体交货的设备清单。

（四）包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号（如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等）。

## ★七、交货要求

交货地点由招标人指定（东莞市行政辖区内，可能为东莞市行政辖区内6个不同供货地点，以招标人通知为准），合同签订后两个月内完成供货（不得超过中标通知书发出之日起三个月内），安装调试时间为4日。因中标人所供设备验收不合格或相关参数与投标文件不一致导致交货期延长的，每逾期一日扣减人民币伍仟元整。设备质保期为从设备最终验收合格之日算起1年。

## 八、价款要求

（一）本项目不支付预付款。

（二）本项目的费用包括设备费、运输费、安装调试费、培训费、税费等一次性包干费，付费方式为合同签订并提交履约担保，货到并安装调试完毕、验收合格后中标人提交符合招标人要求的请款报告，并出具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内后支付至结算价款的95%款项；质保期满后，经招标人审核确认中标人提供的货物无质量问题且中标人无违约行为，中标人提交请款报告并出具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内，招标人向中标人支付合同结算金额剩余款项。

（三）中标人提交请款报告时应按照招标人要求出具等额有效的东莞市水务集团管网有限公司、东莞市莞泽水环境投资有限公司、东莞市东信水环境投资有限公司、东莞市东泽水环境投资有限公司、东莞市清泽水环境投资有限公司、东莞市莞清水环境投资有限公司及东莞市东江水环境投资有限公司抬头的增值税专用发票。

（四）招标人有权委托第三方机构对设备进行验收，验收不合格时第三方机构的验收服务费由中标人承担；三次或以上验收不合格的，招标人有权终止合同，由此产生的一切后果及费用由中标人负责，招标人因此产生的损失有权向中标人追讨。

## ★九、培训要求

（一）技术培训须安排在安装、调试和检测期间，中标人派专人对操作工人培训，务必使这些受训人员能胜任这些设备的运行和维护工作。技术培训费用已包含合同价中，招标人不另行支付中标人或给予中标人补偿。

（二）中标人派专人到招标人指定地点对招标人操作人员开展不少于2场的操作培训。

（三）培训内容包括但不限于：

1.设备结构及原理培训，了解设备及设备各部件名称用途；

2.设备操作使用培训，包括日常操作，作业前准备，配件不同工况选择以及操作使用技巧；

3.设备操作使用注意事项；

4.设备维护与保养；

5.故障分析与排除；

6.为招标人编制招标人自主定期、专项保养指引手册，制定设备不限于日、周、月、季的保养指引，须标注易损易耗件的明细、保养注意事项等；同时列明各种专项操作完成后，针对特定零部件的保养方法。

7.中标人需将设备保养材料、培训材料整理成册，并在组织技术培训前将电子版、纸质版（一式14份）移交招标人。

## 售后要求

（一）投标阶段发现有造假或虚假承诺的，招标人有权取消其中标资格。

（二）造假或虚假承诺的行为：

1.履约阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，如中标人24小时内不落实整改工作，招标人可对中标人处以每日2%合同价款的罚金，中标人不得持有异议。

2.质保期阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，同时，招标人可对中标人处以没收质保金，并保留向东莞市水务集团有限公司上报中标人不良行为的权利，中标人不得持有异议。

3.质保期满阶段若发现有造假或虚假承诺的，中标人需严格按照招标文件要求进行整改直至满足招标文件要求，同时，招标人保留向东莞市水务集团有限公司及上级行政主管部门上报中标人不良行为的权利，并有权拒绝中标人后续参加东莞市水务集团有限公司及其下属子公司的任何采购工作，中标人不得持有异议。

（三）质保期内中标人对招标人负有责任，对设备出现的不符合合同要求的、有问题的地方应进行免费维修、保修或更换配件，中标人应当必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，中标人承诺将在接到招标人的故障报警后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维护、维修、更换以及其它售后服务，该等所有服务由中标人上门进行，且不得另行收取任何费用。在质保期内，中标人负责维修、更换的设备、被更换的零部件的质保期为从更换日起计12个月。

（四）在质保期内中标人应负责设备的保养，并实施每年至少两次免费保养和整体检查。质保期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，中标人应在接到通知后，毫不拖延地负责修复。如中标人未在规定的期限内修复，招标人有权自行处理，其费用应由中标人负责支付，不得异议。

（五）招标人有权拒绝使用带有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件由中标人修好或更换，招标人不负担所增加费用。包括在质保期内，招标人如发现产品的质量、规格、性能、数量等与用户需求书规定不符，或发现产品无论由于任何原因存在隐藏缺陷、工艺问题或使用不良的材料的，或产品出现质量问题的，中标人应根据招标人指示承担更换或退货责任。

（六）在设备出现严重故障、影响正常运行、修复有困难的情况下，应对设备进行免费更换。包括在质保期内，如发现故障（5天内）无法修复，或一个故障累计出现超过三次（含三次），或货物累计经三次维修后仍无法正常运行的，中标人应无条件承担更换或退货责任，由此产生的费用由中标人承担。

（七）质保期内全部服务费（含更换零部件，达到用户需求书及合同约定条件的更换货物或退货）和维修费及中标人技术服务人员的一切费用由中标人全部自理。包括但不限于为完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工等各项费用（包括进口关税和增值税等）由中标人承担，招标人保留索赔在质保期内设备缺陷导致的损失的权利。质保期外维修只收取零件成本费用。

（八）中标人应建立质量跟踪档案，对招标人进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证货物的正常运行。

（九）对于中标人质保期内售后服务响应不及时的，第一、二次中标人发警告函，第三次（含第三次）以后，每次将扣除相当于质保金的1%的款项金额作为违约金。

## 专利

（一）中标人应保证招标人不会因为使用该设备而造成侵犯第三方的专利、商标以及对第三方工业设计权的伤害。

（二）设备采用的专利所涉及的全部费用应包含在购置总费用之内，中标人应承担设备专利可能涉及的一切经济责任。

## 备品备件及必须的附件

（一）备品备件

中标人应免费提供1年的备品备件，其具体要求如下：

1.中标人提供的备品备件应确保设备在规定的时间内连续工作。备品备件应包括日常更换所需的部件（易损部件）以及方便快速维修时所需的主要构件。所有备品备件应是全新的，并应在形式、样式、性能等方面与原装器件具有完全的互换性，且符合规范。

2.所有备品备件都应完好包装，即使在气温炎热和湿度较大的条件下，也能长期库存，以保证备品备件完好。备品备件应密封在塑料袋或类似袋中，并配有充足的干燥剂，每一个密封包上应附有便于识别的信息标签。备品备件包装在安全可靠的箱子内。外包装上用中文标明备品备件名称、型号、数量、生产厂家等；内包装里应有产品使用说明书、内容清单、标有合同号和运达目的地的标牌。

（二）必须的附件

必须的附件包括专用工具和装配备件，其具体要求如下：

1.中标人应提供所有在安装、调试、运行、检验、维修和拆卸时所必须的附件，使设备能有效地运转。

2.除非另有规定，中标人应提供一套专用维修工具，及表中所列的一切装配备件。

3.专用工具和装配备件应是全新的，除了招标人可能要求中标人示范外，这些工具和装配备件不应在设备安装时使用。

4.用于设备保养、维修、测试和检修所必须的专用工具，应放在坚固的工具盒内，应单独列出和标价，并附上使用说明书。

## 奖励条件

中标人在合同履行过程中能优于投标文件响应的商务技术条款执行本项目的，招标人可在合同履行期满后出具书面表扬。

## 其他要求

（一）投标人应在投标文件提供备品备件的清单及价格。

★（二）中标人自收到中标通知书之日起10个工作日内出具所投产品制造商资格声明和制造商授权销售及售后服务承诺函（若中标人为制造商，必须提供制造商资格声明原件；若中标人为经销商，必须提供制造商资格声明原件和投标产品制造商出具的制造商授权销售及售后服务承诺函原件）。如中标人未能按要求提供函件的，则招标人有权取消其中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

第四篇 合同条款格式（适用于各包组）

合同编号：

东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目

合同书

（包组：     ）

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲方：东莞市水务集团管网有限公司

地址：广东省东莞市东城街道运河路5号

乙方：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》及【2021】年【】月【】日通知的东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目中标结果（招标编号：【YDZB21DGQY0120】）和招标文件的要求，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方订购下列货物事宜达成如下条款：

一、合同货物清单

| 货物名称 | 生产企业名称 | 商标 | 产地 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价（不含税） | 小计（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款

l、本合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为      元（大写人民币        ）。在本合同履行过程中，合总同价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。若出现合同约定的销售折扣情形，甲、乙双方协商一致后降低合同价。

2、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为     ，对应的销项税额为     元（大写人民币        ）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定工期完工、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料、货物验收不合格导致的返工或退货、项目验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等乙方原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

3、合同价税合计为	元（大写人民币        ），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

4、合同价为乙方完成应承担合同义务的全部费用，包括但不限于：

（1）合同范围内所有货物及其配备的附件、备品备件的研究、采购、制造、检测、检验、包装、储存（含现场仓储）、运输（退换货运输）、装卸（含二次搬运至甲方指定仓储地点）、指导安装、安全、保险、培训、验收等的全部费用；

（2）按招标文件及合同要求提供的纸质和电子版技术资料（含图纸），包括投标货物及其工艺所有制造方、使用方应支付的对商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税及其他相关费用；

（3）验收时为达到相关标准而可能增加的、不合格货物更换、零配件更换等费用；

（4）培训全过程费用（含会务、资料、培训方及非中文培训师的翻译、甲乙双方涉及的所有费用）；

（5）1年期设备备品备件（含零配件）、设备拆装维修所需特殊专用工具购置费；

（6）日常技术指导，免费的质保服务，包括但不限于对设备的运行指导，免费维修、保修或更换配件，在设备出现严重故障、影响正常运行、修复有困难的情况下，对设备进行免费更换的费用；

（7）验收前发生安全事故所产生的一切费用；

（8）合理利合同价润、乙方销项税额以外的税费、中标服务费等；

（9）法律法规、商业公认、招标文件规定由乙方承担的其他直接及间接费用。

5.本合同价为固定价格，在本合同有效期内固定不变，不因材料、劳务成本、运输成本、安装成本、货物的行业标准或国家标准的变动或其他任何理由予以变更。

三、货物产地及质量标准

1、货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的产品(含零部件、配件、随机工具等)，随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无开碰撞的痕迹。乙方应保证对所供应货物具有完整的所有权，设备未设置抵押、担保等他项物权，不存在任何权属纠纷，否则因此影响甲方对设备的处分及使用的，乙方应负责处理并按照本合同价的30%向甲方支付违约金，如因此导致甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

2、本合同所指的货物及服务应符合合同约定及《用户需求书》的技术规格所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如无前述标准的，则采用货物来源适用的且经甲方认可的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。乙方保证所供应的本合同货物符合质量标准，不存在任何缺陷。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

6、乙方提供的设备、配件、材料应符合国际电工技术协会（IEC）的有关标准和中国标准。

7、乙方生产、安装、调校、试运行、验收等的质量保证体系均须符合国际标准 ISO9001系列。

8、乙方提供设备及系统必须有持续稳定性。数据采集传输与上位机之间的通讯稳定，不出现经常性的通信连接中断、数据在线率每季度为97%以上。

9、乙方所用设备、配件、材料应采用相关标准和规范。

10、乙方应当保证具有履行本合同所必需的条件及资质。

11、货物具体技术参数要求详见《用户需求书》规定及投标文件响应内容。

四、货物运输、包装、保险

1、乙方应负责货物的运输和启运地及目的地的装卸。

2、乙方起运货物【 5 】日前应函电通知甲方预计到达时间和货物的装运情况。

3、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物毁损灭失风险均由乙方承担。

4、乙方在发货之前应对设备的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验。

5、乙方应当根据运输实际情况购买保险（含货物保险及交运人员人身保险），并承担货物送达甲方指定地点安装调试并经甲方验收合格之前货物发生毁损、灭失等所有风险和责任。

6、货物运输、保险和包装相关费用已包含在合同价中，甲方不另行支付乙方或给予乙方补偿。

7、对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），乙方必须加强保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

8、产品的包装应符合中华人民共和国标准GB/T13384—2008《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

9、仪表设备包装箱内应有下列随箱资料一式两份：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、仪表设备装配图、随箱清单、易损件图纸、整体交货的设备清单。

10、包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号（如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等）。

五、交货

1、交货时间：自合同签订后【 】个日历天内完成供货，安装调试时间为【 】日。因乙方所供设备验收不合格或相关参数与投标货物清单及甲方要求不一致导致交货期延长的，每逾期一日扣减人民币伍仟元整，甲方有权直接从未付合同价款中扣除。

2、交货地点：甲方指定地点（东莞市行政辖区内，可能为东莞市行政辖区内6个不同供货地点，以甲方通知为准）。甲方如要求变更交货地点或接货方的，可在本合同规定的交货期限前【 5 】日通知乙方，方便乙方变更运输计划。

3、乙方应协助和指导甲方进行货物的储存，对甲方的储存方式、方法、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定，以及货物的维护保养和使用提出合理的建议并进行技术指导。

六、货物验收

1、货物运达后的检查：如检查确认货物数量、备品配件等是否齐全，若发现货物部件丢失、损坏，均由乙方承担责任。

2、货物验收应当在甲方指定地点（东莞市行政辖区内）进行，乙方应提供完整的产品技术资料（包括产品说明书、用户手册、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料），甲方认可后，与合同的各项技术规格、指标和性能要求一起作为验收标准。甲方对设备验收合格后，双方将签署验收合格证书并形成书面报告。乙方应提供货物的验收标准和检验方法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若被选定，经甲方确认后作为验收的依据。

3、甲方有权委托第三方机构对货物进行验收，乙方对此不持异议。验收不合格时第三方机构的验收服务费由乙方承担；三次或以上验收不合格的，甲方有权终止合同，并有权要求乙方退还甲方已付款项，甲方还有权要求乙方赔偿因此产生的全部损失，由此产生的一切后果及费用由乙方负责。

4、验收时，如发现货物存在明显质量问题或零配件、技术资料缺损，双方应签订相关证明，乙方应在证明签署之日起3个工作日对货物、零配件、技术资料予以更换或补齐，相关费用由乙方承担。在乙方更换或补齐前，甲方有权拒收存在上述问题的货物。

5、货物验收合格不代表甲方对产品质量的最终认定，不可免除乙方对产品的瑕疵和缺陷承担相应责任；甲方在使用过程中发现货物不符合招标文件要求和投标文件承诺情况的，乙方应承担相应的退、换责任。

七、付款

1、付费方式为本合同签订并提交履约担保，货到并安装调试完毕、经甲方或甲方委托的第三方验收合格且乙方提交符合甲方要求的请款报告并出具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内支付至合同价的95%款项；质保期满后，经甲方审核确认乙方提供的货物无质量问题且乙方无违约行为，乙方提交请款报告并出具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价金额剩余款项。

2、甲方开票信息及甲乙双方银行账户

甲方开票信息及银行账户

| 纳税人识别号 |  |
| --- | --- |
| 户 名 |  |
| 开户行名称 |  |
| 账 号 |  |

乙方确认的银行账户

| 户名 |  |
| --- | --- |
| 开户行名称 |  |
| 账号 |  |

八、培训及质保、售后服务

1、技术培训须安排在安装、调试和检测期间，乙方派专人对操作工人培训，务必使这些受训人员能胜任这些设备的运行和维护工作。技术培训费用已包含在合同价中，甲方不另行支付乙方或给予乙方补偿。

2、乙方派专人到甲方指定地点对甲方操作人员开展不少于【  】场的操作培训。

3、培训内容包括但不限于：

（1）设备结构及原理培训，了解设备及设备各部件名称用途；

（2）设备操作使用培训，包括日常操作，作业前准备，配件不同工况选择以及操作使用技巧；

（3）设备操作使用注意事项；

（4）设备维护与保养；

（5）故障分析与排除；

（6）为甲方编制甲方自主定期、专项保养指引手册，制定设备不限于日、周、月、季的保养指引，须标注易损易耗件的明细、保养注意事项等；同时列明各种专项操作完成后，针对特定零部件的保养方法。

4、乙方需将设备保养材料、培训材料整理成册，并在组织技术培训前将电子版、纸质版（一式14份）移交甲方。

5、质保期：质保期从招标文件所列全部设备最终验收合格之日算起【 】年，设备质量在三包范围内的，按国家三包规定执行。在质保期内，乙方负责维修、更换的设备、被更换的零部件的质保期为从更换日起重新计【 】个月，质保具体响应时间为【 】个小时。

6、售后服务：

（1）质保期内乙方对甲方负有责任，对设备出现的不符合合同要求的、有问题的地方应进行免费维修、保修或更换配件，乙方免费提供维护、维修以及其它售后服务，该等所有服务由乙方上门进行，且不得另行收取任何费用。在质保期内，乙方负责维修、更换的设备、被更换的零部件的质保期为从更换日起计【  】个月。在合同规定的质保期内，乙方应在接到甲方的故障报警后【 】小时内响应，【   】小时内到达项目现场进行维修等售后服务。

（2）在质保期内乙方应负责设备的保养，并实施每年【  】免费保养和整体检查。质保期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，乙方应在接到通知后，应按甲方通知上的限定时间修复。如乙方未在规定的期限内修复，甲方有权自行处理，其费用应由乙方负责支付。

（3）甲方有权拒绝使用带有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件由乙方修好或更换，甲方不负担所增加费用。包括在质保期内，甲方如发现产品的质量、规格、性能、数量等与用户需求书规定不符，或发现产品无论由于任何原因存在隐藏缺陷、工艺问题或使用不良的材料的，或产品出现质量问题的，乙方应根据甲方指示承担更换或退货责任。

（4）在设备出现严重故障、影响正常运行、修复有困难的情况下，应对设备进行免费更换。包括在质保期内，如发现故障（5天内）无法修复，或一个故障累计出现超过三次（含三次），或货物累计经三次维修后仍无法正常运行的，乙方应无条件承担更换或退货责任，由此产生的费用由乙方承担。

（5）质保期内全部服务费（含更换零部件，达到用户需求书及合同约定条件的更换货物或退货）和维修费及乙方技术服务人员的一切费用由乙方全部自理。包括但不限于为完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工等各项费用（包括进口关税和增值税等）由乙方承担，甲方保留索赔在质保期内设备缺陷导致的损失的权利。质保期外维修只收取零件成本费用。

（6）乙方必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，乙方承诺将在接到甲方的故障报警后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务。

（7）乙方应建立质量跟踪档案，对甲方进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证货物的正常运行。

（8）对于乙方质保期内售后服务响应不及时的，第一、二次乙方发警告函，第三次（含第三次）以后，每次将扣除相当于质保金的1%的款项金额作为违约金，。

（9）对于乙方在质保期内及质保期满后，售后服务态度恶劣、持续响应不及时的，甲方保留全额扣除履约担保的权利，并将有关情况向东莞市水务集团有限公司报备，有权拒绝其参与东莞市水务集团有限公司及下属单位任何采购工作。

7、备品备件及必须的附件

（1）备品备件

乙方应免费提供1年的备品备件，其具体要求如下：

1）乙方提供的备品备件应确保设备在规定的时间内连续工作。备品备件应包括日常更换所需的部件（易损部件）以及方便快速维修时所需的主要构件。所有备品备件应是全新的，并应在形式、样式、性能等方面与原装器件具有完全的互换性，且符合规范。

2）所有备品备件都应完好包装，即使在气温炎热和湿度较大的条件下，也能长期库存，以保证备品备件完好。备品备件应密封在塑料袋或类似袋中，并配有充足的干燥剂，每一个密封包上应附有便于识别的信息标签。备品备件包装在安全可靠的箱子内。外包装上用中文标明备品备件名称、型号、数量、生产厂家等；内包装里应有产品使用说明书、内容清单、标有合同号和运达目的地的标牌。

（2）必须的附件

必须的附件包括专用工具和装配备件，其具体要求如下：

1）乙方应提供所有在安装、调试、运行、检验、维修和拆卸时所必须的附件，使设备能有效地运转。

2）除非另有规定，乙方应提供一套专用维修工具，及表中所列的一切装配备件。

3）专用工具和装配备件应是全新的，除了甲方可能要求乙方示范外，这些工具和装配备件不应在设备安装时使用。

4）用于设备保养、维修、测试和检修所必须的专用工具，应放在坚固的工具盒内，应单独列出和标价，并附上使用说明书。

九、造假或虚假承诺行为的处理

1、履约阶段若发现有造假或虚假承诺的，乙方需严格按照甲方要求进行整改直至满足本合同及甲方要求，如乙方24小时内不落实整改工作，乙方应按每日合同总价的2%向甲方支付违约金。

2、质保期阶段若乙方提供与本合同约定不符的设备或其他与投标文件承诺不符的服务的，乙方需严格按照甲方要求进行整改直至满足本合同及甲方要求，同时，甲方有权没收履约担保，并保留向东莞市水务集团有限公司上报乙方不良行为的权利。

3、质保期满后若乙方提供与本合同约定不符的设备或其他与投标文件承诺不符的服务的，乙方需严格按照甲方要求进行整改直至满足本合同及甲方要求，同时，甲方保留向东莞市水务集团有限公司及上级行政主管部门上报乙方不良行为的权利，并有权将乙方纳入东莞市水务集团有限公司及其下属子公司招标采购供应商黑名单，因此导致乙方无法参与东莞市水务集团有限公司及其下属子公司的采购工作的，由乙方自行承担相应的后果。

十、履约担保

1、乙方应当根据招标文件的规定在签订本合同前向甲方提供履约担保，履约担保形式及金额由乙方从以下方式中任选一种：

□ 履约保证金（银行转账形式）金额为人民币      ；

□ 银行不可撤销履约保函金额为人民币      ；

□ 担保公司履约担保书金额为人民币      。

2、履约担保用于补偿甲方因乙方不能完全履行其合同义务而蒙受的损失或其他合同约定的事项，如发生下列任一情况时，甲方除有权依据合同追究乙方给甲方造成的损失责任外，同时有权提取履约担保并进行相应处理：

（1）乙方将合同项下乙方的权利义务全部转让给第三方，或未经甲方书面同意将部分权利义务转让给第三方的，甲方有权没收其履约担保。

（2）在合同履行期间，乙方怠于履行合同义务，经甲方通知或要求承担暂定总合同价20%的违约金后仍拒不改正的，甲方可依法没收或适当扣除其履约担保。

（3）在合同履行期间，因乙方货物、服务质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于甲方（含其人员）经济损失、乙方所雇人员及第三人人身财产损失等）、拖欠原材料供应商货款或与其所雇用员工发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响甲方生产经营等情况而其未及时妥善处理的，甲方有权使用履约担保予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由乙方承担。

（4）在合同履行期间，乙方违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，甲方有权直接从未付款项中直接扣除或启用履约担保予以支付。

（5）合同期内，乙方不能及时完成合同某项义务的，甲方有权使用履约担保用于处理该项工作。

（6）其他根据本合同约定或法律规定，甲方可使用履约担保的情形。

3、乙方在依法完成本项目合同项下全部供货（含最终验收合格）及履行完毕相关服务义务且结算完毕之后二十八（28）日后，经甲方确认，乙方可向甲方提交退回履约担保的申请。甲方审核无异议后，办理履约担保退还手续，履约保证金形式提交的履约担保退回时一律以银行转账的形式无息退回到乙方的账户。

4、如乙方提供银行不可撤销履约保函（或担保公司履约担保书）作为履约担保的，银行不可撤销履约保函（或担保公司履约担保书）应从合同签订之日起至合同期限届满并完成全部供货（含最终验收合格）及履行完毕相关服务义务且结算完毕之后二十八（28）日内保持有效。如银行不可撤销履约保函（或担保公司履约担保书）在规定有效期届满时而乙方未完成全部供货及相关服务义务的，乙方必须在银行不可撤销履约保函（或担保公司履约担保书）到期15日前无条件办理办妥符合甲方要求的延期手续或重新提供银行不可撤销履约保函（或担保公司履约担保书）；否则视为乙方违约，甲方有权在银行不可撤销履约保函（或担保公司履约担保书）到期前向出具履约担保的机构提取履约担保。在银行不可撤销履约保函（或担保公司履约担保书）到期后乙方未按甲方要求重新提供的，甲方有权要求乙方以履约担保金额为限承担违约金，违约金甲方可直接从未付款项中扣除。

5、乙方不按照招标文件的规定提供履约担保的，每逾期一日，按合同总价0.1%向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

6、在合同履行过程中，不论何种原因导致履约担保数额不符合招标文件要求的，乙方应当在5日内予以补足。逾期不予补足的，甲方有权按需补足的金额要求乙方承担违约金，并要求限期补足。如乙方仍不补足的，甲方有权单方解除合同。

十一、合同权利义务的转让

未经甲方书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如有违反，甲方有权解除合同，并拒绝接收货物及支付货款。

十二、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定或安装调试后未能达到甲方要求的，甲方有权拒收、要求乙方退货、更换等，经更换后乙方应无偿负责重新安装、调试，直至达到合同要求为止，此时，若造成逾期的，甲方有权按照本条第2款的约定，追究乙方相应责任。如乙方拒不承担上述义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付合同价20%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每日乙方应按人民币伍仟元整向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付合同价【5】%的违约金，如造成甲方的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起15天内重新组织验收，此时，若造成逾期的，甲方有权按照本条第2款的约定，追究乙方相应责任；经【3】次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方向甲方支付合同价【5】%的违约金。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、乙方知晓甲方签署本合同的目的（东莞市水务集团管网有限公司负责全市污水管网运营管理，污水管网检测工作是管道养护、维修的重要技术依据，是污水管网运营重要板块；对于甲方的日常经营极为重要），如因乙方货物质量问题，造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5、如乙方未履行售后服务承诺，经甲方书面提出后仍拒不履行的，乙方需承担合同价【5】%的违约金。同时，甲方有权解除合同或另行委托其他第三方进行售后服务，甲方由此遭受的损失及产生的费用由乙方全部承担。

6、乙方有其他不符合本合同约定的情况的，应根据甲方要求限期整改，乙方未整改或整改后仍不符合要求的，应向甲方支付合同价的10%的违约金。

7、乙方违反本合同约定义务，给甲方造成经济损失，且违约金不足以弥补该经济损失的，甲方有权要求乙方另行赔偿。

8、因乙方过错导致甲方解除合同的，乙方须在收到甲方解约通知书之日起10日内退回甲方已支付的价款，逾期支付的即按应退还总金额按每日【10】%向甲方偿付违约金。

9、在合同履行期间，乙方违约产生的违约金、赔偿或其他应付费用等款项，甲方有权直接从未付款项中直接抵扣或启用履约担保予以支付。

十三、争议的解决

1、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方可首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的争议事项外，合同其他无争议部分仍继续履行。

3、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

4、因一方违约，导致另一方为解决纠纷而产生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、财产保全担保费、执行费、公证费、鉴定费、差旅费等）均由违约一方承担。

十四、知识产权

1、乙方应保证交付的本合同全部产品不存在侵犯第三方知识产权和其他权利的情况（包括但不限于所供产品附带已安装的系统、软件等）。如乙方不拥有相应的知识产权，则应由乙方负责获得并提供给甲方使用。一旦使用乙方提供的产品或服务，甲方不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济赔偿责任纠纷。如有违反，乙方须承担因此产生的全部责任及费用，如因此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

2、本合同价格已包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的专利技术使用费和版税。

十五、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十六、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效，生效日以最后一方签字并盖章之日为准。

十七、送达

1、本协议列明的甲乙双方的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

2、一方向对方发出的通知、文件及诉讼资料，可以通过直接送达，或寄邮件、电话通知、传真、电子邮件等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到的时间更早，以实际收到时间为送达时间。

3、若遇送达地址变更，变更方须重新确认变更后的材料送达地址，并积极主动的书面告知对方，否则，视为未变更，由变更方承担不利后果，未变更方将书面材料通过递交或邮寄等方式送到上述地址即视为送达。

十八、其它

1、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括合同附件、会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签署之日期。

2、本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。本合同一式  份，具有同等法律效力。甲方执  份，乙方执  份。

3、合同附件：附件1招标文件、附件2投标文件、附件3补充通知（如有）、附件4《承诺书》；附件5《廉洁协议书》；附件6《用户需求书》

（以下无正文）

（本页为编号为       的《采购合同》的签署页）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表(签字)： | 法定代表人/授权代表(签字)： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话 |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 签约时间： | 签约时间： |

附件4：承诺书

承诺书

东莞市水务集团管网有限公司：

我司根据《东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目合同书》相关条款全力配合贵公司工作，并自愿做出如下承诺：

（一）如我司有拖欠所雇用员工工资等，发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响贵公司生产经营等情况而未及时妥善处理的，贵公司有权启用履约担保或未付款等予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由我司承担；

（二）如我司没有在约定时间执行，贵公司有权要求我司支付合同价20%的违约金，同时有权另行委派其他单位实施，由此产生的差价及相关费用等由我司承担；

（三）如我司有违反本项目管理及合同约定等行为，我司将同意并接受贵公司根据相关约定对我司进行处罚；

（四）如我司有违反本项目管理及合同约定等行为，我司将同意并接受贵公司采取包括但不限于以下：1、将我司列入东莞市水务集团有限公司建设工程施工单位“黑名单”，在东莞市水务集团有限公司官网上进行公告，并在委托人以后的招标采购项目评标时充分考虑我司的不良行为和履约问题；2、向东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我公司失信行为；3、上报东莞市住建局、东莞市水污染治理现场指挥部等部门要求将我司列入重点监管名单、在东莞市以后的招标采购项目评标时会充分考虑我司的不良行为和履约问题甚至取消我司参加东莞市公开招标项目的投标资格；4、向广东省住建厅、国资委、中国消费者协会进行通报和投诉等。并愿按相关规定接受处理，由此产生的影响将由我司承担。

承诺单位（盖章）：

法人代表人（授权代理人）签名（或盖私章）：

年   月   日

附件5：廉洁协议书

廉洁协议书

项目名称：东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目（招标编号：YDZB21DGQY0120）

甲方（业主单位）：

乙方：

为规范甲乙双方在订立、履行合同及经济业务往来过程中的行为，保持廉洁自律的工作作风，防止各种违法及不正当行为的发生，确保甲乙双方及其工作人员自觉遵守国家法律、法规及廉洁从业各项规定，特订立本协议。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规等有关廉洁从业规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理及其他法律法规规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁监督公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、家属或亲友的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或亲友开办的公司企业）从事于本项目涉及的经济业务活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方及其工作人员不得进行违反廉洁规定的其他活动。

（七）甲方应对甲方工作人员进行廉洁监督管理，如甲方工作人员违反本协议第一、第二条，甲方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理；涉嫌犯罪的，甲方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，或报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方及其工作人员参加高消费的宴请、娱乐和健身等活动。

（三）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、装修、维修私人住房、汽车等。

（五）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排，及出国出境提供方便以及报销任何私人消费的费用。

（六）乙方及其工作人员不得进行影响甲方及其工作人员公正执行合同和履行职务的其他活动。

（七）乙方应对乙方工作人员进行廉洁监督管理，如乙方工作人员违反本协议第一、第三条，乙方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理；乙方工作人员涉嫌犯罪的，乙方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第四条  违约责任

（一）甲方违反本协议第一、第二条给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方违反本协议第一、第三条给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  监督检查

甲乙双方的廉洁从业行为由双方或双方上级单位的纪检、监察负责监督，对本协议履行情况进行检查。

第六条  其他

本协议有效期为甲乙双方法定代表人或负责人签字并盖章之日起至该工程/采购项目竣工验收完毕，质保期/服务期满后止。本协议一式   份，甲、乙双方各执   份，甲、乙双方上级主管部门各执   份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

甲方代表：                                乙方代表：

签订日期：2021年  月  日                  2021年  月  日

第五篇 相关保函格式（适用于各包组）

一、不可撤销银行履约保函格式

不可撤销银行履约保函

银行编号：

致：                    （下称“受益人”）

鉴于  （申请人的名称与地址）  （下称“申请人”），已保证按拟签订的 项目名称       （招标编号：YDZB21DGQY0120）合同（招标文件）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，申请人应向受益人提供一份金额为人民币（大写）      （RMB元）的无条件、不可撤销银行履约保函，作为申请人履行上述合同的担保。

我方     （银行名称），受申请人的委托，无条件和不可撤销地在受益人出具本保函原件且提出因申请人没有履行上述合同规定，而要求我方承担保证责任之日起10个工作日内，在保函限额内向受益人支付不超过人民币（大写）_________（¥_______元）的款项。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求受益人首先向申请人提出上述款项的索赔。

我方还同意，任何受益人与申请人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知或征得我方同意。

本保函应自合同签订之日起至合同期限届满并完成全部供货（含最终验收合格）及履行完毕相关服务义务且结算完毕之后二十八（28）日内保持有效。

担 保 银 行：          银行全称          (盖章)

法定代表人或其授权的代表人：       (职务)

(姓名)

(签章)

年     月     日

二、担保公司履约担保书格式

履约担保书

致：                    （下称“受益人”）

鉴于  （卖方的名称与地址）  （下称“卖方”），已保证按拟签订的          项目（招标编号：YDZB21DGQY0120）合同（招标文件）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，卖方应向受益人提供一份金额为人民币   元（RMB  元）的无条件、不可撤销履约担保，作为卖方履行上述合同的担保。

我方  （担保公司名称）  ，受卖方的委托，无条件和不可撤销地在受益人出具本担保书原件且提出因申请人没有履行上述合同规定，而要求我方承担保证责任之日起10个工作日内，在担保书限额内向受益人支付不超过人民币（大写）_________（_______元）的款项。

我方还同意，任何受益人与卖方之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本担保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知或征得我方同意。

本保函应自合同签订之日起至合同期限届满并完成全部供货（含最终验收合格）及履行完毕相关服务义务且结算完毕之后二十八（28）日内保持有效。

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖私章）

担保公司盖章：

联系电话：

地址：

日期：    年   月   日

三、公证书格式

公证书

（ ）××字第××号

兹证明××××（银行全称）法定代表人（或法定代表人的代理人）×××于××××年×月×日，在××（签约地点或本公证处），在我的面前，签署了前面的编号为××××的《不可撤销银行履约保函》。

经查，不可撤销银行履约保函上的签字、印章属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处

公证员 （签名）

××××年×月×日

第六篇 投标文件格式（适用于各包组）

### 一、投标函格式

投 标 函（包组：    ）

致：东莞市水务集团管网有限公司

根据贵方为东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目(招标编号：YDZB21DGQY0120)的投标邀请，我方（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，包括如下等内容，并已单独密封封装：

（—）唱标信封【        份】；

（二）投标文件【正本        份，副本        份】；

（三）投标文件电子文件【        份】。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加招标编号为【YDZB21DGQY0120】的投标；

（二）本投标文件的有效期自递交投标文件截止时间后90日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤销投标，则不予退还我方投标保证金；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（七）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（八）保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按无效投标处理或可取消中标资格，并愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并不予退还我方投标保证金；

（九）若我方中标后，我方一定按照招标文件的要求和投标文件的承诺签订和履行合同，否则贵方可取消我方中标资格，并依法不予退还我方投标保证金或履约担保，我方愿意接受违约处罚；

（十）如我方有存在中标后弃标或违反本项目管理及合同约定等行为，我方将同意并接受贵公司采取包括但不限于以下措施：1、将我方列入东莞市水务集团有限公司建设工程施工单位“黑名单”，在东莞市水务集团有限公司官网上进行公告，并在贵公司以后的招标采购项目评标时充分考虑我方的不良行为和履约问题；2、向东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我方失信行为；3、上报东莞市住建局、东莞市水污染治理现场指挥部等部门要求将我方列入重点监管名单、在东莞市以后的招标采购项目评标时会充分考虑我方的不良行为和履约问题甚至取消参加东莞市公开招标项目的投标资格；4、向广东省住建厅、国资委、中国消费者协会进行通报和投诉等。并愿按相关规定接受处理，由此产生的影响将由我司承担。

（十）若我方中标后，核查出投标文件内容前后不一致，我方愿按最高标准的承诺履约义务；

（十一）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地　　址：　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　	    传　　真：

网    站：                          电子邮箱：

代表姓名：　　　　　　　　　　　    职　　务：

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：   年   月   日

### 二、承诺书格式

承诺书（包组：    ）

致：东莞市水务集团管网有限公司

我司已收到东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目(招标编号：YDZB21DGQY0120)招标文件，并完全清楚了解招标文件的所有条款要求，现重申如下：

如我司存在中标后放弃或提供虚假证明文件、虚假投标文件或存在实际供货技术参数、质量低于投标文件承诺的标准等情况的，我司将同意并接受贵司按照招标文件追究责任，并采取包括但不限于以下措施：

1、将我司列入东莞市水务集团有限公司“黑名单”，在东莞市水务集团有限公司官网、东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并在贵司以后的招标采购项目评标时充分考虑我司的不良行为和履约问题；

2、上报东莞市市场监督管理局等相关部门，要求将我司列入重点监管名单，并向广东省国资委进行通报，按相关规定进行处理。

由此产生的不利影响与经济损失均由我司自行承担，与贵司无关。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：   年   月   日

### 三、投标承诺书格式

投标承诺书（包组：    ）

我方           （投标人名称）已完整阅读了东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目（招标编号：YDZB21DGQY0120）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：   年   月   日

### 四、投标报价表格式

4-1投标报价表（包组：A）

项目名称：东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目

招标编号：YDZB21DGQY0120                                                单位：人民币元

| 货物名称 | 品牌 | 产地 | 产品型号 | 单位 | 采购数量 | 综合单价（不含税） | 小计（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清管道潜望镜(QV) |  |  |  | 套 | 21 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  | （大写：人民币 ） （小写：¥ ） |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人的投标报价高于采购限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价作为无效投标处理。

（2）本表的投标报价为总价报价（不含增值税），投标人只需根据本招标文件第六篇的投标报价表填报唯一的总价报价。总价报价为不含税价，即不含为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价和合同价是指不包含本采购项目投标单位的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由招标人承担，不计入报价。

（4）总价报价出现小数点的，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

（5）投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）本表一式二份，一份随唱标信封一起提交，一份编入投标文件商务文件。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：   年   月   日

4-1投标报价表（包组：B）

项目名称：东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目

招标编号：YDZB21DGQY0120                                                单位：人民币元

| 货物名称 | 品牌 | 产地 | 产品型号 | 单位 | 采购数量 | 综合单价（不含税） | 小计（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两栖检测机器人 |  |  |  | 套 | 11 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  | （大写：人民币 ） （小写：¥ ） |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人的投标报价高于采购限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价作为无效投标处理。

（2）本表的投标报价为总价报价（不含增值税），投标人只需根据本招标文件第六篇的投标报价表填报唯一的总价报价。总价报价为不含税价，即不含为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价和合同价是指不包含本采购项目投标单位的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由招标人承担，不计入报价。

（4）总价报价出现小数点的，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

（5）投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）本表一式二份，一份随唱标信封一起提交，一份编入投标文件商务文件。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：   年   月   日

4-1投标报价表（包组：C）

项目名称：东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目

招标编号：YDZB21DGQY0120                                                单位：人民币元

| 货物名称 | 品牌 | 产地 | 产品型号 | 单位 | 采购数量 | 综合单价（不含税） | 小计（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCTV检测机器人（电缆线不少于120米） |  |  |  | 套 | 9 |  |  |  |
| CCTV检测机器人（电缆线不少于200米） |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  | （大写：人民币 ） （小写：¥ ） |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人的投标报价高于采购限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价作为无效投标处理。

（2）本表的投标报价为总价报价（不含增值税），投标人只需根据本招标文件第六篇的投标报价表填报唯一的总价报价。总价报价为不含税价，即不含为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价和合同价是指不包含本采购项目投标单位的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由招标人承担，不计入报价。

（4）总价报价出现小数点的，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

（5）投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）本表一式二份，一份随唱标信封一起提交，一份编入投标文件商务文件。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：   年   月   日

4-1投标报价表（包组：D）

项目名称：东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目

招标编号：YDZB21DGQY0120                                                单位：人民币元

| 货物名称 | 品牌 | 产地 | 产品型号 | 单位 | 采购数量 | 综合单价（不含税） | 小计（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声呐检测仪 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  | （大写：人民币 ） （小写：¥ ） |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人的投标报价高于采购限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价作为无效投标处理。

（2）本表的投标报价为总价报价（不含增值税），投标人只需根据本招标文件第六篇的投标报价表填报唯一的总价报价。总价报价为不含税价，即不含为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价和合同价是指不包含本采购项目投标单位的销项税额，包含了投标人完成合同义务（含采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由招标人承担，不计入报价。

（4）总价报价出现小数点的，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

（5）投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）本表一式二份，一份随唱标信封一起提交，一份编入投标文件商务文件。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：   年   月   日

4-2备品备件报价明细表（包组：    ）

（该明细表不参与价格评审，仅用作招标人参考使用）

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税，元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人免费提供1年的备品备件。

- 该明细表不参与价格评审。

- 此表乃投标报价明细表内所投设备的备品备件报价明细表，投标人应根据招标范围内分项内容的数量扩展报价表；如内容较多，投标人可将每一分项内容单独列表，未提供附表的部分格式不限。

投 标 人（加盖投标人法人公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：        年     月     日

### 五、投标人资格证明文件

5-1 多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件

5-2 开户许可证复印件（基本存款账户），如投标人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，投标人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料复印件

5-3 法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人投标时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为投标代表时同时提供法定代表人授权书）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系（投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

投标人：（加盖投标人法人公章）

法定代表人或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：   年   月   日

附 法定代表人身份证复印件

注：法定代表人身份证须在有效期限内。

法定代表人授权书

致：东莞市水务集团管网有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　       （投标人名称）在下面签名或盖私章的　     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签名或盖私章的　     （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，签署东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目（招标编号：YDZB21DGQY0120）的投标文件，代表我公司递交投标文件、参与开标会、代表我方应评标委员会的要求对投标文件进行澄清、进行合同谈判和签署合同，以我方的名义处理一切与本次投标有关的事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目投标文件的内容及所进行的上述活动。

本授权书于　　　　年　　月　　日签字生效，有效期至投标文件失效期止。

代理人无转委托权。

投  标  人:（加盖投标人法人公章）

投标人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职　　　务：

被授权人（签名或盖私章）：

职　　　务：

附 法定代表人、被授权人身份证复印件

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

注：上述身份证须在有效期限内。

5-4 最近3年投标人牵涉的主要诉讼案件或仲裁案例或处罚说明格式

最近3年投标人牵涉的主要诉讼案件或仲裁案例或处罚说明

| 事项名称 | 认定时间 | 处罚期届满/异常名录信息失效时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否被认定为失信被执行人 |  |  |  |
| 是否被认定为重大税收违法案件当事人名单 |  |  |  |
| 是否被认定为严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |
| 有无受各级管理部门的处罚 |  |  |  |
| 有无发生经济诉讼或纠纷 |  |  |  |
| 是否存在投标人或其关联公司曾与东莞市水务集团有限公司及其下属企业签订合同，且在履约过程中因投标人或其关联公司严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形 |  |  |  |

备注：

（1）根据投标人及其不具有独立法人资格的分支机构的实际情况自行编写，无相关事项的，在 “认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件，发生经济诉讼或纠纷的应附法院判决书、仲裁决议等相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满，但处罚公示没有及时更新的情况，供应商须提供相关材料(复印件)佐证，需原件备查。

（2）投标人在投标文件中必须主动按招标文件的要求填报“最近3年投标人牵涉的主要诉讼案件或仲裁案件或处罚说明”，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标（中标）资格，并按有关规定从重处理。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

### 六、投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

1、名称及概况：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：_________________________________________

邮政编码：__________________________________________

电话号码：_________________________________________

传真号码：_________________________________________

（3）成立或注册日期：____________________________________

（4）法定代表人：________________________________________

（5）开户银行：_________________________________________

（6）开户账号：_________________________________________

（7）注册资本：_________________________________________

（8）主要负责人姓名：

____________________________________________________

（9）项目主要联系人（姓名、职务、移动电话号码）：

____________________________________________________

（10）在中国的代表的姓名和地址（如有）：

____________________________________________________

2、供征询之银行的名称和地址：

____________________________________________________

3、公司所隶属之国际集团名称（如果是）

____________________________________________________

4、提交资料（包括但不限于组织架构、公司简介等）：

（1）公司简介；

____________________________________________________

（2）公司组织架构；

____________________________________________________

- 东莞市内设有分支机构情况介绍（应提供该分支机构的多证合一营业执照等证明材料，若无前述分支机构的无需介绍）。

兹证明上述说明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

### 七、投标人财务状况表格式

投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 净资产（元） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

备注：

（1）如投标人此表数据有虚假，一经查实按无效投标处理。

（2）需提供经会计师事务所审计的财务报表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”，投标人的投标文件不作无效投标处理，但存在因不符合评标办法中的评分标准而导致对应项不得分。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

### 八、合同条款响应程度（合同条款偏离表）格式

采购合同书合同条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 合同货物清单 |  |  |
| 2 | 二 | 合同价款 |  |  |
| 3 | 三 | 货物产地及质量标准 |  |  |
| 4 | 四 | 货物运输、包装、保险 |  |  |
| 5 | 五 | 交货 |  |  |
| 6 | 六 | 货物验收 |  |  |
| 7 | 七 | 付款 |  |  |
| 8 | 八 | 培训及质保、售后服务 |  |  |
| 9 | 九 | 造假或虚假承诺行为的处理 |  |  |
| 10 | 十 | 履约担保 |  |  |
| 11 | 十一 | 合同权利义务的转让 |  |  |
| 12 | 十二 | 违约责任 |  |  |
| 13 | 十三 | 争议的解决 |  |  |
| 14 | 十四 | 知识产权 |  |  |
| 15 | 十五 | 税和关税 |  |  |
| 16 | 十六 | 合同生效 |  |  |
| 17 | 十七 | 送达 |  |  |
| 18 | 十八 | 其它 |  |  |
| 19 | 附件4 | 承诺书 |  |  |
| 20 | 附件5 | 廉洁协议书 |  |  |
| 21 | 一 | 不可撤销银行履约保函 |  |  |
| 22 | 二 | 担保公司履约担保书 |  |  |
| 23 | 三 | 公证书 |  |  |

备注：

（1）投标人应对照招标文件合同格式内合同条款及附件，逐条、如实地填写“偏离情况”项。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。若发现此表未逐条填写或虚假填写本表，或对合同及其附件响应有负偏离的，按无效投标文件处理。

（2）偏离情况（投标文件对招标文件合同条款的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的货物（或服务、或工程）商务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的货物（或服务、或工程）商务条件不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的货物（或服务、或工程）商务条件完全满足招标文件的要求。

（3）招标文件“第五篇 相关保函格式”作为重要的商务条款，投标人的响应情况列入本合同条款偏离表。

（4）如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表“具体偏离内容”项注明其在投标文件中的具体页码。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

### 九、业绩表格式

2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌高清管道潜望镜(QV)供货业绩表（适用于包组A）

本项业绩必须为：2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌高清管道潜望镜(QV)供货业绩。

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同期限 | 签约日期 | 服务情况 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）项目业绩按单项合同金额从高到低的方式排列；

（2）业绩须附最终用户作为买方的合同复印件及销售发票复印件（业绩的销售方可为投标人、生产企业、生产企业的其他代理商/经销商，合同买方必须为最终用户，生产企业销售给其代理商、经销商等中间商的合同不得分；同一批设备不重复计分），否则视为无效业绩；

（3）合同或发票必须能反映评分条件[合同签订日期为2018年1月1日或以后，合同标的必须为与投标产品同品牌的产品，合同金额]，否则，需同时提供购买方出具的证明文件（需加盖购买方公章）；

（4）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。

（5）在接到招标人通知之日起3个工作日内，投标人必须提供上述合同及其证明材料的原件供招

标人核对其真实性。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌两栖检测机器人供货业绩表（适用于包组B）

本项业绩必须为：2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌两栖检测机器人供货业绩。

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同期限 | 签约日期 | 服务情况 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）项目业绩按单项合同金额从高到低的方式排列；

（2）业绩须附最终用户作为买方的合同复印件及销售发票复印件（业绩的销售方可为投标人、生产企业、生产企业的其他代理商/经销商，合同买方必须为最终用户，生产企业销售给其代理商、经销商等中间商的合同不得分；同一批设备不重复计分），否则视为无效业绩；

（3）合同或发票必须能反映评分条件[合同签订日期为2018年1月1日或以后，合同标的必须为与投标产品同品牌的产品，合同金额]，否则，需同时提供购买方出具的证明文件（需加盖购买方公章）；

（4）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。

（5）在接到招标人通知之日起3个工作日内，投标人必须提供上述合同及其证明材料的原件供招

标人核对其真实性。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌CCTV检测机器人供货业绩表（适用于包组C）

本项业绩必须为：2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌CCTV检测机器人供货业绩。

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同期限 | 签约日期 | 服务情况 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）项目业绩按单项合同金额从高到低的方式排列；

（2）业绩须附最终用户作为买方的合同复印件及销售发票复印件（业绩的销售方可为投标人、生产企业、生产企业的其他代理商/经销商，合同买方必须为最终用户，生产企业销售给其代理商、经销商等中间商的合同不得分；同一批设备不重复计分），否则视为无效业绩；

（3）合同或发票必须能反映评分条件[合同签订日期为2018年1月1日或以后，合同标的必须为与投标产品同品牌的产品，合同金额]，否则，需同时提供购买方出具的证明文件（需加盖购买方公章）；

（4）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。

（5）在接到招标人通知之日起3个工作日内，投标人必须提供上述合同及其证明材料的原件供招

标人核对其真实性。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌声呐检测仪供货业绩表（适用于包组D）

本项业绩必须为：2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌声呐检测仪供货业绩。

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同期限 | 签约日期 | 服务情况 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）项目业绩按单项合同金额从高到低的方式排列；

（2）业绩须附最终用户作为买方的合同复印件及销售发票复印件（业绩的销售方可为投标人、生产企业、生产企业的其他代理商/经销商，合同买方必须为最终用户，生产企业销售给其代理商、经销商等中间商的合同不得分；同一批设备不重复计分），否则视为无效业绩；

（3）合同或发票必须能反映评分条件[合同签订日期为2018年1月1日或以后，合同标的必须为与投标产品同品牌的产品，合同金额]，否则，需同时提供购买方出具的证明文件（需加盖购买方公章）；

（4）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目属投标人完成的或符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。

（5）在接到招标人通知之日起3个工作日内，投标人必须提供上述合同及其证明材料的原件供招

标人核对其真实性。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

十、中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书（包组：    ）

致：广东有德招标采购有限公司

在贵司代理的东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目（招标编号：YDZB21DGQY0120）招标中，我司如获中标，保证在领取中标通知书原件之前按招标文件的规定向贵司即广东有德招标采购有限公司指定的银行账号，一次性交纳中标服务费。

特此承诺。

地址：

电话：                              传真：

邮箱：                              邮编：

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

### 十一、投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明（包组：    ）

广东有德招标采购有限公司：

本公司已按东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目（招标编号：YDZB21DGQY0120）招标文件的要求，于   年   月   日前从我方基本账户以   （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：广东有德招标采购有限公司东莞分公司，账号：550010190010000142，开户银行：东莞农村商业银行滨海湾新区支行营业部）。

本公司投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：   年   月   日；

汇款金额：（大写）人民币      元（小写：¥      元），

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：  （必须是投标时使用的账号）

开户银行：

本公司谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本公司保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述账户信息退回。

（投标人法人公章）

年   月   日

公司名称：

公司地址：

联系人：

公司电话：      联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证复印件、（基本存款账户）开户许可证复印件（均须加盖投标人法人公章）

注：本情况说明手写无效。

- 十二、投标人资格证明文件以外的其他资质证书、知识产权证书及获得的相关获奖、认证证书、社会评价资料证明文件复印件等投标人认为有需要证明其具备为本次招标项目提供货物和服务能力的有关其它商务文件（不做强制要求）

### 十三、技术响应文件格式

投标人应按照招标文件投标人须知关于投标文件组成部分的要求编制技术文件，主要包括但不限于以下内容。

1、技术响应程度（格式见附件13-1 用户需求偏离表格式）；

2、投标产品性能（投标人自行编写）；

3、产品制造商企业实力（投标人自行编写）；

6、供货进度承诺（格式详见附件13-3 供货进度承诺书格式）；

7、售后服务承诺（格式详见附件13-4 售后服务承诺书格式）；

8、质保期及服务便利性承诺（格式详见附件13-5 质保期及服务便利性承诺书格式）；

9、投标人认为有需要提供的其他文件（不做强制性要求）。

附件13-1 用户需求偏离表格式

用户需求偏离表（包组：    ）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 二 | 仪器设备采购清单 |  |  |
| 2 | 四 | 参考标准和规范 |  |  |
| 3 | 五 | 质量要求 |  |  |
| 4 | 六 | 包装要求 |  |  |
| 5 | 七 | 交货要求 |  |  |
| 6 | 八 | 价款要求 |  |  |
| 7 | 九 | 培训要求 |  |  |
| 8 | 十 | 售后要求 |  |  |
| 9 | 十一 | 专利 |  |  |
| 10 | 十二 | 备品备件及必须的附件 |  |  |
| 11 | 十三 | 奖励条件 |  |  |
| 12 | 十四 | 其他要求 |  |  |

技术参数偏离表（包组：A）

| 序号 | 分类 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 参数要求 | 偏离情况 | 具体偏离内容 | 对应证明材料页码 |
| 1 | 高清管道潜望镜(QV) | 1.控制系统 | 1.1存储能力：固态硬盘≥64GB，可扩展TF或SD卡； 1.2显示：高亮触摸屏≥8"，屏幕分辨率为≥1280×800； 1.3控制：触摸控制调焦变倍、主辅光源亮度、镜头俯仰、激光测距、录像、截图等； 1.4抓图：快捷抓取、保存缺陷图像； 1.5回放：浏览、回放视频文件或图片； 1.6文字录入：通过软键盘录入中文、英文等多语言，叠加显示并保存在视频画面中，支持多语言输入； 1.7版头功能：多个不同的版头信息可保存；版头的内容自由设置并提取至视频画面； 1.8续航时间：持续工作时长≥8小时，提供电量指示； 1.9接口：Type-c接口等，具备WIFI、蓝牙等功能； 1.10其它：字符叠加行数≥10行；字体大小和字体颜色能自行选择和编辑； ▲1.11连接：与探头采用无线连接，支持手机APP控制和平板控制终端同步观看。 |  |  |  |
| 2 |  | 2.防爆高清摄像探头 | 2.1适用环境：城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工业废水等管道； 2.2适用管径：100mm-2000mm； 2.3照明灯光：至少采取主辅两组光源设计； 2.4图像分辨率：PAL制式，≥210万像素； 2.5自动调焦，变倍≥360倍：光学≥36，数字≥10； ▲2.6主机连接：与主机采用无线连接； ▲2.7供电：非裸露式电池供电，电池密封在一体化密闭电池仓内，防水防尘，单个电池续航能力3小时（光源最亮），标配至少3个电池； 2.8内置激光测距模块； 2.9镜头上下旋转，仰视≥30°，俯视≥90°，且具有镜头自平衡及变焦随动功能； 2.10防水标准：IP68； 2.11重量：≤3kg； 2.12具备除雾功能：镜头有防雾加热除雾功能，适合各种气候条件下工作。 |  |  |  |
| 3 |  | 3.标准控制杆 | 3.1材料：碳纤维材质； 3.2伸缩：嵌套式伸缩设计，强力固定关节，全部伸展后总长≥12m； 3.3连接：通过螺纹，可快速延长； 3.4高度调节：支撑杆长度≥0.8m，带刻度，集成探头高度微调节弹力装置，未端带有橡胶缓冲垫； 3.5重量：≤3kg。 |  |  |  |
| 4 |  | 4.工程包装箱 | 4.1主控包装箱为高强度ABS塑料，内含EVA缓冲衬垫，重量≤10kg； 4.2杆包轻便易携； 4.3带滑轮及拉杆。 |  |  |  |
| 5 |  | 5.电池与充电器 | 5.1电池（标配至少3个）：可拆卸式电池，单个电池使用时间≥3小时； 5.2输入：100V-240VAC，50/60Hz。 |  |  |  |
| 6 |  | 6.管道检测视频判读报告软件 | 6.1软件具有<<城镇排水管道检测与评估技术规程>>（CJJ181-2012）中的功能性和结构性全部缺陷，对检测视频文件进行播放预览、添加检测信息、截取缺陷图像、判读描述等,可对管道内部缺陷智能识别（AI判读功能）等功能； 6.2可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告（包括项目信息、工程概况、缺陷分布示意图、检测设备简介、作业流程示意图、缺陷统计图表、详细缺陷图表等内容），判读软件不定期升级服务。 |  |  |  |
| 7 |  | 7.软件升级 | 需提供免费软件升级服务或者与相应软件开发需满足招标单位的兼容性要求。 |  |  |  |

备注：

（1）投标人应对照招标文件用户需求书（其中“一、项目概况”除外）的响应，逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，其中“三、仪器详细技术参数”需在《技术参数偏离表》中响应， 若发现未填写本表，或虚假填写本表，或伪造、变造证明材料的，按无效投标文件处理。

（2）偏离情况（投标文件对招标文件用户需求的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正

偏离是指投标人提供的服务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的服务条件

不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的服务条件完全满足招标文

件的要求。

（3）“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文

件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

（4）如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表注明其在投标文件中的具体页码。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

技术参数偏离表（包组：B）

| 序号 | 分类 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 参数要求 | 偏离情况 | 具体偏离内容 | 对应证明材料页码 |
| 1 | 两栖检测机器人 | 1.一体化工业级专业控制器 | ▲1.1采用一体化工业级专业控制器，高清液晶触摸屏≥10寸LCD，强光下可视；内置采集分析软件； ▲1.2Windows64位系统，i5 10210U或以上，内存≥8G，硬盘≥256G固态硬盘； 1.3防水键盘，全物理按键，操作简单。 ▲1.4声呐图像能叠加到视频图像上，同时显示水上管道状况和水下管道截面；声呐图像叠加到视频图像并作为录像文件存储，同时生成声呐原始数据文件； ▲1.5控制形式：支持有线、无线控制； 1.6控制功能：控制设备多个方向远动，包括前行后退、左右平移、镜头旋转、光源调节等，激光液位测算； 1.7视频显示：切换显示前后视频； 1.8状态显示：实时显示时间日期、行进距离等信息，并可设置； ▲1.9实时动画显示设备姿态、方位，防止翻车，具备姿态和方向指示罗盘，并具有定向巡航； 1.10文本录入：实现中文、英文等字符的录入，在视频画面上叠加显示； 1.11版头录入：具备版头功能，存储多个版头信息现场备用，同时可以任意选择提取版头信息自动叠加在视频上。 |  |  |  |
| 2 |  | 2.两栖检测机器人 | 2.1防护：IP68，能用于至少10米水深，气密保护，内置气压传感器，具有压力指示灯； 2.2适用管径：600mm-6000mm； 2.3适用管道：城市合流污水、方渠箱涵、生活污水及工业废水、城市雨水管道； ▲2.4驱动：机器人内置电池，可与电缆盘电池互换；双直流电机； 2.5适应环境：在淤泥、水面、沙地行进； 2.6电路保护：电机堵转、过流、过压自动保护； ▲2.7照明光源：前向 灯光具有远光≥2颗，泛光≥6个LED阵，共≥8组光源，所有光源亮度可无级别调节； 2.8后视镜头：集成后视镜头及高亮聚光LED照明灯灯光，用于爬行器回收期间观察倒车及线缆回收情况，后视镜头≥200万像素（1920×1080）； 2.9前视镜头 ▲(1)前视镜头采用球形结构； (2)镜头旋转：电动旋转，径向≥360度旋转，仰俯≥90度旋转，一键归位； (3)调焦变倍：自动对焦，可手动调节，≥10倍光学变倍； (4)成像系统：彩色优于或等于1/3"，≥200万像素（1920×1080）CMOS； (5)镜头防水，有防撞保护； 2.10两栖检测机器人搭载声呐探头时，声呐探头和两栖检测机器人用一根电缆做信号传输同时完成声呐及CCTV检测。 |  |  |  |
| 3 |  | 3.电动电缆盘 | 3.1视频信号和控制命令，无损无延迟传输； 3.2线缆测距和自动排线、电动收线功能； 3.3标配≥120米线缆； ▲3.4电缆盘内置电池，可与机器人电池互换。 |  |  |  |

备注：

（1）投标人应对照招标文件用户需求书（其中“一、项目概况”除外）的响应，逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，其中“三、仪器详细技术参数”需在《技术参数偏离表》中响应， 若发现未填写本表，或虚假填写本表，或伪造、变造证明材料的，按无效投标文件处理。

（2）偏离情况（投标文件对招标文件用户需求的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正

偏离是指投标人提供的服务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的服务条件

不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的服务条件完全满足招标文

件的要求。

（3）“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文

件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

（4）如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表注明其在投标文件中的具体页码。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

技术参数偏离表（包组：C）

| 序号 | 分类 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 参数要求 | 偏离情况 | 具体偏离内容 | 对应证明材料页码 |
| 1 | CCTV检测机器人 | 1.一体化工业级专业控制器 | ▲1.1采用一体化工业级专业控制器，高清液晶触摸屏≥10寸LCD，强光下可视； ▲1.2Windows64位系统，i5 10210U或以上，内存≥8G，硬盘≥256G固态硬盘； 1.3防水键盘，全物理按键，操作简单； ▲1.4软件界面动画显示：爬行器姿态、镜头旋转角度、爬行器抬升高度，能监测设备温度和工作状态； 1.5支持中文字符输入并叠加视频上，字符颜色、大小、背景色可调； 1.6视频录制、截图，同时版头版尾信息编辑； 1.7实时控制爬行器的速度控、方向、镜头的调焦变倍、镜头全方位旋转、灯光照度调整、升降架装置升降、离合控制，前后视的切换控制； ▲1.8便携式一体化工业设计，自带专用提手，全铝合金外壳，军工级品质，散热性能优良，在野外恶劣环境下能够正常工作，整机防水、防尘、防撞； 1.9重量：≤3.0kg。 |  |  |  |
| 2 |  | 2.自动电缆盘 | 2.1电缆长度：8台为标配≥120米，自动排线；2台为≥200米，自动排线； 2.2电动电缆盘有3种收线模式：a.同步回绕电缆和回收爬行器，b.手动回绕电缆，c.电动回收电缆线； 2.3电缆线内置增强保护层，具有防水、防油、耐磨、耐腐蚀、抗拉弯半径≤40mm，含凯夫拉增强成分，可抗拉力≥300kg； 2.4电缆计数器：带有高精度（≥±0.01米）电子计数器，用于精确测量电缆拉出长度，并叠加显示或保存在视频画面中； ▲2.5防护装置：配备电缆接头拉力牵引和接头弯折弹簧弹力保护装置，防止被意外拉断，配备下井装置和电缆保护装置； 2.6防水等级：电缆连接器及电缆线的防护等级为IP68，防水深度≥10M； 2.7便携式设计，加装移动轮组，方便野外作业； 2.8重量：≤55kg。 |  |  |  |
| 3 |  | 3.爬行器 | 3.1适应管径：适应管道250-2000mm； ▲3.2驱动方式：直流电机（马达）驱动方式，左右独立驱动，4轮驱动； 3.3转向能力：可在管道内壁原地转弯，并可灵活绕开管内障碍物； 3.4防水等级：≥IP68，水下10米； 3.5后视镜头：高清一体化彩色广角后视镜头及LED照明灯，亮度可调，可用于爬行器回收期间观察倒车及线缆回收情况； 3.6镜头升降架：配置电动升降架，不可拆卸； 3.7辅助光源：由上下两组光源，每组由≥3个LED阵，6个LED灯阵共≥18颗LED灯芯及相应部件组成，亮度可调，具有聚光及泛光功能，光照度≥4800LUX； 3.8爬坡：最大爬坡能力≥45°； 3.9防水等级IP68，水下10m或1.0bar；内置压力监测传感器，可提示欠压、正常压力和过压； ▲3.10测量：转角、倾角测量、倾倒报警； 3.11镜头防撞支架保证在上下井过程中保护镜头； 3.12重量：≥17kg。 |  |  |  |
| 4 |  | 4.高精旋转镜头 | 4.1高清晰度彩色摄像头：采用手动或自动对焦，变焦≥120倍（≥10倍光学和≥12倍数字）； 4.2镜头旋转，轴向：≥360°，垂直方向：≥±135°，一键自动居中复位功能； 4.3内置压力感应器：外壳指示灯能够提示压力状态，对于过压或低压状态进行报警； 4.4防水等级：IP68，水下10米； 4.5镜头照明光源：两组镜头光源，由不少于6颗LED灯芯组成，光照强度可调； 4.6成像像素：≥ 200万像素（1920×1080）； ▲4.7镜头前部防撞橡胶垫可在上下井过程中保护镜头。 4.8具备除雾功能：镜头有防雾加热除雾功能，适合各种气候条件下工作。 |  |  |  |
| 5 |  | 5.管道检测视频判读报告软件 | 5.1软件具有<<城镇排水管道检测与评估技术规程>>（CJJ181-2012）中的功能性和结构性全部缺陷，对检测视频文件进行播放预览、添加检测信息、截取缺陷图像、判读描述等，可对管道内部缺陷智能识别（AI判读功能）等功能； 5.2可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告（包括项目信息、工程概况、缺陷分布示意图、检测设备简介、作业流程示意图、缺陷统计图表、详细缺陷图表等内容），判读软件不定期升级服务。 |  |  |  |
| 6 |  | 6.软件升级 | 需提供免费软件升级服务或者与相应软件开发需满足招标单位的兼容性要求。 |  |  |  |

备注：

（1）投标人应对照招标文件用户需求书（其中“一、项目概况”除外）的响应，逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，其中“三、仪器详细技术参数”需在《技术参数偏离表》中响应， 若发现未填写本表，或虚假填写本表，或伪造、变造证明材料的，按无效投标文件处理。

（2）偏离情况（投标文件对招标文件用户需求的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正

偏离是指投标人提供的服务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的服务条件

不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的服务条件完全满足招标文

件的要求。

（3）“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文

件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

（4）如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表注明其在投标文件中的具体页码。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

技术参数偏离表（包组：D）

| 序号 | 分类 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 参数要求 | 偏离情况 | 具体偏离内容 | 对应证明材料页码 |
| 1 | 声呐检测仪 | 1.系统 | 1.1工作温度：0-40℃或优于此范围； 1.2储存温度：-20℃-70℃或优于此范围； 1.3工作介质：城市合流污水、生活污水及工业废水； ▲1.4最大检测长度：≥1000M； 1.5适用于钢管、铸铁管、混凝土管、塑料管的检测（管径300mm-6000mm），适用于管道处于满水及半满水状态的管道检测； 1.6所投管道检测设备必须为成套，主要部件为定型产品； ▲1.7能够清晰地扫描管道内部的较多数结构缺陷（变形、塌陷、破裂等）以及管道的功能缺陷（沉积），能够通过声呐提供的图像自动计算管道中沉积物的数量； ▲1.8声呐检测仪自带动力，可前进、后退、上浮、下潜无需牵引绳。 1.9声纳检测仪支持两种形态，带动力形态与不带动力形态，适应于不同管道管径与不同管道流速的工况。 |  |  |  |
| 2 |  | 2.声呐探头 | 2.1材质：304不锈钢耐腐蚀材质或优于其性能的其他材质； 2.2防水等级：IP68，水下20米，水下最大深度为1000m； 2.3声学要求：频率≤2MHz，波宽（圆锥束）≤1.1度，分辨率≤0.5mm（125mm管径），信号脉冲宽度4-20us，接收频带宽500KHz，或优于以上各参数； 2.4装置包括：水下扫描装置，动力驱动可拆卸式声呐漂浮筒、电缆盘、可直接处理声呐数据的笔记本电脑、锂电池； 2.5最小适用管径0.3m，最大适用管径6m； 2.6配备数据采集系统； ▲2.7工作电压直流； 2.8提供驱动软件，驱动声呐工作，参数设置和图像处理、图像存储。 |  |  |  |
| 3 |  | 3.电缆盘 | ▲3.1线缆长度：标配线缆长度≥300米； 3.2线缆抗拉，防水，防磨，耐酸碱，耐腐蚀； ▲3.3自动测距和自动排线功能； 3.4紧急制动和刹车装置； ▲3.5接口：无线接口、网口，可用于网线、WIFI等多种信号传输； 3.6内置电池，整体防水≥IP65以上，防尘； 3.7同时传输视频信号、声呐信号和控制命令，无延迟； 3.8定位计数器：带有高精度（≥±0.01米）电子计数器，用于精确测量电缆拉出长度，并叠加显示或保存在视频画面中； 3.9电缆：内置凯夫拉尔增强保护层，外皮为分聚亚安酯护套，耐磨、防水、防腐，抗弯拉半径≤50mm，可抗拉力≥200kg。 |  |  |  |
| 4 |  | 4.动力声呐漂浮筒 | 4.1材质：304不锈钢耐腐蚀材质或优于其性能的其他材质； ▲4.2浮力≥5kg； 4.3适用管径范围：400mm-6000mm； ▲4.4供电方式：可拆卸电池供电，单块电池续航时间≥3小时，至少配备3块电池； 4.5配套软件要求（含控制软件和声呐成像分析软件）； 4.6采用笔记本电脑或平板电脑或其他控制器作为主机，内置设备控制软件、声呐分析软件等； 4.7操作软件：中文软件对声呐进行控制、命令及数据采集，为数据处理和声呐图像提供多个选择；实时传输数据的同时还可以分析检测结果，对淤泥堆积量进行计算； ▲4.8能编辑并显示版头、版尾，能进行字符叠加； 4.9支持操作声呐采集控制（设置管径、脉冲宽度、增益、距离、声波速度、对比度、范围、方向等）； 4.10可以显示系统状态、日期和时间、精度等； 4.11功能菜单，包括工具菜单、日志菜单、选择菜单等； 4.12可缩放声呐屏幕某个特殊的区域，便于编辑、观测图像检测结果； 4.13可记录声呐或剖面的数据库； 4.14声呐图像可通过WIFI清晰地传送到彩色PC监控器上，并能通过软件处理声呐提供的图像； 4.15支持测量尺、测量环等多种测量工具，以进行距离、宽度、高度、半径、直径等测量操作，分析结构缺陷的大小；自动淤泥量分析，计算沉积深度、宽度、体积，生成沉积曲线； ▲4.16具备管道剖面编辑工程，将工程信息、地点、管段和缺陷信息，直接叠加在剖面上。 |  |  |  |
| 5 |  | 5.软件升级 | 需提供免费软件升级服务或者与相应软件开发需满足招标单位的兼容性要求。 |  |  |  |

备注：

（1）投标人应对照招标文件用户需求书（其中“一、项目概况”除外）的响应，逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，其中“三、仪器详细技术参数”需在《技术参数偏离表》中响应， 若发现未填写本表，或虚假填写本表，或伪造、变造证明材料的，按无效投标文件处理。

（2）偏离情况（投标文件对招标文件用户需求的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正

偏离是指投标人提供的服务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的服务条件

不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的服务条件完全满足招标文

件的要求。

（3）“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文

件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

（4）如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表注明其在投标文件中的具体页码。

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

13-2 产品制造商企业实力（投标人自行编写）

13-3供货进度承诺

供货进度承诺书（包组：    ）

| 承诺事项 | 承诺时间 |
| --- | --- |
| 自合同签订后完成供货为 | 个日历天内 |

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

13-4 售后服务承诺

售后服务承诺书（包组：    ）

| 承诺事项 | 在满足本项目需求基础上，承诺增加的次数 |
| --- | --- |
| 免费保养增加的次数为 | 次 |
| 培训增加的次数为 | 次 |

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

13-5 质保期及服务便利性承诺格式

质保期及服务便利性承诺书（包组：    ）

| 承诺事项 | 承诺时间 |
| --- | --- |
| 质保期从招标文件所列全部设备最终验收合格之日算起为 | 年 |
| 在合同规定的质保期内，在我司接到招标人的故障报警后响应时间为 | 小时内 |
| 在合同规定的质保期内，在我司接到招标人的故障报警后到达项目现场进行维修等服务的时间为 | 小时内 |

投标人：（加盖投标人法人公章）

日期：   年   月   日

13-6 投标人认为有需要提供的其它文件（不做强制性要求）

# 附件一：评标工作大纲（适用于各包组）

东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目

（招标编号：YDZB21DGQY0120）

评标工作大纲

广东有德招标采购有限公司

目录

一、	总则

二、	投标文件的初审

三、	澄清有关问题

四、   比较和评价

五、	推荐中标候选人名单

六、	编写评标报告

七、	注意事项

一、总则

1、一般规定

1.1	东莞市水务集团管网有限公司管道检测测量仪器设备采购项目(招标编号：YDZB21DGQY0120)的采购按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定进行。

1.2	评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3	招标代理机构（广东有德招标采购有限公司）组织评标工作，全过程接受招标人、主管部门的监督、管理和指导。

1.4	评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评分法进行评审。

1.5	本办法的评审对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、	评标组织机构的组成

2.1	评标委员会由招标人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上（含5人）单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家依法从专家库中随机抽取产生。

2.2	评标工作组由招标人、招标代理机构及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3	评标工作组分成评标委员会、招标代理机构秘书组。

2.4	评标委员会应相对独立工作，负责评审、撰写评标报告。招标代理机构秘书组负责评标过程中资料的保管、发放、回收，协调技术和评标委员会评标工作的进展和整理、汇总评标资料及复核。

3、评标委员会职责

3.1	审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2	要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3	推荐中标候选人名单及排序；

3.4	向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1	遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2	按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

4.3	对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4	参与评标报告的起草；

4.5	配合有关部门的投诉处理工作；

4.6	配合招标人、招标代理机构答复投标人提出的质疑、异议。

5、评审程序

5.1	评审首先由评标委员会对投标人的投标文件做初审，对未能通过初审的投标文件不再进入下一阶段评审。

5.2	评标委员会对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作。

5.3  依据评分标准以及各项权重，各位评标委员会成员单独就每个投标人的商务状况、技术状况进行比较和评价，分别评出其商务得分和技术得分。

5.4	对有效投标人的投标报价进行审查和价格评分。

5.5  将各评委对投标人的技术打分的算术平均值、商务打分的算术平均值和价格得分相加得出投标人的总分。

5.6  评标委员会将向招标人推荐评标最后综合得分最高的前二名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。

5.7  评标委员会根据评审结果编写评标报告。

二、投标文件的初审

6、投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

6.1 资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金、投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用（评标委员会在评标期间通过“信用中国”网站对投标人信用进行查询，并对查询记录签名确认）等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2 符合性检查是指评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性响应的投标指的是符合招标文件要求的全部“★”条款和验收标准而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货及服务范围、质量和性能，或指与招标文件有实质不一致，限制了合同项下委托人的权利和承包人的义务，或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的其他投标人将不公平。

评标委员会决定投标文件的响应性是基于投标文件的内容本身而不靠外部的证据。

对是否符合实质性响应招标文件有争议的投标文件，评标委员会成员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将被认定为无效投标文件。

7、投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标：

7.1投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

7.2投标报价高于总采购限价，或单项报价超过单价采购限价的；

7.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；

7.4 投标人不符合合格投标人的基本条件[含未提供资格证明文件，或投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单]（处罚期限届满的除外）；

7.5 投标人存在投标人或其关联公司曾与东莞市水务集团有限公司及其下属企业签订合同，且在履约过程中因投标人或其关联公司严重违约而导致合同变更、中止、解除情形的；

7.6 投标文件未按照招标文件规定要求密封；投标文件无法定代表人或其授权代表签字（或盖私章），或签字人无法定代表人有效授权的；签字盖章不符合招标文件要求的；

7.7投标有效期限不符合要求；

7.8投标文件未对招标范围内的全部内容进行投标报价或投标方案不是唯一；

7.9未提供或虚假填写《合同条款偏离表》，或对《合同条款偏离表》有负偏离的；

7.10未填写或虚假填写《用户需求偏离表》的；

7.11未响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）。

8、评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在开标评审结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术方案信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

三、澄清有关问题

9、 在投标文件的商务、技术资格性检查及符合性检查过程中，投标人可应评标委员会要求对投标文件中有关问题进行书面澄清。该书面澄清作为其投标文件的一部分。

9.1  对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

9.2  投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

9.3  经过澄清后仍不符合要求，则该项目在下一步评审进行评分调整；若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

9.4  投标文件计算错误的修正

（1）评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

投标报价当以数字表示的金额与以文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当开标一览表(投标报价表)内总报价金额与按综合单价计算的总价不一致的，以综合单价计算结果为准，单项金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正综合单价金额；当分项报价明细表内累计与投标报价表内报价不符时，以投标报价表（开标一览表）为准，修正分项报价明细表内的各分项报价。按前述修正原则排序依次进行修正至唯一值后的报价表经双方确认后，作为合同文件的组成部分。

（2）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，作为无效投标处理。

四、比较和评价

10、评标委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价；评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。

11、评委打分办法

11.1 参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

11.2 衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、开标澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

11.3 评分主要是为比较各投标人的商务、技术和价格综合排序。评标委员会专家组的每一位评委根据招标文件评分标准对投标文件分别评审，对有效投标人投标文件的商务、技术、报价分别评分。评标委员会首先对商务标进行评审，按评标标准打分后，取所有评委评分的平均值得出该投标人的商务评分；然后评标委员会对技术标进行评审，按评标标准打分后，取所有评委评分的平均值得出该投标人的技术评分；最后评标委员会对报价进行评审，按评标标准计算得出该投标人的报价评分。

11.4 评标委员会打分采取记名形式。

11.5 各评委根据招标代理机构秘书组提供的打分表严格按照评标大纲内的评分标准独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

11.6 对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

11.7 评分程序

（1）就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

（2）各评委独立完成打分后，将统计好的评分表交给招标代理机构秘书组复核。

（3）评分统计表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

12、评分因素及分值

| 评分因素 | 分值 |
| --- | --- |
| （1）商务 | 20分 |
| （2）技术 | 50分 |
| （3）价格 | 30分 |

（1）商务：

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 投标人2018年-2020年三个年度，每具有1个年度净利润无亏损的得1分，满分3分。 备注：净利润以经审计的财务报表为准，应提供经独立会计师事务所审计过的有效的财务报表复印件；未营业或未提供前述财务报表或财务报表未能反映净利润的，不得分。 | 3分 |
| 2 | 标准化程度 | （1）投标产品的制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得1分； （2）投标产品的制造商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书得1分； （3）投标产品的制造商具有有效期内的OHSAS18001（或GB/T28001-2011，或ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书得1分。 备注：投标人应提供上述证书复印件，否则不得分。 | 3分 |
| 3 | 业绩 | 适用于包组A： 2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌高清管道潜望镜(QV)供货业绩进行评审： 单项合同金额≥150万元的前述业绩的，每项得2分； 50万元≤单项合同金额＜150万元的前述业绩的，每项得1分。 本项最高得14分。 适用于包组B： 2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌两栖检测机器人供货业绩进行评审： 单项合同金额≥300万元的前述业绩的，每项得2分； 150万元≤单项合同金额＜300万元的前述业绩的，每项得1分； 50万元≤单项合同金额＜150万元的前述业绩的，每项得0.5分。 本项最高得14分。 适用于包组C： 2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌CCTV检测机器人供货业绩进行评审： 单项合同金额≥150万元的前述业绩的，每项得2分； 50万元≤单项合同金额＜150万元的前述业绩的，每项得1分。 本项最高得14分。 适用于包组D： 2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有投标品牌声呐检测仪供货业绩进行评审： 单项合同金额≥300万元的前述业绩的，每项得2分； 150万元≤单项合同金额＜300万元的前述业绩的，每项得1分； 50万元≤单项合同金额＜150万元的前述业绩的，每项得0.5分。 本项最高得14分。 备注： 1）业绩须附最终用户作为买方的合同复印件及销售发票复印件（业绩的销售方可为投标人、生产企业、生产企业的其他代理商/经销商，合同买方必须为最终用户，生产企业销售给其代理商、经销商等中间商的合同不得分；同一批设备不重复计分），否则不得分； 2）合同或发票必须能反映评分条件[合同签订日期为2018年1月1日或以后，合同标的必须为与投标产品同品牌的产品，合同金额]，否则，需同时提供购买方出具的证明文件（需加盖购买方公章）； 3）未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明填报项目符合本项评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。 4）以上评审项中不得重复得分。 | 14分 |
| 商务总分 |  |  | 20分 |

（2）技术：

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术条款的响应性 | 适用于包组A： 对用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，每项带“▲”号的条款负偏离或未响应的，每项扣5分；每项非“▲”号条款负偏离或未响应的，每项扣1分。 适用于包组B： 对用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，每项带“▲”号的条款负偏离或未响应的，每项扣3分；每项非“▲”号条款负偏离或未响应的，每项扣1分。 适用于包组C： 对用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，每项带“▲”号的条款负偏离或未响应的，每项扣4分；每项非“▲”号条款负偏离或未响应的，每项扣1分。 适用于包组D： 对用户需求偏离表的偏离情况进行评审计分，每项带“▲”号的条款负偏离或未响应的，每项扣3分；每项非“▲”号条款负偏离或未响应的，每项扣1分。 备注：投标文件对用户需求书“▲”条款的响应，招标文件有要求提供资料的，投标文件必须按要求提供相应的资料；用户需求书没有要求提供具体资料的，投标文件必须提供所投产品制造商的官方技术白皮书或制造商所作的技术参数说明或第三方检测机构出具的检测报告等详细技术资料。 | 34分 |
| 2 | 产品制造商企业实力 | 根据所投产品制造商企业实力（包括但不限于专利情况、科研人员情况、获奖情况）等情况进行评审，按优[3-2]分、良（2-1]分、差（1-0]分进行评审。 备注：须提供专利证书、人员相关学历证书及所投产品制造商企业为其缴纳的近三个月（不含投标当前月）社会保险凭证、所投产品制造商企业获奖证明复印件。 | 3分 |
| 3 | 供货进度 | 根据各投标人在满足本项目供货期基础上的进度安排进行从少到多排序，排序第一的得3分，排序第二的得2分，排序第三的得1分，后面排序不得分。 备注：须提供供货进度承诺书加盖投标人公章。 | 3分 |
| 4 | 售后服务承诺 | （1）根据各投标人承诺的设备免费保养次数进行评审：在满足本项目设备免费保养次数的基础上，每增加1次得1分，本项最高得3分。 备注：须提供售后服务承诺书加盖投标人公章。 | 3分 |
|  |  | （2）根据各投标人承诺的培训次数进行评审：在满足本项目培训次数的基础上，每增加1次得1分，本项最高得2分。 备注：须提供售后服务承诺书加盖投标人公章。 | 2分 |
| 5 | 质保期及服务便利性承诺 | 根据各投标人承诺的质保期进行评审：在满足本项目质保期的基础上，增加1年得1分，增加2年或以上得3分，本项最高得3分。 备注：须提供质保期承诺函加盖投标人公章。 | 3分 |
|  |  | （2）根据各投标人服务便利性承诺进行评审： 优：在合同规定的质保期内，投标人承诺在接到招标人的故障报警后1小时内响应，6小时内到达项目现场进行维修等服务的，得2分； 良：在合同规定的质保期内，投标人承诺在接到招标人的故障报警后2小时内响应，12小时内到达项目现场进行维修等服务的，得1分。 其他情况不得分。 备注：须提供质保期承诺函加盖投标人公章。 | 2分 |
| 技术总分 |  |  | 50分 |

（3）价格评分方法

1）经济文件的符合性审查

评标委员会对合格的投标人的投标报价，进行详细分析、核准，检查其是否存在计算错误。评标委员会将按照本评标大纲的规定修正计算错误的投标报价，经投标人代表确认后，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，作为无效投标处理。

若投标人出现超低报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会将检查报价基础是否一致，是否存在重大漏项，同时将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定投标人是否以低于企业成本价报价。若评标委员会认定投标人以低于企业成本价报价或报价存在重大漏项，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，导致招标人的利益得不到保障，则该投标人的投标作为无效投标处理。

若投标报价表未按招标文件要求完整填写、有严重缺漏项的，影响服务质量和项目的实施的，导致招标人的利益得不到保障的，该投标人的投标作为无效投标处理。

对是否低于企业成本价报价或报价存在重大漏项的事宜有争议的投标文件，评标委员会成员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将按无效投标处理。

2）价格评分：总分30分

A、根据有效投标人的投标报价，最低价作为基准价（Y）。投标人报价（X）等于基准价的得满分30分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：

价格得分=(基准价／投标报价)×30

B、分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

（4）综合得分

评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分。

五、推荐中标人

13、评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，并向招标人推荐最后综合得分最高的前二名投标人为中标候选人（最后综合得分排名第一、第二的投标人分别为第一、第二候中标选人），招标人将确定第一中标候选人为中标人。

如果有两个或以上的投标人的最后综合得分相同，则在最后综合得分相同的投标人中按投标报价由低到高顺序排出次序，报价低的排前，报价高的排后。如果出现投标人的最后综合得分及投标报价均相同时，则按技术标的评标得分高低排出次序，得分高的排前，得分低的排后。如果出现投标人的最后综合得分、投标报价及技术标得分均相同时，由评标委员会进行投票，得票多的排名在先。当第一轮投票结果为投标人得票数相同时，再次进行投票，如此类推，直到能确定排序次序为止。

六、编写评标报告

14、评标委员会根据评审结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）开标邀请时间、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）开标评审方法和标准；

（4）开标评审记录和评审情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评审结果和中标候选投标人排序表；

（6）评标委员会的推荐建议。

七、注意事项

15、为确保评审工作的顺利进行，防止因泄密或其它意外而造成的不良后果及影响，凡参加评审工作的人员都必须认真执行本规定：

（1）在评审工作期间，所有分发的投标文件、资料等仅限于在评审场所中使用，不得带往其它地方，所有的招标文件、投标文件、资料等一律编号登记；

（2）评审人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评审内容；

（3）评审人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关评审内容（如资料、投标文件、投标报价、评审方式、评标委员会的决定、评审组织机构、评审人员名单等）披露给未参加评审的任何无关人员，包括上级领导、同级和下级人员，任何与评审无关的人员（包括亲朋好友和同事）不得进入评审场所；

（4）在举行与各投标人的澄清会之前评标委员会应明确参加会议的人员及主谈人。任何需要投标人在澄清会上澄清的问题必须经评标委员会成员签字并由主谈人提出。在澄清期间，对于涉及本规定保密范畴的所有内容，主谈人不得向投标人透露；

（5）任何评审人员和工作人员不得对外公布评审的一切内容。