# 第三章 投标文件格式

## 一、商务标格式

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：投标文件商务标

招标人：

投标人：   （企业数字证书电子签名）

日  期：        年     月     日

### 目 录

        - 投标函、供货及/或提供服务过程承诺函；

        - 珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目投标报价表；

        - 珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目分项报价明细表及附表；

        - 法定代表人身份证明书（须附法定代表人身份证原件扫描件）；

        - 法定代表人授权委托书；

        - 投标人资格证明文件

- 营业执照/法人证书、（国、地）税务登记证、组织机构代码证原件扫描件（或“多

- 证合一”营业执照原件扫描件）；

- 活性炭制造商资格声明；

（3）投标保证金或投标保函或投标保单缴交凭证。

        - 投标人财务状况；

        - 合同条款响应程度（即合同条款偏离表）；

        - 2018年1月1日至今投标品牌的煤质柱状活性炭或煤质柱状破碎活性炭在国内自来水厂完成的供货业绩（并按第三章投标文件格式要求附相关证明材料）；

        - 反映投标人信誉和能力的其他资料（不做强制性提交要求）。

### 1-1、投 标 函

致：东莞市水务集团供水有限公司

1、根据你方招标工程项目招标编号为  {招标编号}  的 {招标项目名称} 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、用户需求书、补充通知及其他有关文件后。我方愿意以报价信封中的投标值作为本项目投标总报价并按上述资料、我方的投标文件承诺、合同条款及补充通知的条件要求承包上述项目。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知（如果有）及有关附件。本投标函一经作出，即视为我方对上述文件的合法性及有效性并无异议。我方承诺，若我方成为中标人，我方将按招标文件、合同条款、用户需求书及补充通知的条件要求和我方的投标文件承诺承包上述项目，并承担相应责任。投标后对上述文件的合法性及有效性的质疑，均为无效主张。

3、一旦我方中标，我方保证按合同规定的时间内向招标人提交所有的货物及相关服务至项目范围内所有内容最终验收合格之日止，并按合同约定履行售后服务。

4、我方已按照招标文件的规定提交金额为人民币       元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤销投标文件；或我方投标文件存在弄虚作假；或拒绝接受依据投标人须知的规定对投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或在接到中标通知书后的30天内未能或拒绝签订合同；或未能提交履约担保，你方有权没收投标担保，另选中标单位。

5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

6、若因自身原因在规定的时间内未能进行资料的补充或未按时履行招标文件约定的义务，愿意接受按自动弃标处理，并承担相应的法律责任。

7、本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90日内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本招标文件及本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

联系人：                联系电话：

传真：                  电子邮箱：

投标人地址：

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                      （电子签名）

日    期：

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

- 1-2、供货及/或提供服务过程承诺函

致：东莞市水务集团供水有限公司

我方                   （投标人名称）为招标人公开招标的

项目（招标编号：            ）的投标单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我方承诺，如我方获得中标资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我方承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行招标人的各项安全管理规章制度。

2、我方承诺将依法参加工伤保险，为安排至招标人从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我方承诺服从招标人的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合招标人的安全监督检查，我方提供到招标人现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经招标人审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我方无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报招标人，经招标人确认后方可使用。

4、我方承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对招标人和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我方自行承担责任。

5、我方人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我方作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我方自行负责一切责任。我方作业人员如需动用或作业涉及到招标人所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得招标人代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我方承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我方承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我方自行处理并承担全部责任。我方承诺我方人员在招标人场所遵守招标人的一切规章制度和安全条例，服从招标人的监督。我方在提供服务过程中，如因违反招标人相关规章制度、安全条例，或因不服从招标人监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我方负责，招标人无须承担任何结果与责任。

7、我方承诺协助和指导招标人进行货物的储存，对招标人的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我方承诺严格按照投标文件技术方案的内容落实相关措施、计划、方案和承诺。

9、我方车辆在招标人场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我方未遵守前述要求，对厂区/招标人（含其人员）、我方人员、第三方造成损失的，由我方承担赔偿责任。

10、如我方开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我方派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我方全部承担责任。

11、因我方原因，造成我方损失，由我方自负，给招标人造成财产损失和人员伤害，我方承担全部责任，并全额赔偿招标人。

12、非因招标人原因，造成我方损失的，招标人无需承担任何责任，由我方自行承担全部责任。

13、我方承诺严格遵守法律法规以及招标人的安全管理要求，并接受招标人的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我方承诺配置足够的灭火设施。

②我方承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我方承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我方承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我方承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我方承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我方承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我方承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告招标人主管领导。

14、我方承诺接受招标人的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我方违约，招标人有权视情况从货物/服务价款中扣除（1000-2000）元/次作为违约金。

如因我方违反上述条款造成安全生产事故的，我方将承担由此引发的一切责任与后果，如造成招标人损失的，我方将予以足额赔偿，同时，招标人有权没收我方提交的履约担保。

投 标 人：        （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                  （电子签名）

日    期：

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

### 2、珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目投标报价表

项目名称：                   {招标项目名称}

招标编号：                       {招标编号}

单位：人民币元

| 序号 | 项目及货物名称 | 投标报价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目 | ¥____________ |  |

注：

1.本项目投标报价为不含税价，即为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本招标文件所称的不含税价是指不含本采购项目的投标人销项税额，包含了投标人完成合同义务（含投标人代缴代扣、分包及委外服务、施工、采购货物等所产生的价税，供货范围内所有活性炭滤料的采购、制造、测试、试验、包装、运输（至招标人指定的仓库或工地现场）、保险、装卸、滤料铺设、冲洗及单机调试、安装及指导安装、配合联机调试及试运行、检验检测、验收，技术资料、知识产权、设计联络、招标人所在地及工地现场培训、备品备件及专用工具、质保期保修服务、日常技术指导等）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由招标人承担，不计入投标报价。

2.此表的投标报价指所有需招标人支付的本次招标范围内所有内容的金额总数即报价信封中的投标值。

3.本表可不填写大写数额的报价。若报价表内同时填报了大写数额和小写数额的报价且大写与小写不一致时，以大写数额为准，修正小写数额。

4.由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                       （电子签名）

日  期：        年     月     日

### 3、珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目分项报价明细表及附表

项目名称：                   {招标项目名称}

招标编号：                       {招标编号}

单位：人民币元

| 序号 | 项 目 | 内容和标准 | 报价 （不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 货物报价费 |  |  | 详见附表 |
| 二 | 其他分项报价费 |  |  |  |
| 1 | 运输、装卸、保险费 |  |  | 详见附表 |
| 2 | 安装及指导安装、配合联机调试及试运行（含耗材） |  |  | 详见附表 |
| 3 | 设计联络和验收 |  |  | 详见附表 |
| 4 | 技术资料（含图纸） |  |  | 详见附表 |
| 5 | 涉及商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税及其他相关费用 |  |  | 详见附表 |
| 6 | 招标人所在地及工地现场培训 |  |  | 详见附表 |
| 7 | 货物备品备件（含零配件）、货物拆装所需特殊专用工具购置费 |  |  | 详见附表 |
| 8 | 日常技术指导、质保期保修服务费用 |  |  | 详见附表 |
| 9 | 其他费用 |  |  |  |
| 10 | 小计（1-9） |  |  |  |
| 三 | 合计（一+二） |  | ¥______ |  |

注：

1.此表及附表乃投标报价的明细表，投标人应根据子项目招标范围内分项内容的数量扩展报价表；如内容较多，投标人可将每一分项内容单独列表，未提供附表的部分格式不限。

2.投标人应列明按“用户需求书”所要求的该子项目招标范围内全部货物及其服务的价格明细。投标人未填单价或合价或漏量或漏项的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.招标文件及用户需求书虽未列出，但根据该子项目设计图纸或为满足设计功能，确保功能的实现所必需的设备材料，投标人应在本分项报价中列出。如未列出，项目实施时必须无条件及时提供，视为该部分报价已列入其他单项中，招标人不再另行支付费用。

4.本分项报价明细表内的“合计”金额应与投标报价表内的投标报价金额一致，若两者不一致时，以投标报价表内的投标报价为准，并参照第一章投标须知第33.2款修正详细报价。

5. 由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                        （电子签名）

日  期：        年     月     日

附表3-1货物

（珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目）货物详细报价表

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 货物型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）投标人应根据分项实际内容的数量填写和扩展本报价表；

（2）由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

（3）货物详细报价表内各项目报价应包含但不限于满足本项目性能及安全稳定运行所需的主要货物及其配套设备、材料及安装所需辅材的费用。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                       （电子签名）

日  期：        年     月     日

附表3-2 运输、装卸、保险

（珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目）运输、装卸、保险详细报价表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输费 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 装卸 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 保险 | 项 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |

注：

（1）投标人应根据分项实际内容的数量填写和扩展本报价表；

（2）由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                      （电子签名）

日  期：        年     月     日

附表3-3安装及指导安装、配合联机调试及试运行

（珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目）安装及指导安装、配合联机调试及试运行详细报价表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装及指导安装 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 配合联机调试及试运行（含耗材） | 项 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |

注：

（1）投标人应根据分项实际内容的数量填写和扩展本报价表；

（2）投标报价所指的耗材，不包含联合试运转所需的水、电以及水处理的生产药剂；

（3）由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                      （电子签名）

日  期：        年     月     日

附表3-4设计联络和验收

（珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目）设计联络和验收详细报价表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 验收 | 项 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |

注：

（1）投标人应根据分项实际内容的数量填写和扩展本报价表；

（2）由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                      （电子签名）

日  期：        年     月     日

附表3-5技术资料（含图纸）

（珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目）技术资料（含图纸）详细报价表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 | 项 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |

注：

（1）投标人应根据分项实际内容的数量填写和扩展本报价表；

（2）由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                      （电子签名）

日  期：        年     月     日

附表3-6 涉及商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税

（珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目）涉及商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税详细报价表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专利权费 | 项 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |

注：

（1）投标人应根据分项实际内容的数量填写和扩展本报价表；

（2）由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                      （电子签名）

日  期：        年     月     日

附表3-7招标人所在地及工地现场培训

（珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目）招标人所在地及工地现场培训详细报价表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工地现场培训 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 招标人所在地培训 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |

注：

（1）投标人应根据分项实际内容的数量填写和扩展本报价表；

（2）由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                      （电子签名）

日  期：        年     月     日

附表3-8货物备品备件（含零配件）、货物拆装所需特殊专用工具购置

（珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目）货物备品备件（含零配件）、货物拆装所需特殊专用工具购置详细报价表

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）投标人应根据分项实际内容的数量填写和扩展本报价表；

（2）由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                      （电子签名）

日  期：        年     月     日

附表3-9日常技术指导、质保期保修服务费用

（珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目）日常技术指导、质保期保修服务费用详细报价表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常技术指导 |  |  |  |  |  |
| 2 | 质保期保修服务 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |

注：

（1）投标人应根据分项实际内容的数量填写和扩展本报价表；

（2）由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                      （电子签名）

日  期：        年     月     日

### 4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年           月             日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：      职务：

系          （投标人名称）                的法定代表人。

特此证明。

（附 法定代表人身份证原件扫描件）

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                      （电子签名）

日  期：        年     月     日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

- 5、法定代表人授权书

致：

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　       （投标人名称）在下面签名或盖私章的　     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签名或盖私章的　     （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，代表我公司应评标委员会的要求对                 （招标编号：            ）投标文件进行澄清，以我公司的名义处理一切与本次投标有关的事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目投标文件的内容及所进行的上述活动。

本授权书于　　　　年　　月　　日签字生效，有效期至投标文件失效期止。

代理人无转委托权。

投  标  人：             （加盖投标人法人公章）

法定代表人：                    （签名或盖私章）

职　　　务：

被授权人：                      （签名或盖私章）

职　　　务：

被授权人联系电话：

[备注: 法定代表人授权书必须提供原件扫描件。]

说明：扫描件上传后需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

附 法定代表人、被授权人身份证原件扫描件

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

注：上述身份证须在有效期限内。

### 6、投标人资格证明文件

6.1 营业执照/法人证书、（国、地）税务登记证、组织机构代码证原件扫描件（或“多证合一”营业执照原件扫描件）；

6.2 活性炭制造商资格声明（加盖制造商法人公章及签名/盖私章）扫描件（格式详见本章投标文件格式）；

6.3 投标保证金或投标保函或投标保单缴交凭证。

说明：1.扫描件上传后需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。
2.投标人中标后，需提交活性炭制造商资格声明原件给招标人。

6.2  活性炭制造商资格声明

- 名称及概况：

- 制造商名称：

- 总部地址：                             邮政编码：

电话号码：           传真：

- 成立和/或注册日期：

- 法定代表人姓名：

- 制造商代表姓名、联系电话和地址：

- (1)制造投标货物的主要货物、设施及有关情况：

| 制造投标货物的工厂名称 | 制造投标货物的工厂地址 | 制造投标货物的主要生产设备设施名称及数量 | 购买年份 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

(2)投标货物中本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

| 主要零部件名称 | 制造厂名称 | 产地 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

3、易损件供应商的名称和地址：

| 易损件名称 | 供应商名称 | 产地 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

| 客户名称 | 销售货物 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

5、其他情况：(公司简介、技术力量、本制造商生产投标货物的经验等)

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：                           （境内工商注册的活性炭制造商必须同时加盖法人公章）

法定代表人：                      （签名或盖私章）

签署人职务：

传真：

电话：

网址：

电子邮箱：

联系地址：

日期：

[备注：投标文件必须提供原件扫描件，出具本声明的活性炭制造商为境内工商注册的活性炭滤料制造商时，本资格声明每页需加盖其法人公章。]

说明：扫描件上传后需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

### 7、投标人财务状况

| 年 度 | 总资产（元） | 净资产（元） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

备注：

需提供经独立会计师事务所审计的审计报告及财务状况表，及年度企业所得税完税证明（或无需缴纳企业所得税的相关证明材料）；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”，投标人的投标文件不作无效投标处理，但存在因不符合评标办法中的评分标准而导致对应项不得分。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

日  期：        年     月     日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

### 8、合同条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
|  | 第一条 | 合同项目 |  |  |
|  | 第二条 | 合同价 |  |  |
|  | 第三条 | 合同组成 |  |  |
|  | 第四条 | 技术要求 |  |  |
|  | 第五条 | 质量保证、工厂监造、和出厂试验 |  |  |
|  | 第六条 | 包装与运输 |  |  |
|  | 第七条 | 保险 |  |  |
|  | 第八条 | 货物的交付 |  |  |
|  | 第九条 | 安装、调试、协调 |  |  |
|  | 第十条 | 验收 |  |  |
|  | 第十一条 | 货物变更条款 |  |  |
|  | 第十二条 | 技术服务、设计联络和培训 |  |  |
|  | 第十三条 | 质保期及售后服务 |  |  |
|  | 第十四条 | 履约担保 |  |  |
|  | 第十五条 | 付款方式 |  |  |
|  | 第十六条 | 技术资料 |  |  |
|  | 第十七条 | 权利保证 |  |  |
|  | 第十八条 | 不可抗力 |  |  |
|  | 第十九条 | 索赔 |  |  |
|  | 第二十条 | 违约责任 |  |  |
|  | 第二十一条 | 争议解决 |  |  |
|  | 第二十二条 | 其他 |  |  |
|  | 附件1 | 中标通知书 |  |  |
|  | 附件2 | 报价明细表 |  |  |
|  | 附件3 | 廉洁协议书格式 |  |  |
|  | 附件4 | 安全生产管理协议格式 |  |  |
|  | 附件5 | 不可撤销银行履约保函格式 |  |  |
| 28 | 附件6 | 担保公司履约担保书格式 |  |  |
| 29 | 附件7 | 公证书格式 |  |  |
| 30 | 附件8 | 预付款银行保函格式 |  |  |
| 31 | 附件9 | 银行质量保函格式 |  |  |
| 32 | 附件10 | 交接验收报告格式 |  |  |
| 33 | 附件11 | 最终验收报告格式 |  |  |
| 34 | 附件12 | 用户需求书 |  |  |

注：

1.投标人应对照招标文件合同格式内合同条款及附件，逐条、如实地填写“偏离情况”项。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。若发现虚假填写本表，或对合同及其附件响应有负偏离的，按无效投标文件处理。若发现此表未逐条填写视为完全满足招标文件要求。

2.偏离情况（投标文件对招标文件合同条款的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的货物（或服务）商务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的货物（或服务）商务条件不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的货物（或服务）商务条件完全满足招标文件的要求。

3.招标文件采购合同“附件1”、“附件2”、“附件3”、“附件4”、“附件5”、“附件6”、“附件7”、“附件8”、“附件9”、“附件10”、“附件11”“附件12”作为重要的商务条款，投标人的响应情况列入本合同条款偏离表。

4.如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表“具体偏离内容”项注明其在投标文件中的具体页码。

5.“廉洁协议书”、“安全生产管理协议”作为一个整体，投标人无需就协议书内容单独逐条填写偏离情况，对整体进行响应即可。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

日  期：        年     月     日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

### 9、2018年1月1日至今投标品牌的煤质柱状活性炭或煤质柱状破碎活性炭在国内自来水厂完成的供货业绩表

业绩编制说明：

（1）同一个项目的业绩同时符合本次招标多种类型的业绩条件时，不得重复放置，由投标人选择将该项目业绩归类到其中一类业绩内。

（2）投标人根据业绩中供货数量从大到小的顺序排列。每个业绩编制一份归类后对应类型的“业绩信息表”，每张“业绩信息表”后附本招标文件要求的证明材料，依次再放入下一个业绩的业绩信息表和证明材料，依次类推。

（3）业绩须附以下证明资料：1、合同原件扫描件；2、最终使用方（指使用合同产品的自来水厂或自来水厂所属公司；若是自来水厂所属公司出具的证明文件，还须提供其与自来水厂的关系证明文件） 出具的能证明供货货物质量合格的验收证明或用户评价等证明文件原件扫描件（需加盖出具方公章，即原件扫描件能显示出具方公章，如出具方与合同买方不一致，还须提供其与合同买方的关系证明文件）；3、合同发票原件扫描件（发票总金额需大于等于合同总价的70%）；否则不得分（合同卖方可为本项目的投标人，也可为投标品牌活性炭的代理商/经销商），一个合同只能为一个业绩。

（4）若合同无法反映评分条件（合同签订日期为2018年1月1日或以后，合同标的必须包含投标品牌煤质柱状活性炭或煤质柱状破碎活性炭、合同标的供货数量）的，还需提供合同买方出具的书面补充情况说明文件原件扫描件作为辅助证明，否则不得分。

（5）招标人有权对投标人提供的业绩进行核查，若发现弄虚作假，有权按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标，并没收投标保证金；若合同履行过程中发现弄虚作假，将没收履约担保，并将上报监督管理部门，从严处理。

（6）投标人若无某类型的业绩时，在投标文件中也应按格式放置一张该类型未填写业绩信息情况的格式表格。

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

9-1.（2018年1月1日至今投标品牌的煤质柱状活性炭或煤质柱状破碎活性炭在国内自来水厂完成的供货业绩）每个供货数量≥2400立方米或912吨的自来水厂业绩信息表

说明：本类业绩共    项，本项业绩为第     项。

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签约日期 |  |  |
| 2 | 工程所在地 |  |  |
| 3 | 项目规模 （供货数量） |  |  |
| 4 | 合同金额（单位：万元） |  |  |
| 5 | 合同标的主要内容 |  |  |
| 6 | 合同买方 | 名称 |  |
| 7 |  | 地址 |  |
| 8 |  | 邮政编码 |  |
| 9 |  | 联系人 |  |
| 10 |  | 联系电话 |  |
| 11 | 合同买方对应的直接卖方的名称 |  |  |
| 12 | 最终使用方 |  |  |

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

9-2. （2018年1月1日至今投标品牌的煤质柱状活性炭或煤质柱状破碎活性炭在国内自来水厂完成的供货业绩）每个供货数量≥800立方米或304吨（但已在①类型业绩评分中获得了得分的业绩除外）的自来水厂业绩信息表

说明：本类业绩共    项，本项业绩为第     项。

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签约日期 |  |  |
| 2 | 工程所在地 |  |  |
| 3 | 项目规模 （供货数量） |  |  |
| 4 | 合同金额（单位：万元） |  |  |
| 5 | 合同标的主要内容 |  |  |
| 6 | 合同买方 | 名称 |  |
| 7 |  | 地址 |  |
| 8 |  | 邮政编码 |  |
| 9 |  | 联系人 |  |
| 10 |  | 联系电话 |  |
| 11 | 合同买方对应的直接卖方的名称 |  |  |
| 12 | 最终使用方 |  |  |

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

### 10、反映投标人信誉和能力的其他资料

由投标人自行编制。

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

## 二、技术标格式

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容： 投标文件技术标

招标人：

投标人：（企业数字证书电子签名）

日  期：        年     月     日

目录

  - 技术响应程度（技术规格偏离表）；

  - 供货货物清单；

  - 货物安装必需的配件供货清单；

  - 技术方案；

  - 用户需求书要求提交的其他技术资料（含图纸、图表等）；

  - 投标人认为有需要提供的其他文件（不做强制性提交要求）。

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

1、技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 实质响应的具体内容 | 对应证明材料页码 |
| 用户需求书非标“★”或“▲”条款汇总（投标人必须逐条、如实编写，具体要求详见备注） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 用户需求书“★”条款汇总（投标人必须逐条、如实编写，具体要求详见备注） |  |  |  |  |  |
| 1 | 第二节货物采购清单及要求 6.1★活性炭滤料 | 6.1★活性炭滤料 活性炭滤料采用煤质柱状破碎炭，滤料厚度2.5m，规格为8目×30目。 投标人供货的煤质柱状破碎活性炭滤料不得使用再生炭原料加工而成，不得掺入原煤破碎活性炭。投标人应提供承诺函，承诺其供货的煤质柱状破碎活性炭滤料未使用再生炭原料加工而成，未掺入原煤破碎活性炭。如投标人中标后，招标人在任何时间内发现投标人所供货的活性炭滤料与承诺内容不符，投标人应无条件将活性炭滤料更换为符合承诺内容的活性炭滤料，并赔偿由此引起的招标人的一切损失。 所提供的活性炭滤料应是用于处理饮用水活性炭，符合《生活饮用水净水厂用煤质活性炭》CJ/T 345-2010、《煤质颗粒活性炭 净化水用煤质颗粒活性炭》GB/T 7701.2-2008的要求，并应符合以下要求： 表1 技术指标 序号; 属性; 限值. 1; 孔容积(mL/g); ≥0.65. 2; 比表面积(㎡/g); ≥950. 3; 漂浮率; ≤3%. 4; 水分; ≤5%. 5; 强度; ≥90%. 6; 装填密度(g/L); ≥380. 7; pH; 6-10. 8; 碘吸附值(mg/g); ≥950. 9; 亚甲蓝吸附值(mg/g); ≥180. 10; 酚值(mg/L); ≤25. 11; 水溶物; ≤0.4%. 12; 粒度分布 >2.5mm 0.6-2.5mm <0.6mm; ≤5% ≥90% ≤5%. 13; 有效粒径/mm; 0.35-1.5. 14; 均匀系数; ≤2.1. 15; 锌(Zn)(μg/g); ＜500. 16; 砷(As)(μg/g); ＜2. 17; 镉(Cd)(μg/g); ＜1. 18; 铅(Pb)(μg/g); ＜10. 投标时，投标人须在投标文件中提供质量技术监督检测部门（地级市以上）或具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的质量检测报告（认证检测项目为《表1技术指标》内所有项目，检测报告日期为2022年1月1日以后）；否则，作无效投标处理。 投标时，投标人须在投标文件中提供活性炭生产厂家有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；否则，作无效投标处理。 注：本“★”条款技术规格偏离以《投标产品技术指标承诺表》内容作为评审依据。 |  |  |  |
| 用户需求书“▲”条款汇总（投标人必须逐条、如实编写，具体要求详见备注） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应对照招标文件用户需求书，逐条、如实地说明已对招标文件用户需求书内容的响应情况(其中用户需求书特别说明、“第一节 项目概况”无需按本表要求填写响应情况)，若发现未逐条填写本表，或虚假填写本表，或伪造、变造证明材料的，按无效投标文件处理。

2.偏离情况（投标文件对招标文件用户需求书的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的货物（或服务）优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的货物（或服务）不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的货物（或服务）完全满足招标文件的要求。

3.应逐条逐项、如实地填写“偏离情况”。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“实质性响应的具体内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“实质性响应的具体内容”项内填“完全响应招标文件要求”即可，也可进一步说明投标响应的具体内容。投标人可将反映投标货物技术参数、性能、功能的技术支持资料作为本表的附件，并在本偏离表“对应证明材料页码”项内注明其在投标文件中的具体页码。

4.但凡标有“★”或“▲”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，投标人要特别加以注意，必须对此回答，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标文件处理；若有一项带“▲”的指标不满足，评标委员会将对其响应做扣分处理。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

日  期：        年     月     日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

2、供货货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 规格 型号 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目货物清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应列明按“用户需求书”所要求的全部货物及其服务的明细清单；

2.货物名称、品牌、规格型号、产地、数量等必须与分类报价明细表的名称、品牌、型号、产地完全一致；

3.表格可根据实际货物种类自行扩展。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

日  期：        年     月     日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

3、货物安装必需的配件供货清单

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 规格 型号 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程活性炭滤料采购与安装项目配件供货清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表内所有的配件费用已计入投标报价。

2.本表配件包括但不限于螺母、地脚螺栓、紧固件、连接件等其他配件。

3.表格可根据实际货物种类自行扩展。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

日  期：        年     月     日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

4、技术方案

投标人自行编写，未提供格式的内容，格式不限，内容应包括但不限于：

                - 供货计划及进度保证措施；

                - 产品制造、运输等全过程质量管理及保证措施；

                - 产品的测试、试验、保险计划；

                - 项目实施安装及指导安装、联合试运转的组织设计，产品的安装施工方法及工艺；

                - 验收计划；

                - 招标人所在地及项目现场培训计划；

                - 售后服务方案（明确售后服务机构的名称及所在地，其中表格格式见附件4-1“拟投入本项目售后服务的主要管理及技术人员情况表”格式、附件4-2“拟担任本项目（职位名称）人员简历表”格式）；

8）投标产品技术指标承诺表（详见附件4-3“投标产品技术指标承诺表”格式）；

9）用户评价证明文件（详见附件 4-4“用户评价证明文件”格式）；

10）质保期、售后服务响应承诺表（详见附件4-5“质保期、售后服务响应承诺表”格式）。

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

附件4-1拟投入本项目售后服务的主要管理及技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 拟任职务 | 从事本行业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

日  期：        年     月     日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

附件4-2 简历表

拟担任本项目     （职位名称） 人员简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任 （职位名称）年限 |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  |  | 所任职务 |  |  | 起止时间 |  |  |

注：需附有身份证（或外籍人员护照）、技术职称（或注册/执业/岗位等资格证书，非技术类人员可不提供）等证明材料的原件扫描件。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

日  期：        年     月     日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

附件4-3投标产品技术指标承诺表

投标产品技术指标承诺表

致：东莞市水务集团供水有限公司

我方                   （投标人名称）为招标人公开招标的

项目（招标编号：            ）的投标单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我方承诺，如我方获得中标资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、活性炭滤料采用煤质柱状破碎炭，滤料厚度2.5m，规格为8目×30目。

2、我方承诺供货的煤质柱状破碎活性炭滤料不得使用再生炭原料加工而成，不得掺入原煤破碎活性炭。我方承诺供货的煤质柱状破碎活性炭滤料未使用再生炭原料加工而成，未掺入原煤破碎活性炭。如我方中标后，招标人在任何时间内发现我方所供货的活性炭滤料与承诺内容不符，我方无条件将活性炭滤料更换为符合承诺内容的活性炭滤料，并赔偿由此引起的招标人的一切损失。

3、我方承诺所提供的活性炭滤料应是用于处理饮用水活性炭，符合《生活饮用水净水厂用煤质活性炭》CJ/T 345-2010、《煤质颗粒活性炭 净化水用煤质颗粒活性炭》GB/T 7701.2-2008的要求，并应符合以下要求：

| 序号 | 属性 | 限值 | 承诺值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔容积(mL/g) | ≥0.65 |  |
| 2 | 比表面积(㎡/g) | ≥950 |  |
| 3 | 漂浮率 | ≤3% |  |
| 4 | 水分 | ≤5% |  |
| 5 | 强度 | ≥90% |  |
| 6 | 装填密度(g/L) | ≥380 |  |
| 7 | pH | 6-10 |  |
| 8 | 碘吸附值(mg/g) | ≥950 |  |
| 9 | 亚甲蓝吸附值(mg/g) | ≥180 |  |
| 10 | 酚值(mg/L) | ≤25 |  |
| 11 | 水溶物 | ≤0.4% |  |
| 12 | 粒度分布 >2.5mm 0.6-2.5mm <0.6mm | ≤5% ≥90% ≤5% |  |
| 13 | 有效粒径/mm | 0.35-1.5 |  |
| 14 | 均匀系数 | ≤2.1 |  |
| 15 | 锌(Zn)(μg/g) | ＜500 |  |
| 16 | 砷(As)(μg/g) | ＜2 |  |
| 17 | 镉(Cd)(μg/g) | ＜1 |  |
| 18 | 铅(Pb)(μg/g) | ＜10 |  |

备注：

1、投标时，投标人须在投标文件中提供：①质量技术监督检测部门（地级市以上）或具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的质量检测报告（认证检测项目为《表1技术指标》内所有项目，检测报告日期为2022年1月1日以后）；②活性炭生产厂家有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

2、投标人根据质量技术监督检测部门或具有资质的第三方检测机构出具的检验报告填写《投标产品技术指标承诺表》（详见第三章投标文件技术标格式附件4-3），检验报告中的技术指标须等于或优于《投标产品技术指标承诺表》的承诺值，否则对应项评标办法中的评分项目不得分；若承诺值（或检测报告中的技术指标）未能满足限值要求，否则按无效投标处理。

3、投标人须附2018年1月1日或以后签订且自来水厂每日供水能力大于10万吨/天（立方米/天）（含10万），且供货数量不少于800立方米或304吨的合同原件扫描件及最终使用方（指使用合同产品的自来水厂或自来水厂所属公司；若是自来水厂所属公司出具的证明文件，还须提供其与自来水厂的关系证明文件）出具的能证明煤质柱状破碎活性炭技术指标满足承诺值的验收证明或用户评价（用户评价证明文件须严格按照本招标文件第三章投标文件技术标格式附件4-4提供）等证明文件原件扫描件（需加盖出具方公章，即原件扫描件能显示出具方公章，如出具方与合同买方不一致，还须提供其与合同买方的关系证明文件）。未按要求提供上述资料的，对应项评标办法中的评分项目不得分。

4、投标人所承诺煤质柱状破碎活性炭强度指标将作为供货验收指标，供货实际检测强度指标未达承诺值将按照违约作退货或换货处理。

如因我方违反上述条款的，我方将承担由此引发的一切责任与后果，如造成招标人损失的，我方将予以足额赔偿，同时，招标人有权没收我方提交的履约担保。

投 标 人：        （企业数字证书电子签名）

法定代表人：                  （电子签名）

日    期：        年     月     日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人数字证书电子签名。

2018年1月1日或以后签订且自来水厂每日供水能力大于10万吨/天（立方米/天）（含10万），且供货数量不少于800立方米或304吨的合同业绩信息表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签约日期 |  |  |
| 2 | 工程所在地 |  |  |
| 3 | 项目规模 （水厂本期建设日处理规模、供货数量） |  |  |
| 4 | 合同金额（单位：万元） |  |  |
| 5 | 合同标的主要内容 |  |  |
| 6 | 合同买方 | 名称 |  |
| 7 |  | 地址 |  |
| 8 |  | 邮政编码 |  |
| 9 |  | 联系人 |  |
| 10 |  | 联系电话 |  |
| 11 | 合同买方对应的直接卖方的名称 |  |  |
| 12 | 最终使用方 |  |  |

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

附件4-4 用户评价证明文件

煤质柱状破碎活性炭技术指标满足承诺值的用户评价

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签约日期 |  |  |
| 2 | 工程所在地 |  |  |
| 3 | 水厂名称 |  |  |
| 4 | 项目规模 （水厂本期建设日处理规模、供货数量） |  |  |
| 5 | 合同金额（单位：万元） |  |  |
| 6 | 合同标的主要技术指标 |  | （1）碘吸附值： （2）亚甲蓝吸附值： （3）漂浮率： （4）强度： |
| 7 | 最终使用方 | 名称 |  |
| 8 |  | 地址 |  |
| 9 |  | 邮政编码 |  |
| 10 |  | 联系人 |  |
| 11 |  | 联系电话 |  |
| 12 | 最终使用方评价 |  | 我方于 年 月 日验收的上述煤质柱状破碎活性炭，自货物验收之日起已使用 年。 |

注：1、最终使用方指使用合同产品的自来水厂或自来水厂所属公司；若是自来水厂所属公司出具的证明文件，还须提供其与自来水厂的关系证明文件；

2、证明文件需加盖最终使用方公章，即原件扫描件能显示最终使用方公章，如最终使用方与合同买方不一致，还须提供其与合同买方的关系证明文件。

最终使用方名称：             （加盖公章）

日  期：        年     月     日

附件4-5 质保期、售后服务响应承诺表

质保期、售后服务响应承诺表

| 序号 | 承诺事项 |
| --- | --- |
| 1 | 我方承诺货物质保期为 36 个月，本项目经招标人书面确认货物最终验收合格之日起算（以货物整体验收报告日期为准），若在该质保期间任何部件需进行更换，则该部件质保期应从更换日起重新计算。 |
| 2 | 我方承诺在合同规定的质保期内，在接到招标人的通知后 小时内响应， 小时内到达项目现场提供技术支持等售后服务。 |

备注：1.本表承诺事项若未填或漏填的，视为投标人按用户需求书响应。

2.本表承诺事项若与投标文件其他地方表述不一致的，以本承诺表为准。

投 标 人：             （企业数字证书电子签名）

日  期：        年     月     日

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

5、用户需求书要求提交的其他技术资料（含图纸、图表等）

（投标人自行编写，格式不限，投标人按用户需求书的要求，提供反映投标产品性能的技术支持资料相关证明材料，包括但不限于：

（1）投标人在投标文件中须提供供货货物的货物说明书、必要的货物图纸等技术资料。这些资料应能表述货物的关键参数和性能，例如（包括但不限于）：

活性炭滤料技术参数表、说明书、第三方检测机构出具的产品检验报告。

（2）其他投标人认为应该提供的材料。

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

6、投标人认为有需要提供的其他文件

（不做强制性提交要求）。

说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

## 三、投标文件报价信封格式

本部分由投标人使用电子标书制作软件编制并生成报价信封。报价信封的编制要求详见第一章18.6.3项。由投标人按格式要求进行电子签名。

## 四、投标文件公示表格

### 投标人企业业绩表格（公示用）

| 投标人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分评审业绩公示表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业绩项目名称 | 供货数量 | 最终使用方 | 签订单位 （合同买方） | 合同签订的时间 |

填写要求：

1.如招标文件《评标办法“投标文件商务标（不含价格）”》内采取“业绩”作为评审标准时，应填写并提交本表。

2.“投标人”名称据实填写。

3.本表应与投标文件第一部分第九节“2018年1月1日至今投标品牌的煤质柱状活性炭或煤质柱状破碎活性炭在国内自来水厂完成的供货业绩表”中对应证明材料内容一致。

4.由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。

### 投标人企业业绩表格（公示用）

| 投标人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分业绩证明材料公示表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业绩项目名称 | 日供水能力及供货数量 | 最终使用方 | 签订单位 （合同买方） | 合同签订的时间 |

填写要求：

1.“投标人”名称据实填写。

2.本表应与投标文件第二部分第四节“附件4-3投标产品技术指标承诺表”中对应业绩证明材料内容一致。

3.由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。