|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业事业环境信息公开目录明细 | | | |
| **一、基础信息** | | | |
| **单位名称** | **东莞市石鼓净水有限公司常平分公司**  **（常平西部污水处理厂二期工程）** | | |
| **生产地址** | **东莞市常平镇岗梓村东北角** | | |
| **法定代表人** | **陈柱堆** | **组织机构代码证** | **91441900MA541RE91E** |
| **联系方式** | **区号** | **0769** | |
| **电话号码** | **13238360486** | |
| **联系人** | **卢泽海** | |
| **传真号码** | **/** | |
| **邮政编码** | **523560** | |
| **生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围）** | **生活污水处理项目** | | |
| **主要产品** | **产品名称** | **计量单位** | **实际年产量** |
| **污水** | **m³** | **2555万** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **二、排污信息** | | | | |
| **（一）废水污染物信息表** | | | | | |
| **排污口信息** | **废水执行标准** | **《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准的较严值** | **允许排放的废水总量（m³/a)** | | **2555万** |
| **排放口编号** | **分布位置** | **排放污染物种类** | | **排放去向** |
| **DW001** | **厂区西面** | **有机污染物** | | **寒溪水** |
|  |  |  | |  |
| **污染物信息** | **污染物名称** | **排放标准** | **排放浓度** | | **排放总量** |
| **1 COD** | **DB44/26-2001一级标准** | **≤40mg/L** | | **≤1022t/a** |
| **2 氨氮** | **GB18918-2002 一级A标准** | **≤5mg/L** | | **≤127.75t/a** |
| **3 pH** | **GB18918-2002 一级A标准** | **6~9** | | **/** |
| **4 总磷（以P计）** | **GB18918-2002 一级A标准** | **≤0.5mg/L** | | **≤12.775t/a** |
| **5 总氮（以N计）** | **GB18918-2002 一级A标准** | **≤15mg/L** | | **≤383.25t/a** |
| **监测信息** | **监测时间** | **监测报告编号** | **超标情况** | | |
| **2024年8月30日** | **DJCB240913001** | **无（见附件8）** | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
| **（二）废气污染物信息表** | | | | | |
| **排污口信息** | **废气执行标准** | **《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准** | | | |
| **排放口编号** | **分布位置** | **排放污染物种类** | | **排放去向** |
| **DA001** | **厂区北面** | **氨、硫化氢、臭气浓度** | | **大气** |
| **DA002** | **厂区南面** | **氨、硫化氢、臭气浓度** | | **大气** |
| **DA003** | **厂区西面** | **氨、硫化氢、臭气浓度** | | **大气** |
| **污染物信息** | **污染物名称** | **排放标准** | **排放浓度** | | **排放总量** |
| **1 硫化氢** | **GB14554-93**  **二级标准** | **≤0.06mg/m3** | | **/** |
| **2 氨** | **GB14554-93**  **二级标准** | **≤1.5mg/m3** | | **/** |
| **3 臭气浓度** | **GB14554-93**  **二级标准** | **≤20（无量纲）** | | **/** |
| **监测信息** | **监测时间** | **监测报告编号** | **超标情况** | | |
| **2024年8月30日** | **DJCB240913001** | **无（见附件8）** | | |
|  |  |  | | |
| **（三）危险废物信息表** | | | | | |
| **废物名称** | **产生量** | **贮存量** | **规范转移量** | **倾倒丢弃量** | |
| **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | |
|  |  |  |  |  | |
| **（四）噪声污染物信息表** | | | | | |
| **噪声执行标准：GB12348-2008 3类标准（昼65dB,夜55dB）** | | | | | |
| **监测信息** | **监测时间** | **监测报告编号** | **超标情况** | | |
| **2024年8月30日** | **DJCB240913001** | **无（见附件8）** | | |
|  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、防治污染设施的建设和运行情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（一）废水防治污染设施** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设施名称** | | | **总投资额（万元）** | **建设日期（年/月）** | | **投运日期（年/月）** | **运营单位** | | **处理工艺** | | **设计处理能力（m3/d)** | | **实际处理量（m3/d)** | | **运行小时(h/d）** | |
| **1** | **常平西部污水处理厂二期工程** | | | **25045.78** | **2022年6月** | | **/** | **东莞市石鼓净水有限公司常平分公司** | | **预处理+多级AO反应池+二沉池+高效沉淀池+纤维板框**  **滤池+紫外线消毒** | | **70000** | | **/** | | **24** | |
|  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **（二）废气防治污染设施** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设施名称** | | **总投资额（万元）** | | **建设日期（年/月）** | | **投运日期（年/月）** | **运营单位** | | **处理工艺** | | **设计处理能力(m3/h)** | | **实际处理量(m3/h)** | | **运行小时(h/d）** | |
| **1** | **生物除臭系统** | | **526.35** | | **2023年9月** | | **/** | **东莞市石鼓净水有限公司常平分公司** | | **生物除臭+化学洗涤** | | **60500** | | **/** | | **24** | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **（三）噪声防治污染设施** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设施名称** | | **总投资额（万元）** | | **建设日期（年/月）** | | **投运日期（年/月）** | **处理工艺** | | | | | | | | | |
|  | **/** | | **/** | | **/** | | **/** | **/** | | | | | | | | | |
| **四、建设项目环境保护行政许可情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **环保行政许可文件** | | | | **许可单位** | | | **许可日期** | | **文件编号** | | **许可意见** | | **备注** | |
| **1** | | **关于东莞市常平西部污水处理厂二期工程环境影响报告表的批复** | | | | **东莞市生态环境局** | | | **2021年8月30日** | | **东环建〔2021〕**  **5237号** | | **同意我单位在东莞市常平镇岗梓村（北纬22°59′31.38″，东经113°58′30.234″）进行二期工程建设。详细环保要求见附件。** | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响表的批复、环保验收文件、排污许可证等。

|  |  |
| --- | --- |
| **五、突发环境事件应急预案情况** | |
| **环境事件应急预案编制情况** | **已编制（见附件4-6）** |

|  |  |
| --- | --- |
| **六、环境自行监测方案情况** | |
| **环境自行监测方案编制情况** | **已编制（见附件7）** | |