东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

东城水厂排泥水处理系统运营服务项目

询价文件

东莞市水务集团供水有限公司

2025年2月24日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	4

第三章 合同条款	10

第四章 报价须知	27

第五章 报价文件（格式）	29

# 第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂排泥水处理系统运营服务项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂排泥水处理系统运营服务项目

二、采购预算：含税最高限价为￥480,000.00

三、采购内容：东城水厂排泥水处理系统运营服务（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项关于自来水厂排泥水处理或类似水处理项目的运营业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年3月3日15时00分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年3月3日15时00分。

九、开封地点：东莞市水务集团供水有限公司2楼会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生

联系电话：192-5057-1517

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司）

东莞市水务集团供水有限公司

2025年2月24日

# 第二章 用户需求

制水分公司东城水厂排泥水处理系统运营服务项目用户需求书

一、项目概况

东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂（以下简称“东城水厂”）新建排泥水处理系统将于2025年3月投入运行，主要由排泥水泵井、平衡罐、投药设备和脱水系统组成，接纳来自反应沉淀池的排泥水，将水厂含水率97-98%的排泥水处理脱水至含水率≤55%的泥饼，预计日均产生含水率≤55%的泥饼约10吨。东城水厂排泥水处理系统所用板框机过滤面积为200㎡，共2台，单台处理总干泥量2.51t（DS)/d，设计脱水系统工作制≤16h/d。

为保障东城水厂排泥水处理系统正常运行，现拟采购具备排泥水处理运营经验的服务单位，提供排泥水处理系统运营服务。

二、服务内容、服务期限及处理量

（一）服务内容（详见附表1）

1．操作水厂排泥水处理系统。服务单位负责使用东城水厂排泥水处理系统，提供药剂及配备充足的对应专业运营人员，开展东城水厂排泥水处理系统运营服务工作，将水厂排泥水处理脱水至含水率≤55%泥饼。具体负责根据水厂拟定的排泥水排放安排，运行操作水厂排泥水处理系统，从排泥水收集池至泥饼料仓出泥口进行全流程操作，包括但不限于PAM药剂的购买、配置和投加，板框机脱水处理，板框机脱泥铲泥，板框机滤布清洗和泥饼卸出料仓等。

2．对排泥水处理系统的设备设施进行定期检查、维护。服务单位负责对排泥水处理系统从排泥水收集池至泥饼料仓出泥口的所有设备设施进行定期检查，检查内容包括但不限于设备设施的运行状态、声音、震动、温度、压力等参数是否正常；对潜水搅拌机、压滤机等进行定期维护，确保维护工作有效和设备设施运行正常。

3．建立生产台账。服务单位负责建立生产台账，记录日常生产数据。

4．制定安全管理制度和应急预案。服务单位负责建立应急处理预案和安全管理制度，针对设备设施故障、停电、恶劣天气、水质恶化等突发情况，明确应急处理流程和措施，定期进行安全培训，提高人员安全意识。

5．服务单位负责现场保洁工作。

（二）服务期限

本项目暂定服务期为4个月，以采购人书面通知开始服务之日起计。服务期满后，如需继续委托服务单位开展排泥水处理系统运营，经双方协商同意及签订补充协议后，服务单位可以按合同约定的计价方式向采购人继续提供服务。

（三）处理量

排泥水处理系统日常运行时间≤16小时，按含水率≤55%估算，日均产泥量约10吨，以实际泥饼外运处置量为准。

三、服务费用

（一）排泥水处理系统运营服务费为包干价[以综合单价（元/吨）计算]，包括但不限于服务单位履行合同所发生的人工费（含加班、节假日补贴）、运营所用药剂费、设备维护费、人员保险费等全部费用，未经合同双方书面同意，服务单位不得要求另行支付其他任何费用。

（二）东城水厂排泥水处理系统运营服务项目服务单价按含水率55%的泥饼计价（元/吨）。当车泥饼计费重量以采购人泥饼外运时过磅称重重量（磅单）为准（按吨计，精确到0.01吨），计费重量按以下第（三）点确定。

（三）本项目约定的产出泥饼含水率标准为≤55%，服务费按公式“ 服务费（元）=服务单价（元/吨）×计费重量（吨）”计算并按实结算。服务单价指通过询价采购确定的价格，即每产出1吨（按需折算）含水率≤55%的泥饼对应的服务费用。计费重量按以下原则确定：

1.当泥饼含水率检测值≤55%时，直接以采购人泥饼外运时过磅称重重量（磅单）为计费重量；

2.当泥饼含水率检测值＞55%时，折算为55%含水率的泥饼重量作为计费重量，计算公式为“计费重量=泥饼过磅称重重量×（1-含水率检测值）÷（1-55%）”。

（四）每车次外运泥饼含水率以采购人供水厂化验室检测的结果为计费依据。含水率检测方式为采购人供水厂化验人员使用采样器在泥饼运输车3个不同位置随机采样，充分混合后分为三份，其中两份分别交采购人、服务单位双方进行泥饼含水率检测，剩余一份密封留存。如服务单位对采购人检测结果有异议的，可将密封留存的样品送有资质的第三方检测机构进行检测，费用由服务单位负责。

四、服务要求

（一）服务单位应根据项目需求，配备充足的对应专业运营人员，根据采购人东城水厂排泥水处理系统执行落实排泥水处理，保证泥饼含水率符合标准。服务单位不得无故停止排泥水处理系统运行，由此产生的后果由服务单位承担。

（二）服务单位运营人员应根据采购人排泥水排放周期、排放量和水质等，购买、配制和投加PAM药剂，保障排泥水处理达标。

（三）服务单位运营人员应配合采购人制定泥饼外运计划，保证现场运作顺畅，指引车辆到达指定装卸地点进行装车，装车完毕后配合水厂人员进行取样。完成取样后，监督车辆盖上帆布，满足要求后放行。其中，外运装车取样的泥饼含水率检测参照本需求书第三点第四款执行，由水厂填写《含水率检测统计台账》，服务单位确认无误后在《含水率检测统计台账》签名，该《含水率检测统计台账》作为服务费结算依据。

（四）服务单位运营人员应根据采购人的要求，于《生产日报表》记录泥饼含水率，便于对生产工艺进行调整。

（五）服务单位运营人员应根据采购人的要求，如实记录《生产日报表》，《生产日报表》应包含日常进泥量、出泥量、泥饼含水率、药剂使用量、设备运行时间、用电量等重要生产信息。

（六）服务单位运营人员应做好设备设施检查维护工作，形成《设备设施检查维护台账》。服务单位运营人员对项目内的设施设施故障有预判和告知义务，应提前将维护维修需求、计划告知采购人。

（七）服务单位应为服务单位运营人员提供统一工作服和劳保鞋等个人专用劳保用品。

（八）服务单位运营人员应具备相应的资格证书，如低压电工证、叉车操作证等，合同履约过程中如有新要求，采购人将以书面形式通知服务单位。

（九）服务单位运营人员应做好生产现场卫生工作，保证项目生产现场室内、外环境干净整洁，物品摆放整齐，无烟头污渍等，照明设施完好，道路通畅，生产设备设施的外立面简洁美观，无明显的破损及渗漏，无泥水、泥饼等跑、冒、滴、漏的现象。

（十）服务单位应接受和配合采购人及其上级主管部门对本项目的监督管理，服从采购人安全生产管理，如发现服务单位未按采购人要求或执行内容不符合设计和规范要求行为的（包括但不限于系统操作不当、未按要求对设备进行维护、存在安全隐患等），采购人有权要求服务单位限期改正，由此产生的费用由服务单位全部承担。

（十一）其它属于本项目服务范围内的采购人临时交办的服务任务。

五、管理要求

（一）服务单位应根据项目情况，配备专门的项目管理人员，负责管理服务单位安排的运营人员日常事务，协调处理运营人员与采购人水厂人员之间的关系。此外，日常运营中优先以水厂指令为主。

（二）服务单位收到采购人《进场通知书》后，根据项目生产情况，在3天内安排充足的运营人员到场，且运营人员数量、岗位、资格条件、身体状态必须满足项目需求。

（三）采购人有权要求服务单位调换不适合服务要求的运营人员。在服务期间，为保持服务的连续性，未经采购人书面同意，服务单位不得随意更换运营人员，如有运营人员离职需更换，服务单位应提前5天告知采购人。运营人员因为调走、辞职、被服务单位辞退或其他原因导致人手不足的，服务单位必须在3天内补充符合项目需求的运营人员。

（四）由于非采购人原因造成服务单位运营人员的人身或财产损害，所产生的损失及后果由服务单位承担。因服务单位运营人员蓄意破坏采购人现场设备设施、违反相关管理规定造成采购人损失的，视为服务单位严重违约，由服务单位承担相应的违约责任，并赔偿采购人损失。

（五）服务单位对安排现场的运营人员，需建立花名册（包含姓名、性别、身份证号、联系电话、人员健康情况是否满足生产需求）。服务单位需在运营人员到项目点当日内，将运营人员花名册交给采购人报备。

（六）服务单位运营人员严格遵守采购人的规章制度和管理规范规程，按采购人“双控”管理要求做好排泥水处理系统“双控”管理，并与采购人签订安全责任书，明确安全责任主体，忠于职守、文明礼貌、严格遵守劳动纪律、服从和执行采购人做出的工作安排和调度，接受采购人管理人员的检查监督。

（七）服务单位应教育、督促运营人员不得以任何形式向他人提供或泄露采购人的商业秘密，保证采购人利益不受损失，对采购人各类资料、业务数据等应按照采购人相关文件及工作要求执行保密工作。服务单位须对在履行本合同过程中获悉的采购人信息承担保密义务。本合同终止后，合同约定的保密义务仍然有效，不因本合同的撤销、解除、终止而失效，直至保密信息被依法公开为止。

（八）服务单位须接受采购人对其提供的服务质量检查，且须保证能随时接受行业主管部门的质量考核，并对采购人提出的服务质量改进建议予以及时响应和整改。

（九）服务单位应定期向采购人汇报项目的相关事项，如发生突发性事件，服务单位应及时向采购人通报。

（十）服务单位需遵守国家劳动法，保障运营人员的合法权益，运营人员的服务内容和服务时间由服务单位按照采购人的项目需求进行分配和管理，服务单位对运营人员的撤换或辞退等行为不得影响服务单位提供的服务质量。

（十一）服务单位应严格执行《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000—2016）等国家有关安全生产和劳动保护的规范和标准，贯彻执行采购人各项安全生产管理规章制度，建立完善的安全生产和劳动保护体系，熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，并制定相应的操作规程。

（十二）服务单位应当以自身的技术和劳动力完成项目的主要工作，未经采购人书面同意，服务单位不得将本合同部分或全部的权利义务分包给第三人。

（十三）采购人与服务单位运营人员不存在任何劳动或劳务关系，服务单位应对其安排的运营人员人身、财产安全及相关行为负完全责任，并提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责处理与其人员产生的劳动争议，并承担有关追讨、诉讼及赔偿等费用，采购人无须对这些意外工伤、死亡或劳动争议承担任何责任。服务单位应按时足额向运营人员发放工资报酬，若因服务单位未足额发放工资报酬而导致运营人员数量不能满足项目需求的，服务单位应立即补充安排充足的运营人员。

六、报价要求

本项目以含税综合单价方式报价。

七、其他

如需到水厂现场了解具体设备及运营情况，可联系东城水厂陈永锋13724575544。

附表1：东城水厂排泥水处理系统运营服务内容

| 序号 | 运营服务 | 运营服务具体内容 | 频率/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟练操作水厂排泥水处理系统 | 从排泥水收集池至泥饼料仓之间全流程操作工作，包括但不限于投加PAM药剂、板框机脱水运行（含铲泥及滤布清洗）、泥饼卸出料仓。 | 运营期间 |
| 2 | 对排泥水处理系统的设备设施进行定期检查、维护 | 包括但不限于：1、潜水搅拌器检查和维修，涉及潜水搅拌机电机添加润滑油、检查轴套轴承是否有磨损、法兰、螺栓是否紧固等；2、板框机检查和维修，包括对板框机各部件清洁性、润滑性、牢固性等检查保养，对电控系统进行定期绝缘性和可靠性试验，对液压系统进行保养和更换液压油等。 | 1、每月一次 2、每周一次 |
| 3 | 建立生产台账 | 包括但不限于记录日常进泥量、出泥量、泥饼含水率、设备运行时间、药剂使用量和设备设施检测维修。 | 运营期间 |
| 4 | 制定安全管理制度和应急预案 | 根据水厂要求制定现场运营安全管理制度和突发情况的应急预案，定期对运营人员进行安全培训和组织突发情况应急演练。 | 运营期间 |
| 5 | 负责卫生清洁 | 根据水厂要求保证排泥水处理系统现场清洁。 | 运营期间 |

# 第三章 合同条款

制水分公司东城水厂排泥水处理

系统运营服务项目

采购合同

（合同编号：）

甲方：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

乙方：

签订日期：2025年  月  日

委托方（甲方）：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

统一社会信用代码：91441900MAC9KG229E

地址：广东省东莞市东城街道莞龙路东城段21号

负责人：巢猛

受托方（乙方）：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

基于甲方通过公开询价方式确定乙方为东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂排泥水处理系统运营服务项目的服务单位，就委托乙方根据东城水厂排泥水处理系统运营服务项目需求，配备充足的对应专业运营人员开展项目运营，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，经平等协商，订立本合同。

第一条 服务内容

1.1 操作水厂排泥水处理系统。乙方负责在甲方下属的东城水厂，使用东城水厂排泥水处理系统，提供药剂及配备充足的对应专业运营人员，开展东城水厂排泥水处理系统运营服务工作，具体负责根据水厂拟定的排泥水排放安排，运行操作水厂排泥水处理系统，从排泥水收集池至泥饼料仓出泥口进行全流程操作，包括但不限于PAM药剂的购买、配置和投加，板框机脱水处理，板框机脱泥铲泥，板框机滤布清洗和泥饼卸出料仓等。

1.2 对排泥水处理系统的设备设施进行定期检查、维护。乙方负责对排泥水处理系统从排泥水收集池至泥饼料仓出泥口的所有设备设施进行定期检查，检查内容包括但不限于设备设施的运行状态、声音、震动、温度、压力等参数是否正常；对潜水搅拌机、压滤机等进行定期维护，确保维护工作有效和设备设施运行正常。

1.3 建立生产台账。乙方负责建立生产台账，记录日常生产数据。

1.4 制定安全管理制度和应急预案。乙方负责建立应急处理预案和安全管理制度，针对设备设施故障、停电、恶劣天气、水质恶化等突发情况，明确应急处理流程和措施，定期进行安全培训，提高人员安全意识。

1.5 乙方负责现场保洁工作。

第二条 服务期限、服务费用

2.1 服务期限：

暂定服务期4个月，以甲方书面通知开始服务之日起计。服务期满后，如需继续委托乙方开展排泥水处理系统运营，经双方协商同意及签订补充协议后，乙方可以按合同约定的计价方式向甲方继续提供服务。

2.2 服务费用：

2.2.1 乙方提供本合同项下东城水厂排泥水处理系统运营服务的合同单价（即销售额，不含乙方销项税额）为

元/吨（大写：人民币每吨          ）（按含水率55%泥饼计）。在本合同履行过程中，合同单价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、服务期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

2.2.2 依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目服务费的增值税税率暂定为   %，合同单价对应的销项税额为：       元/吨（大写：人民币每吨         ）乙方的增值税销项税额根据本合同约定按实结算。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定提供服务、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税普通发票等乙方原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

2.2.3 合同单价价税合计暂定为     元/吨（大写：人民币每吨          ），合同履行期间根据上述第（2）项规定调整销项税额的，结算合同单价价税合计对应调整。

2.2.4 本项目合同单价，包括但不限于履行合同所发生的人工费（工资及加班工资、福利、社保、住房公积金、节日补贴、高温津贴、劳保、服装和膳食、意外伤害保险、住宿补贴、市内交通补贴、培训、经济补偿等）、运营所用药剂费、设备设施维护费、办公费、交通费、保险、利润、运营服务项目所发生的乙方销项税额以外的税费、法律法规、商业公认等完成合同实施过程中由乙方承担的其他直接及间接费用。未经合同双方书面同意，乙方不得要求另行支付其他任何费用。

2.3 甲方按泥饼外运车次检测泥饼含水率，费用由甲方承担，乙方无条件配合检测工作；因建立台账而产生自检的费用由乙方自行负责。

第三条 服务费用计费

3.1 东城水厂排泥水处理系统运营服务项目合同单价按含水率55%的泥饼计价（元/吨）。当车泥饼计费重量以甲方泥饼外运时过磅称重重量（磅单）为准（按吨计，精确到0.01吨），计费重量按以下第3.2点确定。

3.2 服务费计费

本项目约定的产出泥饼含水率标准为≤55%，服务费按公式“ 服务费（元）=服务单价（元/吨）×计费重量（吨）”计算并按实结算。服务单价指通过询价采购确定的价格，即每产出1吨（按需折算）含水率≤55%的泥饼对应的服务费用。计费重量按以下原则确定：（1）当泥饼含水率检测值≤55%时，直接以甲方泥饼外运时过磅称重重量（磅单）为计费重量；（2）当泥饼含水率检测值＞55%时，折算为55%含水率的泥饼重量作为计费重量，计算公式为“计费重量=泥饼过磅称重重量×（1-含水率检测值）÷（1-55%）”。

3.3 每车次外运泥饼含水率以供水厂化验室检测的结果为计费依据。含水率检测方式为供水厂化验人员使用采样器在泥饼运输车3个不同位置随机采样，充分混合后分为三份，其中两份分别交甲乙双方进行泥饼含水率检测，剩余一份密封留存。如乙方对甲方检测结果有异议的，可将密封留存的样品送有资质的第三方检测机构进行检测，费用由乙方负责。

第四条 费用支付

4.1 合同的履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金或其他应付费用等款项的，乙方必须向甲方支付完相关款项后，甲方才根据本合同向乙方支付运营服务费。若因乙方未能支付前述费用，影响项目实施的，甲方有权直接从未付运营服务费款项中直接扣除，且乙方必须按照扣除前述费用前的运营服务费（销售额）开具等额、合法、有效的增值税普通发票。

4.2 支付方式：

4.2.1 服务费按月支付，甲、乙双方在每月15日前完成上月应付款项核算工作，乙方必须开具合法有效的增值税普通发票，乙方向甲方提交完整的请款材料并经甲方确认无误后30个工作日内，甲方向乙方一次性支付请款金额的100%。

4.2.2 具体请款材料：

（1）经双方确认的泥饼过磅单和泥饼含水率检测统计台账（必须加盖甲、乙双方的公章）；

（2）请款月份运营服务费100%的足额、合法、有效的增值税普通发票（收款方、出具票据方、合同受托方均需与乙方名称一致，付款方为东莞市水务集团供水有限公司制水分公司）；

（3）请款报告（必须加盖乙方的公章）。

（4）甲方要求的其他请款材料。

4.2.3 乙方转账收款账户：

账号户名：

开户银行名称：

银行账号：

第五条 服务要求

5.1 乙方应根据项目需求，配备充足的对应专业运营人员，根据甲方东城水厂排泥水处理系统执行落实排泥水处理，保证泥饼含水率符合标准。乙方不得无故停止排泥水处理系统运行，由此产生的后果由乙方承担。

5.2 乙方运营人员应根据甲方排泥水排放周期、排放量和水质等，购买、配制和投加合格PAM药剂，保障排泥水处理达标。

5.3 乙方运营人员应配合甲方制定泥饼外运计划，保证现场运作顺畅，指引车辆到达指定装卸地点进行装车，装车完毕后配合水厂人员进行取样。完成取样后，监督车辆盖上帆布，满足要求后放行。其中，外运装车取样的泥饼含水率检测参照本合同3.3执行，由水厂填写《含水率检测统计台账》，乙方确认无误后在《含水率检测统计台账》签名，该《含水率检测统计台账》作为服务费结算依据。

5.4 乙方运营人员应根据甲方的要求，于《生产日报表》记录泥饼含水率，便于对生产工艺进行调整。

5.5 乙方运营人员应根据甲方的要求，如实记录《生产日报表》，《生产日报表》应包含日常进泥量、出泥量、泥饼含水率、药剂使用量、设备运行时间、用电量等重要生产信息。

5.6 乙方运营人员应做好设备设施检查维护工作，形成《设备设施检查维护台账》。乙方运营人员对项目内的设施设施故障有预判和告知义务，应提前将维护维修需求、计划告知甲方。

5.7 乙方应为乙方运营人员提供统一工作服和劳保鞋等个人专用劳保用品。

5.8 乙方运营人员应具备相应的资格证书，如低压电工证、叉车操作证等，合同履约过程中如有新要求，甲方将以书面形式通知乙方。

5.9 乙方运营人员应做好生产现场卫生工作，保证项目生产现场室内、外环境干净整洁，物品摆放整齐，无烟头污渍等，照明设施完好，道路通畅，生产设备设施的外立面简洁美观，无明显的破损及渗漏，无泥水、泥饼等跑、冒、滴、漏的现象。

5.10 乙方应接受和配合甲方及其上级主管部门对本项目的监督管理，服从甲方安全生产管理，如发现乙方未按甲方要求或执行内容不符合设计和规范要求行为的（包括但不限于系统操作不当、未按要求对设备进行维护、存在安全隐患等），甲方有权要求乙方限期改正，由此产生的费用由乙方全部承担。

5.11 其它属于本项目服务范围内的甲方临时交办的服务任务。

第六条 管理要求

6.1 乙方应根据项目情况，配备专门的项目管理人员，负责管理乙方安排的运营人员日常事务，协调处理运营人员与甲方水厂人员之间的关系。此外，日常运营中优先以水厂指令为主。

6.2 乙方收到甲方《进场通知书》后，根据项目生产情况，在3天内安排充足的运营人员到场，且运营人员数量、岗位、资格条件、身体状态必须满足项目需求。

6.3 甲方有权要求乙方调换不适合服务要求的运营人员。在服务期间，为保持服务的连续性，未经甲方书面同意，乙方不得随意更换运营人员，如有运营人员离职需更换，乙方应提前5天告知甲方。运营人员因为调走、辞职、被乙方辞退或其他原因导致人手不足的，乙方必须在3天内补充符合项目需求的运营人员。

6.4 由于非甲方原因造成乙方运营人员的人身或财产损害，所产生的损失及后果由乙方承担。因乙方运营人员蓄意破坏甲方现场设备设施、违反相关管理规定造成甲方损失的，视为乙方严重违约，由乙方承担相应的违约责任，并赔偿甲方损失。

6.5 乙方对安排现场的运营人员，需建立花名册（包含姓名、性别、身份证号、联系电话、人员健康情况是否满足生产需求）。乙方需在运营人员到项目点当日内，将运营人员花名册（加盖公章）交给甲方报备。

6.6 乙方运营人员严格遵守甲方的规章制度和管理规范规程，按甲方“双控”管理要求做好排泥水处理系统“双控”管理，并与甲方签订安全责任书，明确安全责任主体，忠于职守、文明礼貌、严格遵守劳动纪律、服从和执行甲方做出的工作安排和调度，接受甲方管理人员的检查监督。

6.7 乙方应教育、督促运营人员不得以任何形式向他人提供或泄露甲方的商业秘密，保证甲方利益不受损失，对甲方各类资料、业务数据等应按照甲方相关文件及工作要求执行保密工作。乙方须对在履行本合同过程中获悉的甲方信息承担保密义务。本合同终止后，合同约定的保密义务仍然有效，不因本合同的撤销、解除、终止而失效，直至保密信息被依法公开为止。

6.8 乙方须接受甲方对其提供的服务质量检查，且须保证能随时接受行业主管部门的质量考核，并对甲方提出的服务质量改进建议予以及时响应和整改。

6.9 乙方应定期向甲方汇报项目的相关事项，如发生突发性事件，乙方应及时向甲方通报。

6.10 乙方需遵守国家劳动法，保障运营人员的合法权益，运营人员的服务内容和服务时间由乙方按照甲方的项目需求进行分配和管理，乙方对运营人员的撤换或辞退等行为不得影响乙方提供的服务质量。

6.11 乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000—2016）等国家有关安全生产和劳动保护的规范和标准，贯彻执行甲方各项安全生产管理规章制度，建立完善的安全生产和劳动保护体系，熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，并制定相应的操作规程。

6.12 乙方应当以自身的技术和劳动力完成项目的主要工作，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同部分或全部的权利义务分包给第三人。

6.13 甲方与乙方运营人员不存在任何劳动或劳务关系，乙方应对其安排的运营人员人身、财产安全及相关行为负完全责任，并提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责处理与其人员产生的劳动争议，并承担有关追讨、诉讼及赔偿等费用，甲方无须对这些意外工伤、死亡或劳动争议承担任何责任。乙方应按时足额向运营人员发放工资报酬，若因乙方未足额发放工资报酬而导致运营人员数量不能满足项目需求的，乙方应立即补充安排充足的运营人员。

第七条 双方的权利与义务

7.1 甲方权利和义务

7.1.1 甲方有权要求乙方及运营人员遵守职业操守，做好与服务内容有关信息的保密工作。

7.1.2 甲方有权要求乙方根据项目需求对运营人员的服务时间进行合理调整，如乙方需安排运营人员加班的，应符合相关法律法规的规定，并由乙方承担相关的费用。

7.1.3 与乙方共同确认泥粉实际产量和泥粉含水率。

7.1.4 有权不定期地对处理系统进行检查、巡查、现场巡视等，有权对各种泥样、水样进行取样检测、分析。如发现乙方存在未按合同规定执行，或执行内容不符合系统设计和规范要求行为的（包括但不限于系统操作不当，设备使用不当等），甲方有权要求乙方限期改正等，由此产生的费用由乙方全部承担。

7.1.5 监督、指导乙方进行运营管理工作，及时纠正乙方出现问题，甲方有权要求乙方对不符合要求的问题提出书面整改意见，乙方应在甲方规定的时间内完成整改。

7.1.6 甲方认为乙方有任何违反或可能违反本合同行为，甲方有权提出书面意见要求乙方限期整改。乙方应在收到甲方的书面意见后5日内，以书面形式将其整改的措施和结果回复甲方。

7.1.7 甲方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的、与签订和履行本合同无关的任何第三方透露，不得泄露乙方的商业秘密（包括本合同及其附件和合同签订前的各项方案）。

7.1.8 在乙方无违约的情况下，甲方按规定向乙方支付服务费。

7.1.9 本合同文件及附件内容约定的甲方其他权利义务。

7.2 乙方权利和义务

7.2.1 乙方应根据项目情况，安排充足的运营人员，必须满足水厂排泥水处理需求。

7.2.2 乙方应按甲方的要求使用甲方水厂排泥水处理系统对排泥水进行处理，若出现运营人员人力不足时，乙方有义务增加运营人员，以满足项目需求。

7.2.3 乙方接到甲方书面通知书后3天内，乙方应根据项目情况，安排满足水厂排泥水处理运营服务需求的运营人员，向运营人员如实说明甲方的服务内容、要求及服务环境，处理运营人员涉及劳动关系的相关事宜。如乙方运营人员在服务过程中发生工伤事件或意外事故的，由乙方依法妥善处理，承担全部责任并支付全部费用，并应确保不影响本项目的正常运行。如因此导致甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

7.2.4 未经甲方书面同意，乙方不得更换项目管理人员，否则视为违约。

7.2.5 乙方应按照甲方水厂排泥水处理系统执行落实排泥水处理，保证泥饼含水率符合标准。

7.2.6 乙方应严格执行本合同服务范围内甲方管理规章制度，并根据甲方的生产调度安排，配合甲方进行本合同项目的排泥水处理运营，不能对水厂的正常生产、出水达标造成影响。

7.2.7 乙方应建立及完善符合本项目实施所要求的内部管理制度，如因质量问题、操作不当或乙方自身管理原因而造成一切责任及经济损失由乙方承担。

7.2.8 在服务范围内按规范操作运行处理系统，并做好处理系统各设备设施的保护工作。若因乙方防护不力而造成损失，一切责任及经济损失由乙方承担。

7.2.9 乙方应当严格按照本合同约定和甲方确定的服务要求开展排泥水处理运营服务业务，提供排泥水处理运营服务，未经甲方许可，乙方不得影响甲方其他业务的开展，不得安排运营人员进行与排泥水处理运营服务内容无关的工作。

7.2.10 乙方应对运营人员进行职业道德教育，监督检查运营人员执行甲方规章制度的情况，正确和梳理操作甲方排泥水处理系统各设备设施开展排泥水处理服务工作，对违规违法员工进行处理，维护甲方正常的工作、业务秩序。

7.2.11 在本合同履行期间，乙方应承担项目的安全管理责任。由于乙方怠于履行安全管理义务或存在其它服务不当行为导致甲方、乙方或第三人财产损失、安全事故或人身损害事件的，由乙方承担全部责任和赔偿。

7.2.12 除非征得甲方书面许可，乙方不得随意调换乙方运营人员的服务内容，更不得随意更换乙方运营人员（乙方运营人员提出辞职或因服务不达标被乙方进行岗位调整的情况除外，但乙方应及时通知甲方上述情形）。

7.2.13 严格遵守甲方有关安全管理规定，严格按相关安全标准组织服务和应急抢险工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方服务不当、安全措施不力造成财产、人身及安全事故的，其责任和因此发生的费用，由乙方承担。

7.2.14 乙方应根据甲方的要求，如实记录《生产日报表》和《设备设施检查维护台账》，并在《含水率检测统计台账》签名确认，上述记录表应按月统一交由甲方保存。

7.2.15 乙方应定期向甲方通报排泥水处理运营服务项目的相关事项，如发生突发性事件，乙方应及时向甲方通报。乙方及其运营人员在工作过程中发现存在安全隐患的，应及时向甲方上报，并做好相应预防工作。

7.2.16 乙方有权按本合同约定按时获取排泥水处理运营服务费用。

7.2.17 乙方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的，与签订和履行本合同无关的任何第三方透露，不得泄露甲方的商业秘密（包括本合同及其附件和合同签订前的各项方案）。

7.2.18 禁止乙方将全部的权利义务转让给第三人；未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下乙方的部分权利义务分包给第三人。

7.2.19 本合同文件及附件内容约定的乙方其他权利义务。

第八条  违约责任

8.1 乙方接到甲方书面通知书后，无正当理由未按本合同约定的要求开展排泥水处理运营服务工作的，乙方应按照1000元/天向甲方支付违约金，乙方逾期10日未能按本合同要求开展排泥水处理运营服务工作的，在乙方根据前述约定支付违约金的同时，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按10000元的标准承担违约金。

8.2 服务期内，因乙方引起的劳资纠纷、人身损害赔偿纠纷等问题，乙方应自行妥善处理并承担责任，不得影响甲方排泥水处理运营正常开展。如前述问题影响甲方排泥水处理运营正常开展的，甲方有权单方解除合同，乙方还需向甲方支付10000元的违约金。

8.3 乙方在本合同项目服务期间应严格按照双方签订的安全生产管理协议执行，因乙方原因导致该项目造成甲方损失或发生乙方有违反安全管理规定、限期内未对隐患进行整改等行为，甲方有权单方解除合同，乙方还需向甲方支付10000元的违约金。

8.4 合同履行期间，甲方按本合同约定要求乙方限期整改，如乙方逾期未按甲方要求完成整改或拒绝整改或经整改仍达不到甲方要求的，甲方有权要求乙方支付       1000元/次的违约金；累计存在上述情形3次（含本数），甲方除有权按上述标准要求乙方支付违约金外，甲方还有权单方解除合同，并要求乙方按10000元的标准承担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当予以补足。

8.5 乙方运营人员被甲方认定不适合项目要求或现场人员因为调走、辞职、被乙方辞退或其他原因导致项目无法正常开展，乙方必须在3日内补充资质、能力相当的运营人员以满足项目需要。乙方未能及时补充符合项目要求的运营人员，乙方应按照1000元/天向甲方支付违约金，乙方逾期10日未能及时补充符合项目要求的运营人员，在乙方根据前述约定支付违约金的同时，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按10000元的标准承担违约金。在此期间如造成项目停产或减产的，视为乙方未按本合同约定的要求开展运营服务工作，将按照本合同8.1约定追究乙方的违约责任。

8.6 因乙方运营人员操作不当或未按操作规程作业导致甲方设备设施损害或停产的，甲方有权要求乙方支付       1000元/次的违约金，同时乙方承担设备设施的维修工作，由此产生的费用均由乙方承担，如造成项目停产或减产的，视为乙方未按本合同约定的要求开展项目服务工作，甲方有权将按照本合同8.1约定追究乙方的违约责任。

8.7 因乙方管理不善等原因导致在服务范围内发生重大安全事故、或乙方所配置的运营人员违反操作规程、规章制度等违法违纪行为造成第三方损失的，一切损失由乙方负责赔偿。若甲方因此受到相关部门的处罚或遭受其他损失，乙方应承担所有赔偿责任。

8.8 由于乙方运营人员蓄意破坏甲方设备设施、违反规程造成重大安全事故的，则视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方还需向甲方支付20000元的违约金，且甲方的一切损失由乙方负责赔偿。

8.9乙方违反本合同约定将合同项下乙方的权利义务全部转让给第三方，或未经甲方书面同意将部分权利义务分包给第三方的，甲方有权单方解除合同，乙方还需向甲方支付20000元的违约金。

8.10 若乙方发生本合同规定之外的任何违法行为，不得解除其在本合同下的任何责任或义务。

第九条 廉政保证

9.1 乙方以及其运营人员在本合同履行期间，应遵守甲方的各项政策和制度。甲方应当控制乙方和乙方运营人员在甲方办公区域随意走动，甲方对于现场的人员进出及员工管理方面的要求也应始终被遵守。

9.2 乙方同意在本协议履行期间，遵守各项法律，特别是任何及所有反贿赂反腐败方面的法律。未经甲方事先授权，乙方以及其运营人员均不得向与本项目相关的任何个人、政府或单位支付任何款项，也不得提供任何形式的便利、利益。

9.3 为规范甲乙双方在订立、履行合同及经济业务往来过程中的行为，保持廉洁自律的工作作风,防止各种违法及不正当行为的发生,确保甲乙双方及其工作人员自觉遵守国家法律、法规及廉洁从业各项规定，甲乙双方自愿按附件格式签订《阳光合作告知函》。

第十条 其他约定

10.1 在合同期内，非因甲方原因，乙方未能按要求做好服务项目工作，造成甲方、乙方、第三方的人身和财产损失，由乙方独自承担法律和经济责任。

10.2 乙方承诺将严格遵守甲方或甲方上级单位提出或调整的日常管理制度或相关管理要求。乙方服务期间，出现不服从甲方或甲方上级单位提出或调整的日常管理制度或相关管理要求，甲方有权追究乙方的违约责任。

10.3 乙方应保证合同项下提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标、版权以及其它权利，否则，乙方须承担因此产生的全部责任及费用，如因此造成甲方损失的，乙方应予以足够赔偿。

10.4 本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、向有关部门缴纳的罚款、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费等全部费用，前述损失、经济赔偿均由乙方承担。

第十一条 保密约定

11.1 乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（包括但不限于书面形式或电子形式），以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

11.2 甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上永久删除。

11.3 乙方违反本合同保密义务的，应按10000元向甲方支付违约金，并承担相应法律责任。

11.4 本保密规定不因本合同的解除或终止而失效，直至保密信息被依法公开为止。

第十二条 不可抗力

任何一方因不可抗力引起的履行延迟或履行不能的，不需承担违约责任。不可抗力指战争、动乱、瘟疫、洪水、地震、疫情或其他灾害，以及其他不可预见、不可防止并不能避免或克服的事件。受不可抗力影响的一方应于不可抗力事件发生后3日内通知另一方，并在不可抗力事件发生后7日内，提供政府相关部门出具的证明文件。如果不可抗力事件发生后，乙方不能按甲方要求提供排泥水处理运营服务的，则甲方有权解除本合同并不承担任何责任。

第十三条 争议解决

双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，如不能通过友好协商解决的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十四条 其他

14.1 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力，合同与附件之间的内容应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以合同约定为准，若合同签订后，双方另有签订文件的，则以时间在后的文件为准。

14.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商签署补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分，与本合同同具法律效力。

14.3 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

14.4 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，本合同自双方法定代表人或负责人签字并盖章之日起生效至合同项下全部义务履行完毕时终止。

附件：阳光合作告知函

（以下无正文，为合同签字栏）

| 甲方（盖章）： 负责人： |  | 乙方（盖章）： 法定代表人： |
| --- | --- | --- |
| 电话： |  | 电话： |
| 地址： 开户名称： |  | 地址： 开户名称： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 签订日期： 年 月 日 签订地点：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司 |  |  |

附件：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：

****公司：

为保证我公司人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

年   月  日

阳光合作告知函回执

合同编号：

我单位于   年  月  日收到东莞市水务集团供水有限公司制水分公司的《阳光合作告知函》（合同名称：***采购编号：***），承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

****公司

（盖章）

法定代表人：

# 第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.用户需求偏离表；

3.合同条款偏离表；

4.营业执照；

5.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项关于自来水厂排泥水处理或类似水处理项目的运营业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：自来水厂排泥水处理或类似水处理项目；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）

6.信用中国网站截图；

7.询价响应声明书；

8.报价人认为有必要提供的资料。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，否则视为无效报价；

2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

- 特别说明

- （1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

- 上述情况一经发现，相关报价均无效。

- 第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂排泥水处理系统运营服务项目 |
| --- | --- |
| 含税总报价 （单位：元） | 大写：人民币 元 小写：¥ |
| 完成时间 | 详见需求书 |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税普通发票的税率 | % |
| 备注 | - 一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。 - 三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（￥480,000.00），否则视为无效报价。 - 四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。 - 六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价； - （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价； - （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价； （4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 - 七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 - 八、分项报价表遵循以上要求执行。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖印章）

日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

| 项目名称 |  | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂排泥水处理系统运营服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 运营服务 |  | 具体内容 |  | 频率/备注 |
| 1 | 熟练操作水厂排泥水处理系统 |  | 从排泥水收集池至泥饼料仓之间全流程操作工作，包括但不限于投加PAM药剂、板框机脱水运行（含铲泥及滤布清洗）、泥饼卸出料仓。 |  | 运营期间 |
| 2 | 对排泥水处理系统的设备设施进行定期检查、维护 |  | 包括但不限于：1、潜水搅拌器检查和维修，涉及潜水搅拌机电机添加润滑油、检查轴套轴承是否有磨损、法兰、螺栓是否紧固等；2、板框机检查和维修，包括对板框机各部件清洁性、润滑性、牢固性等检查保养，对电控系统进行定期绝缘性和可靠性试验，对液压系统进行保养和更换液压油等。 |  | 1、每月一次 2、每周一次 |
| 3 | 建立生产台账 |  | 包括但不限于记录日常进泥量、出泥量、泥饼含水率、设备运行时间、药剂使用量和设备设施检测维修。 |  | 运营期间 |
| 4 | 制定安全管理制度和应急预案 |  | 根据水厂要求制定现场运营安全管理制度和突发情况的应急预案，定期对运营人员进行安全培训和组织突发情况应急演练。 |  | 运营期间 |
| 5 | 负责卫生清洁 |  | 根据水厂要求保证排泥水处理系统现场清洁。 |  | 运营期间 |
| 报价情况 |  |  |  |  |  |
| 服务期内暂定泥饼 生产量（吨） |  |  | 含税服务单价 （含税，元/吨） | 含税总报价 （含税，元） |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖印章）

日期：   年    月   日

- 2.用户需求偏离表

用户需求偏离表

| 序号 | 需求书要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 项目概况 |  |  |
| 2 | 二 | 服务内容、服务期限及处理量 |  |  |
| 3 | 三 | 服务费用 |  |  |
| 4 | 四 | 服务要求 |  |  |
| 5 | 五 | 管理要求 |  |  |
| 6 | 六 | 报价要求 |  |  |
| 7 | 七 | 其他 |  |  |
| 8 | 附表1 | 东城水厂排泥水处理系统运营服务内容 |  |  |

备注：

- 报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件响应有负偏离的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

- 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指报价人提供的货物（或服务）优于用户需求书的要求；负偏离是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求；无偏离是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求。

- “偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- 如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖印章）

日  期：     年   月   日

- 3.合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 合同要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 服务内容 |  |  |
| 2 | 二 | 服务期限、服务费用 |  |  |
| 3 | 三 | 服务费用计费 |  |  |
| 4 | 四 | 费用支付 |  |  |
| 5 | 五 | 服务要求 |  |  |
| 6 | 六 | 管理要求 |  |  |
| 7 | 七 | 双方的权利与义务 |  |  |
| 8 | 八 | 违约责任 |  |  |
| 9 | 九 | 廉政保证 |  |  |
| 10 | 十 | 其他约定 |  |  |
| 11 | 十一 | 保密约定 |  |  |
| 12 | 十二 | 不可抗力 |  |  |
| 13 | 十三 | 争议的解决 |  |  |
| 14 | 十四 | 其它 |  |  |
| 15 | 附件 | 阳光合作告知函 |  |  |

备注：

- 报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件响应有负偏离的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

- 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指报价人提供的货物（或服务）优于合同的要求；负偏离是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求；无偏离是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求。

- “偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- 如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖印章）

日  期：     年   月   日

- 4.营业执照

5.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项关于自来水厂排泥水处理或类似水处理项目的运营业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：自来水厂排泥水处理或类似水处理项目；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）

- 6.信用中国网站截图

报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）

- 7.询价响应声明书

询价响应声明书

致：东莞市水务集团供水有限公司

根据贵司    东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂排泥水处理系统运营服务   项目的询价邀请，签字代表（全名、职务、联系方式）经正式授权并代表我单位（单位名称、地址）提交以下报价文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务集团供水有限公司“黑名单”。

签字代表：

单位名称（加盖印章）：

日期：    年   月   日

- 8.报价人认为有必要提供的资料