东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025-2026年度固体碳酸钠采购项目

询价文件

东莞市水务集团供水有限公司

2025年6月16日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	5

第三章 合同条款	9

第四章 报价须知	26

第五章 报价文件（格式）	28

# 第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025-2026年度固体碳酸钠采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025-2026年度固体碳酸钠采购项目

二、采购预算：含税最高限价为￥176,000.00，采购单价限价（含税）为￥3,200.00/吨。

三、采购内容：制水分公司2025-2026年度固体碳酸钠（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项固体碳酸钠的供货业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人须提供2024年1月1日以来的质量技术监督检测部门（地级市或以上）或具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的所投产品的质量检测报告（检测项目技术指标须符合本需求书中碳酸钠技术指标要求）。

3.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年6月23日15时30分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年6月23日15时30分。

九、开封地点：东莞市水务集团供水有限公司合同管理部（2）室旁小会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司）

东莞市水务集团供水有限公司

2025年6月16日

# 第二章 用户需求

# 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025-2026年度固体碳酸钠采购项目用户需求书

一、质量技术要求

1.1产品必须为适用于饮用水处理的食品添加剂固体碳酸钠。

1.2所投产品具有（地级市或以上）质量技术监督检测部门或具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件（报告中的检测方法按《中华人民共和国国家标准　食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠》（GB 1886.1-2021）执行），检验报告上的标徽应带有但不限于CMA认证标徽。（检测项目见表：碳酸钠技术指标要求）。

1.3产品质量检测方法：按《中华人民共和国国家标准　食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠》（GB 186.1-2021）执行。

1.4 产品标志、运输及包装：50kg袋装，碳酸钠使用专用货车运输，运输过程中不得与其他货物混装（放），防止混入其他有毒或有害的物质。

1.5碳酸钠技术指标

（1）外观：无色或白色的晶粒、粒状或粉状。

（2）碳酸钠应符合下表《碳酸钠技术指标要求》

碳酸钠技术指标要求

| 名称 | 技术指标要求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸钠 | 指标名称 |  | 要求 | 固体 |
|  | 总碱量(以Na2CO3计)(以干基计)，w/% |  | ≥99.2 |  |
|  | 总碱量(以Na2CO3计) (以湿基计)，w/% | 无水碳酸钠 | ≥97.9 |  |
|  | 水不溶物(以干基计)，w/% |  | ≤0.03 |  |
|  | 氯化物（以NaCl计）(以干基计)，w/% |  | ≤0.70 |  |
|  | 铁（Fe）(以干基计)/（mg/kg） |  | ≤35.0 |  |
|  | 铅(Pb)(以干基计)/（mg/kg） |  | ≤2.0 |  |
|  | 砷(As)(以干基计)/（mg/kg） |  | ≤2.0 |  |

二、供货要求

2.1暂定采购总量：55吨。

2.2供货期：2025年7月1日至2026年6月30日。

2.3交货地点：采购方所属的在东莞市范围内的供水厂（详见附件）。

2.4节假期期间，需保障正常供货，不受交通及其他方面的影响。

2.5供应商与采购方签订合同后，供应商按采购方供货计划进行供货；供应商接到采购方的供货通知后须48小时内送达。

2.6供应商自行负责将固体碳酸钠运送至各供水厂指定位置（一般为储药间），并承担相应的运输、装卸、二次搬运等费用，运输人员应配备足够防护器具。如在运输及装卸过程中，发生泄露，应由供应商负责清理收集，避免造成人员伤害或环境污染。

2.7 每次送货，供货单位须提供交货地点附近的电子地磅的称重单（含载货时的称重单和卸货后的称重单），相关费用由供货单位承担。

2.8到货验收时，必须提供货物的出厂证明、产品合格证等证明文件。每批货物须经采购方检验合格后方可办理相关到货手续。供应商提供的货物如不能通过采购方验收的，供应商应该按照采购方要求无条件予以退换货，并承担相应责任和费用。

2.9未收到采购方正式书面通知前，供应商无需为合同履行准备工作，因此造成的损失采购方不负任何责任。

2.10供货期间，采购人有权根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定进行合法变更调整。在变更调整后，供货单位应遵照执行。采购人的实际需求数量以采购人各运营项目每次的供货通知为准，在供货期内供货单位不得因采购人运营项目实际采购数量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿，或要求采购人按暂定数量采购相应货物。

三、产品验收

3.1供应商提供的货物必须达到上述货物技术要求中各项指标参数。

3.2采购方下属各水厂实行每批次检验，供应商须提供每批次产品合格证、出厂检验报告等，并随供货单据一并提交。供应商提供的检验报告只作为采购方下属各水厂参考，供货产品合格判定以采购方实验室检测结果为准。

3.3若发现检验不合格，供应商应按采购方要求对该批次供货量进行无条件退换，并承担该批货退换的一切费用，且保证不影响采购方正常生产的前提下及时按采购方下属各水厂的供货需求以加急供货的方式补充供货，造成生产损失的，供应商必须承担一切损失。

3.4若供应商对采购方下属水厂的检测结果有异议，在保证采购方正常生产的前提下，由采购方指定的有检测产品CMA认证资质的单位对货物进行检测，货物不符合质量标准的，检测费用由供应商支付，货物符合质量标准的，检测费由采购方承担；

四、应急供货要求

4.1如到货检测不合格，供应商应按应急供货方式退换为合格产品。

4.2如遇到紧急突发情况，所供货物急需到货，供应商应按应急供货方式，24小时内为采购方及时提供合格产品。

五、售后服务及承诺：

5.1供应商应负责对用户的试验人员、操作人员免费进行培训。

5.2供应商应具有相应的技术人员，具备供货及售前售后的服务能力；具有相应的技术人员，具备供货及售前售后的服务能力，并在投标文件中列明售后服务部门的人员配备、技术力量，项目服务点负责人和工作人员列表，包括人员职称、职位、联系电话等内容。针对用户的存储、使用管理提供合理化建议。

5.3在接到质量问题通知后24小时内到达现场对问题进行处理。

六、报价要求

本项目以含税综合单价方式报价。

七、其他要求

7.1授予合同前或合同履行中，采购方有权实地核查供应商在报价时提供的分支机构或服务机构的场地、生产/储存/运输设备设施及能力等材料的符合性，若发现虚假将取消报价（成交）资格，且采购方有权终止合同。因此给采购方造成损失的，全部由供应商承担。

7.2采购方在采购文件约定的供货期限和采购范围内，采购方有权根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定进行变更调整。在变更调整后，供应商应遵照执行。

7.3供应商须无条件配合采购方接受安监部门、公安等政府部门对危险化学品专项检查，提供各类资质证明材料，并对材料的真实性负责，协助采购方办理政府相关部门的各类登记、备案手续。

附件：供货范围及数量

| 序号 | 水厂 | 地址 | 暂定需求总量（单位：吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大岭山金鸡咀水厂 | 东莞市大岭山镇大片美村金鸡咀路7号 | 55 | 采购数量按实际发生货物数量计算。合同签订后每批所送货物数量、时间以买方通告为准。 |
| 2 | 大岭山长湖水厂 | 东莞市大岭山镇大岭山大道592号 |  |  |
| 3 | 樟木头簕竹排水厂 | 东莞市樟木头镇金河社区滨河路45号 |  |  |
| 4 | 黄江水厂 | 东莞市黄江分公司黄牛埔村强健街2号 |  |  |

# 第三章 合同条款

东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025-2026年度固体碳酸钠采购合同

委托方（甲方）：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

服务方（乙方）：                                公司

签订日期： 2025 年    月    日

甲方（买方）：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

乙方（卖方）：

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，同意签订本采购合同，以供双方共同遵守执行。

### 第一条 合同项目

1、合同货物清单：产品必须为适用于饮用水处理的食品添加剂固体碳酸钠。

（1）感观要求：无色或白色的晶粒、粒状或粉状。

- 理化指标：理化指标应符合下表1的规定。

- 表1

| 名称 | 技术指标要求 |  |  | 单位 | 暂定 采购数量 | 合同综合单价（元/吨）（含销项税额） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体碳酸钠 | 指标名称 |  | 要求 | 吨 | 55 |  |
|  | 总碱量(以Na2CO3计)(以干基计)，w/% |  | ≥99.2 |  |  |  |
|  | 总碱量(以Na2CO3计) (以湿基计)，w/% | 无水碳酸钠 | ≥97.9 |  |  |  |
|  | 水不溶物(以干基计)，w/% |  | ≤0.03 |  |  |  |
|  | 氯化物（以NaCl计）(以干基计)，w/% |  | ≤0.70 |  |  |  |
|  | 铁（Fe）(以干基计)/（mg/kg） |  | ≤35.0 |  |  |  |
|  | 铅(Pb)(以干基计)/（mg/kg） |  | ≤2.0 |  |  |  |
|  | 砷(As)(以干基计)/（mg/kg） |  | ≤2.0 |  |  |  |

备注：（1）暂定采购数量仅为便于计算合同暂定总价使用，不作为甲方最终实际采购数量的保证，但乙方确认乙方在供货期内完全能够满足甲方对暂定数量的采购，保证不会断货。甲方的实际需求数量以各水厂每批次的供货通知为准。若甲方实际采购数量超出暂定采购数量的。超出部分对应批次的供货通知应由乙方盖章确认，乙方确认即视为乙方保证完成供货。在供货期内乙方不得因甲方实际采购数量的减少或增加而要求甲方作出任何形式的补偿或赔偿，或要求甲方按暂定数量采购相应货物。

（2）本合同各货物综合单价在合同期限内不因乙方及外部市场等原因而变化。

2、本合同的定点供货期

（1）供货期： 2025 年  7  月  1  日至 2026 年  6  月  30  日。

（2）供货期届满后，如果双方经友好协商之后，可在保持综合单价不变的情况下，签订补充协议延长乙方的供货期，延长的供货期原则上不超过一个月。

3、合同履行中，甲方在本合同约定的供货期和采购范围内，有权根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定对合同的相应条款进行变更调整。在变更调整后，乙方应遵照执行。如有违反，甲方有权按本合同暂定含税总价的20%要求乙方承担违约金。

4、乙方应承担完成合同义务的全部费用，包括但不限于：

（1）合同范围内所有货物的研究、采购、制造、检验、配合试验（含小试、中试）、包装、储存、运输（退换货运输）、称重、装卸、安全、保险、培训、验收的费用；

（2）应急供货费用、为满足项目调试需求导致的小批量、多频次分散供货的成本以及货物运输、货物验收合格前发生的安全事故所产生的一切费用；

（3）货物及其工艺所有制造方、甲方应支付的对专有技术、商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税；

（4）日常技术指导，免费的质保服务，包括但不限于免费现场质量问题处理或更换无效产品，按甲方要求小试、中试，并以甲方确认的最优化的产品成分配比供货；

（5）合理利润、乙方所供产品税费；

（6）法律法规、商业公认规定由乙方承担的其他直接及间接费用。

### 第二条 合同价款

1、本合同综合单价（即销售额，不含乙方销项税额）为：固体碳酸钠 综合单价¥        /吨（大写：人民币每吨                     ）。在本合同履行过程中，综合单价（即销售额，不含乙方销项税额）固定不变，不因材料、成分比例调整、劳务成本、运输成本、货物等行业标准或国家标准的变动等其他理由予以变更。未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。若出现合同约定的销售折扣情形，甲、乙双方书面协商一致后降低综合单价。

- 依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税暂定税率为13%，综合单价对应的销项税额为：固体碳酸钠综合单价对应的销项税额为¥      /吨（大写：人民币每吨                           ）。

- 在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定供货、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料、货物验收不合格导致的返工或退货、货物验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税普通发票等乙方原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

- 合同综合单价价税合计（即综合单价+销项税额）为：固体碳酸钠综合单价对应的综合单价价税合计为¥        /吨（大写：人民币每吨               ）。

- 合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

4、本合同暂定采购数量对应的合同暂定总价（以下简称“合同暂定总价”）为¥          （大写：人民币                      ，不含销项税额）；暂定采购数量对应的合同暂定含税总价（即合同暂定总价+销项税额）为¥           （大写：人民币                       ）。

5、在供货期内，每一结算周期结束后，双方按综合单价乘以实际供货数量，及对应周期增值税税款，对该结算周期内的实际采购数量的合同价款进行结算。

6、合同价格包括但不限于：货物价、运至合同指定地点的运输费、装卸费、检验费、技术服务费、质保期及本合同所要求的相关服务等全过程产生的成本和费用。

### 第三条 合同组成

详细价格组成、技术说明及其他有关合同货物的特定信息可由合同附件（如有）说明。所有附件及本项目的答疑文件及相关承诺、协议等均为本合同不可分割之一部分，该等文件与本合同正文约定不一致的，以本合同正文约定为准。

### 第四条 技术要求

1、乙方保证所提供货物均为采用合格材料和工艺制成的全新的未使用过的，并完全符合甲方相关文件要求及乙方相关文件承诺的质量、规格标准；同时乙方所提供货物，必须符合国家有关法律法规和环保、主管部门要求及甲方的技术要求，不存在侵犯第三人知识产权或其他权益的情况。

2、货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。若供货期内有发布最新的行业标准或国家标准，乙方提供的货物质量应符合供货期内发布的最新行业标准或国家标准。

3、乙方提供的货物必须达到甲方的货物技术要求中各项指标参数和报价单承诺的质量标准。

4、如上述标准存在冲突，以较高标准为准。

### 第五条 包装、运输

1、乙方应自行负责将货物运送至由甲方确定的各供水厂。

2、固体碳酸钠应用专用车装运，不得同时装运其它物品，以免影响货物使用效果。其它按《中华人民共和国国家标准　食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠》（GB 1886.1-2021）标准执行。

3、乙方或其委托的运输单位的运输人员应配备足够防护器具。如在运输及装卸过程中，货物发生泄露，应由乙方负责清理收集，避免造成人员伤害或环境污染。凡由于货物包装不良、运输方式不当或非法运输造成的事故、损失、行政处罚和由此产生的其他全部费用均由乙方全部承担。

### 第六条 货物的交付

1、合同签订后，在暂定采购数量范围内的货物采购，乙方按甲方各水厂的供货通知进行供货，无需另行确认；乙方接到甲方的供货通知之时起必须在 2 日内将货物送达交货地点；如甲方要求加急供货，乙方应在 24 小时内将货物送达甲方指定地点，且甲方无需因加急供货而额外支付任何费用。超出暂定采购数量范围的货物采购，乙方接到甲方各水厂的供货通知后应在2小时内回复甲方是否能够继续供货，乙方在供货通知上盖章确认的，一律视为乙方确认能按保质保量完成供货。

2、乙方将货物运输至甲方指定的送达交货地点、完成卸货，并向甲方提供产品合格证书、产品质量说明书、出厂检验报告（包括但不限于有效成分含量指标）及送货单并经甲方确认后，视为交付货物。货物交付和接收验收前货物的所有损毁灭失的风险由乙方承担。

3、供货期间，未收到甲方正式的供货通知前，乙方无需为合同履行做准备工作。否则当甲方根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定对采购范围进行变更调整、或改变供货频率、或改变供货数量等，造成乙方已生产的产品过剩、过质保期无效等，甲方无需承担任何责任和费用。

4、乙方自行负责将货物运送至甲方指定位置，产品的运输装卸过程必须符合本合同第五条条款要求及国家或行业规范标准，并承担相应的运输、装卸等费用。

5、对货物的贮存装置、贮存条件等要求，乙方应详细告知甲方。

6、交货地点：甲方所属的在东莞市范围内的供水厂。

7、每批次送货，乙方需提供交货地点附近的电子地磅的称重单（含载货时的称重单和卸货后的称重单），相关费用由乙方承担。

### 第七条 储存

乙方应协助和指导甲方进行货物的储存，对甲方的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

### 第八条 验收

1、甲乙双方按本合同的有关规定验收。

2、乙方须提供每批次货物的出厂检验报告，该检验报告应随供货单据一并提交。乙方提供的检验报告只作为甲方参考，供货产品合格判定以甲方检验结果为准。每批次货到现场时可由双方共同取样，并在自取样之时起48小时内出具检验结果。

3、若发现检验不合格，或因货物质量问题影响甲方的生产效果，导致甲方由此需要增加生产成本（包括不限于该货物采购数量的增加、采购金额的增加、检测费用的增加等）的，乙方应按甲方要求对该批次供货量进行无条件退换，并承担该批货退换的费用，且保证不影响甲方正常生产的前提下及时按甲方的供货需求以加急供货的方式补充供货；乙方还应承担甲方由此导致生产成本增加的损失。

4、若乙方对甲方的检测结果有异议，在保证甲方正常生产的前提下，自乙方送货到现场之时起48小时内，由甲、乙双方共同取样送至具有CMA认证资质的第三方检测机构进行质量鉴定，以该检测机构检验结果为准。若检验结果符合合同规定标准，检验费用及由此造成的其他费用由甲方承担；若检验结果不符合合同规定标准，检验费用及由此造成的其他费用由乙方承担。

5、乙方所交货物经检验出现3次以上（含本数）的不合格情况时，甲方将有权中止或单方解除合同，并追究因为使用乙方所提供的未达到所承诺质量标准产品而产生的所有损失和责任。此外乙方需按合同暂定含税总价的20%向甲方赔付违约金。

6、甲方在进行任何一次检验时发现货物不符合相关要求的，可拒绝收货或要求乙方承担退、换货责任，乙方应将该批货物自行装卸及运回，甲方不承担因验收造成的货物损耗费用且不对货物承担保管责任，因此产生的费用及风险由乙方承担。

7、甲方根据本条规定所做出的验收后，不视为对全部所供货物的质量确认。在使用过程中，货物出现质量问题的，乙方应按合同的约定承担相应的责任。

8、本合同货物在经验收合格并在甲方指定地点完成交付前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所提供的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求无条件予以退换货，且乙方须按照本合同暂定含税总价的5%向甲方承担违约金，违约金不足以弥补甲方的实际损失的，不足部分乙方应承担赔偿。

### 第九条 权利保证

乙方应保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标、版权以及其他权利，否则，乙方须承担因此产生的全部责任及费用，如因此造成甲方损失的，乙方应予以足额赔偿。

### 第十条 质量保证及售后服务

1、乙方应以书面形式提供货物的质量保障承诺，该承诺不应低于本合同约定的标准。

2、乙方应具有相应的技术人员，具备供货及售前售后的服务能力，在接到质量问题通知后4小时内到达现场对问题进行处理，且不得另行收取任何费用。

3、乙方为甲方试验人员、操作人员以及仓储管理人员等免费提供培训，相关费用已计入综合单价，甲方无需另行支付任何费用。

4、培训地点、规模及时间由甲方指定，乙方应提前15个日历天提供完整的培训计划和方案，列明提供培训的技术人员名单及资质，以及培训完成后甲方人员可达到的水平等，培训所需全部费用均由乙方支付。

5、乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。

6、乙方在合同签订前，需提供反映报价产品性能参数的、由CMA认证资质第三方检测机构于  2025 年  1  月  1  日后出具的检验报告，报告需有CMA章。

7、乙方需提供生产工艺流程图。并对主要生产原材料的名称、成分、等级加以说明。

### 第十一条 付款方式

双方一致同意，甲方通过以下方式以人民币支付合同款项给乙方：

1、合同的履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，乙方必须向甲方支付完相关款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价款，否则，甲方有权顺延付款时间并不视为违约。若因乙方未能支付前述费用，影响项目实施的，甲方有权启用直接从未付合同款项、质量保证金（若有）中直接扣除，且乙方必须按照扣除前述费用前的合同价开具国家合法的正式发票。

2、在收到乙方货物并验收合格后，甲乙双方一个月据实结算一次，每次结算时乙方应当向甲方提供对应金额的请款报告及乙方根据结算金额开具国家合法的正式发票，交甲方办理付款手续。甲方应当在收到请款报告和发票之日起30个工作日内将款项支付给乙方。

3、货物发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。

4、乙方迟延提供发票或提供的请款报告、发票不符合要求的，甲方的付款时间可相应顺延，且甲方不因此承担任何责任。因支付产生的相关银行手续费用，根据有关银行规定执行，如不能明确的，由双方各承担50%。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担全部的赔偿责任。

### 第十二条 技术资料

1、乙方需向甲方提供但不限于下述技术资料：

（1）出厂试验报告、质量检验报告、质量合格证、供货单据；

（2）质量说明书；

（3）与货物使用相关的其他文件；

（4）甲方要求提供的其他检验、检测报告等。

2、乙方需将上述资料以及其他甲方在使用货物过程中所需的技术资料（若上述资料为复印件的，则须加盖乙方公章）在交货时交给甲方，有关资料的收集和整理由乙方负责，甲方予以配合。

### 第十三条 不可抗力

任何一方因不可抗力引起的履行延迟或履行不能的，不需承担违约责任。不可抗力指战争、动乱、瘟疫、洪水、地震或其他灾害，以及其他不可预见、不可防止并不能避免或克服的事件。受不可抗力影响的一方应尽快通知另一方，并在不可抗力事件发生后7个日历天内，提供政府相关部门出具的证明文件。如果不可抗力事件发生后，乙方不能按甲方每批次的最迟交货期交货的，则甲方有权解除本合同并不承担任何责任。

### 第十四条 保密责任

1、乙方承诺对在洽谈和履行合同中获悉的甲方信息严格保密，并仅限用于本合同使用。这些信息包括但不限于商业合同、客户信息、档案信息等。未经对方书面允许，获悉方不得以任何目的或形式复制、使用或向他人透露。

2、除非法律法规另有规定或者有关行政、司法机关提出要求，未经对方书面许可，任何一方不得向第三方披露本合同的具体内容，包括但不限于合同条款或与本合同相关的任何知识产权、商业秘密等信息。

3、双方承诺告知各自所属或聘用的相关人员对所接触的上述信息进行保密，并取得员工承诺：无论其任职或离职，该员工都保证不向任何人、公司、企业或其他方透露所获悉保密信息。若员工违反保密约定，其所在方承担连带责任。

4、双方确认，本合同相关保密条款的效力，不受合同终止、解除、无效或被撤销等因素的影响，持续有效。

### 第十五条 索赔

1、在货物验收、使用过程中，甲方如对货物（包括但不限于其规格、数量、质量等）有异议的，有权向乙方提出索赔，乙方应在甲方发出索赔通知后7个日历天内作出答复，并与甲方现场确认货物的质量问题后进行理赔。乙方根据合同约定应承担退换货责任的，乙方应立即根据本合同的约定承担退换货责任。

2、如果乙方对甲方提出的异议及索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据甲方要求予以更换相应合同货物，乙方在甲方发出换货通知后4小时内将换货货物运离甲方，同时乙方必须按照加急供货的规定，将等量的合格货物送交甲方，乙方应承担因此产生的全部费用并赔偿甲方因此遭受的损失。

（2）根据甲方要求予以退回相应合同货物，并返还甲方已支付的相应货款。如造成甲方其他损失的，由乙方承担赔偿责任。

（3）甲方可根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，要求乙方降低货物的价格，即按销售折扣减少合同价。如造成甲方其他损失的，由乙方承担赔偿责任。

3、如果在甲方发出索赔通知后7个日历天内，乙方未作答复或未配合现场确认的，视为乙方确认相关索赔事实及要求。

4、在交货或合同履行过程中，若因货物检测不合格、或货物使用过程中出现质量问题，甲方有权将该批次供货退回乙方，因此产生的货物损耗及运输等一切费用，由乙方自行承担，同时乙方应承担因此造成的一切损失的赔偿责任。若自甲方通知货物不合格之时起4个小时之内，乙方未将不合格货物运离甲方的，甲方可自行或委托第三方对不合格货物进行处置，除该批货物无需支付任何货款外，乙方还必须承担甲方处置该批不合格货物所需的全部费用，以及赔偿因此给甲方造成的一切损失。

### 第十六条 违约责任

1、甲方应依合同规定向乙方支付货款，甲方无正当理由迟延支付货款的，且经乙方书面催告后仍不支付的，则每拖延一天乙方可向甲方加收迟延付款金额的0.5‰的违约金（含税额）。

2、日常供货（非加急供货）乙方未按约定完成交货的（包括但不限于不按时间、不按质量、不按地点交货），或未在规定的时间内承担相应的更换、退货责任的，每逾期1个日历天，甲方可要求乙方支付该批次货款含税总额的0.5%。乙方逾期超过供货期48小时的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付前述逾期违约金外，还应额外按合同暂定含税总价的5%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，不足部分乙方需继续赔偿。

3、加急供货时，乙方未按约定完成交货的（包括但不限于不按时间、不按质量、不按地点交货），每逾期1个小时，应按合同暂定含税总价的1%向甲方支付违约金，乙方逾期超过4小时的，甲方有权单方解除本合同，且无论甲方是否单方解除本合同，乙方除支付前述逾期交货违约金外，还应额外按合同暂定含税总价的5%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，不足部分乙方需继续赔偿。

4、乙方所交货物（包括但不限于品种、型号、规格、质量）不符合甲方要求的，甲方有权拒收，并要求乙方予以退货，同时每次乙方应向甲方支付合同暂定含税总价的 1% 的违约金。如因乙方交付的货物质量问题影响甲方的生产效果，导致甲方由此需要增加生产成本（包括不限于该货物采购数量的增加、采购金额的增加、检测费用的增加等）的，乙方还应承担甲方由此导致生产成本增加的损失。乙方所交货物经检验出现3次以上（含本数）的不合格情况时，甲方将有权中止或单方解除合同，要求乙方承担合同暂定含税总价20%的违约金，并追究因为使用乙方所提供的未达到所承诺质量标准产品而产生的所有损失（包括但不限于生产成本增加的损失）和责任。

5、乙方未按约定履行培训或售后服务义务的，甲方有权要求限期改正，如逾期仍未改正的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同暂定含税总价20%的违约金。

6、无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

7、授予合同前、或合同履行过程中，甲方有权实地核查乙方提供的工厂场地、生产/储存/运输设备设施及能力等材料的符合性，若发现虚假，甲方有权要求乙方承担合同暂定含税总价20%的违约金，并且单方终止合同，因此给甲方造成损失的，全部由乙方承担。

8、乙方自甲方通知货物不合格之时起，甲方有权要求乙方必须按照加急供货的规定，将等量的合格货物送交甲方，否则按本条加急供货的违约规定进行处理。

9、乙方应确保所交货物不侵犯第三方任何权益，否则，由此引起的一切责任及给甲方造成的损失都由乙方承担，乙方应承担合同暂定含税总价20%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，不足部分乙方需继续赔偿。

10、乙方保证对其在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于甲方的且无法从公开渠道获得的文件资料及项目信息予以严格保密并应采取相应的保密措施，保证其自身及工作人员不私自使用或向任何第三方泄露，否则，视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付合同暂定含税总价20%违约金，且乙方须承担由此给甲方造成的一切损失。乙方及其工作人员的保密义务不因本合同的终止而终止，直至相关保密信息被合法公开时止。

11、乙方有义务接受甲方及使用方的监督、评价及考核，且同意甲方关于供货资格供应商的管理规则及要求。

12、乙方无条件配合甲方接受应急管理局等行政主管部门的相关检查工作，提供各类资质证明材料，并对材料的真实性负责，协助甲方办理政府相关部门所要求各类手续、材料事宜。如乙方不配合或提供的资料不符合政府管理部门要求影响甲方业务正常开展的，乙方应向甲方支付合同暂定含税总价20%的违约金，违约金不够赔偿甲方损失的，乙方需继续赔偿，且甲方有权单方解除合同。

13、从合同生效之日起，若因乙方所提供的产品导致甲方生产运行出现异常或故障，妨碍甲方正常生产运行，甲方将根据需要通知乙方到指定地点提供技术服务，如乙方接到通知，应在4小时内自费派工程师到达现场，并在甲方要求的限期内排除故障，确保不影响甲方的生产运营，且乙方须承担由此给甲方造成的一切损失。

14、如到货检测不合格，乙方应按应急供货方式及时退换为合格产品，如乙方到货后验收不合格导致退货的，甲方有权要求乙方支付一定的退货管理费，费用为按退货批次的货款金额（含销项税额）的5%收取，该条款与其他违约责任条款不冲突，乙方仍需按本合同约定承担相应的违约责任。

### 第十七条 弃权

甲方对于本合同任何条款项下的违约或不履行放弃追究责任，或甲方一次或数次没有强制履行本合同任何条款，或没有行使本合同项下的任何权利、救济权或特权，不应被解释为甲方对随后发生的类似违约或不履行也放弃追究违约责任，也不应认为甲方已放弃这些条款、权利、救济或特权。如甲方有意放弃根据本合同的条款或条件享有的权利，则甲方应签署书面的弃权书，并特别指明放弃何条款或条件中的权利，否则不视为弃权。

### 第十八条 争议解决

双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，如不能通过友好协商解决的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

### 第十九条 其他

1、乙方必须清楚理解：本合同不具排他性，仅作为乙方在本合同期限内取得向甲方供应固体碳酸钠的资格，甲方根据乙方资质条件、履约能力和实际履约情况、项目实际需求仍有权另行采购其他第三方进行本合同范围内的固体碳酸钠供货服务。

2、在合同的履行期间，乙方应当保持相应资质的有效性，并符合国家的相关规定。若乙方在合同期内有关资质不符合甲方要求及国家规定的，甲方有权委托第三方进行供货，并由乙方承担合同暂定含税总价20%的违约金。同时，造成甲方的经济损失（包括但不限于重新采购的差价、委托第三方的费用），由乙方承担全部赔偿。

3、在本合同履行过程中，乙方不得消极怠工或拒不履行合同义务（包括但不限于按合同要求交货、换货、培训、技术支持、售后等），否则将视为乙方违约，除按本合同约定追究违约责任外，甲方仍有权就违约事宜提出改正，如乙方在甲方限期内仍未完成整改或整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，要求乙方按合同暂定含税总价的20%支付违约金，并有权依法委托有资质的第三方继续履行本合同义务，由此造成的一切损失（包括但不限于再行采购的费用、委托第三人继续履行时超出本合同费用部分等）由乙方全部承担。

4、甲方按供应商库项目合同或本合同约定单方解除合同的，乙方应在收到解除合同书面通知之日起30个日历天内与甲方共同确认已完成的供货量及金额，未经甲乙双方共同确认的供货量不得再要求结算。

5、乙方车辆在甲方水厂厂区行驶时，必须严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因乙方未遵守前述要求，对厂区/甲方（含其人员）、乙方人员、第三方造成损失的，乙方须承担赔偿责任。

6、乙方人员在甲方水厂厂区的安全由乙方自行负责。在进行卸货等工作时，必须严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。

7、基于乙方的专业特长，甲方代表（合同签字者）对关于产品质量指标的确认、变更等，仅是程序性行为，并非就是对乙方产品质量责任的免除，乙方仍要对所供的产品承担全部责任。

8、合同履约过程中，若发现同一种货物或服务存在有选择性的报价或不是固定的报价的，或存在多种理解方式的情况发生时，按最有利甲方的方式解释。

9、合同双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件、微信等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

10、本合同壹式  肆  份，甲乙双方各执  贰  份，均具有同等法律效力。

11、本合同自甲乙双方法定代表人或负责人签字并盖章之日起生效,有效期至全部合同义务履行完毕时终止。

12、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下无正文内容）

附件：阳光合作告知函

甲方名称（盖章）：　　　　　　              乙方名称（盖章）：

甲方负责人：                                乙方法定代表人：

联系电话：                                  联系电话：

地址：                                      地址：

合同签订地点：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

合同签订时间：2025年    月    日

附件：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025-2026年固体碳酸钠采购合同（采购编号：                    ）

公司：

为保证我公司人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

年    月    日

阳光合作告知函回执

编号：

我单位于    年   月   日收到东莞市水务集团供水有限公司制水分公司的《阳光合作告知函》（采购编号：            ），承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

公司（盖章）

法定代表人：

年    月    日

# 第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；

4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项固体碳酸钠的供货业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：固体碳酸钠；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）；

7.报价人须提供2024年1月1日以来的质量技术监督检测部门（地级市或以上）或具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的所投产品的质量检测报告复印件（检测项目技术指标须符合本需求书中碳酸钠技术指标要求）；

8.信用中国网站截图；

9.报价人认为有必要提供的资料（不作强制要求）。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

- 特别说明

- （1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

- 上述情况一经发现，相关报价均无效。

- 第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025-2026年度固体碳酸钠采购项目 |
| --- | --- |
| 含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税普通发票的税率 | % |
| 备注 | - 一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。 - 三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（￥176,000.00），否则视为无效报价。 - 四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。 - 六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价； - （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价； - （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价； （4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 - 七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 - 八、分项报价表遵循以上要求执行。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖印章）

日期：   年    月   日

- 1-1.分项报价表

| 固体 碳酸钠 | 需求说明 |  |  | 暂定 采购量 | 含税综合单价 （含税，元/吨） | 含税总报价 （含税，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标名称 |  | 要求 | 55吨 |  |  |
|  | 总碱量(以Na2CO3计)(以干基计)，w/% |  | ≥99.2 |  |  |  |
|  | 总碱量(以Na2CO3计) (以湿基计)，w/% | 无水碳酸钠 | ≥97.9 |  |  |  |
|  | 水不溶物(以干基计)，w/% |  | ≤0.03 |  |  |  |
|  | 氯化物（以NaCl计）(以干基计)，w/% |  | ≤0.70 |  |  |  |
|  | 铁（Fe）(以干基计)/（mg/kg） |  | ≤35.0 |  |  |  |
|  | 铅(Pb)(以干基计)/（mg/kg） |  | ≤2.0 |  |  |  |
|  | 砷(As)(以干基计)/（mg/kg） |  | ≤2.0 |  |  |  |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖印章）

日期：   年    月   日

- 2.营业执照

- 3.询价响应声明书

询价响应声明书

致：东莞市水务集团供水有限公司

根据贵司    东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025-2026年度固体碳酸钠采购   项目的询价邀请，签字代表（全名、职务、联系方式）经正式授权并代表我单位（单位名称、地址）提交以下报价文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务集团供水有限公司“黑名单”。

签字代表：

单位名称（加盖印章）：

- 日期：    年   月   日

- 4.用户需求偏离表

用户需求偏离表

| 序号 | 需求书要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 质量技术要求 |  |  |
| 2 | 二 | 供货要求 |  |  |
| 3 | 三 | 产品验收 |  |  |
| 4 | 四 | 应急供货要求 |  |  |
| 5 | 五 | 售后服务及承诺 |  |  |
| 6 | 六 | 报价要求 |  |  |
| 7 | 七 | 其他要求 |  |  |
| 8 | 附件 | 供货范围及数量 |  |  |

备注：

- 报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件响应有负偏离的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

- 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指报价人提供的货物（或服务）优于用户需求书的要求；负偏离是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求；无偏离是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求。

- “偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- 如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖印章）

日  期：     年   月   日

- 5.合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 合同要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 合同项目 |  |  |
| 2 | 二 | 合同价款 |  |  |
| 3 | 三 | 合同组成 |  |  |
| 4 | 四 | 技术要求 |  |  |
| 5 | 五 | 包装、运输 |  |  |
| 6 | 六 | 货物的交付 |  |  |
| 7 | 七 | 储存 |  |  |
| 8 | 八 | 验收 |  |  |
| 9 | 九 | 权利保证 |  |  |
| 10 | 十 | 质量保证及售后服务 |  |  |
| 11 | 十一 | 付款方式 |  |  |
| 12 | 十二 | 技术资料 |  |  |
| 13 | 十三 | 不可抗力 |  |  |
| 14 | 十四 | 保密责任 |  |  |
| 15 | 十五 | 索赔 |  |  |
| 16 | 十六 | 违约责任 |  |  |
| 17 | 十七 | 弃权 |  |  |
| 18 | 十八 | 争议解决 |  |  |
| 19 | 十九 | 其他 |  |  |
| 20 | 附件 | 阳光合作告知函 |  |  |

备注：

- 报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件响应有负偏离的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

- 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指报价人提供的货物（或服务）优于合同的要求；负偏离是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求；无偏离是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求。

- “偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- 如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖印章）

日  期：     年   月   日

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项固体碳酸钠的供货业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：固体碳酸钠；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）

注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。

- 7.报价人须提供2024年1月1日以来的质量技术监督检测部门（地级市或以上）或具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的所投产品的质量检测报告复印件（检测项目技术指标须符合本需求书中碳酸钠技术指标要求）。

- 8.信用中国网站截图

报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）

- 9.报价人认为有必要提供的资料（不作强制要求）