东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年至2026年石龙黄洲水厂、桥头

第三水厂发电机租赁服务项目

询价文件

东莞市水务集团供水有限公司

2025年7月7日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	4

第三章 合同条款	6

第四章 报价须知	12

第五章 报价文件（格式）	14

# 第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年至2026年石龙黄洲水厂、桥头第三水厂发电机租赁服务项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年至2026年石龙黄洲水厂、桥头第三水厂发电机租赁服务项目

二、采购预算：含税最高限价为¥285,000.00

三、采购内容：2025年至2026年石龙黄洲水厂、桥头第三水厂发电机租赁服务（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项发电机租赁的服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年7月14日15时30分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年7月14日15时30分。

九、开封地点：东莞市水务集团供水有限公司合同管理部（2）室旁小会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：叶小姐，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司）

东莞市水务集团供水有限公司

2025年7月7日

# 第二章 用户需求

# 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年至2026年石龙黄洲水厂、桥头第三水厂发电机租赁服务项目用户需求书

一、服务内容

本次发电机租赁服务项目清单如下：

| 序号 | 水厂/安装地点 | 型号/功率需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石龙镇黄洲水厂 | （1）1台1000kW柴油发电机，室外放置（满足户外放置要求） |  |
|  |  | （2）1个发电机转换柜，柜内开关需与发电机功率相匹配，配件符合现行规范要求，操作简单 |  |
|  |  | （3）55米（3*（3*240）+1*240mm2）电缆，包括发电机到转换柜，转换柜到甲方电柜电缆 |  |
|  |  | （4）发电机附机配件：电缆线、油缸、蓄电池和避震垫等 |  |
| 2 | 桥头镇第三水厂 | （1）1台880kW柴油发电机，室外放置 |  |
|  |  | （2）1个发电机转换柜，柜内开关需与发电机功率相匹配，配件符合现行规范要求，操作简单 |  |
|  |  | （3）55米（3*（3*240mm2）+1*240mm2）电缆，包括发电机到转换柜，转换柜到甲方电柜电缆 |  |
|  |  | （4）发电机附机配件：电缆线、油缸、蓄电池和避震垫等 |  |

- 服务期

- 本项目服务期暂定为9个月，按月单价结算租用费，并且甲方可根据水厂实际情况，提前1个月告知乙方，终止租用。

三、服务要求

- 1、发电机组租赁期间，乙方负责提供发电机组日常消耗材料，如（机油隔、柴油隔、水隔等机油）；乙方负责发电机组的正常维修费用（人为或意外事故除外）；

- 2、乙方需定期保养发电机组，保证发电机组能够随时正常使用，如出现故障，需两小时内更换发电机组；

- 3、乙方负责保证提供性能良好、安全可靠、符合环保要求的发电机组，发电机组连续功率应在90%以上，为防止使用过程中因甲方超负荷使用发电机组，乙方有必要根据甲方用电情况制定发电机组使用指引，因发电机组发电导致水厂设备损坏的，由乙方承担并按照评估价格进行赔偿；

- 4、租赁发电机组期间，乙方首次派遣技术人员到甲方现场，对甲方进行发电机的操作及安全等方面的培训，使甲方人员在应急启动时懂得操作。乙方人员必须严格遵守甲方的规章制度，按甲方的安全管理制度实施工作；因发电机组本身或者乙方操作员人为操作失误等原因导致的人员伤亡和财产损失，由乙方负责承担相关法律责任和赔偿责任。

- 5、乙方负责发货到甲方指定地点，包括发电机组的往返运输，装卸安装、调试维护和停用拆卸，转换柜到甲方电柜连接部分由甲方协助。

四、其他要求

- 本项目按照上述项目清单的分项报价，甲方有权结合实际需求，选择所需分项租赁服务，按实结算。

# 第三章 合同条款

东莞市水务集团供水有限公司     分公司

设备租赁服务合同

甲方：东莞市水务集团供水有限公司   分公司

乙方：

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律的规定，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

- 一、租赁清单

| 序号 | 使用地点 | 租赁设备的规格/ 型号/参数 | 暂定期限 （月） | 租赁单价 （元/月） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（含税）：¥ （大写： ） |  |  |  |  |  |

- 二、服务时间

- 本项目租赁服务期限：暂定     个月，   年  月   日至   年  月   日（自实际服务之日起算）。甲方有权结合实际需求，选择所需分项租赁服务，并按实结算，并且甲方可根据实际情况，提前1个月告知乙方后即可终止租用，无需承担任何责任。

- 三、租赁费用及付款方式

- （一）租赁费用

- 合同暂定总价为：¥             （大写：           ）。在本合同履行过程中，合同价格不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。合同价已包含租赁设备的维护、维修、保养、技术指导、培训、咨询、检测、润滑、清洁、人员费用、装备、管理费用以及完成服务需求全部工作的全部费用（合同包含的所有风险、责任等费用）及税费等。乙方漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在服务报价中，在合同期内不得再向甲方收取任何费用。

（二）设备租赁费用按    （月/季/年）支付。乙方按约提供服务后，向甲方提交完整的请款申请和等额有效的增值税普通发票，经甲方审核无误后30个自然日内支付上   （月/季/年）租赁费用。乙方提交资料不符合甲方要求的，甲方付款时间相应顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的发票不符合法律规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

- 四、服务要求

（一）设备租赁期间，乙方负责提供租赁设备的日常消耗材料，如（          ）；乙方负责租赁设备的正常维修费用（甲方故意损坏造成除外）。

- （二）乙方需按甲方保养要求定期对租赁设备进行保养，保证租赁设备能够随时正常使用。

（三）乙方提供24小时所租赁设备故障维修响应服务，设置报障电话，租赁的设备发生故障时，需    小时内处理故障问题，恢复使用或更换新设备。维修人员必须配备相应检测仪器设备和充足的零配件，确保维修工作能及时开展，最大程度缩短维修时间，使租赁的设备快速恢复正常运行。

- （四）乙方负责保证提供正常使用、性能良好、安全可靠的租赁设备，乙方有必要根据甲方使用情况制定所租赁的设备使用指引，因所租赁的设备导致甲方下属设备损坏的，由乙方承担并按照评估价格进行赔偿。

- （五）租赁设备期间，甲方有权要求乙方首次派遣技术人员到甲方现场，对甲方进行所租赁的设备操作及安全等方面的培训，使甲方人员懂得操作。乙方人员必须严格遵守甲方的规章制度，按甲方的安全管理制度实施工作；因租赁设备本身或者乙方操作员人为操作失误等原因导致的人员伤亡和财产损失，由乙方负责承担相关法律责任和赔偿责任。

- （六）乙方负责把所租赁的设备发货到甲方指定地点，包括租赁设备的往返运输，装卸安装、调试维护和停用拆卸。

（七）乙方不得将本合同转包或分包给第三方，否则甲方有权单方面解除合同，所造成的一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。

- （八）乙方工作人员必须持有相关作业资格证书，对所租赁的设备进行维修保养时，必须做好计划安排，事先通知甲方。

- （九）乙方应及时向甲方反馈所租赁的设备问题和安全隐患问题，以保障甲方使用安全。

- （十）乙方每次维护、维修所租赁的设备后，需做好相关记录，并整理相关记录资料，及时提交至甲方。

- 五、双方的权利与义务

- （一）甲方权利义务

- 1.甲方需为乙方提供工作方便，办理乙方出入厂手续，明确与乙方联系的负责人，并将姓名、联系电话告知乙方如有人员发生变动，应及时通知乙方。

- 2.甲方按合同约定按时向乙方支付合同价款。

- 3.在租赁设备使用期间甲方负责所租赁设备的安全，如发生设备及其配件被盗窃、人为破坏等损失均由甲方负责按市场价赔偿。

- 4.甲方发现所租赁的设备故障或隐患时应迅速通知乙方进行维护检修。

- 5.甲方有权对乙方项目实施人员所需的资格及资质要求进行查验，并要求实施人员遵守甲方公司管理制度及项目管理要求的权利。

（二）乙方权利和义务

1.乙方负责提供正常运行、性能良好、安全可靠的完整设备并做好所租赁设备的维护检修的安全工作，因乙方维护不当而造成损坏，乙方应当负责维修、更换，维修、更换设备所需费用由乙方负责（不可抗拒的自然因素除外）。

- 2.若乙方不能在本合同约定的期限内响应服务、维护维修、排除故障并使所租赁的设备恢复正常使用，甲方有权要求更换租赁设备，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 3.乙方应为甲方提供所租赁的设备资料和相关操作培训。

4.乙方保证其有权将所租赁的设备提供给甲方使用，保证租赁的设备不侵犯任何第三方的权益，如因所租赁的设备产权问题或知识产权问题导致甲方对外承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。

六、安全责任

- （一）乙方应要求其工作人员在工作中严格执行相关安全工作规程和甲方颁布的安全、文明生产规定的有关要求。工作中非因甲方原因造成的人身或财产损失均由乙方承担。

- 乙方人员在现场工作时不得触及与服务范围无关的系统或设备。

- 乙方负责人（安全工作第一责任人）对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，如因迟延报告导致更大损害范围、程度的安全事故发生，由乙方承担相应责任。

- 七、违约责任

- （一）乙方必须按本合同约定提供设备租赁服务，如服务质量未达到本合同的要求，甲方有权责令乙方限期整改并拒绝付款，直至乙方的工作符合本合同要求；若乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同且不予支付租赁费用，并且乙方应向甲方支付合同暂定总价20%的违约金。

- （二）如因乙方所租赁的设备问题造成甲方下属设备的损坏和生产损失的，乙方应承担由此带来的一切经济损失，且乙方须负责把甲方设备维修完好或者照价赔偿给甲方。

- （三）乙方在接到甲方报修通知后未能按照约定及时赶到现场处理解决所租赁的设备故障问题，甲方有权委托其他第三方提供相应的服务，因此产生的费用全部由乙方承担，给甲方造成损失和不良影响，乙方还应承担全部责任并赔偿由此产生的一切经济损失。

- 八、合同的变更、修改和终止

- （一）本合同一经生效，任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，由双方代表签字、盖章后方可生效。合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。

- 如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

- 十、争端的解决及通知送达

- （一）执行本合同发生争议，当事人双方应协商解决。

- 若协商不能解决，甲乙双方均可向合同签订地所属人民法院提起诉讼。

（三）协议双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件、微信等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

- 十一、合同份数及效力

- （一）合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

- （二）本合同经双方签字并盖公章后生效。

（以下无正文内容）

十二、合同附件

附件.             设备租赁服务用户需求书

甲方名称（盖章）：东莞市水务集团供水有限公司    分公司

甲方负责人：

联系人：

联系电话：

地址：

乙方名称（盖章）：

乙方法定代表人：

联系人：

联系电话：

地址：

合同签订地点：东莞市水务集团供水有限公司    分公司

合同签订时间：    年   月   日

# 第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；

4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项发电机租赁的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：发电机租赁；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

5.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。

- 特别说明

- （1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

- 上述情况一经发现，相关报价均无效。

- 第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年至2026年石龙黄洲水厂、桥头第三水厂发电机租赁服务项目 |
| --- | --- |
| 含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税普通发票的税率 | % |
| 备注 | - 一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。 - 三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（¥285,000.00），否则视为无效报价。 - 四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。 - 六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价； - （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价； - （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价； （4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 - 七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 - 八、分项报价表遵循以上要求执行。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）

日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

| 序号 | 水厂/安装地点 | 型号/功率需求 | 服务期 | 服务单价 （含税） | 小计金额 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石龙镇黄洲水厂 | （1）1台1000kW柴油发电机，室外放置（满足户外放置要求） （2）1个发电机转换柜，柜内开关需与发电机功率相匹配，配件符合现行规范要求，操作简单 （3）55米（3*（3*240）+1*240mm2）电缆，包括发电机到转换柜，转换柜到甲方电柜电缆 （4）发电机附机配件：电缆线、油缸、蓄电池和避震垫等 | 9个月 | 元/月 | 元 |
| 2 | 桥头镇第三水厂 | （1）1台880kW柴油发电机，室外放置 （2）1个发电机转换柜，柜内开关需与发电机功率相匹配，配件符合现行规范要求，操作简单 （3）55米（3*（3*240mm2）+1*240mm2）电缆，包括发电机到转换柜，转换柜到甲方电柜电缆 （4）发电机附机配件：电缆线、油缸、蓄电池和避震垫等 | 9个月 | 元/月 | 元 |

报价人：（加盖报价人公章）

日期：   年    月   日

- 2.营业执照

- 3.询价响应声明书

询价响应声明书

致：东莞市水务集团供水有限公司

根据贵司东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年至2026年石龙黄洲水厂、桥头第三水厂发电机租赁服务项目的询价邀请，签字代表经正式授权并代表我单位提交以下报价文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务集团供水有限公司“黑名单”。

签字代表姓名（或私章）：

报价人：（加盖报价人公章）

日期：    年   月   日

- 4.用户需求偏离表

用户需求偏离表

| 序号 | 需求书要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 服务内容 |  |  |
| 2 | 二 | 服务期 |  |  |
| 3 | 三 | 服务要求 |  |  |
| 4 | 四 | 其他要求 |  |  |

- 备注：

- （1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

- （2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。

- （3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- （4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）

日  期：     年   月   日

- 5.合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 合同要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 租赁清单 |  |  |
| 2 | 二 | 服务时间 |  |  |
| 3 | 三 | 租赁费用及付款方式 |  |  |
| 4 | 四 | 服务要求 |  |  |
| 5 | 五 | 双方的权利与义务 |  |  |
| 6 | 六 | 安全责任 |  |  |
| 7 | 七 | 违约责任 |  |  |
| 8 | 八 | 合同的变更、修改和终止 |  |  |
| 9 | 九 | 争端的解决及通知送达 |  |  |
| 10 | 十 | 合同份数及效力 |  |  |
| 11 | 十一 | 合同附件 |  |  |

备注：

- （1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

- （2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

- （3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- （4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）

日  期：     年   月   日

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项发电机租赁的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：发电机租赁；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）

注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。