**2台微型冲洗装备采购项目（重新采购）**

**询价文件**

**东莞市水务集团管网有限公司**

**2025年7月16日**

**目 录**

[第一章 询价邀请函 3](#_Toc23431)

[第二章 用户需求书 4](#_Toc8254)

[第三章 报价须知 10](#_Toc30018)

[第四章 报价文件（格式） 11](#_Toc30920)

# 第一章 询价邀请函

各供应商:

我公司的“2台微型冲洗装备采购项目（重新采购）”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：2025-049

二、采购项目名称：2台微型冲洗装备采购项目（重新采购）

三、采购预算：498000.00元（含税）

四、采购内容：具体详见用户需求书。

五、成交原则：本项目报价为含税报价，报价人所报价格不得超过采购限价。从实质性满足采购需求的供应商中，按含税报价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年7月22日15时00分。

七、报价文件开封时间：2025年7月22日15时00分。

八、报价文件递交地点：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务集团管网有限公司合同管理部一室(313室)。

九、采购人联系方式：

采购联系人：王工

联系电话：0769-22001387

联系地址：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务集团管网有限公司合同管理部一室(313室)

东莞市水务集团管网有限公司

2025年7月16日

# 用户需求书

**一、货物采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量（台）** | **设备单价（含税）** |
| 1 | 履带微型冲洗装备 | 2 | 249000元/台 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术参数** | | | **配置要求** |
| 1 | 装备基础 | 总质量（kg） | | ≤1280 |
| 整备质量（kg） | | ≤880 |
| 行走性能 | 行走形式 | 履带电驱式 |
| 履带材质 | 高强度、耐磨、承压性好、静音 |
| 电机额定电压（V） | ≥72 |
| 双电机，电机额定功率（kw） | ≥4 |
| 双电机，每个电机峰值功率（kw） | ≥8 |
| 原地转向功能 | 支持 |
| 定速巡航 | 支持 |
| 行驶速度（km/h） | ≥7 |
| 外型尺寸（mm） | 总长（mm） | ≤2000 |
| 总宽（mm） | ≤900 |
| 总高（mm） | ≤1600 |
| 水箱 | 水箱容积（L） | ≥400 |
| 2 | 高压冲洗系统 | 高压水泵 | 类型 | 三柱塞泵 |
| 驱动方式 | 电泵通过底盘动力电池驱动 |
| 最大流量（L/min） | ≥41 |
| 水泵最大功率（kw） | ≥15 |
| 最大压力（Mpa） | ≥20 |
| 高压管通径（mm） | DN20 |
| 水泵品牌 | 等于或优于AR、speck |
| 卷管系统 | 高压管长度（m） | 30+10（10米为隐藏式） |
| 卷盘收放 | 自动收放管、自动排管 |
| 安全装置 | 低水位报警 | 具备 |
| 侧检修门 | 具备 |
| 液位显示 | 直观式液位显示 |
| 喷头 | 清洗后喷头（个） | 1 |
| 穿刺前喷头（个） | 1 |
| 4 | 控制系统 | 控制柜 | 控制形式 | 具备遥控控制和手动功能 |
| 彩色显示屏 | 当前工作状态、故障诊断等信息 |
| 遥控功能 | 具备行走、转向、开关泵、水力调节 |
| 5 | 动力系统 | 电池类型 | | 磷酸铁锂 |
| 电池容量（kw·h） | | ≥9.6 |
| 充电形式 | | 支持慢充、快充 |
| 0%-100%充电耗时（h） | | ≤5 |
| 最大行驶距离（km） | | ≥25 |

备注：

1. 以上参数为每台装备的配置要求，对货物的性能配置、技术参数、技术要求、服务要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部产品的要求，报价人应按行业技术、质量和以往的研究、货物生产制造、售后服务经验，合格优质地完成采购内容和所包含的全部服务。所有列出的相关货物技术要求不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本需求书要求的证明材料，则视为合格。

**三、供货要求**

（一）成交人应保证供货设备全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术参数符合国家标准、规范及采购需求书、合同的要求。

（二）本项目询价文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，报价人提供的所有货物都应符合招标时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国内外标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。成交人保证所供应的本合同货物符合质量标准，不存在任何缺陷。

（三）本项目询价文件中如有出现的品牌规格等，仅为方便描述参考，不具有任何指定性及唯一性，报价人原则上应提供不低于该品牌档次的产品。

**四、交货要求**

**（一）供货期要求：**

（1）合同签订之日起50个自然日内完成供货。

（2）设备应根据采购人提供的企业LOGO、企业名称等相关内容要求设计喷涂图纸，并由采购人审核同意后依据图纸对设备进行喷涂。

**（二）验收要求：**

**（1）设备验收：**

①成交人应派遣有经验有能力的工程师或委托第三方配合采购人检验其所供应的货物的外观性能和各项参数指标是否符合采购要求，同时采购人有权自行委托第三方机构对设备设备进行设备查验，成交人不得持有异议。查验不合格时第三方机构的查验服务费由成交人承担。

②验收过程中，采购人有权根据需要开展现场操作试验，如试验发现技术参数不符合采购文件的，成交人不得以设备已试验为由拒绝退货，不得以此为由索取任何赔偿。

将设备移交至采购人指定地点（东莞市内，以采购人通知为准）后检查确认货物、配件是否齐全（若发现设备部件丢失、损坏，均由成交人承担责任）。若验收合格，各方于验收证明上签字并进行设备交付；若验收不合格，采购人需在验收证明上写明不合格内容及整改时限要求，因验收不合格导致逾期供货的，按逾期供货违约条款执行。

**（2）设备交付：**

设备验收合格后进行设备交付，同时成交人将设备相关证件及资料（包括电子档扫描件）移交至采购人，包括但不限于：①合格证复印件；②质量服务卡或保修手册；③设备使用说明书或用户使用手册（中文）；④附赠工具及备件清单；⑤其他。

（3）设备验收合格不代表对产品质量的最终认定，不可免除成交人对产品的瑕疵和缺陷承担相应责任；采购人在使用过程中发现设备不符合合同要求的，成交人应承担相应的退、换责任。因设备质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。鉴定费用由采购人先行垫付。如设备符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由成交人承担，相关费用从结算款中扣除。

**六、价款要求**

（一）本项目的费用为总价包干，已包含所列货物、零配件、原材料及生产制造、检验、包装、利润、关税、保险、管理、运输（包括退货运输费）、装卸费、人工费、安装调试、技术服务（包括技术资料）、增值税、检测及验收合格之前及质保期内维修维护、售后服务等全部费用。

**（二）费用支付：**

**（1）预付款：**本项目不设预付款。

**（2）验收款：**

采取预留质保金方式，到货并安装调试完毕、验收合格交付后，成交人提交符合采购人要求的请款资料并提供100%结算价的等额有效的增值税专用发票原件，采购人在二十个工作日内支付至结算价的95％，剩余结算价的5％用作质保金。

**（3）质保款：**

①采取预留质保金方式的，设备质保期满后，经采购人审核确认成交人提供的设备无质量问题且成交人无违约行为，成交人提交请款报告并出具前述100%结算价款金额的等额有效的增值税专用发票复印件后二十个工作日内，采购人向成交人支付合同结算价剩余款项；

②无论何种原因导致质保金不符合要求的，成交人应当在5个工作日内予以补足。逾期不予补足的，采购人有权按需补足的金额要求成交人承担违约金，并要求限期补足。如成交人仍不补足的，采购人有权按照合同约定追究违约责任。

**七、质保、售后服务要求**

**（一）质保：**

（1）质保期：12个月，质保期限自采购人在设备验收证明上签字确认验收合格之日起计算。

（2）质保责任：按照国家规定的要求，在质保期内免费解决非采购人原因造成的质量问题，成交人需参照国家相关法律。质保期内，对设备出现的不符合合同要求的、有问题的，成交人应进行免费维修、保修或更换配件。

**（二）售后及保养：**

（1）成交人质保期内须提供24小时服务热线和全天候维修服务用以处理所有售后服务，成交人维修人员自接到维修通知起1小时内响应，采购人有权要求成交人6小时内到达采购人指定地点，并于到位后2小时内提供解决方案。

（2）如设备因质量因素造成的损坏，均由成交人负责免费维修和更换备件。采购人有权拒绝使用带有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件由成交人修好或更换，采购人不负担所增加费用。在质保期内，采购人如发现产品的质量、规格、性能、数量等与采购文件要求不符，或发现产品无论由于任何原因存在隐藏缺陷、工艺问题或使用不良的材料的，或产品出现质量问题的，成交人应承担更换或退货责任。

（3）在质保期内，非人为原因造成设备出现严重故障、影响正常运行的情况下，应进行免费修复。如发现故障5天内无法修复，或一个故障累计出现超过三次（含三次），或累计经三次维修后仍无法正常运行的，采购人有权收取罚款10000元/次。

（4）质保期内全部服务费（含更换零部件，达到用户需求书及合同约定条件的更换货物）和维修费及成交人技术服务人员的一切费用由成交人自理，包括但不限于为完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工等各项费用（包括进口关税和增值税等）。

**八、知识产权**

（一）成交人应保证交付的全部产品不存在侵犯第三方知识产权和其他权利的情况（包括但不限于所供产品附带已安装的系统、软件等）且拥有对产品完全的所有权。如有违反，成交人须承担因此产生的全部责任及费用，如因此造成采购人损失的，成交人应予以赔偿。

（二）合同价已包括所有应支付的专利权和版权、设计或其他知识产权的使用费和版税。

**九、处罚手段**

（一）成交人逾期供货或交货的，采购人有权要求成交人立即整改，同时每逾期一个自然日扣减2000元，采购人有权直接从结算款中扣除，若三次整改不通过导致逾期超过供货及验收所约定时限的30个自然日，采购人有权直接解除合同，同时要求成交人支付合同总价20%的违约金。

（二）成交人未按采购人要求对设备进行喷涂的，采购人经1次书面警告后，5个自然日内无法完成整改的，采购人有权要求成交人支付违约金2000元/辆，并有权直接委托第三方对设备进行喷涂，相关喷涂费用由成交人承担。

（三）成交人未按本需求配合完成设备验收的，采购人经1次书面警告后，5个自然日内无法完成整改的，采购人有权要求成交人支付违约金5000元/次。逾期超过10个自然日未按要求完成整改的，采购人有权单方解除合同。

（四）质保期内，若成交人售后服务态度恶劣、持续响应不及时的，采购人有权按照合同约定追究违约责任。对于成交人质保期内售后服务响应不及时的，第一、二次成交人发警告函，第三次（含第三次）以后，采购人有权要求成交人支付违约金5000元/次。

（五）履约阶段若发现有造假的，成交人需严格按照合同约定要求进行整改，如成交人24小时内不落实整改工作，由此造成的损失，采购人可对成交人处以每日2%暂定合同价款的罚金。

# **报价须知**

**一、项目费用说明**

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

**二、报价文件的组成**

1.报价表；

2.回执；

3.报价承诺书；

4.营业执照；

5.业绩合同或发票扫描件；

6.最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明；

（1）根据报价人的实际情况填写，无相关事项的，在 “认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,报价人须提供相关材料(复印件)佐证；

（2）上述行政处罚信息，以采购人在报价文件开封当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，报价人对此无异议。

**三、报价文件的封装和递交**

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖章。

2.报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章）。

**3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。**

# **第四章 报价文件（格式）**

**1、报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2台微型冲洗装备采购项目（重新采购） |
| 含税报价 | 单价：  小写：¥ 元/台  总价：  小写：¥ 元 |
| 完成时间 | 详见用户需求书 |
| 备注 | 1. 本项目报价为含税报价，报价人所报价格不得超过限价。报价均包括但不限于完成本项目所需的全部费用，从实质性满足采购需求的供应商中，按含税报价最低成交原则确定成交供应商。 2. 已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 3. 上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 4. 本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 |

联系人： 联系电话：

联系地址： 报价人：（公章）

日期： 年 月 日

# 2、回 执（格式）

**回 执**

东莞市水务集团管网有限公司：

我司收到贵司2025年7月16日发出的“2台微型冲洗装备采购项目（重新采购）”的询价文件。

特此函告！

公司签章

年 月 日

# 3、 报价承诺书（格式）

**承诺书**

致：东莞市水务集团管网有限公司

我司已收到2台微型冲洗装备采购项目（重新采购）采购文件，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：

如我司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假响应文件或存在实际供货技术参数、质量低于响应文件承诺的标准等情况的，我司将同意并接受贵司按照采购文件追究责任，并采取包括但不限于以下措施：

1、在东莞市水务集团有限公司官网、东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并在贵司以后的招标采购项目评标时充分考虑我司的不良行为和履约问题；

2、上报东莞市市场监督管理局等相关部门，要求将我司列入重点监管名单，并向广东省国资委进行通报，按相关规定进行处理。

3、我司郑重承诺：以采购人在报价文件开封当日通过'信用中国'网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，若我司被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，均视为无效报价资格，且我司对此不持任何异议，并自愿承担由此产生的一切法律责任。

由此产生的不利影响与经济损失均由我司自行承担，与贵司无关。

供应商：（盖公章）

日期： 年 月 日

**4、营业执照**

**5、一份或以上满足本项目用户需求技术参数的销售业绩合同扫描件**

**6、最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明；**

**最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 认定时间 | 处罚期届满异常名录信息失效时间 | 备注 |
| 是否被认定为失信被执行人 |  |  |  |
| 是否被认定为重大税收违法失信主体 |  |  |  |
| 是否被认定为政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |

备注：

1. 根据报价人的实际情况自行编写，**无相关事项的，在“认定时间”列填“无”**；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,报价人须提供相关材料(复印件)佐证。表格未填写的，视为无相关情况。

（2）上述行政处罚信息，以采购人在报价文件开封当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，报价人对此无异议。

供应商：（盖公章）

日期： 年 月 日