东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

供水厂2025-2026年度化验仪器设备

检定校准工作项目

询价文件

东莞市水务集团供水有限公司

2025年7月22日

目录

第一章询价邀请函	3

第二章用户需求	5

第三章合同条款	20

第四章报价须知	46

第五章报价文件（格式）	48

# 第一章询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市水务集团供水有限公司制水分公司供水厂2025-2026年度化验仪器设备检定校准工作项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司供水厂2025-2026年度化验仪器设备检定校准工作项目

- 二、采购预算：含税最高限价为￥219,660.00（详见《东莞市水务集团供水有限公司制水分公司制水分公司2025-2026年化验室仪器检定校准需求汇总清单及预算表》）

三、采购内容：化验仪器设备检定校准（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项化验仪器设备检定或校准的服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人需具备相应检定校准项目的技术资质和提供检定校准准确检测数据结果的实验室能力；

3.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按折扣系数最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年7月28日14时30分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年7月28日14时30分。

九、开封地点：东莞市水务集团供水有限公司合同管理部（2）室旁小会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司）

东莞市水务集团供水有限公司

2025年7月22日

# 第二章用户需求

制水分公司2025-2026年度化验仪器设备检定校准工作

用户需求书

一、项目概况

本项目采购人为东莞市水务集团供水有限公司制水分公司，根据《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ58-2009）中“2.8.6化验室所用的计量分析仪器必须定期进行计量检定，经检定合格方可使用”，为确保化验仪器测量数据准确，有据可依，能够更好地指导生产，我司下属供水厂化验仪器设备每年需由具备计量检定资质的单位进行检定/校准。为确保各供水厂化验仪器设备校验及维护工作正常进行，需按年度实际到期时间前进行检定/校准。本年度检定/校准周期为2025年7月-2026年6月，因此需要采购有相关资质的检定校准机构提供服务。

- 二、服务内容

- 需要检定或校准的仪器设备及其检定/校准要求详见附件1。

三、质量要求

1、报价人对采购人需检的相应仪器设备进行检定校准，检定校准方法需符合相关的国家标准、行业标准及相应的技术规范或采购人提出的检测技术要求。

2、报价人需具备相应检定校准项目的技术资质和提供检定校准准确检测数据结果的实验室能力，其《计量授权证书》、《实验室认可证书》的授权范围应覆盖采购人要求的检定校准项目；若报价人不能完全具备上述技术资质或实验室能力，则还需提供合作单位的《计量授权证书》、《实验室认可证书》及其合作关系的证明文件（双方单位的服务合同、加盖双方单位的授权证书或情况说明等）。采购人在服务期间将对检定服务进行质量监督或验证。

3、报价人应对检测数据的合法性、真实性、准确性、客观性、可靠性负责。

4、报价人须针对采购人对检测报告提出的异议进行解释说明；如检定/校准报告出现数据的合法性、真实性、准确性、客观性、可靠性的错误或遗漏，应当在采购人提出异议24小时内作出回应，按要求进行修改或补充，并重新发放更正的检定/校准报告。

5、报价人在提供检定校准服务过程中，应对甲方所提供的技术资料、专利技术、经营信息等承担保密义务。

6、若报价人无法满足以上质量要求，采购人有权取消其服务资格，并重新选择合适的服务单位补充。

四、成果要求

报价人应在签订合同后制定全年的校准/检定工作计划，并按照工作计划完成检定/校准任务。到现场完成服务，需送检的仪器由报价人送检，并于30个工作日内出具正式的检定/校准报告，所提供的证书报告应盖有检定校准单位的公章或业务专用章，属于“CNAS”、“CMA”的项目，应加盖相应标识印章。如有要求的，应按规定判明相关检定项目是否符合相应国际标准、国家标准、行业标准及相应的技术规范或采购人提出检测的技术要求。

五、服务期限要求

合同服务期1年，自检定校准服务合同签订之日开始，根据采购人需要可延长服务期，原则上延期不超过三个月。在服务期内，采购人有权对检定校准的仪器及项目等进行调整，报价人不得以此提出任何赔偿要求，采购人提前与报价人沟通，最终以采购人实际委托量按实结算。

- 六、服务地点

制水分公司下属水质研究与应用中心及各供水厂。

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制水分公司2025-2026年化验室仪器检定校准需求汇总清单 |  |  |  |  |  |  |
| （一）市第三水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市东城街道东城中路东城段421号第三水厂联系人：郑嘉丽电话：13539064825 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG9070A | 上海索谱仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 2 | 生化培养箱 | LRH-150 | 上海索谱仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 3 | 台式数显酸度计 | ORIONSTARA211 | 美国赛默飞世尔科技 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 便携式浊度仪 | 2100P | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 百分之一电子天平 | GL2202I-1SCN | 北京赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 万分之一电子天平 | BSA-124S | 北京赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 台式电导率仪 | ORIONSTARA212 | 美国赛默飞世尔科技 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 台式电导率仪 | ORIONSTARA212 | 美国赛默飞世尔科技 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 数显恒温水浴锅 | HH-6型 | 常州澳华仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 箱式电阻炉 | SX-5-12 | 通州市申通电器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 可见分光光度计 | V1860 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 便携式溶氧仪 | HQ30D5330300 | 哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |
| 16 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50L | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 17 | 单人净化工作台 | SW-CJ-1D型 | 苏州净化设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 18 | 便携式可见分光光度计 | V1600 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （二）市第四水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 东莞市石碣镇鹤田厦富田路第四水厂联系人：李文懿电话：13360663797 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 便携式溶解氧仪 | HQ30D | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |
| 2 | 万分之一电子天平 | FA1104 | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 十分之一电子天平 | BSA5201 | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 电热恒温培养箱 | DNP-9052 | 上海精宏设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9075A | 上海飞越仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 电热恒温培养箱 | DNP-9082 | 上海精宏设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 箱式电阻炉（马弗炉） | SX2-5-10 | 上海波络实验设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 电热恒温水浴锅 | HH-8 | 常州澳华仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 便携式余氯/总氯比色计 | DR300 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 台式电导率仪 | 310C-01A | 赛默飞世尔科技公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 可见紫外分光光度计 | UV-5880 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 万分之一电子天平 | BSA224S-CW | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 16 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 17 | PH计 | DELTA320 | 梅特勒.托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （三）市第五水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市企石镇杨屋村第五水厂联系人：谢惠洪电话：13712998288 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 全自动红外分光油分析仪 | OL1020六样品位 | 上海昂林科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 十分之一电子天平 | BSA2201 | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 万分之一电子天平 | BSA224S | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 电热恒温水浴锅 | HW-S28 | 上海一恒科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 电热恒温干燥箱 | DHG9145A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | UV-5880 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 电热恒温培养箱 | LRH-150 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 8 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 便携式pH计 | pHB-4 | 上海仪电科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 箱式电阻炉 | SX-5-12 | 上海波路实验设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 溶解氧测定仪 | HQ30d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |
| 14 | 台式电导率仪 | STARA212 | 赛默飞世尔科技公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （四）市第六水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市东城区鳌峙塘第六水厂联系人：杜玉婵电话：13925537675 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 可见紫外分光光度计 | UV-2550 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 电导率仪 | 310C-01型 | 赛默飞世尔科技（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 电导率仪 | 310C-01型 | 赛默飞世尔科技（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 万分之一电子天平 | BS124S | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 余氯/总氯比色计 | AQ3070 | 赛默飞世尔科技（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 便携式臭氧仪 | PCⅡ | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30D | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 检定 |
| 11 | 实验室台式pH计 | PHSJ-4A | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 箱式电阻炉（马弗炉） | SX-5-12 | 通州市大华仪器仪表厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 16 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 17 | 电热恒温水浴锅 | HH-8 | 常州澳华仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 18 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 19 | 移液枪 | 2-10毫升 | 大龙兴创实验仪器（北京）有限公司 | 支 | 1 | 校准 |
| 20 | 百分之一电子天平 | DT600A | 常熟市长青仪器仪表厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 21 | 电导率仪 | 310C-01型 | 赛默飞世尔科技（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （五）东城水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市东城区下桥银岭街9号联系人：何舒婷电话：13556788836 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 台式浊度仪 | TL2300 | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 台式浊度仪 | 2100N | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 万分一电子天平 | AL204 | 梅特勒－托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 百分一电子天平 | BSA3202S | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 便携式pH计 | OrionStarA221 | 赛默飞世尔科技公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 电导率仪 | DDS-307A | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 全自动红外分光油分析仪 | OL1020六样品位 | 上海昂林科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 11 | 电热恒温干燥箱 | GZX-DH-40X45S | 上海跃进医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-PHS-40*50 | 上海跃进医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 电热恒温培养箱 | HH-B11·420-S | 上海跃进医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 上海飞越实验仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 16 | 便携式浊度仪 | 2100P | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| 17 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希 | 台 | 3 | 校准 |
| 18 | 水分测定仪 | MA160-1CN | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 19 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |
| 20 | 电导率仪 | 320C-01A | 奥立龙 | 台 | 1 | 校准 |
| （六）万江水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市万江区万江万龙路191号联系人：胡桂珠电话：13686102095 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 十分一电子天平 | T500500g*0.1g | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 万分一电子分析天平 | ME204E/02 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 5 | 电热恒温水浴锅 | HH-6 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 酸度计 | pHS-3C | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 浊度仪 | 2100N | HACH | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 浊度仪 | TL2300 | HACH | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 便携式浊度仪 | 2100P | HACH | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30D | HACH | 台 | 1 | 检定 |
| 11 | 便携式余氯比色计 | DR300 | HACH | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 便携式电导率仪 | 320P | 奥立龙 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 紫外可见分光 | UV5860 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
|  | 光度计 |  |  |  |  |  |
| 14 | 机械式温湿度计 | TH-602F | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 个 | 1 | 校准 |
| 15 | 机械式温湿度计 | GE-168 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 个 | 1 | 校准 |
| 16 | 移液管 | 100ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 17 | 移液管 | 50ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 18 | 移液管 | 25ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 19 | 容量瓶 | 1000ml | 北方 | 个 | 1 | 检定 |
| 20 | 容量瓶 | 500ml | BOMEX | 个 | 1 | 检定 |
| 21 | 容量瓶 | 250ml | 北方 | 个 | 1 | 检定 |
| 22 | 容量瓶 | 100ml | 天玻 | 个 | 1 | 检定 |
| 23 | 酸式滴定管 | 25ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 24 | 聚四氟酸碱共用滴定管（棕色） | 50ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| （七）高埗水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：广东省东莞市高埗镇沿江南路12号联系人：单秀兴电话：13427873318 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 百分之一电子天平 | JJ200 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 万分之一电子天平 | FA2004N | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 台式浊度仪 | TB300IR | 广州特谱科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 可见光分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 新型电热恒温培养箱 | DNP-9052 | 嘉兴市新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYXDHS-40*50 | 上海跃进医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YM100 | 上海三申医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 便携式总氯浓度测定仪 | ET6900 | 广州特谱科技有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 9 | 新型电热恒鼓风干燥箱 | DHG-9210A | 嘉兴市新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 16 | 台式电导率仪 | 310C-01A-212 | 美国奥利龙 | 台 | 1 | 校准 |
| 17 | 电热恒温水浴锅 | DZKW | 北京市永光明医疗 | 台 | 1 | 校准 |
| （八）中堂水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市中堂镇新鹤田村联系人：袁俭静电话：13631798422 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 马弗炉 | SX2-4-1 | 上海苏进仪器设备厂监制（南通泸南科学仪器有限公司制造） | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 8孔数显式电热恒温水浴锅 | DZKW-S-8 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-GF107-2 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 浊度仪 | TURB555 | 德国WTW | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 可见光分光光度计 | WTWphotoLab6100VIS | 德国WTW | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 紫外可见光分光光度计 | PhotoLab6600UV-VIS | 德国WTW | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 红外测油仪 | JDS-109U | 吉林市吉光科技有限责任公司（吉林市背光分析仪器厂） | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | pH计 | PHS-3C | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 电热恒温培养箱 | HH.BⅡ-BS-2 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 生化培养箱 | SPX-300 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 万分之一电子天平 | TP-214 | 丹佛仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 百分之一电子天平 | TP-2102 | 丹佛仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 数显电导率仪 | DDS-11A | 上海雷磁创益仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 智能生化培养箱 | LRH-150 | 上海飞越实验仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 16 | pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 | SX751 | 三信 | 台 | 1 | 校准 |
| 17 | 移液枪 | （100~1000）uL | Transferpette | 支 | 1 | 校准 |
| 18 | 电热恒温水浴锅 | HH-6 | 常州澳华仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （九）石碣水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市石碣分公司同德路2号联系人：雷桂联系电话：18680604253 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 紫外可见光光度计 | TU-1810 | 北京普析通用 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 数显隔水式培养箱 | 上海恒科 | 上海一恒 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 上海一恒 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 万分之一电子天平 | BPZZIS | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 十分一电子天平 | DT502 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | PH计 | HQ11d | 美国HACH | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 电热恒温水浴锅 | HWS-26 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 浊度仪 | 2100Q | 美国HACH | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-30KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| （十）茶山水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市茶山镇京山村东江大道茶山段1号茶山水厂联系人：陈沛明电话13580839298 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （十一）石龙黄洲水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市石龙镇黄洲水源路6号联系人：黄建璋电话：18038260203 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 万分之一电子天平 | BSA125S | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 台式浊度仪 | 2100N | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 电热恒温水浴锅 | HWS-26 | 上海一恒科技仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9075B | 上海飞越实验仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 百分之一电子天平 | JJ600 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 双人单面垂直送风净化工作台 | SW-CJ-2D型 | 苏州博莱尔净化设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 酸式滴定管(聚四氟塞） | 50mL（棕色） | 天津市天波玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 1 | 检定 |
| 10 | 移液管 | 100mL | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 11 | 移液管 | 50mL | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 12 | 容量瓶 | 500mL | 天玻 | 个 | 1 | 检定 |
| 13 | 容量瓶 | 250mL | 天玻 | 个 | 1 | 检定 |
| 14 | 容量瓶 | 1000mL | 天玻 | 个 | 1 | 检定 |
| 15 | 酸式滴定管(聚四氟塞） | 50mL（白色） | 天津市天波玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 1 | 检定 |
| 16 | 移液管 | 10ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 17 | 移液管 | 20ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 18 | 移液管 | 25ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| （十二）石龙西湖水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市石龙分公司西湖东路111号联系人：黄建璋电话：18038260203 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 电热恒温水浴锅 | HH-8型 | 常州澳华 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 溶解氧测定仪 | YSI | 美国哈希 | 台 | 1 | 检定 |
| 3 | 百分之一电子天平 | DTT-A500 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 上海一恒科技仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 生化培养箱 | LRH-150F | 上海一恒科技仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810型 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 台式浊度仪 | 2100N | 广州市依通仪器设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 万分一电子天平 | BSA224S | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 百分之一电子天平 | JJ200 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | DSX-30L | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 可见分光光度计 | N2S | 上海仪电分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 上海一恒科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海一恒科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 移液管 | 50mL | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 15 | 移液管 | 100mL | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 16 | 移液管 | 10ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 17 | 移液管 | 20ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| 18 | 移液管 | 25ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |
| （十三）石排水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市石排分公司东江大道石排段52号联系人：陈志慧电话：13580982130 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 溶解氧仪 | HQSeries | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |
| 2 | 台式浊度仪 | TL2300 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 万分之一电子天平 | GL224I | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | UV-1900 | 日本岛津 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 电热恒温鼓风箱 | DHG-9140A | 上海一恒科学有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海一恒科学有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海冉绘实业有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 立式高压灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 百分之一电子天平 | DTT-A600 | 福州华志科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 百分之一电子天平 | DTT-A600 | 福州华志科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 上海一恒科学有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 台式PH计 | ORION3STAR | 美国赛默飞世尔科技公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 万分之一电子天平 | GR200 | 日本AND株式会社 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 马弗炉 | 4－Ｉ0 | 沈阳节能电炉厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 可见分光光度计 | 722Ｎ | 上海精密科学仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 16 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （十四）企石水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市企石分公司黄大仙路56号联系人：杨敏瑜电话：13580803601 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 十分之一电子天平 | JJ3000 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 万分之一电子分析天平 | FA2204C | Techcomp | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 万分之一电子分析天平 | FA1004B/100G | 上海精科 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 浊度仪 | 2100N | HACH | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 数显恒温水浴锅 | HH-6 | 常州澳华仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 电热恒温培养箱 | DNP-9082 | BluePard | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 电热恒温培养箱 | DNP-9052 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 立式压力蒸汽灭菌 | LDZX-50L | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 可见分光光度计 | N2S | 上海仪电分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 便携式余氯仪 | DR300 | 哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 移液枪 | 1ml | 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司 | 支 | 1 | 校准 |
| 15 | 便携式PH分析仪 | HQ1110 | 哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| （十五）横沥水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市横沥分公司东环路228号联系人：周秀眉电话：13686203202 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 数显式电热恒温干燥箱 | 101-3S | 上海泸越 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 数显隔水式培养箱 | 303-AS-3 | 上海锦屏 | 台 | 2 | 校准 |
| 3 | 蒸汽灭菌锅 | LS-B50L-I | CAT.NO.ET | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 台式浊度仪 | 2100N | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 台式浊度仪 | TL2300 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 可见分光光度计 | DR2800 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 百分之一电子天平 | JJ1000,1000g | 常熟双杰 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 万分之一电子天平 | T-114,110g | 北京赛多利斯 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 便携式余氯计 | 哈希PCⅡ | 美国哈希公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 10 | 8孔电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 精恒 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 溶解氧仪 | HQseries | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |
| 12 | 便携式pH计 | PHBJ-260 | 上海雷磁 | 台 | 1 | 校准 |
| （十六）桥头第三水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市桥头分公司东江村岭仔巷41号联系人：邓瑞钦电话：13414330881 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 台式浊度仪 | WGZ-2 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 台式浊度仪 | WGZ-100 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 752N | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 万分之一电子天平 | AL204 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-6 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | PH计 | PHS-3E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| （十七）谢岗第二水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市谢岗分公司南面石鼓水库路22号联系人：张李红电话：13128071061 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 万分之一电子天平 | ME204E | 梅特勒-托利多 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 便携式余氯仪 | DGB-403F | 雷磁 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 便携式浊度仪 | WZR-170 | 雷磁 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | pH计 | pHS-3C | 雷磁 | 台 | 1 | 校准 |
| （十八）谢岗第三水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：广东省东莞市谢岗镇曹乐工业一路105室联系人：黄剑锋电话：18926872370 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | UV-4800 | 优尼柯（上海） | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | DR1900 | HACH | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 浊度仪 | WZS-185A | 上海仪电科仪 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | pH计 | pHS-3C | 上海仪电科仪 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 万分之一电子天平 | ME204E | 梅特勒-托利多 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 电子天平 | BL-600 | 百仕特 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 高压灭菌锅 | XFH-50CA | 浙江新丰医疗器械 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 浊度仪 | BZJC0002 | 上海仪电科仪 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 电热恒温水浴锅 | HH-4 | 上海力辰邦西 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 电热恒温培养箱 | HN-36BS | 上海力辰邦西 | 台 | 2 | 校准 |
| 11 | 电热恒温干燥箱 | 101-0S | 上海力辰邦西 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 移液枪 | 10mL |  | 支 | 1 | 校准 |
| 13 | 移液枪 | 1mL |  | 支 | 2 | 校准 |
| 14 | 移液枪 | 5mL |  | 支 | 1 | 校准 |
| （十九）黄江水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市黄江分公司黄牛埔村强健街2号联系人：叶洁文电话：15992921285 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 便携式浊度仪 | 哈希2100Q | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 电热式压力蒸汽灭菌器 | XFH-50CA | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 便携式浊度仪 | / | / | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 紫外分光光度计 | L6 | 佑科仪器 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | JC101 | 上海成顺仪器仪表/南通嘉程仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 电热恒温培养箱 | JC303 | 上海成顺仪器仪表/南通嘉程仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9040A | 上海嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 万分之一天平 | AE124 | 上海上天精密仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 电子天平 | JJ2000B | 上海精科仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-PHS-40*50 | 上海跃进医疗器械一厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 微电脑控温电热恒温培养箱 | GHP-9160 | 浦东荣丰科学仪器有限公司、圣欣科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 便携式溶解氧测定仪 | JPBJ-610L | 上海仪电科仪 | 台 | 1 | 检定 |
| 13 | 磁力搅拌水浴锅 | LC-WB-6+ | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 便携式余氯计 | 哈希PCⅡ | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 便携式浊度仪 | 哈希1900C | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| （二十）樟木头簕竹排水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市樟木头镇金河社区滨河路45号簕竹排水厂联系人：梁巧儿电话：13790388585 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | CARY50 | VARIAN | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒 | 台 | 2 | 校准 |
| 3 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | PH计 | HQ11d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 便携式余氯/总氯比色计 | DR300 | 美国哈希公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 台式浊度仪 | TL2300 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 电导率仪 | HQ14d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | DR1900 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 一恒 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 便携式PH分析仪 | HQ1110 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | UV-5280 | 上海尤尼柯 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 万分之一电子分析天平 | FA2004B | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 精密电子天平 | ACS-600 | 瑞德威科技(广州）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 16 | 便携式浊度仪 | 雷磁WZB-175 | 上海仪电科仪 | 台 | 1 | 校准 |
|  | 磁力搅拌水浴锅 | LC-WB-6+ | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （二十一）凤岗第一水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市凤岗分公司花果山二巷13号联系人：邹钦锡电话：13790608955 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 室验室PH计 | FE28 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 散射式浊度仪 | WZS-186 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （二十二）凤岗第二水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市凤岗镇沙岭抽水站路8号联系人：邹钦锡电话：13790608955 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 可见分光光度计 | 722S型 | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 可见分光光度计 | 722G型 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-6 | 北京市光明医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 室验室PH计 | FE28 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 5 | 浊度仪 | WGZ-2 | 上海海昕瑞仪器仪表有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2100P | 哈希.中国 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 电热恒温培养箱 | HH.B11.420- | 上海跃进医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 数显电热培养箱 | 303A-3 | 上海浦东跃欣科学仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 电热恒温干燥箱 | 101-1A | 广州市星恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 电子天平（万位） | FA1004 | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 哈希.中国 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 余氯/总氯便携式测定仪 | MD100 | 罗威邦 | 台 | 2 | 校准 |
| 13 | 溶解氧测定仪 | HQ30d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |
| 14 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | LHS-18B | 上海尚普仪器设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （二十三）塘厦凤凰水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤清路65号联系人：李凤映电话：13580902368 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | pH计 | HACHSensLONTM+pH3 | 美国HACH公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 可见光分光光度计 | VIS-723N | 北京瑞利 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 紫外可见光分光光度计 | U-2900 | HITACHI | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 百分之一电子天平 | BSA2202S | 赛多利斯 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 千分之一电子天平 | BSA223S-CW | 赛多利斯 | 台 | 2 | 校准 |
| 6 | 万分之一电子天平 | BSA224S-CW | 赛多利斯 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 电导率仪 | HI5321 | HANNA | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 立式自动电热压力灭菌器 | LDZM-60KCS | 上海申安机械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-8 | 永光明医疗仪器公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 实验室pH计 | PHSJ-4F | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 隔水式恒温培养箱 | CHP-9270 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 电热恒温培养箱 | DNP-9272.1A | 上海三发科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 上海精其仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 可见光分光光度计 | 723PC | 上海菁华科技仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 台式浊度仪 | TU5200 | 美国HACH公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 16 | 溶解氧仪 | DO2700 | 优特（EUTECH） | 台 | 1 | 检定 |
| 17 | 氨氮测定仪 | WD9101H | 上海精其仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 18 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国HACH公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （二十四）塘厦中心水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市塘厦镇东深一路8号联系人：李凤映电话：13580902368 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 氨氮测定仪 | WD9101H | 上海精其仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 便携式浊度仪 | WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （二十五）塘厦虾公岩水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市塘厦镇大坪社区四黎南路174联系人：李凤映电话：13580902368 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 氨氮测定仪 | WD9101H | 上海精其仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 便携式浊度仪 | 2100P | 美国HACH公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （二十六）塘厦牛眠埔水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市塘厦镇龙背岭牛眠埔新围路28号联系人：李凤映电话：13580902368 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 氨氮测定仪 | WD9101H | 上海精其仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国HACH公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （二十七）大岭山长湖水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市大岭山镇大岭山大道592号联系人：郑雪儿电话：13556679733 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 电子天平（十分一） | DTF-B500 | 福州华志科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 电子天平（万分一） | FA1104N | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 立式压力蒸汽灭菌器 | CDZM-60L-111 | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 溶解氧仪 | HQ30d | 哈希 | 台 | 1 | 检定 |
| 5 | PH仪 | PHS-3E | 上海仪电科学器材股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 电热恒温培养箱 | DNP-9082 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 电热恒温培养箱 | HH.1311.420 | 上海跃进医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-4 | 北京伟业世纪 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | T6 | 新世纪 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 台式浊度仪 | 2100AN | 哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| （二十八）大岭山金鸡咀水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市大岭山分公司大片美村金鸡咀路7号联系人：郑雪儿电话：13556679733 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 可见分光光度计 | N2S | 上海仪电分析仪器有限 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 哈希 | 台 | 1 | 校准 |
| （二十九）松山湖水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市松山湖管委会环湖路与南山路交叉口西北320米松山湖水厂一期北门 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：刘晓棠电话：13602391551 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 便携式电导率仪 | 310C-01A-222 | 美国奥利龙 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 立式电热蒸汽灭菌锅 | LDZX-50KBS | 上海申安 | 台 | 1 | 校准 |
| 3 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9080 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 4 | 可见分光光度计 | N2S | 上海仪电分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 万分之一电子天平 | SQP | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 十分之一电子天平 | XY1000-2C | 常州市幸运电子设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 台式浊度仪 | HI88703 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 水浴锅 | HH.S21-6 | 上海博讯 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9246MBE | 上海博讯 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 水分测定仪 | DHS-16A | 上海睿珊 | 台 | 1 | 校准 |
| 11 | 电热鼓风干燥箱（固总） | GZX-9023MBE | 上海博讯 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 便携式多参数数字化分析仪 | HI98196 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 便携式浊度仪 | HI93703-11 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 14 | 便携式余氯/总氯测定仪 | HI93711 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 15 | 便携式浊度仪 | WZB-175 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 16 | 便携式浊度仪 | WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （三十）芦花坑水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：广东省东莞市虎门镇居歧路99号芦花坑水厂一期北门 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：邓富星电话：13925895597 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 台式浊度仪 | HI88703 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 便携式浊度仪 | HI93703-11 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 3 | 电热恒温水浴锅 | SYG-A2-8 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 4 | 十分之一电子天平 | HP-B6000 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | WGL-45D | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | WGL-230D | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 7 | 水分测定仪 | DHS-16A120 | 上海睿珊电子科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | UV-5280S | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 9 | 万分之一电子天平 | GL2204B | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 10 | 数显隔水式培养箱 | BG-50 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 台 | 2 | 校准 |
| 11 | 便携式光度计 | HI97711 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 12 | 多参数水质测定仪 | HI98194 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 13 | 聚四氟酸碱共用滴定管 | 50mL（棕色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 1 | 检定 |
| 14 | 聚四氟酸碱共用滴定管 | 50mL（白色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 1 | 检定 |
| 15 | 单标线棕色容量瓶 | 1000ml（棕色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 个 | 2 | 检定 |
| 16 | 单标线棕色容量瓶 | 500ml（棕色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 个 | 2 | 检定 |
| 17 | 单标线棕色容量瓶 | 250ml（棕色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 个 | 2 | 检定 |
| 18 | 单标线棕色容量瓶 | 100ml（棕色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 个 | 2 | 检定 |
| 19 | 移液管 | 1mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |
| 20 | 移液管 | 2mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |
| 21 | 移液管 | 5mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |
| 22 | 移液管 | 10mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |
| 23 | 移液管 | 20mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |
| 24 | 移液管 | 50mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |
| 25 | 立式高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LB-50SII | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 26 | 净化工作台 | SW-CJ-2FD型 | 苏州博莱尔净化设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |
| （三十一）水质研究与应用中心检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市东城区鳌峙塘第六水厂联系人：戴紫云电话：13712284085 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 检定/校准 |
| 1 | 台式浊度仪 | TU5200 | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 校准 |
| 2 | 百分之一电子天平 | PX822ZH/E | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |

# 第三章合同条款

东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025-2026年度化验仪器设备检定、校准服务合同

委托方（甲方）：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

服务方（乙方）：

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，同意 签订本合同，以供双方共同遵守执行。

一、 服务内容

1.1乙方根据甲方仪器设备的校准/检定要求，提供准确、快捷、便利的计量校准/检定服务。

1.2乙方为甲方提供的计量校准/检定服务，优先选用国家计量检定规程或校准规范等标准方法，对送检仪器设备进行检定或校准技术服务，并出具检定证书或校准证书；缺少相关标准方法的，应用乙方研究完成的校准/检定方法，对送检仪器设备进行校准/检定技术服务，并出具校准/检定证书。

二、 服务方式

2.1乙方携带标准器具到甲方工作现场履行校准/检定服务。

2.2不能在甲方工作现场进行校准/检定的仪器，需要带回到乙方工作场所进行校准/检定。

2.3乙方校准能力范围外的仪器，由乙方负责代送到其它有能力的实验室进行校准。

三、 合同期限

本合同期限为1年，自签订检定校准服务合同之日开始，根据双方协商同意后可延长服务期限，原则上延期不超过三个月，在协议期限内，甲乙双方就计量器具检定或校准事项均受本合同约束。

四、 双方确定以下标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收

4.1乙方完成技术服务工作的形式：优先按照国家计量检定规程或校准规范对送检计量器具进行检定/校准及现场检定/校准。

4.2技术服务工作成果的验收方法：在签订本服务合同后 分季度完成甲方全部仪器设备的检定/校准工作，并在每一个季度仪器设备检定/校准工作完成后30个工作日内提交上一季度检定/校准工作的全部检定证书/校准证书。

4.3验收的时间和地点：乙方提交检定或校准证书当天。

五、 服务费用及支付方式

5.1本次服务总费用（暂定价）：¥           (大写：       元整），甲方支付的费用金额以乙方在合同期限内实际完成及经甲方验收的校准/检定仪器的数量和单价（单价以附件1为准）进行结算。如果在检定/校准中，甲方要求与国家计量检定规程或校准规范不同，产生的检定/校准费用另计，未通过检定/校准的仪器不产生费用。

5.2快递仪器、证书、发票的费用及其他运输费用由乙方支付。

5.3付款方式：按季度结算，由甲方按照条款5.1约定方式与乙方结算。每次结算时乙方应当向甲方提供以下材料，甲方在收到乙方正确提交以下材料后的30个日历天内，向乙方支付上季度应付款总额的100％。

5.3.1请款报告，应标明服务内容、数量、单价、总价；

5.3.2等额普通增值税发票正本1份。

5.4乙方指定银行账户：

户名：

账号：

开户行：

六、 双方的责任

6.1乙方的责任：

6.1.1根据甲方测试设备实际情况，在合同签订后10个工作日内同甲方协商制定全年的校准/检定工作计划，并按照工作计划完成检定/校准任务。

6.1.2协助甲方按相关要求编制仪器周期校准/检定计划。

6.1.3确保检测数据真实准确可靠。

6.1.4遇特殊情况及时通知甲方负责人，及时采取措施。

6.1.5在运输或检定过程中，因乙方保管不当或操作失误造成甲方仪器丢失或损坏的，乙方应当按照甲方仪器采购价承担赔偿责任。

6.1.6未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的全部或部分义务授权第三方代为履行。

6.2甲方的责任：

6.2.1按双方共同制定的校准/检定工作计划完成相应的准备工作。

6.2.2向乙方提供涉及校准/检定所必需的资料、文件和满足现场校准/检定所需要的场所、环境条件等工作条件。

6.2.3按本合同约定的校准/检定服务费用及付款时间、付款方式，向乙方支付校准/检定服务费。

七、 乙方公正性承诺

7.1乙方遵循的原则、方针及其程序是公正的，并以科学和公开的方式实施。

7.2乙方依据标准规范及认可准则，建立健全完善的管理体系，在严格遵循管理体系要求的同时，确保持续改进管理体系的有效性，以保证校准/检定工作结果的准确。

7.3乙方在业务工作范围内向甲方提供公平、公正及高效的服务，满足甲方要求，不应有不合理的附加条件。

7.4乙方始终坚持第三方机构的独立性，确保校准/检定工作不受任何外部及相关机构的干预。

7.5乙方对实施校准/检定过程中所获得的甲方的属于保密性质的资料、文件、物品及校准/检定数据等，保护客户的所有权，并不为乙方所利用。

7.6乙方所有部门和人员不从事与自身开展的（校准/检定）有关的设计、生产、销售及咨询等活动，以确保不受任何商业、财务、行政和其它压力的影响。

7.7乙方认真受理甲方的申诉和投诉，严格按照有关规定和程序及时和公正地处理，切实维护客户的正当权益。

八、 免责条款和违约责任

8.1合同双方在合同期内，因突发事件、自然灾害等不可抗力因素导致合同无法如约履行，应及时通知对方，双方协商解决措施。

8.2乙方逾期未提供校准/检定服务的，每逾期一日应当向甲方支付相当于服务总费用1%的违约金，乙方逾期超过60天的，甲方有权解除本合同，乙方还应向甲方支付服务总费用20%的违约金。

8.3乙方交付的校准/检定证书不符合法律法规或相关规范标准的规定和要求的，甲方有权拒收或退回，且本次校准/检定不计费，乙方应重新进行校准/检定，并重新出具相关证书，期限不得顺延，如逾期的，乙方仍需按照8.2条承担违约责任。如乙方拒不承担上述义务的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方向甲方支付服务总费用20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方由此遭受的损失，乙方还应就不足部分向甲方予以赔偿。

九、 合同的变更及终止

9.1合同的变更

本合同生效后未经对方书面同意不得随意变更或解除，双方协商变更本合同的，应当签订补充合同，因提出方变更合同导致对方损失的，该损失由提出方承担。

9.2合同的解除和终止

9.2.1本合同有效期限届满的，则合同自然终止。

9.2.2在合同期限内，经双方协商一致可提前解除本合同。

9.2.3乙方存在以下任何一种情形的，视为乙方根本违约，甲方可单方解除合同并有权要求乙方支付相当于服务总费用20%的违约金。解除合同的通知到达乙方时合同自动解除：

9.2.3.1当乙方的违约行为给甲方造成的损失赔偿金额达到合同总金额20%时；

9.2.3.2甲方有证据证明乙方没有能力完成本合同约定的工作计划；

9.2.3.3如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，经核实并经监督部门确认的。

十、弃权

甲方对于本协议任何条款项下的违约或不履行放弃追究责任，或甲方一次或数次没有强制履行本协议任何条款，或没有行使本协议项下的任何权利、救济权或特权，不应被解释为甲方对随后发生的类似违约或不履行也放弃追究违约责任，也不应认为甲方已放弃这些条款、权利、救济或特权。如甲方有意放弃根据本协议的条款或条件享有的权利，则甲方应签署书面的弃权书，并特别指明放弃何条款或条件中的权利，否则不视为弃权。

十一、争议解决

11.1本合同履行过程中发生的争议适用中华人民共和国相关法律法规解决（但香港、澳门及台湾地区的法律除外）。

11.2甲、乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商解决不成的，任何一方均依法可向合同签订地人民法院提起诉讼。

11.3如双方之间的争议通过诉讼方式解决的，若该争议系由乙方违约导致，甲方因此产生的全部成本（包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师费、保全费、财产保全担保费等）概由乙方承担。

十二、知识产权

乙方应保证其向甲方提供的服务不侵犯第三人的合法权益。甲方因使用乙方提供的服务被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方在接到甲方通知后三天内将按照第三人索赔数额以及争议解决机关预收费用（含诉讼费）数额之和向甲方指定账户内支付等额款项，专项用于甲方败诉情况下执行生效法律文书之用，若该案取得生效法律文书且结果为甲方败诉，甲方在生效法律文书规定期限内将上述款项用于执行生效法律文书，如有剩余，甲方在执行完毕后三天内返还给乙方。同时甲方为应诉聘请律师的费用也由乙方承担。

如甲方败诉，乙方除了承担生效法律文书确定甲方应付款项外，还应赔偿由此给甲方造成的一切损失及向甲方支付违约金0.5万元。

十三、保密责任

13.1乙方承诺对在洽谈和履行合同中获悉的甲方信息严格保密，并仅限用于本合同使用。这些信息包括但不限于商业合同、客户信息、档案信息等。未经甲方书面允许，乙方不得以任何目的或形式复制、使用或向他人透露。

13.2除非法律法规另有规定或者有关行政、司法机关提出要求，未经对方书面许可，任何一方不得向第三方披露本合同的具体内容，包括但不限于合同条款或与本合同相关的任何知识产权、商业秘密等信息。

13.3双方承诺告知各自所属或聘用的相关人员对所接触的上述信息进行保密，并取得员工承诺：无论其任职或离职，该员工都保证不向任何人、公司、企业或其他方透露所获悉保密信息。若员工违反保密约定，其所在方承担连带责任。

13.4双方确认，本合同相关保密条款的效力，不受合同终止、解除、无效或被撤销等因素的影响，持续有效。

十四、送达

14.1 合同双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件等方式送达，信函寄出两日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达。一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

十五、其他

15.1本合同在双方签名并盖章之日起生效。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

十六、附件

16.1附件1：2025-2026年度供水厂化验仪器检定校准服务清单

16.2附件2：阳光合作告知函

(以下无正文内容）

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

甲方负责人（签字）：          乙方法定代表（签字）：

合同签订地点：东莞市水务集团供水有限公司

合同签订时间：     年     月     日

附件1：

2025-2026年度供水厂化验仪器检定校准服务清单

| - 市第三水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： 东莞市东城街道东城中路东城段421号第三水厂 联系人：郑嘉丽 电话：13539064825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG9070A | 上海索谱仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 2 | 生化培养箱 | LRH-150 | 上海索谱仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 3 | 台式数显酸度计 | ORIONSTAR A211 | 美国赛默飞世尔科技 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 便携式浊度仪 | 2100P | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 百分之一电子天平 | GL2202I-1SCN | 北京赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 万分之一电子天平 | BSA-124S | 北京赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 台式电导率仪 | ORION STAR A212 | 美国赛默飞世尔科技 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 台式电导率仪 | ORION STAR A212 | 美国赛默飞世尔科技 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 数显恒温水浴锅 | HH-6型 | 常州澳华仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 箱式电阻炉 | SX-5-12 | 通州市申通电器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 可见分光光度计 | V1860 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 便携式溶氧仪 | HQ30D5330300 | 哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 16 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50L | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 17 | 单人净化工作台 | SW-CJ-1D型 | 苏州净化设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 18 | 便携式可见分光光度计 | V1600 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 市第四水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东莞市石碣镇鹤田厦富田路第四水厂 联系人：李文懿 电话：13360663797 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 便携式溶解氧仪 | HQ30D | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 2 | 万分之一电子天平 | FA1104 | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 十分之一电子天平 | BSA5201 | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 电热恒温培养箱 | DNP-9052 | 上海精宏设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9075A | 上海飞越仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 电热恒温培养箱 | DNP-9082 | 上海精宏设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 箱式电阻炉（马弗炉） | SX2-5-10 | 上海波络实验设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 电热恒温水浴锅 | HH-8 | 常州澳华仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 便携式余氯/总氯比色计 | DR300 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 台式电导率仪 | 310C-01A | 赛默飞世尔科技公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 可见紫外分光光度计 | UV-5880 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 万分之一电子天平 | BSA224S-CW | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 16 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 17 | PH计 | DELTA320 | 梅特勒.托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 市第五水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市企石镇杨屋村第五水厂联系人：谢惠洪 电话：13712998288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 全自动红外分光油分析仪 | OL1020六样品位 | 上海昂林科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 十分之一电子天平 | BSA2201 | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 万分之一电子天平 | BSA224S | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 电热恒温水浴锅 | HW-S28 | 上海一恒科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 电热恒温干燥箱 | DHG9145A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | UV-5880 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 电热恒温培养箱 | LRH-150 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 8 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 便携式pH计 | pHB-4 | 上海仪电科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 箱式电阻炉 | SX-5-12 | 上海波路实验设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 溶解氧测定仪 | HQ30d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 14 | 台式电导率仪 | STAR A212 | 赛默飞世尔科技公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 市第六水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市东城区鳌峙塘第六水厂 联系人：杜玉婵 电话：13925537675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 可见紫外分光光度计 | UV-2550 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 电导率仪 | 310C-01型 | 赛默飞世尔科技（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 电导率仪 | 310C-01型 | 赛默飞世尔科技（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 万分之一电子天平 | BS124S | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 余氯/总氯比色计 | AQ3070 | 赛默飞世尔科技（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 便携式臭氧仪 | PCⅡ | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30D | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 11 | 实验室台式pH计 | PHSJ-4A | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 箱式电阻炉（马弗炉） | SX-5-12 | 通州市大华仪器仪表厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 16 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 17 | 电热恒温水浴锅 | HH-8 | 常州澳华仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 18 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 19 | 移液枪 | 2-10毫升 | 大龙兴创实验仪器（北京）有限公司 | 支 | 1 | 校准 |  |  |
| 20 | 百分之一电子天平 | DT600A | 常熟市长青仪器仪表厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 21 | 电导率仪 | 310C-01型 | 赛默飞世尔科技（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 东城水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市东城区下桥银岭街9号 联系人：何舒婷 电话：13556788836 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 台式浊度仪 | TL2300 | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 台式浊度仪 | 2100N | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 万分一电子天平 | AL 204 | 梅特勒－托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 百分一电子天平 | BSA3202S | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 便携式pH计 | Orion Star A221 | 赛默飞世尔科技公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 电导率仪 | DDS-307A | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 全自动红外分光油分析仪 | OL1020六样品位 | 上海昂林科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 11 | 电热恒温干燥箱 | GZX-DH-40X45S | 上海跃进医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-PHS-40*50 | 上海跃进医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 电热恒温培养箱 | HH-B11·420-S | 上海跃进医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 上海飞越实验仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 16 | 便携式浊度仪 | 2100P | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 17 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希 | 台 | 3 | 校准 |  |  |
| 18 | 水分测定仪 | MA160-1CN | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 19 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 20 | 电导率仪 | 320C-01A | 奥立龙 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 万江水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市万江区万江万龙路191号 联系人：胡桂珠 电话：13686102095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 十分一电子天平 | T500 500g*0.1g | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 万分一电子分析天平 | ME204E/02 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 5 | 电热恒温水浴锅 | HH-6 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 酸度计 | pHS-3C | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 浊度仪 | 2100N | HACH | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 浊度仪 | TL2300 | HACH | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 便携式浊度仪 | 2100P | HACH | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30D | HACH | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 11 | 便携式余氯比色计 | DR300 | HACH | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 便携式电导率仪 | 320P | 奥立龙 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 紫外可见分光 光度计 | UV5860 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 机械式温湿度计 | TH-602F | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 个 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 机械式温湿度计 | GE-168 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 个 | 1 | 校准 |  |  |
| 16 | 移液管 | 100ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 17 | 移液管 | 50ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 18 | 移液管 | 25ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 19 | 容量瓶 | 1000ml | 北方 | 个 | 1 | 检定 |  |  |
| 20 | 容量瓶 | 500ml | BOMEX | 个 | 1 | 检定 |  |  |
| 21 | 容量瓶 | 250ml | 北方 | 个 | 1 | 检定 |  |  |
| 22 | 容量瓶 | 100ml | 天玻 | 个 | 1 | 检定 |  |  |
| 23 | 酸式滴定管 | 25ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 24 | 聚四氟酸碱共用滴定管（棕色） | 50ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| - 高埗水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：广东省东莞市高埗镇沿江南路 12号 联系人：单秀兴 电话：13427873318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 百分之一电子天平 | JJ200 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 万分之一电子天平 | FA2004N | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 台式浊度仪 | TB300IR | 广州特谱科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 可见光分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 新型电热恒温培养箱 | DNP-9052 | 嘉兴市新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYXDHS-40*50 | 上海跃进医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YM100 | 上海三申医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 便携式总氯浓度测定仪 | ET6900 | 广州特谱科技有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 9 | 新型电热恒鼓风干燥箱 | DHG-9210A | 嘉兴市新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 16 | 台式电导率仪 | 310C-01A-212 | 美国奥利龙 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 17 | 电热恒温水浴锅 | DZKW | 北京市永光明医疗 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 中堂水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市中堂镇新鹤田村 联系人：袁俭静 电话：13631798422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 马弗炉 | SX2-4-1 | 上海苏进仪器设备厂监制 （南通泸南科学仪器有限公司制造） | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 8孔数显式电热恒温水浴锅 | DZKW-S-8 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-GF107-2 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 浊度仪 | TURB555 | 德国WTW | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 可见光分光光度计 | WTW photoLab 6100VIS | 德国WTW | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 紫外可见光分光光度计 | PhotoLab 6600U V-VIS | 德国WTW | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 红外测油仪 | JDS-109U | 吉林市吉光科技有限责任公司（吉林市背光分析仪器厂） | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | pH计 | PHS-3C | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 电热恒温培养箱 | HH.BⅡ-BS-2 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 生化培养箱 | SPX-300 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 万分之一电子天平 | TP-214 | 丹佛仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 百分之一电子天平 | TP-2102 | 丹佛仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 数显电导率仪 | DDS-11A | 上海雷磁创益仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 智能生化培养箱 | LRH-150 | 上海飞越实验仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 16 | pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 | SX751 | 三信 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 17 | 移液枪 | （100~1000）uL | Transferpette | 支 | 1 | 校准 |  |  |
| 18 | 电热恒温水浴锅 | HH-6 | 常州澳华仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 石碣水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市石碣分公司同德路2号 联系人：雷桂 联系电话：18680604253 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 紫外可见光光度计 | TU-1810 | 北京普析通用 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 数显隔水式培养箱 | 上海恒科 | 上海一恒 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 上海一恒 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 万分之一电子天平 | BPZZIS | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 十分一电子天平 | DT502 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | PH计 | HQ11d | 美国HACH | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 电热恒温水浴锅 | HWS-26 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 浊度仪 | 2100Q | 美国HACH | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-30KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 茶山水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市茶山镇京山村东江大道茶山段1号茶山水厂 联系人：陈沛明 电话13580839298 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 石龙黄洲水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址： 东莞市石龙镇黄洲水源路6号 联系人：黄建璋 电话：18038260203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 万分之一电子天平 | BSA125S | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 台式浊度仪 | 2100N | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 电热恒温水浴锅 | HWS-26 | 上海一恒科技仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9075B | 上海飞越实验仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 百分之一电子天平 | JJ600 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 双人单面垂直送风净化工作台 | SW-CJ-2D型 | 苏州博莱尔净化设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 酸式滴定管(聚四氟塞） | 50mL（棕色） | 天津市天波玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 10 | 移液管 | 100mL | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 11 | 移液管 | 50mL | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 12 | 容量瓶 | 500mL | 天玻 | 个 | 1 | 检定 |  |  |
| 13 | 容量瓶 | 250mL | 天玻 | 个 | 1 | 检定 |  |  |
| 14 | 容量瓶 | 1000mL | 天玻 | 个 | 1 | 检定 |  |  |
| 15 | 酸式滴定管(聚四氟塞） | 50mL（白色） | 天津市天波玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 16 | 移液管 | 10ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 17 | 移液管 | 20ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 18 | 移液管 | 25ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| - 石龙西湖水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址： 东莞市石龙分公司西湖东路111号 联系人：黄建璋 电话：18038260203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 电热恒温水浴锅 | HH-8型 | 常州澳华 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 溶解氧测定仪 | YSI | 美国哈希 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 3 | 百分之一电子天平 | DTT-A500 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 上海一恒科技仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 生化培养箱 | LRH-150F | 上海一恒科技仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810型 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 台式浊度仪 | 2100N | 广州市依通仪器设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 万分一电子天平 | BSA224S | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 百分之一电子天平 | JJ200 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | DSX-30L | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 可见分光光度计 | N2S | 上海仪电分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 上海一恒科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海一恒科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 移液管 | 50mL | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 15 | 移液管 | 100mL | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 16 | 移液管 | 10ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 17 | 移液管 | 20ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 18 | 移液管 | 25ml | 天玻 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| - 石排水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市石排分公司东江大道石排段52号 联系人：陈志慧 电话：13580982130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 溶解氧仪 | HQ Series | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 2 | 台式浊度仪 | TL2300 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 万分之一电子天平 | GL224I | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | UV-1900 | 日本岛津 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 电热恒温鼓风箱 | DHG-9140A | 上海一恒科学有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海一恒科学有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海冉绘实业有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 立式高压灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 百分之一电子天平 | DTT-A600 | 福州华志科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 百分之一电子天平 | DTT-A600 | 福州华志科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 上海一恒科学有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 台式PH计 | ORION 3 STAR | 美国赛默飞世尔科技公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 万分之一电子天平 | GR200 | 日本AND株式会社 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 马弗炉 | 4－Ｉ0 | 沈阳节能电炉厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 可见分光光度计 | 722Ｎ | 上海精密科学仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 16 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 企石水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址： 东莞市企石分公司黄大仙路56号 联系人：杨敏瑜 电话：13580803601 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 |  |  |
| 1 | 十分之一电子天平 | JJ3000 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 万分之一电子分析天平 | FA2204C | Techcomp | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 万分之一电子分析天平 | FA1004B/100G | 上海精科 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 浊度仪 | 2100N | HACH | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 数显恒温水浴锅 | HH-6 | 常州澳华仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 电热恒温培养箱 | DNP-9082 | Blue Pard | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 电热恒温培养箱 | DNP-9052 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 立式压力蒸汽灭菌 | LDZX-50L | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 可见分光光度计 | N2S | 上海仪电分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 便携式余氯仪 | DR300 | 哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 移液枪 | 1ml | 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司 | 支 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 便携式PH分析仪 | HQ1110 | 哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 横沥水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市横沥分公司东环路228号 联系人：周秀眉 电话：13686203202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 数显式电热恒温干燥箱 | 101-3S | 上海泸越 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 数显隔水式培养箱 | 303-AS-3 | 上海锦屏 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 3 | 蒸汽灭菌锅 | LS-B50L-I | CAT.NO.ET | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 台式浊度仪 | 2100N | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 台式浊度仪 | TL2300 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 可见分光光度计 | DR2800 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 百分之一电子天平 | JJ1000,1000g | 常熟双杰 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 万分之一电子天平 | T-114,110g | 北京赛多利斯 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 便携式余氯计 | 哈希PCⅡ | 美国哈希公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 10 | 8孔电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 精恒 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 溶解氧仪 | HQ series | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 12 | 便携式pH计 | PHBJ-260 | 上海雷磁 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 桥头第三水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市桥头分公司东江村岭仔巷41号 联系人：邓瑞钦 电话：13414330881 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 台式浊度仪 | WGZ-2 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 台式浊度仪 | WGZ-100 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 752N | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 万分之一电子天平 | AL 204 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-6 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | PH计 | PHS-3E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 谢岗第二水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市谢岗分公司南面石鼓水库 路22号 联系人：张李红 电话：13128071061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 万分之一电子天平 | ME204E | 梅特勒-托利多 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 便携式余氯仪 | DGB-403F | 雷磁 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 便携式浊度仪 | WZR-170 | 雷磁 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | pH计 | pHS-3C | 雷磁 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 谢岗第三水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：广东省东莞市谢岗镇曹乐工业一 路105室 联系人：黄剑锋 电话：18926872370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | UV-4800 | 优尼柯（上海） | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | DR1900 | HACH | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 浊度仪 | WZS-185A | 上海仪电科仪 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | pH计 | pHS-3C | 上海仪电科仪 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 万分之一电子天平 | ME204E | 梅特勒-托利多 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 电子天平 | BL-600 | 百仕特 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 高压灭菌锅 | XFH-50CA | 浙江新丰医疗器械 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 浊度仪 | BZJC0002 | 上海仪电科仪 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 电热恒温水浴锅 | HH-4 | 上海力辰邦西 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 电热恒温培养箱 | HN-36BS | 上海力辰邦西 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 11 | 电热恒温干燥箱 | 101-0S | 上海力辰邦西 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 移液枪 | 10mL |  | 支 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 移液枪 | 1mL |  | 支 | 2 | 校准 |  |  |
| 14 | 移液枪 | 5mL |  | 支 | 1 | 校准 |  |  |
| - 黄江水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市黄江分公司黄牛埔村强健 街2号 联系人：叶洁文 电话：15992921285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 便携式浊度仪 | 哈希2100Q | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 电热式压力蒸汽灭菌器 | XFH-50CA | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 便携式浊度仪 | / | / | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 紫外分光光度计 | L6 | 佑科仪器 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | JC101 | 上海成顺仪器仪表/南通嘉程仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 电热恒温培养箱 | JC303 | 上海成顺仪器仪表/南通嘉程仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9040A | 上海嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 万分之一天平 | AE124 | 上海上天精密仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 电子天平 | JJ2000B | 上海精科仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-PHS-40*50 | 上海跃进医疗器械一厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 微电脑控温电热恒温培养箱 | GHP-9160 | 浦东荣丰科学仪器有限公司、圣欣科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 便携式溶解氧测定仪 | JPBJ-610L | 上海仪电科仪 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 13 | 磁力搅拌水浴锅 | LC-WB-6+ | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 便携式余氯计 | 哈希PCⅡ | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 便携式浊度仪 | 哈希1900C | 美国哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 樟木头簕竹排水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市樟木头镇金河社区滨河路45号簕竹排水厂 联系人：梁巧儿 电话：13790388585 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | CARY50 | VARIAN | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 上海一恒 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 3 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 上海申安 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | PH计 | HQ11d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 便携式余氯/总氯比色计 | DR300 | 美国哈希公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 台式浊度仪 | TL2300 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 电导率仪 | HQ14d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | DR1900 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 一恒 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 便携式PH分析仪 | HQ1110 | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | UV-5280 | 上海尤尼柯 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 万分之一电子分析天平 | FA2004B | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 精密电子天平 | ACS-600 | 瑞德威科技(广州）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 16 | 便携式浊度仪 | 雷磁WZB-175 | 上海仪电科仪 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
|  | 磁力搅拌水浴锅 | LC-WB-6+ | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 凤岗第一水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市凤岗分公司花果山二巷13 号 联系人：邹钦锡 电话：13790608955 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 室验室PH计 | FE28 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 散射式浊度仪 | WZS-186 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 凤岗第二水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市凤岗镇沙岭抽水站路8号 联系人：邹钦锡 电话：13790608955 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 可见分光光度计 | 722S型 | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 可见分光光度计 | 722G型 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-6 | 北京市光明医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 室验室PH计 | FE28 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 5 | 浊度仪 | WGZ-2 | 上海海昕瑞仪器仪表有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2100P | 哈希.中国 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 电热恒温培养箱 | HH.B11.420- | 上海跃进医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 数显电热培养箱 | 303A-3 | 上海浦东跃欣科学仪器厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 电热恒温干燥箱 | 101-1A | 广州市星恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 电子天平（万位） | FA1004 | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 哈希.中国 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 余氯/总氯便携式测定仪 | MD100 | 罗威邦 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 13 | 溶解氧测定仪 | HQ30d | 美国哈希公司 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 14 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | LHS-18B | 上海尚普仪器设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 塘厦凤凰水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤清路65号 联系人：李凤映 电话：13580902368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | pH计 | HACH SensLONTM+pH3 | 美国HACH公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 可见光分光光度计 | VIS-723N | 北京瑞利 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 紫外可见光分光光度计 | U-2900 | HITACHI | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 百分之一电子天平 | BSA2202S | 赛多利斯 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 千分之一电子天平 | BSA223S-CW | 赛多利斯 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 6 | 万分之一电子天平 | BSA224S-CW | 赛多利斯 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 电导率仪 | HI5321 | HANNA | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 立式自动电热压力灭菌器 | LDZM-60KCS | 上海申安机械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-8 | 永光明医疗仪器公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 实验室pH计 | PHSJ-4F | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 隔水式恒温培养箱 | CHP-9270 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 电热恒温培养箱 | DNP-9272.1A | 上海三发科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 上海精其仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 可见光分光光度计 | 723PC | 上海菁华科技仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 台式浊度仪 | TU5200 | 美国HACH公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 16 | 溶解氧仪 | DO 2700 | 优特（EUTECH） | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 17 | 氨氮测定仪 | WD9101H | 上海精其仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 18 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国HACH公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 塘厦中心水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市塘厦镇东深一路8号 联系人：李凤映 电话：13580902368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 氨氮测定仪 | WD9101H | 上海精其仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 便携式浊度仪 | WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 塘厦虾公岩水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址： 东莞市塘厦镇大坪社区四黎南路174 联系人：李凤映 电话：13580902368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 氨氮测定仪 | WD9101H | 上海精其仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 便携式浊度仪 | 2100P | 美国HACH公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 塘厦牛眠埔水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市塘厦镇龙背岭牛眠埔新围路28 号 联系人：李凤映 电话：13580902368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 氨氮测定仪 | WD9101H | 上海精其仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 美国HACH公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 大岭山长湖水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址： 东莞市大岭山镇大岭山大道592号 联系人：郑雪儿 电话：13556679733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 电子天平（十分一） | DTF-B500 | 福州华志科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 电子天平（万分一） | FA1104N | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 立式压力蒸汽灭菌器 | CDZM-60L-111 | 上海申安医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 溶解氧仪 | HQ30d | 哈希 | 台 | 1 | 检定 |  |  |
| 5 | PH仪 | PHS-3E | 上海仪电科学器材股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 电热恒温培养箱 | DNP-9082 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 电热恒温培养箱 | HH.1311.420 | 上海跃进医疗器械厂 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-4 | 北京伟业世纪 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | T6 | 新世纪 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 台式浊度仪 | 2100AN | 哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 大岭山金鸡咀水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址： 东莞市大岭山分公司大片美村金鸡咀路7号 联系人：郑雪儿 电话：13556679733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 可见分光光度计 | N2S | 上海仪电分析仪器有限 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 哈希 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 松山湖水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：东莞市松山湖管委会环湖路与南山路交叉口西北320米松山湖水厂一期北门 联系人：刘晓棠 电话：13602391551 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 便携式电导率仪 | 310C-01A-222 | 美国奥利龙 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 立式电热蒸汽灭菌锅 | LDZX-50KBS | 上海申安 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9080 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 4 | 可见分光光度计 | N2S | 上海仪电分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 万分之一电子天平 | SQP | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 十分之一电子天平 | XY1000-2C | 常州市幸运电子设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 台式浊度仪 | HI88703 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 水浴锅 | HH.S21-6 | 上海博讯 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9246MBE | 上海博讯 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 水分测定仪 | DHS-16A | 上海睿珊 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 11 | 电热鼓风干燥箱（固总） | GZX-9023MBE | 上海博讯 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 便携式多参数数字化分析仪 | HI98196 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 便携式浊度仪 | HI93703-11 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 14 | 便携式余氯/总氯测定仪 | HI93711 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 15 | 便携式浊度仪 | WZB-175 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 16 | 便携式浊度仪 | WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 芦花坑水厂检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：广东省东莞市虎门镇居歧路99号芦花坑水厂一期北门 联系人：邓富星 电话：13925895597 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 台式浊度仪 | HI88703 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 便携式浊度仪 | HI93703-11 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 3 | 电热恒温水浴锅 | SYG-A2-8 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 4 | 十分之一电子天平 | HP-B6000 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | WGL-45D | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | WGL-230D | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 7 | 水分测定仪 | DHS-16A120 | 上海睿珊电子科技有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | UV-5280S | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 9 | 万分之一电子天平 | GL2204B | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 10 | 数显隔水式培养箱 | BG-50 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 台 | 2 | 校准 |  |  |
| 11 | 便携式光度计 | HI97711 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 12 | 多参数水质测定仪 | HI98194 | 汉钠仪器（上海）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 13 | 聚四氟酸碱共用滴定管 | 50mL（棕色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 14 | 聚四氟酸碱共用滴定管 | 50mL（白色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 1 | 检定 |  |  |
| 15 | 单标线棕色容量瓶 | 1000ml（棕色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 个 | 2 | 检定 |  |  |
| 16 | 单标线棕色容量瓶 | 500ml（棕色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 个 | 2 | 检定 |  |  |
| 17 | 单标线棕色容量瓶 | 250ml（棕色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 个 | 2 | 检定 |  |  |
| 18 | 单标线棕色容量瓶 | 100ml（棕色） | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 个 | 2 | 检定 |  |  |
| 19 | 移液管 | 1mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |  |  |
| 20 | 移液管 | 2mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |  |  |
| 21 | 移液管 | 5mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |  |  |
| 22 | 移液管 | 10mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |  |  |
| 23 | 移液管 | 20mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |  |  |
| 24 | 移液管 | 50mL | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司 | 支 | 2 | 检定 |  |  |
| 25 | 立式高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LB-50SII | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 26 | 净化工作台 | SW-CJ-2FD型 | 苏州博莱尔净化设备有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| - 水质研究与应用中心检定/检准仪器明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址： 东莞市东城区鳌峙塘第六水厂 联系人：戴紫云 电话：13712284085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单 位 | 数量 | 检定/校准 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 台式浊度仪 | TU5200 | 美国哈希（HACH）公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 2 | 百分之一电子天平 | PX822ZH/E | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |
| 3 | 万分之一分析天平 | FA224 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 校准 |  |  |

附件2：

阳光合作告知函

项目名称：

****公司：

为保证我公司人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

年   月  日

阳光合作告知函回执

合同编号：

我单位于   年  月  日收到东莞市水务集团供水有限公司制水分公司的《阳光合作告知函》（合同名称：***采购编号：***），承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

****公司

（盖章）

法定代表人：

# 第四章报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；

4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项化验仪器设备检定或校准的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：化验仪器设备检定或校准；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。

7.报价人具备检定校准资质的证明材料。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2.报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.报价人的折扣系数报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，折扣系数报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行折扣系数报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

5.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。

- 特别说明

- （1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

- 上述情况一经发现，相关报价均无效。

- 第五章报价文件（格式）

1.报价表

| 项目名称 | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司供水厂2025-2026年度化验仪器设备检定校准工作项目 |
| --- | --- |
| 折扣系数 【报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数】 |  |
| 报价人纳税类型 | □一般纳税人 □小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税普通发票的税率 | % |
| 备注 | - 一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 二、本项目报价采用统一折扣系数报价，合同履约过程中以实际供货数量进行结算，成交单价按以下方式计算：成交单价=预算单价×成交折扣系数，以实际供货数量进行结算，成交单价出现小数点，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。 - 三、报价人的折扣系数报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，折扣系数报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行折扣系数报价的，将被视为无效报价。 - 四、从实质性满足采购需求的供应商中，按折扣系数最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。 五、修正原则：当以数字表示的折扣系数与以文字表示的折扣系数不一致时，以文字表示的折扣系数为准。经双方确认后，作为报价人的报价。 - 按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的折扣系数，调整后的折扣系数对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的折扣系数，则其报价将被拒绝，作为无效报价处理。 - 六、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 |

联系人：                                     联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）

日期：     年    月   日

- 2.营业执照

- 3.询价响应声明书

询价响应声明书

致：东莞市水务集团供水有限公司

根据贵司东莞市水务集团供水有限公司制水分公司供水厂2025-2026年度化验仪器设备检定校准工作项目的询价邀请，签字代表经正式授权并代表我单位提交以下报价文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务集团供水有限公司“黑名单”。

签字代表姓名（或私章）：

单位名称：（加盖报价人公章）

- 日期：    年    月    日

- 4.用户需求偏离表

用户需求偏离表

| 序号 | 需求书要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 项目概况 |  |  |
| 2 | 二 | 服务内容 |  |  |
| 3 | 三 | 质量要求 |  |  |
| 4 | 四 | 成果要求 |  |  |
| 5 | 五 | 服务期限要求 |  |  |
| 6 | 六 | 服务地点 |  |  |

- 备注：

- （1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

- （2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。

- （3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- （4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）

日期：    年    月    日

- 5.合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 合同要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 服务内容 |  |  |
| 2 | 二 | 服务方式 |  |  |
| 3 | 三 | 合同期限 |  |  |
| 4 | 四 | 双方确定以下标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收 |  |  |
| 5 | 五 | 服务费用及支付方式 |  |  |
| 6 | 六 | 双方的责任 |  |  |
| 7 | 七 | 乙方公正性承诺 |  |  |
| 8 | 八 | 免责条款和违约责任 |  |  |
| 9 | 九 | 合同的变更及终止 |  |  |
| 10 | 十 | 弃权 |  |  |
| 11 | 十一 | 争议解决 |  |  |
| 12 | 十二 | 知识产权 |  |  |
| 13 | 十三 | 保密责任 |  |  |
| 14 | 十四 | 送达 |  |  |
| 15 | 十五 | 其他 |  |  |
| 16 | 十六 | 附件 |  |  |

备注：

- （1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

- （2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

- （3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- （4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）

日期：    年    月    日

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项化验仪器设备检定或校准的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：化验仪器设备检定或校准；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）；

注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。

7.报价人具备检定校准资质的证明材料。

7.1 检定资质：

（1）报价人须提供其有效期内的《计量授权证书》（含附件）复印件；

（2）若报价人提供的证书附件未能覆盖全部授权检定范围，报价人须提供其合作单位的有效期内的《计量授权证书》（含附件）复印件及加盖双方单位公章的合作关系证明文件（如服务合同、有效的授权证书或情况说明等）；

注：上述（1）、（2）要求的证书附件，授权检定范围须合共覆盖：“常用玻璃量具，溶解氧测定仪”2类。

7-2.校准资质：

（1）报价人须提供其有效的《计量授权证书》（含附件）或《实验室认可证书》（含附件）复印件；

（2）若报价人提供的证书附件未能覆盖全部授权校准范围，报价人须提供其合作单位的有效期内的《计量授权证书》（含附件）或《实验室认可证书》（含附件）复印件及加盖双方单位公章的合作关系证明文件（如服务合同、有效的授权证书或情况说明等）；

注：上述（1）、（2）要求的证书附件，授权校准范围须合共覆盖：“浊度计，环境试验设备（温度），pH(酸度）计，电导率仪，溶解氧测定仪，氨氮自动监测仪/氨氮水质在线分析仪，电子天平，紫外、可见、近红外分光光度计，余氯测定仪，洁净室（区）/洁净工作台，压力灭菌锅/高压灭菌锅/蒸汽灭菌锅，水中油分浓度分析仪，机械式温湿度计，箱式电阻炉，烘干法水分测定仪，移液器”16类。