东莞市置拓投资有限公司水业大厦（自用部分）空气质量综合检测服务采购项目

询 价 文 件

（自行采购）

项目编号：              2025-033

采 购 人：      东莞市置拓投资有限公司

2025年10月24日

目录

第一篇 询价公告	3

第二篇 报价人须知	6

1   资金来源：企业自筹资金。	6

2   合格的报价人	6

3   合格的货物、服务或工程	6

4   纪律与保密事项	7

5   询价文件	7

6   报价文件	8

7   开封公开报价	9

8   询价小组	10

9   评审程序	10

10   评定成交的标准	11

11   采购结果通知及异议、投诉	12

12   真实性审查	13

13   签署合同	13

14   发票	13

15   其他说明	14

第三篇 用户需求书	15

第四篇 合同条款	19

第五篇 报价文件格式	32

一、纸质盖章版报价文件	33

1、报 价 表	35

2、报价人资格证明文件	36

3、项目响应声明	36

4、报价人认为需要提供的其他证明材料	41

二、报价文件电子文档	42

# 第一篇 询价公告

各供应商：

东莞市置拓投资有限公司（本项目“采购人”）现就东莞市置拓投资有限公司水业大厦（自用部分）空气质量综合检测服务采购项目（项目编号：2025-033）参照询价的采购方式，欢迎符合条件的报价人就本项目提交密封报价。

- 报价人就下列采购范围内全部的服务提交密封报价：

- 东莞市置拓投资有限公司水业大厦（自用部分）空气质量综合检测服务采购项目，对水业大厦8楼至22楼约15000平方米（以采购人实际委托为准)，包括:办公区域;会议室、前台、走廊、茶水间、资料室、设备间等房屋建筑内的所有软装、硬装(顶、地、墙及饰面板等)及办公家具、窗帘等室内进行甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨等有害物质的检测并出具CMA检测报告。（具体采购内容及要求详见第三篇用户需求书。）

- 合格报价人资格要求：

2.1 在中华人民共和国境内登记注册的、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2.2 报价人须具有省级或以上市场监督管理部门（或质量技术监督部门）颁发的有效期期限内的CMA计量认证证书，且证书附表认证范围涵盖检测指标范围。

2.3 报价人2022年1月1日以来具有一项空气检测业绩且合同检测项目须至少包含甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨中的一项（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.4 本项目不接受联合体报价。

- 报价：

3.1 本项目采用统一折扣系数报价，报价最高限价为1.00，报价人的报价高于报价最高限价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价。

3.2 合同履约过程中，各检测项的不含税综合单价采用以下方式计算：不含税综合单价=不含税预算单价（不含税）×成交折扣系数，检测服务费按检测项目及检测点数据实结算。

3.3 报价包括成交人完成询价文件和合同规定的全部工作所需支付的一切费用，包括但不限于：（1）人工费（含加班费，以及现场取样或检测所需的辅助劳务）、材料费、仪器设备费、机械费、采样费、检测费、管理费、保险费、方案和报告编制费、技术工作费；（2）所有应支付的对专利权、商标、版权或其他知识产权而需要向第三方支付的专利技术使用费和版税等费用；（3）合理利润、报价人销项税额以外的税费等；（4）法律法规、商业公认、询价文件规定由成交人承担的其他费用。未经采购人书面同意，成交人（包括但不限于成交人指定的第三方）不得要求采购人另行支付其他任何费用。

- 询价文件获取方式：

本项目采用“不记名网上下载”的方式发布询价文件，凡有意参加本项目报价的供应商可于本项目递交报价文件截止时间前，自行在东莞市水务环境投资控股集团有限公司网（www.dgswjt.cn）下载询价文件。

- 报价文件于2025年10月29日上午10时00分（北京时间）前递交到我司采购部门（东莞市南城街道滨河路100号二期（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）新大门内3号楼3楼东莞市水务环境投资控股集团实业发展有限公司合同管理部）。电报、传真、邮件等非密封形式的报价概不接受。

采购人倡议在递交报价文件截止日当天，由报价人法定代表人或其授权代表于递交报价文件截止时间前亲自递交密封的报价文件，并见证开封报价的过程。电报、传真、邮件等非密封形式的报价概不接受。报价人以快递、邮寄方式递交密封报价文件的，务必与采购联系人确认，并确保在递交报价文件截止时间前送达采购联系人（必须由询价文件内列明的采购联系人签收），自行承担因未能在递交报价文件截止时间前送达而被拒绝报价的风险，并视为自愿放弃对开封报价过程的监督，以及对开封报价的过程及程序提出异议的权利。

- 兹定于2025年10月29日上午10时00分（北京时间）在下述地址公开开封报价文件。

开封报价地点：广东省东莞市南城街道滨河路100号二期3号楼3楼东莞市水务环境投资控股集团实业发展有限公司会议室（或根据采购人采购部门临时调整的采购人办公区域内指定地点）。

- 有关此次采购事宜，可按下列地址向采购人查询：

联系人：马工

电话：0769-22621996

联系部门：东莞市水务环境投资控股集团实业发展有限公司合同管理部

部门邮箱：swsyhtglb@163.com

联系人地址：东莞市南城街道滨河路100号二期（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）新大门内3号楼3楼东莞市水务环境投资控股集团实业发展有限公司。

东莞市置拓投资有限公司

2025年10月24日

第二篇 报价人须知

1   资金来源：企业自筹资金。

2   合格的报价人

2.1 合格的报价人条件见第一篇《询价公告》中第2条的“合格报价人资格要求”及本条以下2.2款至2.5款的通用要求。

2.2 供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构）未列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

2.3 当报价人为依法工商登记注册的分支机构，参与报价时需同时提供总公司出具的有效授权资料复印件（授权资料需加盖总公司公章，即复印件能显示总公司公章）。

2.4 报价人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一项目报价。上述情况一经发现，相关报价均无效。

2.5 水业大厦家具供应单位以及采购人就受检项目自行实施的空气质量综合治理单位(包括与上述单位法定代表人或负责人为同一人的单位，或者与上述单位存在控股、管理关系的单位，或者与上述单位存在其他利害关系)不得参与本检测项目报价。上述情况一经发现，相关报价均无效。

3   合格的货物、服务或工程

3.1 “服务”是指报价人依法并按采购文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物和工程，及应承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

3.2 “货物”是指必须是合法生产、合法来源的原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准和采购文件要求、报价文件承诺。涉及进口产品或原材料的，报价人负责办理所有货物的进口及商检手续，并承担相关费用。

3.3 报价人必须保证提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和用户需求的要求。

3.4 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。报价人负责办理所有货物的进口及商检手续，并承担相关费用，还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明、完税证明。

3.5 报价人应保证本项目的技术、服务或其任何一部分免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉、仲裁或其他形式的责任追究。如果报价人不拥有相应的知识产权，则投标报价应包括合法获取该知识产权的相关费用。如有违反，造成采购人任何经济损失或其他损失的，由报价人承担全部赔偿责任，并向采购人支付采购标的20%的违约金（合同条款内对违约金另有约定的，优先从其约定）。

3.6 无论报价人是否在投标报价表中明示，均视为投标报价已承担包含所有应支付的对专利权、商标权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税和使用费等相关费用。如报价人未依法向第三方支付应缴版税和使用费等相关费用的，造成采购人任何经济损失的，由报价人承担全部赔偿责任。

4   纪律与保密事项

4.1 获得本询价文件的报价人，应对文件进行保密，仅限于报价人本单位使用，不得用作本次报价以外的任何用途。若有要求，报价结束后，报价人应归还询价文件中保密的文件和资料。

4.2 凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得询价文件的潜在报价人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关报价的其他情况。

4.3 开封报价后，直至向成交人发出《采购结果通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意见等，参与评审工作的有关人员均不得向报价人及与评审无关的其他人透露。

4.4 除报价人被要求对报价文件进行澄清外，从递交报价文件截止之时起至授予合同期间，报价人不得就与其报价文件有关的事项主动与询价小组联系。

4.5 从开封报价之日起至授予合同期间，在报价文件的审查、澄清、比较和评价阶段，报价人试图对询价小组和采购人施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

4.6 报价人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他报价人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则。

5   询价文件

5.1 报价人应审阅询价文件中所有须知、格式、条款和规格。报价人未按询价文件要求提供全部资料或提交的报价文件未对询价文件作出实质性响应（★标志的部分为报价人及其服务必备的条件或重要指示），那么报价人的报价文件将有可能被拒绝接收或视为无效报价文件。

5.2 本询价文件中的“境内”特指中华人民共和国海关关境以内，“境外”特指中华人民共和国海关关境以外。

5.3 本询价文件中所指的“不含税价”，即为《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）规定的销售额。本询价文件所称的不含税价和合同价（或合同单价）是指不含本采购项目报价人的销项税额，包含了报价人完成合同义务（含报价人代缴代扣、分包及委外服务、施工、采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目依法计算的报价人的销项税额由采购人承担，不计入报价。

5.4 询价文件的异议。报价人或者其他利害关系人对询价文件有异议的，应当自询价文件发出之日起3日内以书面形式向采购人提出，并送达采购人联系人，逾期则视为对询价文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖报价人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，采购人可不予答复。

5.5 询价文件的澄清及修改。

5.5.1采购人对已发出的询价文件进行必要澄清或者修改的，将在询价文件要求提交报价文件截止时间1日前，通知所有询价文件收受人。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。若该澄清或者修改的内容影响报价文件编制及报价的，对已接收的报价文件，采购人将与受影响的报价人确认后，将退还已接收的密封报价文件，由报价人在递交报价文件截止时间前重新递交密封报价文件。

5.5.2项目特定情况下，采购人必须延长报价截止时间时，将在询价文件要求提交报价文件的截止时间1日前，将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

5.5.3询价文件的修改、补充通知在东莞市水务环境投资控股集团有限公司网（www.dgswjt.cn）公布，请各报价人密切留意。

6   报价文件

6.1	报价人应准备一份密封的报价文件（纸质盖章版报价文件和报价文件电子文档，报价文件电子文档应为签字、盖章后的报价文件扫描的PDF格式电子文件，用DVD或CD-R光盘或U盘储存，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交）。报价文件的组成详见第五篇报价文件格式。

6.2 报价文件的式样和签署。报价文件的封面应注明“项目名称、报价人名称、日期”等。报价文件应打印或用不褪色墨水书写，询价文件提供的格式文件或报价文件中明确要求盖法人公章或签署的，应相应加法人公章或签署。除报价人对错处作必要修改外，报价文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改，应在修改处加盖报价人法人公章。电报、电传、传真、电子邮件的报价概不接受。

6.3 报价文件的密封和标记。报价人应将报价文件密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人名称、日期，封口位置的封条上应加盖报价人法人公章；报价文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担。

6.4 开封报价前，由报价人代表（第一位递交报价文件的报价人代表及主动自愿参与检查的报价人代表）和采购人相关代表将对本采购项目所有的报价文件的密封性进行检查，并签署进行确认。

6.5 递交报价文件的截止日期。采购人收到报价文件的时间不得迟于第一篇“报价邀请函”中规定的截止时间。采购人可按照本须知第5条的规定修改询价文件并酌情延长递交报价文件的截止时间，因此，已规定的采购人和报价人的一切权利和义务将按延期后的递交报价文件截止时间履行。

6.6 迟交的报价文件。采购人将拒绝任何晚于递交报价文件的截止时间交到的报价文件。

6.7 报价文件的修改和撤回。报价人在提交报价文件后（递交报价文件截止时间前）可对其报价文件进行修改或撤回，但必须在提交报价文件截止日期前向采购人送达该修改或撤回的书面通知。递交报价文件截止时间后不得修改报价文件。

6.8 报价人不得在递交报价文件截止时间起至本采购文件规定的报价文件有效期期满前撤销报价文件（其中包含放弃报价、放弃成交资格等），否则采购人将视为报价人违约。

6.9 证明报价的货物、服务或工程与询价文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

6.10 报价人应注意本询价文件在《用户需求书》中对货物的性能配置、技术参数、技术要求所描述的特征或说明、服务及工程要求只是概括性的，不能理解为所需要的全部产品工序或服务、工程的要求，报价人应按行业技术、质量和以往的研究、货物生产制造、售后服务或项目经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部货物、服务或工程。用户需求书中所有列出的相关货物技术要求不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于(或优于)规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本询价文件要求的证明材料，则视为合格。但凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求或商务要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理。

6.11 报价文件有效期。报价文件将在递交报价文件截止时间届满后次日起60日内有效。报价人参与本次报价，并递交报价文件则视为认可前述报价有效期的约定。成交人的报价文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

7   开封公开报价

7.1 在报价人代表自愿出席的情况下，在第一篇“报价邀请函”规定的地点和时间开封公开报价, 出席代表需登记以示出席。采购人代表包括但不限于采购部门代表、采购申请部门代表、财务部门代表。

7.2 开封公开报价时，采购人将当众宣读报价人名称、报价以及认为合适的其他内容。若宣读的结果与报价文件不符时，报价人有权在现场提出异议，经现场核查确认之后，可重新宣读其报价文件相关内容。若报价人现场未提出异议，则视为报价人确认宣读的结果。

7.3 报价人对开封公开报价有异议的，应当在公开报价的现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

7.4 采购人将做开封公开报价记录，记录包括按第7.2款的规定在开标时宣读的全部内容、第7.3款发生的异议及答复。

8   询价小组

8.1 本项目由采购人自行组建询价小组。询价小组的成员在评审过程中必须严格遵守采购人及上级部门相关制度的有关规定。

8.2 询价小组根据询价文件的规定，进行报价文件的评审、得出评审结果，推荐成交候选人。

9   评审程序

9.1 询价小组对所有报价文件的评审，都采用相同的程序和标准。按步骤先进行初审，再得出评审结果，推荐成交候选人。

9.2	报价文件的初审。包括资格性审查和符合性审查。资格性审查：依据法律法规和询价文件的规定，对报价人资格等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格。符合性审查：依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

9.3	报价文件的澄清。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组签字，可通过邮件发给报价人）要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖报价人公章（或由其法定代表人或其授权的代表签字）。该书面澄清作为其报价文件的一部分。

9.4 经过澄清后确认，报价文件存在重大（实质性）偏差，且不可接受，报价人则被认为是“未响应询价文件提出的实质性要求和条件的报价人”，不再进入下一步评审。

9.5 报价文件计算错误的修正。询价小组将对报价文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：报价文件的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。报价总价和以单价乘以数量计算的分项报价不一致时，总价合同项目以报价总价为准修正单价，单价合同则以单价乘以数量计算的报价合计为准修正总价。按前述修正原则排序依次进行修正至唯一值后的报价表经双方确认后，作为报价人的报价文件的组成部分。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，调整后的报价对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝，作为无效处理。

9.6 若报价人出现超低报价，有可能影响货物、服务或工程质量，和不能诚信履约的，询价小组将对报价的分项报价进行审查，并检查报价基础是否一致，是否存在重大漏项，同时将要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定报价人是否以低于企业成本价报价。若询价小组认定报价人以低于企业成本价报价或报价存在重大漏项，且报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料，导致采购人的利益得不到保障，则该报价人的报价作为无效报价处理。

对是否低于企业成本价报价或报价存在重大漏项的事宜有争议的报价文件,询价小组成员将以记名方式表决,得票超过半数的报价人才有资格进入下一阶段的评审,否则将按无效报价处理。

9.7 报价文件出现下列情况之一的，被认定为无效报价：

9.7.1报价人不符合合格报价人的基本条件[含未提供资格证明文件，或供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（受惩黑名单），被列入但处罚期限届满的除外]。

9.7.2报价高于报价最高限价的。

9.7.3报价人以低于企业成本价报价，且报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料。

9.7.4报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或报价方案不是唯一，或在一份报价文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效。

9.7.5报价文件未对采购范围内的全部内容进行报价。

9.7.6报价文件未按照要求提供加盖报价人公章的响应声明。

9.7.7报价文件中附有采购人不能接受的条件。

10   评定成交的标准

10.1 询价小组从质量和服务均满足询价文件实质性响应要求的报价人中，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

如果有两个或以上的报价人的报价相同时，由询价小组按照报价人的综合实力、资质等级、类似业绩等因素（优先进行“比优”，无法比优的情况下可进行“比劣”），由询价小组进行投票表决，得票多的排名在先。当第一轮投票结果为报价人得票数相同时，再次进行投票，如此类推，直到能确定排序次序为止。

10.2 采购人根据询价小组的评审报告和推荐成交候选人名单，按质量和服务均能满足询价

文件实质性响应要求，且报价最低的原则确定成交人。

10.3 若本次采购过程中有效报价人不足三家时，询价失败。经批准，询价小组及作出实质性响应的报价人代表同意后，本项目可以现场转换采购方式继续采购：当有效报价人只有2家时，现场更改为竞争性谈判的方式继续采购。不同意转换采购方式的报价人可以退出报价。

11   采购结果通知及异议、投诉

11.1 采购人将在东莞市水务环境投资控股集团有限公司网（www.dgswjt.cn）发布采购结果

公告，以电子邮件的方式向成交人发送《采购结果通知书》。

11.2 报价人或者其他利害关系人对采购结果有异议的，应当在采购结果公告发出之日起3日内向采购人以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达采购人采购联系人，逾期则视为对采购结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，采购人可不予答复。

采购人将拒收未能提供完整异议书面材料的异议，完整的异议书面材料必须同时包含：异议书（加盖报价人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址）、授权提交异议的法定代表人授权书原件、反映异议人主体资格的营业执照复印件（加盖报价人法人公章）、以及合法来源的证明材料。

11.3 发出采购结果通知后，成交人有义务在采购结果通知发出之日起3日内提交报价文件中所提供的资格证明文件、业绩证明文件、对询价文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的原件供采购人核查，采购人如发现报价人提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为骗取成交的，采购人有权取消其成交资格，保留三年内拒绝该报价人参与采购人（或其上级单位、权属公司）采购项目投标报价的权利。涉嫌违法犯罪的，将移交司法机关处理。

必要时，当采购人向成交人发出提供上述证明资料原件进行核查的书面通知后，三个工作日内成交人仍未能提供原件进行核查的，视为其无法提供真实的资料，采购人有权取消其成交人资格。

11.4 报价人或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政法规、采购人制度规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，按程序向采购人的上级单位投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）异议和异议答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期；

投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

监督部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司，联系人：莫先生，联系电话：0769-28823251。

12   真实性审查

12.1 在授予合同前，采购人、或询价小组有权组织对报价人的真实性审查。包括对报价人资格证明文件、业绩证明资料、对询价文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件以及对报价人现场的真实性进行核查，若发现其提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为的，或经审查确认其经营、财务状况发生较大变化（或者存在违法行为）导致无法按照报价文件的承诺履约的，或其明确表示不按照报价文件承诺履约等影响成交结果的行为，采购人有权按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人或重新采购。

12.2 报价人在采购人或询价小组通知其提供上述证明资料原件进行核查的要求后，未能在约定的时间内提供原件进行核查的，视为报价人无法提供真实的资料，采购人有权按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人或重新采购。

12.3 若报价人在报价或履约过程中存在提供虚假材料、虚假响应文件等弄虚作假行为，或不按照报价文件承诺履约或撤回报价或放弃成交资格或不按要求与采购人签订合同等影响成交结果的行为，采购人有权将报价人纳入东莞市水务环境投资控股集团实业发展有限公司（含其全资公司、控股公司、由其管理的参股公司）招标、采购、征集供应商或合作方采购的‘黑名单’中，因此导致报价人无法参与东莞市水务集团实业发展有限公司相关招标采购等活动的，由报价人自行承担全部后果。

13   签署合同

13.1 成交人在自采购结果通知书发出之日起30日内，在通知书上规定的时间内，应派法定代表人或授权代表前往采购人处签订合同，否则采购人有权取消成交资格并按询价文件及法律、法规的规定进行处理。

13.2 在签署合同前，采购人可按照9.5款的规定对成交人报价表内的算术性错误等情况进行复核，存在错误或不符合询价文件规定的，对成交人的报价进行修正。

13.3 成交人因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与采购人签订合同、成交人放弃成交、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人或重新采购。

14   发票

14.1 本项目获得成交的成交人在执行合同过程中，向采购人（含其全资公司、控股公司、

由其管理的参股公司）出具的发票必须是由成交人开具，不得以其他单位或个人名义

出具，本项目成交人向采购人（含其全资公司、控股公司、由其管理的参股公司）出

具的发票类型为增值税专用发票。

15   其他说明

15.1 本次采购活动的最终解释权归采购人所有。

15.2 本项目严禁转包及未经采购人书面同意的分包。

15.3 报价人根据询价文件载明的服务要求的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、

非关键性专业工作交由他人完成的，应当在报价文件中载明并提供分包单位的相关资

质证明资料及意向协议。

15.4 报价费用。无论报价的结果如何，报价人需承担所有与编写和递交报价文件有关的费

用，采购人在任何情况下不负担这些费用。

15.5 本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的报价将不予接受，作为非实质性响应报价而予以拒绝。报价人不得以低于企业自身成本的价格竞投。

15.6 本项目报价人须知第2条所述行政处罚信息，以递交报价文件截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，或以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，时间以认定文件的落款时间为准。开封结束后，有关报价人的行政处罚信息，以递交报价文件截止时间当天查询结果为准；结果公告期间，如对有关报价人的行政处罚信息存在异议，但不涉及第一成交候选人的，视为对成交结果没有造成实质影响。

第三篇 用户需求书

一、项目概况

东莞市置拓投资有限公司水业大厦空气质量综合检测服务采购项目，项目位于东莞市南城街道宏北路16号。本项目检测指标包含但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨等。检测范围包括：暂定为水业大厦8楼至22楼约15000平方米，包括:办公区域、会议室、前台、走廊、茶水间、资料室、设备间等房屋建筑内的所有软装、硬装(顶、地、墙及饰面板等)及办公家具、窗帘等室内甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨等有害物质的检测（以采购人实际委托为准)。

二、采购内容

本项目采购内容包括空气质量综合检测和出具CMA检测报告。要求使用专业检测设备对服务范围内各区域的空气质量进行全面检测，包括但不限于《室内空气质量标准》（GB/T 18883—2022）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）中的各项污染物浓度检测，出具详细的检测报告，明确污染现状及主要污染源。

（一）甲醛浓度检测：测定各区域空气中甲醛的含量，提供详细检测数据。

（二）其他污染物检测：同时对苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨等常见室内空气污染物进行检测，提供详细检测数据。

（三）温湿度、大气压监测：记录检测时各区域的温度、相对湿度、大气压强等环境参数，辅助分析检测数据。

三、采购预算

| 序号 | 检测项目 | 不含税预算单价（元/项/点） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 45.78 |
| 2 | 苯 | 52.79 |
| 3 | 甲苯 | 52.79 |
| 4 | 二甲苯 | 52.79 |
| 5 | TVOC | 55.14 |
| 6 | 氨 | 45.78 |

四、服务期限

本项目服务期为1年或至乙方完成本合同项下四个阶段检测出具CMA检测报告止，二者中以先到者为准。

第一阶段：检测范围内的家具进场前；

第二阶段：检测范围完成空气质量综合治理服务后；

第三阶段：自上述第二阶段完成检测并出具CMA检测报告3个月以内；

第四阶段：自上述第二阶段完成检测并出具CMA检测报告6个月以内。

上述四个阶段取样时间以采购人通知为准。

五、资质要求

成交人须具有省级或以上市场监督管理部门（或质量技术监督部门）颁发的有效期期限内的CMA计量认证证书，且证书附表认证范围涵盖检测指标范围。

六、服务要求

1.技术规范：检测实施过程中应按《建设工程质量检测管理办法》、《室内空气质量标准》（GB/T 18883—2022）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）及国家、地方现行有关规范提供服务。包括检测位置设置、检测时间段等，并在采购人要求的时间内完成采样及检测等服务内容。

2.检测指标：单个检测点的标准检测内容包含：甲醛HCHO、苯C6H6、甲苯C7H8、二甲苯C8H10、总挥发性有机化合物TVOC、氨NH等项。

3.检测要求

（1）检测点布点：根据不同区域功能和面积，合理设置检测点。检测点的设置根据场所使用实际情况来设定，主要是人员较聚集或家具较集中的场所将作为检测的重点区域，每个阶段的检测点约120个（在预估数量范围内，以采购人实际委托为准)。

本次采购项目用户需求书中的楼层数量、面积及布点数量为暂定数量，仅为便于成交人了解本项目情况使用，不作为采购人最终采购数量的保证。检测服务以成交人实际完成检测点数结合固定单价按实结算。在合同期内，成交人不得因采购人实际委托检测点数的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿，或要求采购人按暂定数量支付费用。

（2）检测时间与条件：检测前，关闭空气净化设备至少12小时；检测时，门窗、空气净化设备及新风系统仍然关闭；使用空调的室内环境，应保持空调正常运转。检测期间，应将装修剩余材料全部清出检测区域，检测持续时间符合国家标准要求，保证采集的空气样本具有代表性。

（3）检测方法按国家、行业标准执行。

（4）检测设备要求：成交人自有（租赁）的检测仪器的种类和足够数量应根据工作的需要进行配置，包括但不限于：项目所需的热解析仪或气相色谱仪、紫外可见光谱仪或紫外可见分光光度计、恒流采样器等，检测仪器设备必须在检定/校准有效期内，并提供检定/校准相关证明资料。

（5）技术人员要求：成交人应投入足够的负责环境检测的技术人员，以满足高峰期内同时同步实施至少2层楼检测服务的要求，检测人员中具有化学化工或环境等相关专业中级（或以上）职称，且必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。

七、服务响应时间

成交人应在采购人发出检测通知后48小时内提交检测方案，检测方案经采购人确定后，应在48个小时内到达受检项目现场，并按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）开展检测工作，检测工作完成后10个工作日内提交CMA检测报告。

八、成果要求

成交人应在检测后出具CMA检测报告，成交人提交的检测成果报告数量为一式六份，成交人出具的检验检测报告必须符合国家规范要求，并对其检测结果和结论的真实性、正确性负法律责任。检测报告各类印章齐全，检验检测人、审核人、授权人均应签字，否则报告无效。

九、其他要求

1.服务期内，如成交人有提供虚假检测报告或检测数据不实，采购人有权单方面解除合同，并要求成交人承担违约责任。

2.服务期内，成交人未经采购人同意，不得擅自将检测任务转包、分包给第三方，否则采购人有权单方面解除合同，并要求采购人赔偿因此造成的损失。

十、付款方式

成交人完成本项目要求的四个阶段检测工作并出具CMA检测报告或合同期限届满后，检测服务费按检测项目及检测点数据实结算。成交人向采购人提交请款报告和等额、合法、有效的增值税专用发票后，经采购人审核确认无误后15个工作日内，向成交人支付检测服务费及对应增值税税额。

十一、报价要求

本项目报价包括人人工费（含加班费，以及现场取样或检测所需的辅助劳务）、材料费、仪器设备费、机械费、采样费、检测费、管理费、保险费、方案和报告编制费、技术工作费；利润、报价人销项税额以外的税费，所有应支付的对专利权、商标、版权或其他知识产权而需要向第三方支付的专利技术使用费和版税等费用等一切与完成本项目相关费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用，成交人不得就报价以外的费用另外向采购人申请支付。

第四篇 合同条款

东莞市置拓投资有限公司水业大厦（自用部分）空气质量综合检测服务采购项目

采购合同

## 合  同  编  号：

## 委托人（甲方）：

## 受托人（乙方）：

签订日期：     年    月    日

委托人（甲方）：

法人住所地：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人（乙方）：

法人住所地：

法定代表人：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲方、乙方本着诚实守信、合作共赢的原则，结合东莞市置拓投资有限公司水业大厦（自用部分）空气质量综合检测服务采购项目（下称“项目”或“本项目”）的具体情况，双方在自愿、平等、协商一致的基础上签订本合同。

## 第一条 合同范围

1.服务范围：对水业大厦（自用部分）进行空气质量综合检测并出具CMA检测报告。

2.检测范围；暂定为水业大厦8楼至22楼约15000平方米（以甲方实际委托为准)，包括:办公区域、会议室、前台、走廊、茶水间、资料室、设备间等房屋建筑内的所有软装、硬装(顶、地、墙及饰面板等)及办公家具、窗帘等室内甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨等有害物质的检测。

3.检测指标：甲醛HCHO、苯C6H6、甲苯C7H8、二甲苯C8H10、总挥发性有机化合物TVOC、氨NH

第二条 服务内容

甲方要求乙方使用专业检测设备对检测范围内各区域的空气质量进行全面检测，包括但不限于《室内空气质量标准》（GB/T 18883—2022）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）中的各项污染物浓度检测，出具详细的检测报告，明确污染现状及主要污染源。

1.甲醛浓度检测：测定各区域空气中甲醛的含量，提供详细检测数据。

2.其他污染物检测：同时对苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨等常见室内空气污染物进行检测，提供详细检测数据。

3.温湿度、大气压监测：记录检测时各区域的温度、相对湿度、大气压强等环境参数，辅助分析检测数据。

## 第三条 合同服务期

本项目服务期为一年，即自2025年  月  日起至2026年  月  日止或至乙方完成本合同项下四个阶段检测出具CMA检测报告止，二者中以先到者为准。

第一阶段：检测范围内的家具进场前；

第二阶段：检测范围完成空气质量综合治理服务后；

第三阶段：自上述第二阶段完成检测并出具CMA检测报告3个月以内；

第四阶段：自上述第二阶段完成检测并出具CMA检测报告6个月以内。

上述四个阶段取样时间以甲方通知为准

## 第四条 服务费用及支付方式

1.成交折扣系数为【   】。在本合同履行过程中，成交折扣系数固定不变，各检测项的不含税综合单价采用以下方式计算：不含税综合单价=不含税预算单价×成交折扣系数。合同单价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价、人工、服务期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

2.不含税综合单价如下：

| 序号 | 检测项目 | 不含税综合单价（元/项/点） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 |  |
| 2 | 苯 |  |
| 3 | 甲苯 |  |
| 4 | 二甲苯 |  |
| 5 | TVOC |  |
| 6 | 氨 |  |

- 3.依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率暂定为     %。乙方的增值税销项税额按实结算。但因乙方未按合同约定按时按质提供服务、未根据合同约定提供合法、完整、准确的请款资料等乙方原因导致销项税额增加的，增加的税额及相应损失均由乙方承担。

- 4.按合同约定的暂定检测项目及检测点数对应的暂定总合同价税合计为      元（大写人民币       ）。

5.支付方式：乙方完成本项目要求的四个阶段检测工作并出具CMA检测报告或合同期限届满后，检测服务费按检测项目及检测点数据实结算。乙方向甲方提供请款报告和等额、合法、有效的增值税专用发票，经甲方审核确认无误后15个工作日内支付检测服务费及对应增值税税额。

- 6.合同价为乙方完成应承担合同义务的全部费用，包括但不限于：

（1）人工费（含加班费，以及现场取样或检测所需的辅助劳务）、材料费、仪器设备费、机械费、采样费、检测费、管理费、保险费、方案和报告编制费、技术工作费；

（2）所有应支付的对专利权、商标、版权或其他知识产权而需要向第三方支付的专利技术使用费和版税等费用；

（3）合理利润、乙方销项税额以外的税费等；

（4）法律法规、商业公认、询价文件（如有）规定由乙方承担的其他费用。

7.以上款项由甲方通过银行转账方式支付给乙方。乙方逾期提交请款材料或提交材料不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付相应款项，并不承担逾期付款的违约责任，由于乙方提供的发票不符合法律规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，乙方不得以此延迟而拒绝履行合同义务。

8.乙方收款账户信息

| 账号户名 |  |
| --- | --- |
| 开户银行名称 |  |
| 银行账号 |  |

## 第五条 技术要求

1.技术规范：

检测实施过程中应按《建设工程质量检测管理办法》《室内空气质量标准》（GB/T 18883—2022）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）及国家、地方现行有关规范提供服务。包括检测位置设置、检测时间段等，并在甲方要求的时间内完成采样及检测等服务内容。

2.检测要求:

（1）检测点布点：根据不同区域功能和面积，合理设置检测点。检测点的设置根据场所使用实际情况来设定，主要是人员较聚集或家具较集中的场所将作为检测的重点区域，每次检测点约120个（在预估数量范围内，以甲方实际委托为准)。

本次采购项目用户需求书及本合同中的楼层数量、面积及布点数量为暂定数量，仅为便于乙方了解本项目情况使用，不作为甲方最终采购数量的保证。检测服务以乙方实际完成检测点数结合固定单价按实结算。在合同期内，乙方不得因甲方实际委托检测点数的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿，或要求甲方按暂定数量支付费用。

- 检测时间与条件：检测前，关闭空气净化设备至少12小时；检测时，门窗、空气净化设备及新风系统仍然关闭；使用空调的室内环境，应保持空调正常运转。检测期间，应将装修剩余材料全部清出检测区域，检测持续时间符合国家标准要求，保证采集的空气样本具有代表性。

- （3）检测方法按国家、行业标准执行。

（4）检测设备要求：乙方自有（租赁）的检测仪器的种类和足够数量应根据工作的需要进行配置，包括但不限于：项目所需的热解析仪或气相色谱仪、紫外可见光谱仪或紫外可见分光光度计、恒流检测器等，检测仪器设备必须在检定/校准有效期内，并提供检定/校准相关证明资料。

## 第六条 服务要求

1.服务响应时间：乙方应在甲方发出检测通知后48小时内提交检测方案，检测方案经甲方确定后，应在48个小时内到达受检项目现场，并按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）开展检测工作，检测工作完成后10个工作日内提交CMA检测报告。

2.技术人员要求：乙方应投入足够的负责环境检测的技术人员，以满足高峰期内同时同步实施至少2层楼检测服务的要求，检测人员中具有化学化工或环境等相关专业中级（或以上）职称，且必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。

第七条 成果要求

乙方应在检测后出具CMA检测报告，乙方提交的检测成果报告数量为一式六份纸质版正式的《检测报告》和一份检测报告电子文件，乙方出具的检验检测报告必须符合国家规范要求，并对其检测结果和结论的真实性、正确性负法律责任。检测报告各类印章、签字齐全。

## 第八条 甲方的权利与义务

1.本合同不具排他性，甲方对本合同范围内的具体项目享有自主选择的权利。根据项目的实际需要或乙方履约能力、服务水平状况，甲方有权将本合同范围内的项目另行通过其他方式委托其他有资质的第三方进行。甲方不对实际委托的检测工作量作出任何承诺，且无需承担任何责任。

2.乙方应根据甲方检测工作量情况，派出满足检测工作需要的检测人员，如乙方派出的检测人员、投入检测设备和检测场所不能满足甲方需要，甲方有权要求乙方按照要求增加/更换检测人员、增加/更换检测设备、更换检测场所等，乙方必须无条件按照甲方的要求执行，否则按乙方违约处理，甲方有权追究乙方的违约责任。

3.甲方有权对乙方派出服务的检测人员、检测设备投入和检测场所等进行监督、检查。如发现不符合本合同约定的，有权要求补充、更换及追究乙方其他违约责任。乙方应于甲方要求的期限内进行整改。

4.如发现乙方违反本合同有关约定或承诺的，甲方有权追究乙方的违约责任。

5.甲方按约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

## 第九条 乙方的权利与义务

1.对甲方委派的具体检测项目，乙方应当根据本合同约定及甲方要求进行开展，不得借故拒绝接受委托。

2.本合同履行过程中，乙方的服务人员应保持相对稳定，乙方应提供服务人员名单，以保证服务工作正常进行。乙方更换检测人员时，应提前3天向甲方书面报告，经甲方书面同意后方可更换；乙方更换服务人员应以相当资质与能力的人员替换。如替换的人员不符合约定或乙方承诺的标准的，甲方有权拒绝更换。

4.乙方必须按照标准进行采样，确保样品具有代表性，按照标准对样品进行放置、保存、检测，如由于乙方的原因造成检测结果不准确，乙方须承担违约责任，因此造成甲方的经济损失（包括但不限于重新取样、行政处罚、重新采购、委托第三方的费用），由乙方承担全部赔偿。

- 5.乙方向甲方提供的相关成果文件应保证齐全可靠，符合国家或行业有关规程、规范，并对其合法性、真实性、准确性负责。乙方需向甲方提供相关取样、检测结果、原始数据和影像资料，以便溯源。

6.乙方须针对甲方对检测数据/检测报告提出的异议进行解释说明；如检测数据/检测报告出现数据的合法性、真实性、准确性、客观性、可靠性的错误或遗漏，乙方应当无条件负责修改或补充。

7.未经甲方书面同意，不得将本合同或本合同项下服务内容全部或部分转让给第三方。

8.乙方保证在开展本项目有关工作时，严格遵守国家有关安全生产管理规定，并采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患；加强对作业人员的安全教育培训，对其安全负责，并保持现场场地的清洁整齐。由于乙方未采取有效安全措施造成事故或任意一方人身和财产损失的，其责任和由此发生的一切费用均由乙方承担。

9.乙方对甲方提供的相关信息和资料，以及服务成果具有保密义务。本合同期限届满后，乙方应按照甲方要求返还或销毁获得的甲方的信息。未经甲方书面同意，乙方不得向第三人披露或自行使用甲方提供的任何信息及服务成果。本保密条款不因本合同解除或终止而失效。

10.在合同的履行期间，乙方应当保持相应资质的有效性，且具备在东莞市开展检测工作的资格条件。如乙方资质条件丧失，导致无法承接委托的，乙方需根据本合同第九条第1项承担违约责任。同时，造成甲方的经济损失（包括但不限于重新采购、委托第三方的费用），由乙方承担全部赔偿。

11.乙方提交给甲方的成果文件（包括但不限于知识产权等其他权利）归属甲方，乙方须确保甲方在使用过程中免受第三方关于知识产权或其他合法权益的起诉，一旦甲方因此遭受到任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，导致甲方不能使用检测成果的，乙方应退还全部费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、公证费、鉴定费）。

## 第十条 违约责任

1.在本合同履行期间，乙方违反本合同约定的，甲方有权就违约事宜提出改正，如乙方在甲方限期内未能整改达到合同要求的，甲方有权选择单方解除本合同，同时有权要求乙方支付20,000.00元的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权另行追偿。

2.若乙方未经甲方书面同意，将本合同或本合同项下服务内容全部或部分转让给第三方的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付20,000.00元的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

3.若非甲方的原因，乙方收到甲方检测通知后逾期检测的，每逾期一日，甲方有权要求乙方每天支付500.00元的违约金。逾期超过5日的，甲方有权解除合同，且乙方除前述违约金外需另行支付20,000.00元的违约金。

4.若非甲方的原因，乙方逾期向甲方提交工作成果的，每逾期一日，甲方有权要求乙方每天支付500.00元违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同且有权拒绝支付相应的检测服务费用，乙方除前述违约金外需另行支付20,000.00元的违约金。

5.乙方逾期履行合同义务，甲方有权委托第三方代为履行，期间所产生的费用由乙方承担；同时甲方有权解除合同，乙方应按合同第十条第1款约定承担违约责任。

6.乙方对采样的合理性及样品的检测结果负责，应根据国家法律法规、国家（或地方）标准、规范及甲方要求对检测项目依法进行采样和检测，包括检测位置设置、采样方法、样品分析方法、样品计值方法、检测方法等，如由于乙方未按照标准、规范要求进行采样、检测造成检测结果不准确，甲方有权要求乙方重新取样检测，其返工重新检测等产生的费用由乙方承担，同时乙方应向甲方支付此样品检测项目二倍检测费用的违约金，因此造成甲方的经济损失（包括但不限于重新取样、行政处罚、重新采购、委托第三方的费用，及律师费、诉讼费等费用），由乙方承担全部赔偿。

7.乙方对其参与项目的检测数据的合法性、真实性、准确性、客观性、可靠性负责，当甲方需要乙方提供检测过程资料时，乙方需向甲方提供相关取样、检测结果、原始数据和影像资料，以便溯源。如乙方不能按照要求向甲方提供上述检测过程资料，甲方有权认定乙方涉嫌检测数据造假，甲方有权要求乙方重新取样检测，其返工重新检测等产生的费用由乙方承担，同时乙方应向甲方支付此样品检测项目两倍检测费用的违约金，甲方根据事件的严重程度有权选择单方解除本合同，并由乙方根据本合同第十条第1款承担违约责任。如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权另行追偿。

8.乙方须保证检测成果质量，对检测成果负完全责任。如乙方提供虚假检测报告或检测数据不实，乙方除按合同第十条第1款约定承担违约责任外，造成甲方的经济损失全部由乙方承担，甲方有权要求乙方重新取样检测，其返工重新检测等产生的费用由乙方承担。

9.由于乙方原因造成检测报告、成果数据、文件等质量不合格，不能满足要求时，乙方除按合同第十条第1款约定承担违约责任外，其返工重新检测等产生的费用由乙方承担。

10.乙方在本合同服务期内，在履行本合同约定的义务过程中出现违反国家法律法规、主管部门规章制度、擅自提高价格或提供伪劣服务内容、服务质量低劣造成甲方损失等情况的，甲方有权视不同情况分别给予警告或取消服务资格等措施，并由乙方根据本合同第十条第1项承担违约责任。

11.因乙方违约导致甲方解除本合同，甲方无需再向乙方支付合同款项，且乙方应按合同第十条第1款约定承担违约责任。

12.双方同意，甲方有权从应付未付乙方的服务费用中直接扣除乙方的违约金、赔偿金等费用；违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

13.乙方违约导致甲方为解决纠纷而产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、住宿费、保全费、调查取证费等）由乙方承担。

第十一条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

## 第十二条 争议解决

甲乙双方因履行本合同产生争议，应友好协商解决。协商不成或任何一方不愿协商的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第十三条 其它

1.本合同及相关询价文件、报价文件、成交通知书等作为本合同附件均为合同的有效组成部分，与本合同同具法律效力。如附件内容与本合同有冲突的，以本合同为准。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方可协商并签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。

3.本合同自甲乙双方法定代表人或负责人签字并盖章之日起生效。

4.本合同一式      份，甲方执      份，乙方执      份，均具有同等法律效力。

5.本合同附件为本合同不可分割内容，与本合同同时生效、同具法律效力。当本合同附件与本合同内容不一致时，以本合同为准。

附件1：阳光合作告知函

附件2：用户需求书

附件3：报价表

（以下无正文，为本合同签署栏）

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： 或负责人： |  | 法定代表人： 或负责人： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |  |
| 签约地点： |  |  |

附件1：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：                 （采购编号：            ）

（乙方）单位名称 ：

为保证我公司人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

（甲方）单位名称

年       月    日

阳光合作告知函回执

编号：

我单位于       年    月    日收到                 公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

公司（盖章）

法定代表人：

年    月    日

第五篇 报价文件格式

一、纸质盖章版报价文件

二、报价文件电子文档（签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件，内容与提交纸质盖章版报价文件一致）

## 一、纸质盖章版报价文件

报 价 文 件

项目名称：东莞市置拓投资有限公司水业大厦（自用部分）空气质量综合检测服务采购项目

联系人：

固定电话：

手机号码：

邮箱：

联系地址：

报价人：（填写名称）   （并加盖报价人公章）

年  月   日

目 录

1 报价表……………………………………………（报价人填写页码）

2 报价人资格证明文件……………………………（报价人填写页码）

3 项目响应声明……………………………………（报价人填写页码）

4 报价人认为需要提供的其他证明材料…………（报价人填写页码）

1、报 价 表

1.1 报价表

| 项目名称 | 东莞市置拓投资有限公司水业大厦（自用部分）空气质量综合检测服务采购项目 |
| --- | --- |
| 折扣系数（保留小数点后两位） |  |
| 报价人纳税类型 | □一般纳税人，增值税税率 。 □小规模纳税人，增值税税率 。 |
| 备注 | - 1.本项目采用统一折扣系数报价，报价最高限价为1.00，合同履约过程中，各检测项的不含税综合单价采用以下方式计算：不含税综合单价=不含税预算单价（不含税）×成交折扣系数，检测服务费按检测项目及检测点数据实结算。 - 2.报价包括成交人完成询价文件和合同规定的全部工作所需支付的一切费用，包括但不限于：（1）人工费（含加班费，以及现场取样或检测所需的辅助劳务）、材料费、仪器设备费、机械费、采样费、检测费、管理费、保险费、方案和报告编制费、技术工作费；（2）所有应支付的对专利权、商标、版权或其他知识产权而需要向第三方支付的专利技术使用费和版税等费用；（3）合理利润、报价人销项税额以外的税费等；（4）法律法规、商业公认、询价文件规定由成交人承担的其他费用。未经采购人书面同意，成交人（包括但不限于成交人指定的第三方）不得要求采购人另行支付其他任何费用。 |

报价人：（加盖报价人公章）

日期：   年  月  日

2、报价人资格证明文件

2.1 多证合一营业执照（或事业单位法人证书）复印件

2.2 报价人须具有省级或以上市场监督管理部门（或质量技术监督部门）颁发的有效期期限内的CMA计量认证证书，且证书附表认证范围涵盖检测指标范围。

2.3 资格业绩【报价人2022年1月1日以来具有一项空气检测业绩且合同检测项目须至少包含甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨中的一项（合同签订日期为2022年1月1日或以后）】

| 序号 | 合同项目名称 | 合同主要服务内容 | 签约日期 | 业主联系人 及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

资格业绩证明材料提交要求：

（1）业绩必须附合同复印件。如合同无法反映合同签订时间、合同服务内容，还需提供合同业主出具的书面补充情况说明文件复印件作为辅助证明。

（2）合同业绩证明材料必须满足下列条件：①合同签订日期为2022年1月1日或以后；②合同服务内容必须含空气检测，检测项目须至少包含甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨中的一项。

（3）未按上述要求在此格式下提供证明材料的业绩，或在此格式下所附材料无法证明符合资格要求的业绩，按无效报价文件处理。

2.4 最近3年供应商牵涉的其他（失信和违法）处罚说明格式

最近3年供应商牵涉的其他（失信和违法）处罚说明

| 事项名称 | 认定时间 | 处罚期满时间/异常名录信息失效时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否被认定为失信被执行人 |  |  |  |
| 是否被认定为重大税收违法失信主体 |  |  |  |
| 是否被认定为政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |

备注：根据报价人及其不具有独立法人资格的分支机构的实际情况自行编写，无相关事项的，在 “认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况，报价人须提供相关材料(复印件)佐证，需原件备查。

3、项目响应声明

响应声明

我方已详细查阅了询价文件的所有内容，对询价文件中的“第三篇 用户需求”和“第四篇 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照合同条款追究责任。

特此声明。

报价人：（加盖报价人公章）

日  期：   年    月     日

4、报价人认为需要提供的其他证明材料

- 总公司授权资料复印件（报价人为分支机构时提供）。

【备注：若报价人为分支机构（即由合法法人依法建立的分支机构），必须提供由总公司出具的有效授权资料复印件，授权资料须体现授权报价及履行合同义务等相关事宜的权限（授权资料需加盖总公司公章，即复印件能显示总公司公章）。】

- 开户许可证复印件（基本存款账户），如报价人企业银行账户开户所在地区已取消企业银行账户许可，报价人应提供基本存款账户开户名称、开户银行、账号、编号等信息及相关备案证明（如有）或其他能证明其为基本存款账户的资料复印件。

- 纳税人类型证明材料复印件。

如：税务事项通知书（一般纳税人资格认定）复印件。

- 相关资质、许可证书复印件。

5、报价人认为有必要提供证明履约能力的其他材料。

# 二、报价文件电子文档

报价文件电子文档应为签字、盖章后的报价文件扫描的PDF格式电子文件，应为全套报价文件的有效的、未经压缩处理的电子版本，内容与提交纸质盖章版报价文件一致，电子文档不可设置密码，用DVD或CD-R光盘或U盘储存，与报价文件一起密封提交，如用U盘储存，待本项目开标结束后，采购人将电子文档拷贝后将U盘退还报价人。